## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.22 г. по 31.10.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | A-11.08 - a-11.08 |  | 1.6 | 2.6 | 2022-10-06 | 0:00 | 2022-10-06 | 14:35 | 0 | 0.20309 | 14.5833 | 0 | 2.9617
2 |  | A-11.08 - a-11.08 | 6 |  | 5 | 2022-10-06 | 0:00 | 2022-10-06 | 14:35 | 1.4544 | 0 | 14.5833 | 21.2102 | 0
3 |  | A-11.08 - a-11.08 |  | 1.6 | 2.6 | 2022-10-06 | 19:20 | 2022-10-06 | 20:55 | 0 | 0.20309 | 1.5833 | 0 | 0.32155 | см. п.1
4 |  | A-11.08 - a-11.08 | 6 |  | 5 | 2022-10-06 | 19:20 | 2022-10-06 | 20:55 | 1.4544 | 0 | 1.5833 | 2.3028 | 0 | см. п.2
5 |  | К1Т015 - К1Т012 | 6 |  | 6.3 | 2022-10-10 | 0:00 | 2022-10-11 | 9:37 | 2.309 | 0 | 33.6167 | 77.6219 | 0
6 |  | К1Т012 (К1Т010 - К1Т012) | 5.8 |  | 5.3 | 2022-10-10 | 0:00 | 2022-10-11 | 9:37 | 1.6067 | 0 | 33.6167 | 54.0124 | 0
7 |  | B-30 - Почтовая 5 | 6.1 |  | 4.9 | 2022-10-13 | 0:00 | 2022-10-17 | 9:12 | 1.4084 | 0 | 105.2 | 148.165 | 0
8 |  | A-72.23 - A-72.23/1 |  | 3.6 | 1 | 2022-10-20 | 0:00 | 2022-10-20 | 16:00 | 0 | 0.045063 | 16 | 0 | 0.72101
9 |  | A-3.24 - A-3.26 | 6.4 |  | 3 | 2022-10-18 | 0:00 | 2022-10-21 | 8:52 | 0.54076 | 0 | 80.8667 | 43.7295 | 0 | у Т+ отк. 22.10 в 9:15
10 |  | B-24.05 - B-24.15 |  | 1.8 | 4.4 | 2022-10-20 | 0:00 | 2022-10-21 | 12:30 | 0 | 0.6169 | 36.5 | 0 | 22.5168
|  | B-24.05 - B-24.15 | 6 |  | 5 | 2022-10-20 | 0:00 | 2022-10-21 | 12:30 | 1.4544 | 0 | 36.5 | 53.0862 | 0
12 |  | B-69.08 - B-69.50 |  | 2.7 | 3 | 2022-10-20 | 0:00 | 2022-10-21 | 13:15 | 0 | 0.35123 | 37.25 | 0 | 13.0835
13 |  | B-69.08 - B-69.50 |  | 2.7 | 3 | 2022-10-21 | 13:42 | 2022-10-22 | 9:20 | 0 | 0.35123 | 19.6333 | 0 | 6.8959 | см. п.11
14 |  | B-89.30 - П. Коммуны 13 (1 ввод) | 5.2 |  | 3.3 | 2022-10-23 | 0:00 | 2022-10-23 | 15:51 | 0.5898 | 0 | 15.85 | 9.3483 | 0
15 |  | B-124.11 - Володарского 34 | 6.1 |  | 0.1 | 2022-10-18 | 0:00 | 2022-10-24 | 10:00 | 0.00058659 | 0 | 154 | 0.090336 | 0 | см. акт осм. толщ. и ж. деф.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | В-27.08 - Багаева 53/9 |  |  |  | 2022-09-30 | 16:40 |  |  | 0 | 0 | -1076032.6667 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 10.8185 | 1.7706 |  | 409.5667 | 46.5005
|  | ИТОГО за месяц: | 474.231
|  | в том числе под. тр.: | 420.0564
|  | в том числе обр. тр.: | 54.1746
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.10.22 г. по 31.10.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-06 | A-11.08 - a-11.08 | [5 empty] | 51 | 51 | 110 | 0.2247 | 0.2247 | Т1 не писать для Т+
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-11 | К1Т012 - К1Т015 | [5 empty] | 125 | 125 | 45 | 0.55222 | 0.55222
[10 empty] | 100 | 100 | 77 | 0.60474 | 0.60474
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-11 | К1Т012 (К1Т010 - К1Т012) | [5 empty] | 150 |  | 56 | 0.98957 | 0
4 |  | проглушение | 2022-10-13 | B-86.13 - В-86.13/1 | [5 empty] | 150 | 150 | 135 | 2.3856 | 2.3856
[10 empty] | 82 | 82 | 46 | 0.24292 | 0.24292
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-17 | B-30 - Почтовая 5 | [5 empty] | 82 |  | 24 | 0.12674 | 0
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-20 | A-72.23 - A-72.23/1 | [5 empty] | 100 |  | 31 | 0.24347 | 0
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-21 | A-3.24 - A-3.26 | [5 empty] | 150 |  | 51 | 0.90122 | 0
8 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-21 | B-24.05 - B-24.15 | [5 empty] | 70 | 70 | 93 | 0.3579 | 0.3579
9 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-22 | B-69.08 - B-69.50 | [6 empty] | 100 | 226 | 0 | 1.7749
10 |  | замена трубопровода | 2022-10-22 | B-24.05 - B-24.15 | [5 empty] | 70 |  | 93 | 0.3579 | 0
11 |  | замена трубопровода | 2022-10-23 | A-72.23 - A-72.23/1 | [5 empty] | 100 |  | 31 | 0.24347 | 0
12 |  | замена трубопровода | 2022-10-23 | B-69.08 - B-69.50 | [5 empty] | 100 |  | 226 | 1.7749 | 0
13 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-23 | B-89.30 - П. Коммуны 13 (1 ввод) | [5 empty] | 100 |  | 60 | 0.47123 | 0
14 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-24 | B-124.11 - Володарского 34 | [5 empty] | 100 |  | 69 | 0.54191 | 0
15 |  | замена трубопровода | 2022-10-24 | B-47.11 - Демидова 12 | [6 empty] | 100 | 6 | 0 | 0.047122
[11 empty] | 51 | 20 | 0 | 0.040855
16 |  | замена трубопровода | 2022-10-24 | A-3.24 - A-3.26 | [6 empty] | 150 | 51 | 0 | 0.90122
17 |  | замена трубопровода | 2022-10-25 | B-124.11 - Володарского 34 | [6 empty] | 100 | 69 | 0 | 0.54191
18 |  | замена трубопровода | 2022-10-26 | B-89.30 - П. Коммуны 13 (1 ввод) | [5 empty] | 100 |  | 60 | 0.47123 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 10.4897 | 7.6741
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________