## для Т+ ЦТС
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях АО "ИвГТЭ" (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.22 г. по 31.10.22 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-33.59 - Строителей 112 | 6.9 |  | 9.4 | 2022-09-30 | 0:00 | 2022-09-30 | 21:00 | 5.5126 | 0 | 21 | 115.7637 | 0
2 |  | D-33.46 - Текстильщиков 1а | 7.7 |  | 23.9 | 2022-10-05 | 13:30 | 2022-10-05 | 22:55 | 37.6456 | 0 | 9.4167 | 354.4959 | 0 | с 13:30 ув. подп. ТЭЦ-3 на 30т
3 |  | A-11.08 - a-11.08 |  | 1.6 | 2.6 | 2022-10-06 | 0:00 | 2022-10-06 | 14:35 | 0 | 0.20309 | 14.5833 | 0 | 2.9617
4 |  | К1Т015 - К1Т012 | 6 |  | 6.3 | 2022-10-11 | 0:00 | 2022-10-11 | 9:37 | 2.309 | 0 | 9.6167 | 22.2052 | 0
5 |  | К1Т012 (К1Т010 - К1Т012) | 5.8 |  | 5.3 | 2022-10-11 | 0:00 | 2022-10-11 | 9:37 | 1.6067 | 0 | 9.6167 | 15.4512 | 0
6 |  | B-30 - Почтовая 5 | 6.1 |  | 4.9 | 2022-10-17 | 0:00 | 2022-10-17 | 9:12 | 1.4084 | 0 | 9.2 | 12.9574 | 0
7 |  | D-45.11 (D-45.11 - 30 Микрорайон 11) | 7.3 |  | 6 | 2022-10-20 | 0:00 | 2022-10-20 | 15:30 | 2.3101 | 0 | 15.5 | 35.807 | 0
8 |  | A-3.24 - A-3.26 | 6.4 |  | 3 | 2022-10-21 | 0:00 | 2022-10-21 | 8:52 | 0.54076 | 0 | 8.8667 | 4.7947 | 0
9 |  | B-24.05 - B-24.15 |  | 1.8 | 4.4 | 2022-10-21 | 0:00 | 2022-10-21 | 12:30 | 0 | 0.6169 | 12.5 | 0 | 7.7112
10 |  | B-89.30 - П. Коммуны 13 (1 ввод) | 5.2 |  | 3.3 | 2022-10-23 | 0:00 | 2022-10-23 | 15:51 | 0.5898 | 0 | 15.85 | 9.3483 | 0
11 |  | B-124.11 - Володарского 34 | 6.1 |  | 0.1 | 2022-10-24 | 0:00 | 2022-10-24 | 10:00 | 0.00058659 | 0 | 10 | 0.0058659 | 0
12 |  | D-134 - н/ст Лежневская 115 | 7 |  | 3 | 2022-10-26 | 0:00 | 2022-10-26 | 15:30 | 0.56554 | 0 | 15.5 | 8.7659 | 0
13 |  | D-45.14 (D-45.14 - D-45.26) | 7.4 |  | 1.6 | 2022-10-26 | 0:00 | 2022-10-26 | 13:30 | 0.1654 | 0 | 13.5 | 2.2329 | 0
14 |  | D-65.21 - D-65.23 | 6 |  | 5.1 | 2022-10-27 | 0:00 | 2022-10-27 | 10:20 | 1.5132 | 0 | 10.3333 | 15.6361 | 0
15 |  | D-42.19 - D-42.21 |  | 3.7 | 3.2 | 2022-10-27 | 0:00 | 2022-10-27 | 10:30 | 0 | 0.46781 | 10.5 | 0 | 4.9121
16 |  | D-33.64 - Любимова 6 | 7.8 |  | 1.8 | 2022-10-28 | 0:00 | 2022-10-28 | 13:00 | 0.21491 | 0 | 13 | 2.7939 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 600.2582 | 15.585
|  | ИТОГО за месяц: | 660.8218 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 627.2676 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 33.5543 |  |  | М3
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  | 2022-10-31
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  | 2022-10-31
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей АО "ИвГТЭ" (ЦТС)
с 01.10.22 г. по 31.10.22 г.
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-30 | D-33.59 - Строителей 112 | [5 empty] | 82 |  | 8 | 0.042247 | 0
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-05 | D-33.46 - Текстильщиков 1а | [5 empty] | 51 |  | 35 | 0.071497 | 0
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-06 | A-11.08 - a-11.08 | [6 empty] | 51 | 110 | 0 | 0.2247
4 |  | замена трубопровода | 2022-10-07 | D-33.29 - Шубиных 5 | [5 empty] | 100 |  | 16 | 0.12566 | 0
5 |  | замена зап. арматуры | 2022-10-10 | D-33.75 - D-33.21 | [6 empty] | 100 | 16 | 0 | 0.12566
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-11 | К1Т012 - К1Т015 | [5 empty] | 100 |  | 77 | 0.60474 | 0
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-11 | К1Т012 (К1Т010 - К1Т012) | [5 empty] | 150 |  | 56 | 0.98957 | 0
8 |  | замена трубопровода | 2022-10-11 | D-33.59 - Строителей 112 | [5 empty] | 82 |  | 8 | 0.042247 | 0
9 |  | проглушение | 2022-10-13 | B-86.13 - В-86.13/1 | [5 empty] | 150 | 150 | 135 | 2.3856 | 2.3856
[10 empty] | 82 | 82 | 46 | 0.24292 | 0.24292
10 |  | замена трубопровода | 2022-10-14 | D-50.26 - D-50.28 | [6 empty] | 100 | 57 | 0 | 0.44766
11 |  | замена трубопровода | 2022-10-14 | D-69.09 - D-69.21 | [6 empty] | 100 | 47 | 0 | 0.36913
12 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-17 | B-30 - Почтовая 5 | [5 empty] | 82 |  | 24 | 0.12674 | 0
13 |  | замена трубопровода | 2022-10-18 | D-22.04 - D-22.30 | [6 empty] | 150 | 43 | 0 | 0.75985
14 |  | замена трубопровода | 2022-10-18 | D-69.09 - D-69.21 | [5 empty] | 100 |  | 47 | 0.36913 | 0
15 |  | замена трубопровода | 2022-10-19 | D-69.09 - D-69.21 | [6 empty] | 100 | 47 | 0 | 0.36913
16 |  | замена трубопровода | 2022-10-19 | D-50.26 - D-50.28 | [5 empty] | 100 |  | 57 | 0.44766 | 0
17 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-20 | D-45.11 (D-45.11 - 30 Микрорайон 11) | [5 empty] | 150 |  | 48 | 0.8482 | 0
[10 empty] | 70 |  | 10 | 0.038483 | 0
18 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-21 | A-3.24 - A-3.26 | [5 empty] | 150 |  | 51 | 0.90122 | 0
19 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-21 | B-24.05 - B-24.15 | [6 empty] | 70 | 93 | 0 | 0.3579
20 |  | замена трубопровода | 2022-10-21 | D-33.47 - Текстильщиков 4б | [5 empty] | 51 |  | 14 | 0.028599 | 0
21 |  | замена трубопровода | 2022-10-22 | B-24.05 - B-24.15 | [5 empty] | 70 |  | 93 | 0.3579 | 0
22 |  | замена трубопровода | 2022-10-23 | A-72.23 - A-72.23/1 | [5 empty] | 100 |  | 31 | 0.24347 | 0
23 |  | замена трубопровода | 2022-10-23 | B-69.08 - B-69.50 | [5 empty] | 100 |  | 226 | 1.7749 | 0
24 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-23 | B-89.30 - П. Коммуны 13 (1 ввод) | [5 empty] | 100 |  | 60 | 0.47123 | 0
25 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-24 | B-124.11 - Володарского 34 | [5 empty] | 100 |  | 69 | 0.54191 | 0
26 |  | замена трубопровода | 2022-10-24 | B-47.11 - Демидова 12 | [5 empty] | 100 |  | 6 | 0.047122 | 0
[10 empty] | 51 |  | 20 | 0.040855 | 0
27 |  | замена трубопровода | 2022-10-24 | A-3.24 - A-3.26 | [6 empty] | 150 | 51 | 0 | 0.90122
28 |  | замена трубопровода | 2022-10-25 | B-124.11 - Володарского 34 | [6 empty] | 100 | 69 | 0 | 0.54191
29 |  | замена трубопровода | 2022-10-26 | B-89.30 - П. Коммуны 13 (1 ввод) | [6 empty] | 100 | 60 | 0 | 0.47123
30 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-26 | D-134 - н/ст Лежневская 115 | [5 empty] | 150 |  | 79 | 1.396 | 0
31 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-26 | D-45.14 (D-45.14 - D-45.26) | [5 empty] | 207 |  | 106 | 3.5672 | 0
[10 empty] | 100 |  | 54 | 0.4241 | 0
32 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-27 | D-65.21 - D-65.23 | [5 empty] | 100 |  | 115 | 0.90318 | 0
33 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-27 | D-42.19 - D-42.21 | [6 empty] | 309 | 117 | 0 | 8.7736
[11 empty] | 150 | 62 | 0 | 1.0956
34 |  | замена трубопровода | 2022-10-28 | D-65.21 - D-65.23 | [6 empty] | 100 | 115 | 0 | 0.90318
35 |  | замена трубопровода | 2022-10-28 | D-42.19 - D-42.21 | [5 empty] | 309 |  | 117 | 8.7736 | 0
[10 empty] | 150 |  | 62 | 1.0956 | 0
36 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-28 | D-33.64 - Любимова 6 | [5 empty] | 70 |  | 28 | 0.10775 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 27.0094 | 17.9693
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  |  | 2022-10-31
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  |  | 2022-10-31