## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.05.17 г. по 31.05.17 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-168.23 - Д-168.25 | 5.6 | 50 |  | 2017-05-02 | 7:20 | 2017-05-02 | 7:50 | 140.5099 | 0.5 | 70.255 | по сообщению
2 | 3 | В-121 - Московская 50/1 | 6.5 | 2.1 |  | 2017-05-03 | 12:00 | 2017-05-04 | 11:55 | 0.26703 | 23.9167 | 6.3866 | по сообщению
3 | 4 | Д-33.62 - Д-33.64 | 9 | 50.5 |  | 2017-05-08 | 10:50 | 2017-05-08 | 11:20 | 181.7092 | 0.5 | 90.8546 | по сообщению
4 | 5 | Д-168.23 - Д-168.25 | 7.6 | 8 |  | 2017-05-10 | 8:00 | 2017-05-10 | 12:30 | 4.1904 | 4.5 | 18.857 | по сообщению
5 | 6 | Д-41.54 - Строителей 65 | 8.2 | 13.8 |  | 2017-05-13 | 9:50 | 2017-05-13 | 10:15 | 12.952 | 0.41667 | 5.3967 | по сообщению
6 |  | В-131.05 - Велижская 55 | 4 | 8 |  | 2017-05-26 | 12:45 | 2017-05-26 | 14:00 | 3.0401 | 1.25 | 3.8001 | по сообщению
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 342.6687 |  | 195.5499
|  | ИТОГО за месяц: | 286.8856 |  | М3 |  | "____"__________2017г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.05.17 г. по 31.05.17 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2017-05-02 | Д-168.23 - Д-168.25 | [5 empty] | 125 | 40 | 0.49086
2 | [9 empty] | 108 | 41 | 0.37559
3 |  | кап. ремонт | 2017-05-03 | Д-67.10 - Д-67.12 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
4 |  | устр.повр. т/с | 2017-05-04 | В-121 - Московская 50/1 | [5 empty] | 100 | 75 | 0.58903
5 |  | кап. ремонт | 2017-05-04 | Д-106 - Д-105/1 | [5 empty] | 309 | 457 | 34.2697
6 |  | устр.повр. т/с | 2017-05-08 | Д-33.62 - Д-33.64 | [5 empty] | 82 | 46 | 0.24292
7 |  | устр.повр. т/с | 2017-05-10 | Д-168.23 - Д-168.25 | [5 empty] | 125 | 40 | 0.49086
8 | [9 empty] | 108 | 41 | 0.37559
9 |  | переврезка в т/к | 2017-05-11 | Д-41.38 - Д-41.40 | [5 empty] | 150 | 226 | 3.9936
10 | [9 empty] | 100 | 110 | 0.86391
11 |  | тек. ремонт | 2017-05-11 | Д-41.28 - Д-41.22 | [5 empty] | 150 | 520 | 9.1889
12 | [9 empty] | 70 | 172 | 0.66191
13 | [9 empty] | 51 | 44 | 0.089881
14 |  | переврезка в т/к | 2017-05-12 | Д-41.24 - Строителей 51 | [5 empty] | 51 | 44 | 0.089881
15 |  | устр.повр. т/с | 2017-05-13 | Д-41.54 - Строителей 65 | [5 empty] | 82 | 12 | 0.06337
16 | [9 empty] | 76 | 10 | 0.045363
17 |  | тек. ремонт | 2017-05-16 | Д-65 - Д-65.02 | [5 empty] | 125 | 10 | 0.12271
18 |  | кап. ремонт | 2017-05-16 | Д-33.24 - Д-33.26 | [5 empty] | 150 | 84 | 1.4844
19 |  | кап. ремонт | 2017-05-16 | Д-43 - Д-43.01 | [5 empty] | 207 | 622 | 20.9319
20 |  | тек. ремонт | 2017-05-18 | Д-65.03 - Д-65.31/1 | [5 empty] | 150 | 110 | 1.9438
21 | [9 empty] | 100 | 92 | 0.72254
22 |  | кап. ремонт | 2017-05-22 | Д-33.22 - Д-33.24 | [5 empty] | 150 | 402 | 7.1037
23 |  | тек. ремонт | 2017-05-23 | B-131.57 - Некрасова 45 | [5 empty] | 51 | 196 | 0.40038
24 |  | устр.повр. т/с | 2017-05-26 | В-131.05 - Велижская 55 | [5 empty] | 82 | 34 | 0.17955
25 |  | кап. ремонт | 2017-05-30 | Д-33.49 - Текстильщиков 6в | [5 empty] | 82 | 28 | 0.14786
26 |  | переврезка в т/к | 2017-05-31 | Д-33.09 - Д-33.49 | [5 empty] | 150 | 336 | 5.9374
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 91.3357
"____"__________2017г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________