## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.12.22 г. по 31.12.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | В-69.12 - В-69.56 | 5 |  | 28 | 2022-12-03 | 0:00 | 2022-12-03 | 13:30 | 41.6365 | 0 | 13.5 | 562.0924 | 0 | Т+ сообщили, подп. упала на 40т
2 |  | A-2.05 - А-2.07 | 6.2 |  | 1 | 2022-11-26 | 0:00 | 2022-12-03 | 1:55 | 0.059138 | 0 | 169.9167 | 10.0486 | 0 | Т+ сообщила о парении т/к 26.11
3 |  | A-12.03 - Советская 45 | 5.9 |  | 3 | 2022-11-29 | 0:00 | 2022-12-09 | 12:40 | 0.51921 | 0 | 252.6667 | 131.1866 | 0
4 |  | C-11.10 - C-11.10/1 |  | 2 | 3 | 2022-12-09 | 0:00 | 2022-12-10 | 1:40 | 0 | 0.30229 | 25.6667 | 0 | 7.7589 | в акте обн. 9.12 в 23
5 |  | А-72.07 - н/ст | 5 |  | 26.5 | 2022-12-15 | 10:53 | 2022-12-15 | 16:55 | 37.2949 | 0 | 6.0333 | 225.0127 | 0 | ум подп на 30т, после отк.
6 |  | А-80.03 (А-80.03 - А-80.05) | 4.9 |  | 7.7 | 2022-12-15 | 10:53 | 2022-12-16 | 9:15 | 30 | 0 | 22.3667 | 671 | 0 | ум подп на 30т, после отк.
7 |  | A-72.03 - А-72.05 | 5.2 |  | 4.3 | 2022-12-19 | 0:00 | 2022-12-20 | 11:00 | 30 | 0 | 35 | 1050 | 0 | ум подп на 30т, после отк.?
8 |  | C-13.24 - C-13.40 |  | 2.2 | 1 | 2022-12-09 | 0:00 | 2022-12-27 | 10:20 | 0 | 0.035228 | 442.3333 | 0 | 15.5824
9 |  | A-86.10 - Аптечный 19 |  | 2 | 0.2 | 2022-12-28 | 0:00 | 2022-12-28 | 11:50 | 0 | 0.0013435 | 11.8333 | 0 | 0.015898
10 |  | В-86 (В-86 - В-86.01) | 5.5 |  | 3.1 | 2022-12-29 | 0:00 | 2022-12-30 | 12:15 | 0.53528 | 0 | 36.25 | 19.4037 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | В-82 - В-82.01 |  |  |  | 2022-11-07 |  |  |  | 0 | 0 | -1076928 | 0 | 0
12 |  | В-27.08 - Багаева 53/9 |  |  |  | 2022-09-30 | 16:40 |  |  | 0 | 0 | -1076032.6667 | 0 | 0
13 |  | A-11.10 |  |  |  | 2022-12-14 |  |  |  | 0 | 0 | -1077816 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 140.045 | 0.33887 |  | 2668.744 | 23.3572
|  | ИТОГО за месяц: | 2713.8871
|  | в том числе под. тр.: | 2686.0092
|  | в том числе обр. тр.: | 27.8779
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.12.22 г. по 31.12.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-03 | В-69.12 - В-69.56 | [5 empty] | 207 |  | 106 | 3.5672 | 0
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-03 | A-2.05 - А-2.07 | [5 empty] | 207 |  | 129 | 4.3412 | 0 | проглушение
3 |  | замена трубопровода | 2022-12-06 | B-69.12 - В-69.56 | [6 empty] | 207 | 106 | 0 | 3.5672
4 |  | замена трубопровода | 2022-12-07 | н/ст Б. Хмельницкого 30 | [5 empty] | 207 |  | 2 | 0.067305 | 0
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-09 | A-12.03 - Советская 45 | [5 empty] | 100 |  | 33 | 0.25917 | 0
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-10 | C-11.10 - C-11.10/1 | [6 empty] | 82 | 93 | 0 | 0.49112
7 |  | разглушение | 2022-12-12 | A-2.05 - А-2.07 | [5 empty] | 207 |  | 129 | 4.3412 | 0
8 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-15 | А-72.07 - н/ст | [5 empty] | 150 |  | 84 | 1.4844 | 0
9 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-16 | А-80.03 (А-80.03 - А-80.05) | [5 empty] | 100 |  | 110 | 0.86391 | 0
10 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-20 | A-72.03 - А-72.05 | [5 empty] | 150 |  | 61 | 1.0779 | 0
11 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-27 | C-13.24 - C-13.40 | [6 empty] | 70 | 94 | 0 | 0.36174
[11 empty] | 51 | 43 | 0 | 0.087839
12 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-28 | A-86.10 - Аптечный 19 | [6 empty] | 32 | 16 | 0 | 0.012868
13 |  | замена трубопровода | 2022-12-28 | C-13.24 - C-13.40 | [5 empty] | 70 |  | 94 | 0.36174 | 0
14 |  | устр. повр. т/с | 2023-12-30 | В-86 (В-86 - В-86.01) | [5 empty] | 150 |  | 51 | 0.90122 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 17.2652 | 4.5207
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________