## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.12.16 г. по 29.12.16 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 2 | Д-69.17 - Лежневская 128 | 4 | 1.5 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 0:00 | 2016-12-02 | 11:49 | 0.10688 | 251.8167 | 26.9135
2 | 3 | В-130.04 - Володарского 43 (2 ввод) | 6.8 | 7 |  | 2016-11-30 | 10:45 | 2016-12-03 | 9:30 | 3.0348 | 70.75 | 214.7088 | по сообщению
3 | 4 | Д-39 - Д-39.01 | 3.3 | 0.5 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 0:00 | 2016-12-05 | 13:26 | 0.010786 | 565.4333 | 6.0989
4 | 5 | Д-68.04 - н/ст | 7.2 | 1 |  | 2016-12-08 | 13:05 | 2016-12-15 | 10:16 | 0.063729 | 165.1833 | 10.527 | по сообщению
5 | 6 | н/ст - Д-122.17 | 4 | 1 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 0:00 | 2016-12-17 | 10:55 | 0.047501 | 250.9167 | 11.9188
6 |  | В-131.39 - Велижская 70 | 1.7 | 3.9 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 0:00 | 2016-12-18 | 12:40 | 0.47101 | 252.6667 | 119.0076
7 |  | Д-68.04 - н/ст | 7.2 | 0.1 |  | 2016-12-19 | 10:36 | 2016-12-21 | 9:39 | 0.00063729 | 47.05 | 0.029985 | по сообщению
8 |  | Д-18.06 - Д-18.08 | 5.2 | 2.3 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 0:00 | 2016-12-21 | 9:40 | 0.2865 | 201.6667 | 57.7782
9 |  | Д-45.30 - Хлебникова 34 | 9.5 | 2.8 |  | 2016-12-23 | 13:00 | 2016-12-26 | 10:56 | 0.57392 | 69.9333 | 40.1361 | по сообщению
10 |  | н/ст - Д-18.20 | 8.7 | 1 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 0:00 | 2016-12-28 | 10:35 | 0.070054 | 346.5833 | 24.2795
11 |  | В-131.33 - Б. Хмельницкого 52 | 1.6 | 29.8 |  | 2016-12-28 | 9:20 | 2016-12-28 | 9:45 | 26.6787 | 0.41667 | 11.1161 | по сообщению (в стене)
12 |  | В-136.12 - В-136.14 | 7 | 5 |  | 2016-12-26 | 14:00 | 2016-12-28 | 13:00 | 1.5709 | 47 | 73.8346 | по сообщению
13 |  | Д-93.29 - Текстильщиков 113 | 8 | 1 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 0:00 | 2016-12-29 | 9:36 | 0.067177 | 201.6 | 13.5428
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 32.9826 |  | 609.8919
|  | ИТОГО за месяц: | 639.4107 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.12.16 г. по 29.12.16 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | кап.ремонт | 2016-12-01 | Д-69.17 - Лежневская 128 | [5 empty] | 82 | 56 | 0.29573
2 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-02 | В-130.04 - Володарского 43 (2 ввод) | [5 empty] | 100 | 100 | 0.78538
3 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-02 | Д-69.17 - Лежневская 128 | [5 empty] | 82 | 28 | 0.14786
4 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-05 | Д-39 - Д-39.01 | [5 empty] | 100 | 48 | 0.37698
5 |  | замена задвижки | 2016-12-08 | Д-65.31 - Ташкентская 105 | [5 empty] | 150 | 230 | 4.0643
6 | [9 empty] | 100 | 26 | 0.2042
7 |  | кап.ремонт | 2016-12-09 | Д-125.01 - Мякишева 25 | [5 empty] | 100 | 38 | 0.29844
8 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-15 | Д-68.04 - н/ст | [5 empty] | 150 | 25 | 0.44177
9 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-17 | н/ст - Д-122.17 | [5 empty] | 150 | 42 | 0.74218
10 |  | замена задвижки | 2016-12-17 | Д-122.03 - н/ст | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
11 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-18 | В-131.39 - Велижская 70 | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
12 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-21 | Д-18.06 - Д-18.08 | [5 empty] | 309 | 167 | 12.5231
13 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-21 | Д-68.04 - н/ст | [5 empty] | 150 | 25 | 0.44177
14 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-26 | Д-45.30 - Хлебникова 34 | [5 empty] | 125 | 23 | 0.28224
15 | [9 empty] | 100 | 28 | 0.2199
16 | [9 empty] | 82 | 31 | 0.16371
17 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-28 | н/ст - Д-18.20 | [5 empty] | 207 | 29 | 0.97592
18 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-28 | В-136.12 - В-136.14 | [5 empty] | 150 | 410 | 7.2451
19 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-28 | В-131.33 - Б. Хмельницкого 52 | [5 empty] | 70 | 12 | 0.04618
20 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-29 | Д-93.29 - Текстильщиков 113 | [5 empty] | 70 | 50 | 0.19242
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 29.5188
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________