## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.07.16 г. по 31.07.16 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | С-43.30 - 4 Сосневская 47 | 5 | 2 |  | 2016-05-01 | 13:05 | 2016-05-01 | 13:50 | 0.21243 | 0.75 | 0.15932 | по сообщению
2 | 4 | К1т026 - К1Т027 | 5.2 | 2 |  | 2016-05-04 | 17:59 | 2016-05-04 | 19:12 | 0.21664 | 1.2167 | 0.26358 | по сообщению
3 | 1 | А-19.02 - А-19.12 | 5.5 | 2.1 |  | 2016-06-30 | 11:55 | 2016-06-30 | 13:04 | 0.24564 | 1.15 | 0.28248 | по сообщению
4 | 2 | в-86.23 - В-86.25 | 3.8 | 3 |  | 2016-06-30 | 9:15 | 2016-06-30 | 9:45 | 0.41668 | 0.5 | 0.20834 | по сообщению
5 | 3 | А-2.03 - А-2.75 | 5.5 | 5 |  | 2016-07-05 | 9:30 | 2016-07-05 | 9:50 | 1.3925 | 0.33333 | 0.46417 | по сообщению
6 | 4 | В-23.01 - В-23.03 | 5.5 | 4 |  | 2016-07-11 | 11:35 | 2016-07-12 | 13:50 | 0.8912 | 26.25 | 23.3939 | обн. в опрессовку
7 |  | А-48.01 - Земляная 4/2 | 4.2 | 1 |  | 2016-07-14 | 9:50 | 2016-07-18 | 10:39 | 0.048674 | 96.8167 | 4.7125 | по сообщению
8 |  | В-116 - Герцена 15 (транз. в подвале) | 4.1 | 15 |  | 2016-07-22 | 20:30 | 2016-07-22 | 21:00 | 10.8205 | 0.5 | 5.4103 | по сообщению
9 |  | В-51.06 (В-51.06 - В-51.10) | 4.4 | 5 |  | 2016-07-26 | 11:40 | 2016-07-26 | 12:40 | 1.2455 | 1 | 1.2455 | по сообщению (повр. проглушки)
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 15.0607 |  | 35.7171
|  | ИТОГО за месяц: | 70.4642 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.07.16 г. по 31.07.16 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2016-05-01 | С-43.30 - 4 Сосневская 47 | [5 empty] | 82 | 52 | 0.2746
2 |  | устр.повр. т/с | 2016-05-04 | К1т026 - К1Т027 | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
3 | [9 empty] | 70 | 64 | 0.24629
4 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-30 | А-19.02 - А-19.12 | [5 empty] | 70 | 52 | 0.20011
5 | [9 empty] | 51 | 6 | 0.012257
6 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-30 | в-86.23 - В-86.25 | [5 empty] | 150 | 135 | 2.3856
7 | [9 empty] | 82 | 191 | 1.0086
8 |  | монтаж вр. т/тр | 2016-07-01 | В-61 - В-61.02 | [5 empty] | 51 | 90 | 0.18385
9 |  | кап. ремонт | 2016-07-01 | В-61 - В-61.02 | [5 empty] | 70 | 90 | 0.34635
10 |  | обвязка т.к. | 2016-07-04 | А-87 - А-87.01 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
11 | [9 empty] | 82 | 24 | 0.12674
12 |  | устр.повр. т/с | 2016-07-05 | А-2.03 - А-2.75 | [5 empty] | 150 | 51 | 0.90122
13 |  | кап. ремонт | 2016-07-06 | В-69.38 - в-69.38 | [5 empty] | 82 | 132 | 0.69707
14 |  | кап. ремонт | 2016-07-11 | Вокзальная 5 - А-39.11/1 | [5 empty] | 100 | 74 | 0.58118
15 |  | кап. ремонт | 2016-07-11 | B-112.20 - П. Коммуны 5 (кор. 4) | [5 empty] | 125 | 174 | 2.1352
16 | [9 empty] | 100 | 16 | 0.12566
17 | [9 empty] | 82 | 14 | 0.073932
18 |  | устр.повр. т/с | 2016-07-12 | В-23.01 - В-23.03 | [5 empty] | 207 | 53 | 1.7836
19 | [9 empty] | 100 | 59 | 0.46337
20 | [9 empty] | 82 | 10 | 0.052809
21 |  | уст. проглушек | 2016-07-13 | А-2.07 - А-2.09 | [5 empty] | 207 | 178 | 5.9902
22 | [9 empty] | 100 | 24 | 0.18849
23 |  | замена ком.-ра | 2016-07-14 | В-69 - B-69.02 | [5 empty] | 207 | 132 | 4.4421
24 |  | устр.повр. т/с | 2016-07-18 | А-48.01 - Земляная 4/2 | [5 empty] | 70 | 54 | 0.20781
25 |  | замена тр.- да | 2016-07-19 | А-48.01 - Земляная 4/2 | [5 empty] | 70 | 54 | 0.20781
26 |  | обвязка т.к. | 2016-07-20 | В-8 - В-8.02 | [5 empty] | 82 | 62 | 0.32741
28 |  | монтаж вр. т/тр | 2016-07-21 | В-82.25 - B-82.25/1 | [5 empty] | 51 | 88 | 0.17976
29 |  | устр.повр. т/с | 2016-07-22 | В-116 - Герцена 15 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
30 |  | обвязка т.к. | 2016-07-26 | С-21.12 - C- 21.16 | [5 empty] | 207 | 228 | 7.6728
31 |  | устр.повр. т/с | 2016-07-26 | В-51.06 (В-51.06 - В-51.10) | [5 empty] | 150 | 196 | 3.4635
30 | [9 empty] | 100 | 22 | 0.17278
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 34.747
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________