## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.07.16 г. по 31.07.16 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Д-54.09/1 - Кудряшова 82а | 5.8 | 5 |  | 2016-05-20 | 14:15 | 2016-05-20 | 14:47 | 1.43 | 0.53333 | 0.76265 | по сообщению
2 | 1 | Д-103/1 - Д-103 | 5.4 | 3.4 |  | 2016-07-02 | 7:20 | 2016-07-02 | 9:10 | 0.63801 | 1.8333 | 1.1697 | по сообщению
3 | 3 | Д-33.107 - Строителей 92а | 1.8 | 20 |  | 2016-07-05 | 11:09 | 2016-07-05 | 12:00 | 12.7459 | 0.85 | 10.834 | по сообщению
4 | 6 | ш. Кохомское 15 - ш. Кохомское 17а | 6.1 | 11.3 |  | 2016-07-15 | 11:17 | 2016-07-15 | 15:30 | 7.4902 | 4.2167 | 31.5838 | по сообщению
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 20.8741 |  | 43.5874
|  | ИТОГО за месяц: | 213.8926 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.07.16 г. по 31.07.16 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | кап. ремонт | 2016-05-20 | Д-54.09/1 - Кудряшова 82а | [5 empty] | 82 | 38 | 0.20067
2 |  | устр.повр. т/с | 2016-07-02 | Д-103/1 - Д-103 | [5 empty] | 309 | 307 | 23.0214
3 |  | кап. ремонт | 2016-07-04 | Д-28 - Д-28.02 | [5 empty] | 309 | 324 | 24.2962
4 |  | монтаж вр. т/тр | 2016-07-04 | Д-28 - Д-28.02 | [5 empty] | 309 | 151 | 11.3232
5 | [9 empty] | 70 | 173 | 0.66576
6 |  | замена тр.- да | 2016-07-04 | Д-93.03 - Д-93.49 | [5 empty] | 100 | 168 | 1.3194
7 |  | устр.повр. т/с | 2016-07-05 | Д-33.105 - Строителей 92а | [5 empty] | 82 | 106 | 0.55977
8 |  | замена тр.- да | 2016-07-07 | Д-132 - н/ст | [5 empty] | 70 | 125 | 0.48104
9 |  | кап. ремонт | 2016-07-07 | Д-65.09 - Д-65.11 | [5 empty] | 150 | 218 | 3.8523
10 |  | замена тр.- да | 2016-07-07 | B-136.08 - В-136.28 | [5 empty] | 100 | 47 | 0.36913
11 |  | устр.повр. т/с | 2016-07-08 | Д-93.31 - Д-93.33 | [5 empty] | 100 | 97 | 0.76181
12 | [9 empty] | 82 | 61 | 0.32213
13 |  | замена тр.- да | 2016-07-11 | В-66 - В-66.02 | [5 empty] | 207 | 132 | 4.4421
14 |  | тек. ремонт | 2016-07-11 | B-131.21 - В-131.23 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
15 |  | замена задвижки | 2016-07-13 | Д-42.03 - 2 Чапаева 63 | [5 empty] | 309 | 214 | 16.0475
16 | [9 empty] | 150 | 78 | 1.3783
17 |  | кап. ремонт | 2016-07-13 | Д-131 - Д-131.02 | [5 empty] | 150 | 110 | 1.9438
18 |  | тек. ремонт | 2016-07-14 | В-131.33 - В-131.35 | [5 empty] | 207 | 62 | 2.0865
19 | [9 empty] | 150 | 220 | 3.8876
20 |  | устр.повр. т/с | 2016-07-15 | ш. Кохомское 15 - ш. Кохомское 17а | [5 empty] | 100 | 32 | 0.25132
21 |  | тек. ремонт | 2016-07-20 | Д-93.05 - Д-91.01 | [5 empty] | 207 | 210 | 7.067
22 |  | разглушение | 2016-07-21 | Д-33.10 - Д-33.62 | [5 empty] | 350 | 22 | 2.1166
23 | [9 empty] | 309 | 846 | 63.4402
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 170.3051
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________