## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.04.16 г. по 28.04.16 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | С-43.30 - 4 Сосневская 47 | 3.3 | 3 |  | 2016-04-04 | 13:55 | 2016-04-06 | 13:27 | 0.3883 | 47.5333 | 18.4574 | по сообщению
2 | 2 | А-29 (А-29 - Калинина 5) | 7 | 2 |  | 2016-04-15 | 7:40 | 2016-04-15 | 9:25 | 0.25135 | 1.75 | 0.43987 | по сообщению
3 | 3 | А-21.02 (А-21.02 - Пушкина 1/14) | 5.9 | 1 |  | 2016-04-15 | 7:40 | 2016-04-15 | 13:30 | 0.05769 | 5.8333 | 0.33652 | по сообщению, без слива
4 | 4 | С-21.10 - Шереметевский 91 (1 ввод) | 7 | 1.5 |  | 2016-04-22 | 12:15 | 2016-04-22 | 15:00 | 0.14139 | 2.75 | 0.38881 | по сообщению
5 |  | B-115.03 - В-115.15 | 2.1 | 1 |  | 2016-04-25 | 15:25 | 2016-04-25 | 15:35 | 0.034418 | 0.16667 | 0.0057363 | по сообщению
6 |  | С-21.60 - С-21.78 | 7 | 1 |  | 2016-04-26 | 8:45 | 2016-04-27 | 9:15 | 0.062838 | 24.5 | 1.5395 | по сообщению
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.93599 |  | 21.1679
|  | ИТОГО за месяц: | 34.5623 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.04.16 г. по 28.04.16 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | кап. ремонт | 2016-04-05 | В-66.08 - Дзержинского 36/8 | [5 empty] | 89 | 350 | 2.1773
2 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-06 | С-43.30 - 4 Сосневская 47 | [5 empty] | 82 | 55 | 0.29045
3 |  | кап. ремонт | 2016-04-11 | В-51 - Ленина 37 | [5 empty] | 100 | 206 | 1.6179
4 |  | монтаж вр. т/тр | 2016-04-11 | В-51 - Ленина 37 | [5 empty] | 51 | 206 | 0.42081
5 |  | кап. ремонт | 2016-04-11 | B-47.09 - Демидова 10 | [5 empty] | 100 | 80 | 0.6283
6 |  | кап. ремонт | 2016-04-12 | С-4/03 - Ремизная 3 | [5 empty] | 82 | 32 | 0.16899
7 |  | кап. ремонт | 2016-04-14 | A-3.26 - Смирнова 93 | [5 empty] | 51 | 90 | 0.18385
8 |  | кап. ремонт | 2016-04-14 | А-38.10 - А-38.12 | [5 empty] | 82 | 66 | 0.34854
9 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-15 | А-29 (А-29 - Калинина 5) | [5 empty] | 82 | 35 | 0.18483
10 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-22 | С-21.10 - Шереметевский 91 (1 ввод) | [5 empty] | 82 | 25 | 0.13202
11 |  | кап. ремонт | 2016-04-25 | B-115.03 - В-115.15 | [5 empty] | 82 | 128 | 0.67595
12 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-27 | С-21.60 - С-21.78 | [5 empty] | 70 | 53 | 0.20396
13 |  | кап. ремонт | 2016-04-27 | А-64/1 - А-62.77 | [5 empty] | 150 | 360 | 6.3615
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 13.3944
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________