## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.03.16 г. по 31.03.16 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-33.17 - Текстильщиков 8б | 2.5 | 3.6 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 0:00 | 2016-03-03 | 11:00 | 0.48668 | 179 | 87.1166
2 | 2 | д-168.231 - Типографская 25/55 | 9 | 0.5 |  | 2016-03-09 | 14:55 | 2016-03-09 | 15:27 | 0.017813 | 0.53333 | 0.0095002 | по сообщению, без слива
3 | 3 | В-136.16 (В-136.16 - В-136.18) | 3.5 | 5.6 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 0:00 | 2016-03-28 | 12:45 | 1.3934 | 156.75 | 218.4191
4 | 4 | В-136.16 (В-136.16 - В-136.16/1) | 3.5 | 1.9 |  | 2016-03-28 | 17:00 | 2016-03-28 | 17:20 | 0.1604 | 0.33333 | 0.053468 | при вкл. п.3
5 | 5 | Д-88.19 (Д-88.19 - Д-88.07) | 2.7 | 10 |  | 2016-03-29 | 10:10 | 2016-03-29 | 11:27 | 3.9026 | 1.2833 | 5.0083 | по сообщению
6 | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 5.9609 |  | 310.607
|  | ИТОГО за месяц: | 334.0286 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.03.16 г. по 31.03.16 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | кап. ремонт | 2016-03-01 | Д-18.56 - К. Шоссе 22а | [5 empty] | 82 | 72 | 0.38022
2 |  | кап. ремонт | 2016-03-01 | Д-33.39 - Шубиных 13 | [5 empty] | 100 | 56 | 0.43981
3 | [9 empty] | 82 | 34 | 0.17955
4 |  | устр.повр. т/с | 2016-03-03 | Д-33.17 - Текстильщиков 8б | [5 empty] | 51 | 46 | 0.093967
5 |  | ремонт зап. арматуры | 2016-03-15 | Д-63.08 - Станкостроителей 16 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
6 |  | кап. ремонт | 2016-03-21 | Д-18.56 - Кохомское шоссе 22 | [5 empty] | 82 | 90 | 0.47528
7 |  | монтаж вр. т/тр | 2016-03-21 | Д-110.04 - Строителей 60 | [5 empty] | 51 | 48 | 0.098052
8 |  | кап. ремонт | 2016-03-24 | Д-110.04 - Строителей 60 | [5 empty] | 70 | 48 | 0.18472
9 |  | устр.повр. т/с | 2016-03-28 | В-136.16 - В-136.16/1, В-136.16 - В-136.18 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
10 | [9 empty] | 125 | 62 | 0.76083
11 | [9 empty] | 100 | 84 | 0.65972
12 | [9 empty] | 82 | 45 | 0.23764
13 |  | устр.повр. т/с | 2016-03-29 | Д-88.19 (Д-88.19 - Д-88.07) | [5 empty] | 259 | 277 | 14.5934
14 | [9 empty] | 207 | 106 | 3.5672
15 |  | кап. ремонт | 2016-03-30 | Д-88.19 - Новосельская 4а | [5 empty] | 82 | 142 | 0.74988
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 23.4216
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________