## для Т+ ЦТС
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях АО "ИвГТЭ" (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устранённые | с 01.11.22 г. по 30.11.22 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-122.07 - D-122.09 (D-122→D-122.01) |  | 4.5 | 4 | 2022-11-01 | 0:00 | 2022-11-01 | 13:00 | 0 | 0.80612 | 13 | 0 | 10.4795
2 |  | D-99 - D-99.01 | 7.3 |  | 3.2 | 2022-11-06 | 0:00 | 2022-11-06 | 12:45 | 0.6571 | 0 | 12.75 | 8.3781 | 0
3 |  | D-57 - D-57/1 | 5.9 |  | 2 | 2022-11-07 | 0:00 | 2022-11-08 | 0:20 | 0.23076 | 0 | 24.3333 | 5.6151 | 0
4 |  | D-33.68 - Любимова 8 |  | 2.9 | 20.2 | 2022-11-08 | 0:00 | 2022-11-08 | 15:00 | 0 | 16.5034 | 15 | 0 | 247.5517
5 |  | D-33.68 - Любимова 8 | 8.1 |  | 6.4 | 2022-11-09 | 0:00 | 2022-11-09 | 8:22 | 2.7687 | 0 | 8.3667 | 23.1648 | 0
6 |  | D-5.26 (D-5.24 - D-5.26) |  | 2 | 4.8 | 2022-11-09 | 0:00 | 2022-11-09 | 12:30 | 0 | 0.77387 | 12.5 | 0 | 9.6734
7 |  | D-33.44 - Текстильщиков 5б | 7.1 |  | 27.9 | 2022-11-09 | 2:00 | 2022-11-09 | 19:30 | 49.2618 | 0 | 17.5 | 862.0819 | 0 | с 2:00 ув. подп. ТЭЦ-3 на 50т
8 |  | D-50.18 - D-50.16 |  | 4.2 | 2.7 | 2022-11-15 | 0:00 | 2022-11-15 | 12:20 | 0 | 0.35483 | 12.3333 | 0 | 4.3763
9 |  | D-65 - D-65.02 |  | 4 | 1 | 2022-11-11 | 0:00 | 2022-11-15 | 15:35 | 0 | 0.047501 | 111.5833 | 0 | 5.3003
10 |  | D-43.01 - D-45.22 | 7.4 |  | 1 | 2022-11-15 | 0:00 | 2022-11-16 | 10:00 | 0.064608 | 0 | 34 | 2.1967 | 0
11 |  | B-131.110 - B-131.131 | 5.8 |  | 3.4 | 2022-11-16 | 0:00 | 2022-11-16 | 11:30 | 0.66122 | 0 | 11.5 | 7.604 | 0
12 |  | D-50.18 - D-50.16 | 6.6 |  | 3.2 | 2022-11-17 | 0:00 | 2022-11-17 | 11:30 | 0.62481 | 0 | 11.5 | 7.1853 | 0
13 |  | A-96.06 (A-96.04/1 - A-96.06) |  | 2.4 | 16.4 | 2022-11-18 | 0:00 | 2022-11-18 | 13:05 | 0 | 9.8961 | 13.0833 | 0 | 129.4746
14 |  | D-161.02 - Куконковых 1 | 7.2 |  | 3.6 | 2022-11-19 | 0:00 | 2022-11-19 | 17:00 | 0.82593 | 0 | 17 | 14.0408 | 0
15 |  | B-95 - Герцена 31 | 5.5 |  | 4.6 | 2022-11-21 | 0:00 | 2022-11-21 | 14:20 | 1.1786 | 0 | 14.3333 | 16.8934 | 0
16 |  | D-161.40 - 1 Чапаева 7/22 | 7.6 |  | 3.5 | 2022-11-28 | 0:00 | 2022-11-28 | 10:05 | 0.80208 | 0 | 10.0833 | 8.0876 | 0
17 |  | D-5.06 - Микрорайон ТЭЦ-3 26 |  | 1.8 | 5 | 2022-11-29 | 0:00 | 2022-11-29 | 7:55 | 0 | 0.79662 | 7.9167 | 0 | 6.3065
18 |  | D-38.03 - D-38.05 | 7.5 |  | 3.5 | 2022-11-29 | 0:00 | 2022-11-29 | 12:00 | 0.79678 | 0 | 12 | 9.5614 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 964.8091 | 413.1624
|  | ИТОГО за месяц: | 1444.0501 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 1016.2147 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 427.8354 |  |  | М3
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  | 2022-11-30
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  | 2022-11-30
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей АО "ИвГТЭ" (ЦТС)
с 01.11.22 г. по 30.11.22 г.
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-01 | D-122.07 - D-122.09 (D-122→D-122.01) | [6 empty] | 207 | 97 | 0 | 3.2643
[11 empty] | 150 | 95 | 0 | 1.6787
[11 empty] | 82 | 80 | 0 | 0.42247
2 |  | замена зап. арматуры | 2022-11-01 | D-45.14 (D-45.14 - 30 Микрорайон 27) | [5 empty] | 207 |  | 214 | 7.2016 | 0
3 |  | замена трубопровода | 2022-11-03 | A-3.08 - Лакина 6 | [5 empty] | 51 |  | 67 | 0.13686 | 0
4 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-06 | D-99 - D-99.01 | [5 empty] | 100 |  | 55 | 0.43196 | 0
5 |  | монтаж обводного трубопровода | 2022-11-07 | D-121.26 - D-121.30 | [5 empty] | 100 | 100 | 92 | 0.72254 | 0.72254
6 |  | замена зап. арматуры | 2022-11-07 | н/ст Текстильщиков 48 | [5 empty] | 82 |  | 4 | 0.021123 | 0
7 |  | кап. ремонт | 2022-11-07 | D-121.26 - D-121.30 | [5 empty] | 125 | 125 | 92 | 1.129 | 1.129
[10 empty] | 100 | 100 | 29 | 0.22776 | 0.22776
8 |  | замена трубопровода | 2022-11-07 | D-99 - D-99.01 | [5 empty] | 100 |  | 55 | 0.43196 | 0
9 |  | замена трубопровода | 2022-11-08 | B-112.08 - B-112.28 | [5 empty] | 150 |  | 103 | 1.8201 | 0
10 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-08 | D-57 - D-57/1 | [5 empty] | 408 |  | 61 | 7.9749 | 0
11 |  | замена трубопровода | 2022-11-08 | D-99 - D-99.01 | [5 empty] | 100 |  | 55 | 0.43196 | 0
12 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-08 | D-33.68 - Любимова 8 | [6 empty] | 70 | 31 | 0 | 0.1193
13 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-09 | D-33.68 - Любимова 8 | [5 empty] | 70 |  | 31 | 0.1193 | 0
14 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-09 | D-5.26 (D-5.24 - D-5.26) | [6 empty] | 100 | 59 | 0 | 0.46337
15 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-09 | D-33.44 - Текстильщиков 5б | [5 empty] | 70 |  | 39 | 0.15009 | 0
16 |  | замена трубопровода | 2022-11-10 | D-33.44 - Текстильщиков 5б | [5 empty] | 70 | 70 | 39 | 0.15009 | 0.15009
17 |  | замена трубопровода | 2022-11-10 | d-14.112(2) - d-14.112(3) | [5 empty] | 125 |  | 130 | 1.5953 | 0
18 |  | кап. ремонт | 2022-11-15 | D-33.73 - D-33.75 | [5 empty] | 150 | 150 | 85 | 1.502 | 1.502
19 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-15 | D-50.18 - D-50.16 | [6 empty] | 150 | 116 | 0 | 2.0498
[11 empty] | 125 | 55 | 0 | 0.67493
20 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-15 | D-65 - D-65.02 | [6 empty] | 125 | 73 | 0 | 0.89582
21 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-16 | D-43.01 - D-45.22 | [5 empty] | 207 |  | 252 | 8.4804 | 0
22 |  | замена трубопровода | 2022-11-16 | D-65 - D-65.02 | [5 empty] | 125 |  | 73 | 0.89582 | 0
23 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-16 | B-131.110 - B-131.131 | [5 empty] | 82 |  | 41 | 0.21652 | 0
24 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-17 | D-50.18 - D-50.16 | [5 empty] | 150 |  | 116 | 2.0498 | 0
[10 empty] | 125 |  | 55 | 0.67493 | 0
25 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-18 | A-96.06 (A-96.04/1 - A-96.06) | [6 empty] | 125 | 37 | 0 | 0.45404
26 |  | замена трубопровода | 2022-11-18 | Кудряшова 100 - н/ст | [5 empty] | 100 |  | 39 | 0.3063 | 0
27 |  | замена трубопровода | 2022-11-18 | D-50.18 - D-50.16 | [5 empty] | 150 |  | 116 | 2.0498 | 0
[10 empty] | 125 |  | 55 | 0.67493 | 0
28 |  | замена трубопровода | 2022-11-19 | A-96.04/1 - A-96.06 | [6 empty] | 125 | 37 | 0 | 0.45404
29 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-19 | D-161.02 - Куконковых 1 | [5 empty] | 100 |  | 63 | 0.49479 | 0
30 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-21 | B-95 - Герцена 31 | [5 empty] | 82 |  | 43 | 0.22708 | 0
31 |  | замена трубопровода | 2022-11-21 | D-43.01 - D-45.22 | [5 empty] | 207 |  | 252 | 8.4804 | 0
32 |  | замена трубопровода | 2022-11-23 | B-95 - Герцена 31 | [6 empty] | 82 | 43 | 0 | 0.22708
33 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-28 | D-161.40 - 1 Чапаева 7/22 | [5 empty] | 40 |  | 140 | 0.17592 | 0
34 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-29 | D-5.06 - Микрорайон ТЭЦ-3 26 | [6 empty] | 82 | 45 | 0 | 0.23764
35 |  | замена трубопровода | 2022-11-29 | D-161.40 - 1 Чапаева 7/22 | [5 empty] | 40 |  | 140 | 0.17592 | 0
36 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-29 | D-38.03 - D-38.05 | [5 empty] | 150 |  | 139 | 2.4563 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 51.4056 | 14.673
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  |  | 2022-11-30
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  |  | 2022-11-30