## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 29.04.16 г. по 31.05.16 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-33.51 - Д-33.51/1 | 8 | 5 |  | 2016-04-30 | 21:20 | 2016-04-30 | 22:25 | 1.6794 | 1.0833 | 1.8194 | по сообщению
2 |  | B-122.07 - B-122.09 | 4.8 | 60 |  | 2016-05-14 | 8:45 | 2016-05-14 | 10:00 | 187.3251 | 1.25 | 234.1564 | по сообщению
3 |  | B-120 (B-120 - Московская 48) | 1.8 | 1 |  | 2016-05-16 | 9:50 | 2016-05-17 | 10:40 | 0.031865 | 24.8333 | 0.79131 | по сообщению
4 |  | Московская 48 - В-120.01 | 6.6 | 1.7 |  | 2016-05-18 | 14:26 | 2016-05-18 | 15:25 | 0.17634 | 0.98333 | 0.1734 | при вкл. п.3
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 189.2127 |  | 236.9405
|  | ИТОГО за месяц: | 413.1217 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 29.04.16 г. по 31.05.16 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-30 | Д-33.51 - Д-33.51/1 | [5 empty] | 259 | 22 | 1.159
2 | [9 empty] | 207 | 179 | 6.0238
3 |  | кап. ремонт | 2016-05-04 | B-131.57 - Некрасова 45 | [5 empty] | 70 | 384 | 1.4778
4 |  | замена тр-да | 2016-05-05 | Д-15 - Д-15.02 | [5 empty] | 150 | 412 | 7.2804
6 |  | кап. ремонт | 2016-05-10 | Д-50.42 - Д-50.34 | [5 empty] | 150 | 52 | 0.91889
7 | [9 empty] | 125 | 247 | 3.0311
8 |  | кап. ремонт | 2016-05-10 | Д-88.17 - Д-88.07 | [5 empty] | 207 | 132 | 4.4421
9 |  | монтаж вр. т/тр | 2016-05-10 | Д-88.17 - Д-88.07 | [5 empty] | 51 | 132 | 0.26964
10 |  | кап. ремонт | 2016-05-11 | Д-49.20 - Василевского 7а | [5 empty] | 125 | 120 | 1.4726
11 |  | монтаж вр. т/тр | 2016-05-12 | Д-49.20 - Василевского 7а | [5 empty] | 51 | 120 | 0.24513
12 |  | устр.повр. т/с | 2016-05-14 | B-122.07 - B-122.09 | [5 empty] | 100 | 77 | 0.60474
13 |  | устр.повр. т/с | 2016-05-17 | B-120 (B-120 - Московская 48) | [5 empty] | 100 | 17 | 0.13351
14 |  | кап. ремонт | 2016-05-17 | Д-49.02 - Д-49.04 | [5 empty] | 309 | 504 | 37.7941
15 |  | кап. ремонт | 2016-05-18 | Д-88.17 - Д-88.19 | [5 empty] | 207 | 64 | 2.1538
16 | [9 empty] | 51 | 64 | 0.13074
17 |  | устр.повр. т/с | 2016-05-18 | Московская 48 - В-120.01 | [5 empty] | 100 | 45 | 0.35342
18 |  | установка проглушек | 2016-05-23 | Д-49 - Д-49.08 | [5 empty] | 309 | 802 | 60.1407
19 | [9 empty] | 207 | 122 | 4.1056
20 |  | кап. ремонт | 2016-05-25 | Д-33.02/1 - Д-33.011 | [5 empty] | 207 | 84 | 2.8268
21 | [9 empty] | 125 | 126 | 1.5462
22 |  | замена тр-да | 2016-05-26 | Д-33.10 (Д-33.10 - Д-33.12) | [5 empty] | 259 | 22 | 1.159
23 |  | ремонт | 2016-05-27 | Д-33.54 - Д-33.58 | [5 empty] | 309 | 496 | 37.1942
24 |  | монтаж вр. т/тр | 2016-05-31 | Д-33.02/1 - Д-33.011 | [5 empty] | 125 | 126 | 1.5462
25 | [9 empty] | 51 | 84 | 0.17159
26 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 176.1812
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________