## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.16 г. по 30.06.16 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-45.02 - 30 Микрорайон 17 | 5.9 | 11.3 |  | 2016-05-31 | 14:51 | 2016-05-31 | 21:10 | 7.3664 | 6.3167 | 46.5311 | по сообщению
2 | 2 | Д-18.54/1 - н/ст | 6.9 | 1 |  | 2016-06-01 | 17:41 | 2016-06-02 | 9:30 | 0.062387 | 15.8167 | 0.98676 | обн. в опрессовку
3 | 5 | Д-140 - Т. Александрова 7 (г.в.с.) | 5.8 | 3 |  | 2016-06-08 | 15:40 | 2016-06-08 | 16:20 | 0.51479 | 0.66667 | 0.34319 | по сообщению
4 | 6 | Д-49.04 - Д-49.26 | 2.2 | 8 |  | 2016-06-10 | 10:20 | 2016-06-10 | 11:00 | 2.2546 | 0.66667 | 1.503 | по сообщению
5 |  | Д-33.52 - Д-33.106 | 2.3 | 10 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 0:00 | 2016-06-10 | 14:30 | 3.6019 | 374.5 | 1348.9276
6 |  | н/ст - Лежневская 154 (г.в.с.) | 6 | 3 |  | 2016-06-17 | 8:30 | 2016-06-22 | 9:40 | 0.52359 | 121.1667 | 63.4416 | по сообщению
7 |  | Д-68.02 - Д-68.04 | 1.6 | 11.3 |  | 2016-06-22 | 9:45 | 2016-06-23 | 11:55 | 3.8361 | 26.1667 | 100.3779 | при вкл.
8 |  | Д-65.31/1 - Ташкентская 101 | 5.5 | 13.8 |  | 2016-06-24 | 11:00 | 2016-06-27 | 13:30 | 10.6075 | 74.5 | 790.2576 | по сообщению
9 |  | В-134.71 - Юношеская 6 | 5.8 | 13.8 |  | 2016-06-27 | 17:45 | 2016-06-27 | 18:40 | 10.8929 | 0.91667 | 9.9852 | по сообщению
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 39.6602 |  | 2362.3541
|  | ИТОГО за месяц: | 2456.2277 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.06.16 г. по 30.06.16 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-02 | Д-18.54/1 - Д-18.56 | [5 empty] | 150 | 53 | 0.93656
2 |  | замена тр.- да | 2016-06-02 | Д-18.54/1 - Д-18.56 | [5 empty] | 150 | 53 | 0.93656
3 |  | тек. ремонт | 2016-06-06 | н/ст - Д-130.08 | [5 empty] | 125 | 24 | 0.29452
4 |  | тек. ремонт | 2016-06-06 | н/ст - Д-130.08 (г.в.с.) | [5 empty] | 100 | 12 | 0.094245
5 | [9 empty] | 82 | 12 | 0.06337
6 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-08 | Д-140 - Т. Александрова 7 (г.в.с.) | [5 empty] | 82 | 40 | 0.21123
7 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-10 | Д-49.04 - Д-49.26 | [5 empty] | 150 | 316 | 5.584
8 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-10 | Д-33.52 - Д-33.106 | [5 empty] | 150 | 163 | 2.8804
9 |  | монтаж вр. т/тр | 2016-06-10 | Д-33.52 - Д-33.106 | [5 empty] | 51 | 163 | 0.33297
10 |  | замена тр.- да | 2016-06-15 | Д-33.52 - Д-33.106 | [5 empty] | 150 | 163 | 2.8804
11 |  | кап. ремонт | 2016-06-15 | Ташкентская 79 А - Захарова 25 | [5 empty] | 70 | 70 | 0.26938
12 |  | кап. ремонт | 2016-06-15 | Д-33.53 - Д-33.55 | [5 empty] | 207 | 358 | 12.0476
13 |  | кап. ремонт | 2016-06-16 | Д-45.02 - 30 Микрорайон 17 | [5 empty] | 70 | 80 | 0.30787
14 |  | замена тр.- да | 2016-06-20 | Д-33.54 - Д-33.58 | [5 empty] | 359 | 11 | 1.1134
15 | [9 empty] | 309 | 380 | 28.4956
16 |  | замена задвижки | 2016-06-20 | Д-33.48 - Д-33.96 | [5 empty] | 150 | 263 | 4.6475
17 |  | кап. ремонт | 2016-06-21 | Л. Захарова 21 - Ташкентская 79а | [5 empty] | 125 | 272 | 3.3378
18 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-22 | н/ст - Лежневская 154 (г.в.с.) | [5 empty] | 150 | 82 | 1.449
19 |  | кап. ремонт | 2016-06-22 | Д-28.02 - Д-28.04 | [5 empty] | 309 | 304 | 22.7965
20 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-23 | Д-68.02 - Д-68.04 | [5 empty] | 150 | 210 | 3.7109
21 |  | набивка сальницы | 2016-06-24 | Д-69 - Д-69.01 | [5 empty] | 259 | 1 | 0.052684
22 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-27 | Д-65.31/1 - Ташкентская 101 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
23 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-27 | В-134.71 - Юношеская 6 | [5 empty] | 70 | 30 | 0.11545
24 |  | кап. ремонт | 2016-06-29 | Д-132 - н/ст | [5 empty] | 70 | 248 | 0.95439
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 93.8735
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________