## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 31.12.15 г. по 31.01.16 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-33.74 - Д-33.76 | 9 | 6 |  | 2016-01-02 | 14:27 | 2016-01-04 | 12:00 | 2.5651 | 45.55 | 116.8383 | по сообщению
2 | 2 | Д-33.74 - Д-33.76 | 2.5 | 4 |  | 2016-01-06 | 17:00 | 2016-01-07 | 0:55 | 0.60085 | 7.9167 | 4.7567 | по сообщению
3 | 3 | Д-45.30 - 30 Микрорайон 33 | 10 | 1.5 |  | 2016-01-09 | 14:35 | 2016-01-13 | 9:50 | 0.16899 | 91.25 | 15.4201 | по сообщению
4 | 4 | Д-168.23 - Д-168.25 | 3.6 | 3.2 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 0:00 | 2016-01-13 | 13:05 | 0.46145 | 205.0833 | 94.6356
5 | 5 | B-131.05 - Велижская 55 | 7.8 | 2 |  | 2016-01-05 | 10:50 | 2016-01-13 | 12:50 | 0.26533 | 194 | 51.4733 | по сообщению
6 | 6 | Д-47.07 - Д- 47.03 | 3.5 | 1 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 0:00 | 2016-01-14 | 10:45 | 0.044433 | 346.75 | 15.4072
7 |  | Д-131 - Д-131.02 | 8.8 | 2.3 | 2016-01-03 | 2016-01-04 | 0:00 | 2016-01-14 | 12:25 | 0.37271 | 252.4167 | 94.078
8 |  | Д-33.14 - Текстильщиков 3б | 9.1 | 1.9 | 2016-01-02 | 2016-01-03 | 0:00 | 2016-01-14 | 13:20 | 0.25864 | 277.3333 | 71.7303
9 |  | В-131.35 (В-131.35 - Велижская 68) | 6.2 | 1.5 |  | 2016-01-18 | 11:35 | 2016-01-18 | 13:50 | 0.13306 | 2.25 | 0.29939 | по сообщению
10 |  | Д-33.24 - Д-33.26 | 9.1 | 1.5 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 0:00 | 2016-01-20 | 9:53 | 0.1612 | 513.8833 | 82.8401
11 |  | В-134.97 - В-134.99 | 7.2 | 3.5 |  | 2016-01-16 | 14:45 | 2016-01-21 | 12:50 | 0.78068 | 118.0833 | 92.1858 | по сообщению
12 |  | н/ст - Шубиных 16в | 8.3 | 0.5 | 2016-01-15 | 2016-01-16 | 0:00 | 2016-01-22 | 10:30 | 0.017106 | 154.5 | 2.6429
13 |  | Д-68.02 - Д-68.04 | 7.4 | 1 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 0:00 | 2016-01-27 | 9:30 | 0.064608 | 201.5 | 13.0186
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 5.8941 |  | 655.3262
|  | ИТОГО за месяц: | 675.0038 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 31.12.15 г. по 31.01.16 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2016-01-04 | Д-33.74 - Д-33.76 | [5 empty] | 100 | 168 | 1.3194
2 |  | устр.повр. т/с | 2016-01-07 | Д-33.74 - Д-33.76 | [5 empty] | 100 | 168 | 1.3194
3 |  | устр.повр. т/с | 2016-01-13 | Д-45.30 - 30 Микрорайон 33 | [5 empty] | 150 | 161 | 2.845
4 |  | устр.повр. т/с | 2016-01-13 | Д-168.23 - Д-168.25 | [5 empty] | 125 | 71 | 0.87128
5 | [9 empty] | 108 | 10 | 0.091606
6 |  | устр.повр. т/с | 2016-01-13 | B-131.05 - Велижская 55 | [5 empty] | 82 | 32 | 0.16899
7 |  | устр.повр. т/с | 2016-01-14 | Д-47.07 - Д- 47.03 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
8 | [9 empty] | 70 | 30 | 0.11545
9 |  | устр.повр. т/с | 2016-01-14 | Д-131 - Д-131.02 | [5 empty] | 150 | 50 | 0.88355
10 |  | устр.повр. т/с | 2016-01-14 | Д-33.14 - Текстильщиков 3б | [5 empty] | 70 | 136 | 0.52337
11 |  | устр.повр. т/с | 2016-01-18 | В-131.35 - Велижская 68 | [5 empty] | 70 | 9 | 0.034635
12 |  | устр.повр. т/с | 2016-01-20 | Д-33.24 - Д-33.26 | [5 empty] | 150 | 242 | 4.2764
13 |  | устр.повр. т/с | 2016-01-21 | В-134.97 - В-134.99 | [5 empty] | 82 | 57 | 0.30101
14 |  | устр.повр. т/с | 2016-01-22 | н/ст - Шубиных 16в | [5 empty] | 100 | 67 | 0.5262
15 |  | замена трубопровода | 2016-01-22 | В-134.97 - В-134.99 | [5 empty] | 82 | 57 | 0.30101
16 |  | замена трубопровода | 2016-01-25 | н/ст - Шубиных 16в (г.в.с.) | [5 empty] | 82 | 67 | 0.35382
17 | [9 empty] | 51 | 67 | 0.13686
18 |  | устр.повр. т/с | 2016-01-27 | Д-68.02 - Д-68.04 | [5 empty] | 150 | 297 | 5.2483
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 19.6776
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________