## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.16 г. по 31.08.16 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 2 | С-32.06 - Кирова 8 | 6.1 | 8 |  | 2016-08-08 | 11:16 | 2016-08-08 | 19:20 | 3.7542 | 8.0667 | 30.2839
2 | 3 | С-32.10 - Кирова 10 | 6.1 | 2 |  | 2016-08-08 | 11:16 | 2016-08-08 | 19:20 | 0.23464 | 8.0667 | 1.8927
3 | 4 | В-19.13 - в-19.13 (ПАС) | 5.7 | 12 |  | 2016-08-09 | 19:00 | 2016-08-09 | 19:40 | 8.1653 | 0.66667 | 5.4435 | по сообщению
4 | 4 | В-19.13 - в-19.13 (ПАС) | 2.1 | 14 |  | 2016-08-09 | 19:00 | 2016-08-09 | 19:40 | 6.7459 | 0.66667 | 4.4973 | по сообщению
5 |  | В-57.02 - Шестернина 1 | 4.4 | 1 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 0:00 | 2016-08-11 | 11:40 | 0.049819 | 155.6667 | 7.7552
6 |  | А-39.25 - Земляная 12 | 4 | 5 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 0:00 | 2016-08-12 | 10:32 | 1.1875 | 178.5333 | 212.0129
7 |  | А-2.89 - пер. Коммунальный 19 | 3.6 | 3 |  | 2016-08-17 | 12:05 | 2016-08-17 | 13:10 | 0.40557 | 1.0833 | 0.43937 | по сообщению
8 |  | А-51.10 - Косарева 9 | 3.7 | 2 |  | 2016-08-18 | 7:40 | 2016-08-18 | 8:50 | 0.18274 | 1.1667 | 0.2132 | по сообщению
9 |  | 15 Проезд 1 - 4 Сосневская 135 | 1.7 | 3 |  | 2016-08-19 | 7:20 | 2016-08-19 | 11:47 | 0.2787 | 4.45 | 1.2402 | по сообщению
10 |  | С-16.21 - Поэта Ноздрина 17 | 3.7 | 5 |  | 2016-08-23 | 10:35 | 2016-08-23 | 13:23 | 1.1421 | 2.8 | 3.198 | по сообщению
11 |  | С-16.19 - С-16.21 | 3.7 | 5 |  | 2016-08-25 | 9:50 | 2016-08-25 | 10:00 | 1.1421 | 0.16667 | 0.19035 | по сообщению
12 |  | А-10 - Бубнова 49 | - | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | отсутствует акт от 1ЭР
13 |  | В-69.36 - Тимирязева 16 | 5.1 | 1 |  | 2016-08-15 | 12:20 | 2016-08-15 | 13:35 | 0.053636 | 1.25 | 0.067045 | по сообщению
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 23.3423 |  | 267.2337
|  | ИТОГО за месяц: | 319.3686 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н _____________
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.08.16 г. по 31.08.16 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена арматуры | 2016-08-01 | В-37 - Кузнецова 44 | [5 empty] | 100 | 5 | 0.039269
2 | [9 empty] | 51 | 12 | 0.024513
3 |  | замена арматуры | 2016-08-04 | А-45 - A- 45.01 | [5 empty] | 150 | 247 | 4.3647
4 |  | замена задвижки | 2016-08-05 | А-83 - А-83.01 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
5 |  | обвязка т.к. | 2016-08-08 | В-21 - В-21.01 | [5 empty] | 100 | 72 | 0.56547
6 | [9 empty] | 51 | 42 | 0.085796
7 |  | обвязка т.к. | 2016-08-09 | А-5 - А-5.01 | [5 empty] | 82 | 92 | 0.48584
8 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-09 | С-32.06 - Кирова 8 | [5 empty] | 70 | 24 | 0.09236
9 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-09 | С-32.10 - Кирова 10 | [5 empty] | 51 | 22 | 0.044941
10 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-09 | В-19.13 - в-19.13 | [5 empty] | 51 | 110 | 0.2247
11 |  | обвязка т.к. | 2016-08-09 | н/ст - С-43.42 | [5 empty] | 207 | 128 | 4.3075
12 | [9 empty] | 150 | 178 | 3.1454
13 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-11 | В-57.02 - Шестернина 1 | [5 empty] | 70 | 37 | 0.14239
14 |  | обвязка т.к. | 2016-08-11 | В-4.01 - Стрелковая 5 | [5 empty] | 51 | 42 | 0.085796
15 |  | кап. ремонт | 2016-08-11 | В-24.82/1 - Багаева 33а | [5 empty] | 82 | 34 | 0.17955
16 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-12 | А-39.25 - Земляная 12 | [5 empty] | 100 | 49 | 0.38483
17 |  | замена тр.-да | 2016-08-15 | А-39.25 - Земляная 12 | [5 empty] | 100 | 49 | 0.38483
|  | кап. ремонт | 2016-08-16 | В-82.31 - В-82.35/1 | [5 empty] | 150 | 188 | 3.3221
18 |  | обвязка т.к. | 2016-08-16 | В-64.02 - В-64.32 | [5 empty] | 207 | 248 | 8.3458
|  | устр.повр. т/с | 2016-08-17 | А-2.89 - пер. Коммунальный 19 | [5 empty] | 70 | 27 | 0.10391
19 |  | кап. ремонт | 2016-08-18 | В-83.01 - Союзная 6 | [5 empty] | 100 | 78 | 0.61259
20 |  | монтаж вр. т/тр | 2016-08-18 | В-83.01 - Союзная 6 | [5 empty] | 51 | 78 | 0.15934
21 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-18 | А-51.10 - Косарева 9 | [5 empty] | 82 | 25 | 0.13202
22 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-19 | 15 Проезд 1 - 4 Сосневская 135 | [5 empty] | 51 | 87 | 0.17772
23 |  | замена задвижки | 2016-08-19 | К-1.07 - Суворова 78 | [5 empty] | 51 | 40 | 0.08171
24 |  | Обвязка ТК | 2016-08-23 | А-51.11 - А-51.19 | [5 empty] | 207 | 284 | 9.5573
25 |  | Устр.повр. т/с | 2016-08-23 | С-16.21 - Поэта Ноздрина 17 | [5 empty] | 82 | 9 | 0.047528
26 |  | кап. ремонт | 2016-08-23 | А-10 - ул.Бубнова 49 | [5 empty] | 82 | 304 | 1.6054
27 |  | Устр.повр. т/с | 2016-08-25 | С-16.19 - С-16.21 | [5 empty] | 150 | 211 | 3.7286
28 |  | Замена задв. | 2016-08-25 | А-2.89 - пер. Коммунальный 19 | [5 empty] | 70 | 54 | 0.20781
29 |  | Замена задв. | 2016-08-30 | В-24.46 - В-24.48 | [5 empty] | 82 | 64 | 0.33798
30 | [9 empty] | 100 | 41 | 0.322
33 | [9 empty] | 51 | 96 | 0.1961
34 |  | Врезка запорной арматуры | 2016-08-30 | В-89 - В-89.02 | [5 empty] | 259 | 115 | 6.0586
35 |  | замена участка тс | 2016-08-29 | В-57 - В-57.02 | [5 empty] | 82 | 29 | 0.15314
36 |  | Устр.повр. т/с | 2016-08-29 | А-10 - Бубнова 49 | [5 empty] | 82 | 152 | 0.80269
37 |  | Замена арматуры | 2016-08-30 | А-32.02 - А-32.04 | [5 empty] | 100 | 148 | 1.1624
38 |  | Устр.повр. т/с | 2016-08-30 | В-69.36 - Тимирязева 16 | [5 empty] | 51 | 34 | 0.069454
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 52.1349
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н _____________
Исп. Кокоринов П.А._____________