## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.02.17 г. по 28.02.17 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-168.31 - д-168.131 | 9.5 | 0.1 |  | 2017-02-01 | 15:00 | 2017-02-02 | 9:50 | 0.00073204 | 18.8333 | 0.013787 | по сообщению
2 | 2 | Д-33.30 - Шубиных 27б | 9.3 | 0.5 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 0:00 | 2017-02-03 | 12:39 | 0.018107 | 228.65 | 4.1402
3 | 3 | Д-33.21 - Д-33.37/1 | 6 | 68 |  | 2017-02-05 | 6:00 | 2017-02-05 | 8:10 | 269.0087 | 2.1667 | 582.8522 | по сообщению
4 | 5 | Д-33.71 - Строителей 82 | 8.6 | 4 |  | 2017-02-07 | 12:50 | 2017-02-07 | 15:40 | 1.1144 | 2.8333 | 3.1575 | по сообщению
5 | 6 | Д-33.45 - Текстильщиков 4 | 8 | 10 |  | 2017-02-09 | 13:30 | 2017-02-09 | 13:50 | 6.7177 | 0.33333 | 2.2392 | при включении
6 | 6 | Д-33.45 - Текстильщиков 4 | 2.9 | 1.5 |  | 2017-02-09 | 13:30 | 2017-02-09 | 13:50 | 0.091003 | 0.33333 | 0.030334 | при включении
7 |  | Д-93.25 - Василевского 14 | 7.9 | 4 |  | 2017-02-09 | 10:30 | 2017-02-09 | 13:50 | 1.0681 | 3.3333 | 3.5603 | по сообщению
8 |  | Д-18.10 - н/ст | 5 | 8 |  | 2017-02-16 | 13:51 | 2017-02-17 | 9:30 | 3.3989 | 19.65 | 66.7883 | по сообщению
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 281.4176 |  | 662.7819
|  | ИТОГО за месяц: | 670.6086 |  | М3 |  | "____"__________2017г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.02.17 г. по 28.02.17 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2017-02-02 | Д-168.31 - д-168.131 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
2 |  | устр.повр. т/с | 2017-02-03 | Д-33.30 - Шубиных 27б | [5 empty] | 100 | 37 | 0.29059
3 |  | устр.повр. т/с | 2017-02-05 | Д-33.21 - Д-33.37/1 | [5 empty] | 150 | 121 | 2.1382
4 |  | устр.повр. т/с | 2017-02-07 | Д-33.71 - Строителей 82 | [5 empty] | 82 | 17 | 0.089775
5 |  | замена трубопровода | 2017-02-09 | Д-33.21 - Д-33.37/1 | [5 empty] | 150 | 123 | 2.1735
6 |  | устр.повр. т/с | 2017-02-09 | Д-33.45 - Текстильщиков 4 | [5 empty] | 82 | 242 | 1.278
7 |  | устр.повр. т/с | 2017-02-09 | Д-93.25 - Василевского 14 | [5 empty] | 70 | 95 | 0.36559
8 |  | устр.повр. т/с | 2017-02-17 | Д-18.10 - н/ст | [5 empty] | 150 | 12 | 0.21205
9 | [9 empty] | 125 | 9 | 0.11044
10 |  | замена трубопровода | 2017-02-20 | Д-18.10 - н/ст | [5 empty] | 150 | 21 | 0.37109
11 |  | кап. ремонт | 2017-02-20 | В-134.45 - Павленко 15 | [5 empty] | 51 | 66 | 0.13482
12 |  | кап. ремонт | 2017-02-20 | Д-50.32 - Строителей 30 | [5 empty] | 82 | 66 | 0.34854
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 7.8267
"____"__________2017г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________