## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.02.16 г. по 29.02.16 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | В-51 - Ленина 37 | 7 | 1 |  | 2016-02-03 | 8:00 | 2016-02-03 | 12:20 | 0.062838 | 4.3333 | 0.2723 | по сообщению
2 | 2 | A-41 (A-41 - A-41.01) | 6.6 | 1 |  | 2016-02-04 | 14:05 | 2016-02-04 | 14:30 | 0.061016 | 0.41667 | 0.025423 | по сообщению
3 | 3 | В-69.20 - В-69.54 | 3.8 | 1.2 |  | 2016-02-05 | 8:00 | 2016-02-05 | 12:14 | 0.06667 | 4.2333 | 0.28223 | по сообщению
4 | 4 | А-36.20 (А-36.18- А-36.20) | 2.9 | 1 |  | 2016-02-08 | 16:55 | 2016-02-09 | 9:27 | 0.040446 | 16.5333 | 0.6687 | по сообщению
5 |  | А-11.07 - Пушкина 48 | 1.5 | 1 |  | 2016-02-11 | 8:00 | 2016-02-11 | 10:50 | 0.029088 | 2.8333 | 0.082417 | по сообщению
6 |  | А-51/1 - А-51/2 | 6.3 | 30 |  | 2016-02-12 | 10:10 | 2016-02-12 | 11:45 | 53.652 | 1.5833 | 84.949 | по сообщению
7 |  | А-21.08 (А-21.08 - А-21.22) | 2.3 | 1 |  | 2016-02-12 | 8:00 | 2016-02-12 | 10:30 | 0.036019 | 2.5 | 0.090049 | по сообщению
8 |  | А-39.35 - Вокзальная 1 | 7 | 1 |  | 2016-02-16 | 7:40 | 2016-02-16 | 11:55 | 0.062838 | 4.25 | 0.26706 | по сообщению
9 |  | С-52.06 (С-52.06 - 6 Меланжевая 1) | 5.5 | 2 |  | 2016-02-18 | 11:40 | 2016-02-18 | 12:56 | 0.2228 | 1.2667 | 0.28221 | по сообщению
10 |  | С-21.36 - С-21.42 | 2.5 | 2 | 2016-02-20 | 2016-02-21 | 0:00 | 2016-02-26 | 13:30 | 0.15021 | 133.5 | 20.0532
11 |  | А-36.05 - А-36.07 | 6.2 | 1 |  | 2016-02-28 | 9:00 | 2016-02-28 | 11:50 | 0.059138 | 2.8333 | 0.16756 | по сообщению
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 |  | С-21.36 - С-21.42 | 5.6 |  |  |  |  | 2016-02-29 | 9:55 | 0 | 1018305.9167 | 0 | не вошло в отчёт
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 54.443 |  | 107.1401
|  | ИТОГО за месяц: | 140.2247 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н.___________
Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.02.16 г. по 29.02.16 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2016-02-03 | В-51 - Ленина 37 | [5 empty] | 100 | 113 | 0.88747
2 |  | устр.повр. т/с | 2016-02-04 | A-41 - A-41.01 | [5 empty] | 150 | 26 | 0.45944
3 |  | устр.повр. т/с | 2016-02-05 | В-69.20 - В-69.54 | [5 empty] | 70 | 59 | 0.22705
4 |  | устр.повр. т/с | 2016-02-09 | А-36.20 (А-36.18- А-36.20) | [5 empty] | 100 | 35 | 0.27488
5 |  | устр.повр. т/с | 2016-02-11 | А-11.07 - Пушкина 48 | [5 empty] | 51 | 23 | 0.046983
6 |  | устр.повр. т/с | 2016-02-12 | А-51/1 - А-51/2 | [5 empty] | 300 | 23 | 1.6257
7 | [9 empty] | 259 | 75 | 3.9513
8 |  | устр.повр. т/с | 2016-02-12 | А-21.08 (А-21.08 - А-21.22) | [5 empty] | 82 | 34 | 0.17955
9 | [9 empty] | 76 | 83 | 0.37652
10 |  | устр.повр. т/с | 2016-02-16 | А-39.35 -Вокзальная 1 | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
11 |  | переврезка в т/к | 2016-02-16 | В-107.01 - В-107.03 | [5 empty] | 150 | 506 | 8.9415
12 | [9 empty] | 100 | 93 | 0.7304
13 |  | замена т/пр | 2016-02-17 | А-39.35 -Вокзальная 1 | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
14 |  | устр.повр. т/с | 2016-02-18 | С-52.06 (С-52.06 - 6 Меланжевая 1) | [5 empty] | 82 | 10 | 0.052809
15 |  | устр.повр. т/с | 2016-02-26 | С-21. 36 - С-21.42 | [5 empty] | 150 | 40 | 0.70684
16 |  | устр.повр. т/с | 2016-02-28 | А-36.05 - А-36.07 | [5 empty] | 207 | 374 | 12.586
17 | [9 empty] | 150 | 70 | 1.237
18 |  | замена т/пр | 2016-02-29 | С-21. 36 - С-21.42 | [5 empty] | 150 | 40 | 0.70684
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 33.0845
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н.___________
Кокоринов П.А._____________