## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.04.16 г. по 28.04.16 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-114.10 (Д-114.10 - Лежневская 211) | 6.5 | 20 |  | 2016-04-02 | 9:45 | 2016-04-02 | 10:26 | 24.2209 | 0.68333 | 16.5509 | сорвало спускник, по сообщению
2 | 2 | Д-99 - Д-99.01 | 7.7 | 10 |  | 2016-04-11 | 9:15 | 2016-04-11 | 13:35 | 6.5905 | 4.3333 | 28.5588 | по сообщению
3 | 3 | Лежневская 154 - Лежневская 152а | 5.8 | 4 |  | 2016-03-28 | 8:00 | 2016-04-13 | 11:10 | 0.91518 | 387.1667 | 354.3275 | по сообщению
4 | 4 | Д-140.04 - Т. Александрова 7 (г.в.с.) | 7.4 | 5 |  | 2016-04-13 | 13:35 | 2016-04-13 | 15:30 | 1.6152 | 1.9167 | 3.0958 | по сообщению
5 | 6 | В-134.13 (В-134.13 - 3 Авиаотряда 13) | 5 | 25 |  | 2016-04-15 | 10:00 | 2016-04-15 | 11:15 | 33.1923 | 1.25 | 41.4904 | по сообщению
6 |  | B-131.27 - в-131.27 | 4.4 | 3 | 2016-04-08 | 2016-04-09 | 0:00 | 2016-04-15 | 12:55 | 0.44838 | 156.9167 | 70.3576
7 |  | Д-135.03 - Д-135.09 | 3.5 | 1.1 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 0:00 | 2016-04-20 | 11:00 | 0.053764 | 131 | 7.0431
8 |  | Д-135.03 - Д-135.09 | 8.7 | 1 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 0:00 | 2016-04-20 | 11:00 | 0.070054 | 131 | 9.1771
9 |  | н/ст - Д-114.14 | 8.1 | 1 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | 0:00 | 2016-04-22 | 9:20 | 0.067595 | 345.3333 | 23.3429
10 |  | Д-122.17 - 1 Полевая 63 | 3.6 | 10 |  | 2016-04-28 | 11:06 | 2016-04-28 | 14:00 | 4.5063 | 2.9 | 13.0684 | по сообщению
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 71.6802 |  | 567.0125
|  | ИТОГО за месяц: | 625.9897 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.04.16 г. по 28.04.16 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-02 | Д-114.10 (Д-114.10 - Лежневская 211) | [5 empty] | 100 | 9 | 0.070684
2 |  | кап. ремонт | 2016-04-05 | B-125.02 - В-125.06 | [5 empty] | 82 | 200 | 1.0562
3 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-11 | Д-99 - Д-99.01 | [5 empty] | 100 | 55 | 0.43196
4 |  | переврезка в т.к. | 2016-04-12 | Д-89.19 - Новосельская 4а | [5 empty] | 259 | 554 | 29.1868
5 | [9 empty] | 207 | 212 | 7.1343
6 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-13 | Лежневская 154 - Лежневская 152а | [5 empty] | 150 | 35 | 0.61848
7 | [9 empty] | 100 | 7 | 0.054976
8 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-13 | Д-140.04 - Т. Александрова 7 (г.в.с.) | [5 empty] | 82 | 39 | 0.20595
9 |  | замена тр.- да | 2016-04-14 | Лежневская 154 - Лежневская 152а (г.в.с.) | [5 empty] | 100 | 32 | 0.25132
10 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-15 | В-134.13 (В-134.13 - 3 Авиаотряда 13) | [5 empty] | 207 | 131 | 4.4085
11 | [9 empty] | 150 | 80 | 1.4137
12 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-15 | B-131.27 - в-131.27 | [5 empty] | 82 | 15 | 0.079213
21 | [9 empty] | 51 | 11 | 0.02247
13 |  | кап. ремонт | 2016-04-18 | Д-66.49 - Кирякиных 5 | [5 empty] | 82 | 72 | 0.38022
14 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-20 | Д-135.03 - Д-135.09 | [5 empty] | 150 | 168 | 2.9687
15 | [9 empty] | 100 | 362 | 2.8431
16 |  | демонтаж оборудования | 2016-04-20 | Д-18.54 - Д-18.54/1 | [5 empty] | 150 | 150 | 2.6506
17 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-22 | н/ст - Д-114.14 | [5 empty] | 207 | 60 | 2.0192
18 |  | кап. ремонт | 2016-04-25 | Д-88.19 - Д-88.07 | [5 empty] | 207 | 67 | 2.2547
19 |  | замена тр.- да | 2016-04-27 | Д-47 - Д-47.01 | [5 empty] | 125 | 55 | 0.67493
20 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-28 | Д-122.17 - 1 Полевая 63 | [5 empty] | 100 | 32 | 0.25132
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 58.9773
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________