## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.16 г. по 30.06.16 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | С-13.54 - П. Ноздрина 34 | 2 | 3 |  | 2016-05-04 | 18:00 | 2016-05-04 | 18:22 | 0.30229 | 0.36667 | 0.11084 | по сообщению
2 |  | А-99.12 - Красной Армии 4/2 | 2.1 | 5 |  | 2016-05-14 | 16:50 | 2016-05-14 | 17:15 | 0.86044 | 0.41667 | 0.35852 | по сообщению
3 |  | K1T015 - Сосновая 10 | 4.9 | 1 |  | 2016-05-16 | 7:40 | 2016-05-16 | 8:07 | 0.052574 | 0.45 | 0.023658 | по сообщению
4 | 1 | с-52.01 - с-52.001 | 5.9 | 2 |  | 2016-06-01 | 9:30 | 2016-06-01 | 9:57 | 0.23076 | 0.45 | 0.10384 | по сообщению
5 | 2 | А-72.05/1 - Кольчугинская 4а | 2.8 | 3 |  | 2016-06-01 | 14:00 | 2016-06-01 | 15:15 | 0.35768 | 1.25 | 0.4471 | по сообщению
6 | 3 | А-72.09 - А-72.29 | 2.8 | 5 |  | 2016-06-01 | 15:00 | 2016-06-01 | 15:31 | 0.99356 | 0.51667 | 0.51334 | по сообщению
7 |  | А-2.79 - н/с | 5.1 | 11 |  | 2016-06-15 | 8:30 | 2016-06-15 | 9:55 | 6.49 | 1.4167 | 9.1941 | по сообщению (было ДТП)
8 |  | А-2.79 - н/с | 1.5 | 9 |  | 2016-06-15 | 8:30 | 2016-06-15 | 9:55 | 2.3562 | 1.4167 | 3.3379 | по сообщению (было ДТП)
9 |  | С-13.18 - С-13.20 | 1.6 | 2 |  | 2016-05-14 | 0:06 | 2016-06-20 | 11:30 | 0.12017 | 899.4 | 108.0801 | обн. в опрессовку
10 |  | А-40.02 - Фурманова 10 | 2.1 | 2 |  | 2016-06-21 | 9:10 | 2016-06-21 | 13:07 | 0.13767 | 3.95 | 0.5438 | по сообщению
11 |  | С-14 (С-14 - П. Ноздрина 11) | 6 | 3 |  | 2016-06-21 | 15:25 | 2016-06-21 | 16:00 | 0.52359 | 0.58333 | 0.30543 | по сообщению, без слива
12 |  | С-27 - с-27 | 4.3 | 1 |  | 2016-06-23 | 14:05 | 2016-06-23 | 14:50 | 0.04925 | 0.75 | 0.036938 | обн. в опрессовку
13 |  | С-27.01 - К. Маркса 62/107 | 4.3 | 5 |  | 2016-06-23 | 14:05 | 2016-06-23 | 14:50 | 1.2313 | 0.75 | 0.92344 | обн. в опрессовку
14 |  | А-75 - А-75.02 | 2.3 | 3 |  | 2016-06-28 | 7:30 | 2016-06-28 | 9:45 | 0.32417 | 2.25 | 0.72939 | по сообщению
15 |  | А-3.38 - Коммунальная 28 | 5 | 10 |  | 2016-06-28 | 10:00 | 2016-06-28 | 11:20 | 5.3108 | 1.3333 | 7.081 | по сообщению
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 19.3403 |  | 131.7895
|  | ИТОГО за месяц: | 187.7897 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.06.16 г. по 30.06.16 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2016-05-04 | С-13.54 - П. Ноздрина 34 | [5 empty] | 100 | 52 | 0.4084
2 |  | устр.повр. т/с | 2016-05-14 | А-99.12 - Красной Армии 4/2 | [5 empty] | 51 | 26 | 0.053112
3 |  | устр.повр. т/с | 2016-05-16 | K1T015 - Сосновая 10 | [5 empty] | 51 | 16 | 0.032684
4 |  | обвязка т.к. | 2016-06-01 | Калинина 17 - А-33.02 | [5 empty] | 100 | 36 | 0.28274
5 |  | врезка зап. арматуры в т.к. | 2016-06-01 | В-89 - В-89.01 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
6 |  | замена тр.- да | 2016-06-01 | А-41.01 - К. Маркса 32 | [5 empty] | 150 | 43 | 0.75985
7 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-01 | с-52.01 - с-52.001 | [5 empty] | 82 | 32 | 0.16899
8 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-01 | А-72.05/1 - Кольчугинская 4а | [5 empty] | 51 | 13 | 0.026556
9 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-01 | А-72.09 - А-72.29 | [5 empty] | 100 | 156 | 1.2252
10 |  | замена задвижки | 2016-06-02 | B-38.07 - В-38.09 | [5 empty] | 100 | 83 | 0.65186
11 | [9 empty] | 70 | 14 | 0.053877
12 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-04 | н/ст - А-51.10 | [5 empty] | 82 | 81 | 0.42775
13 |  | замена задвижки | 2016-06-06 | C-55 - С-56 | [5 empty] | 150 | 50 | 0.88355
14 |  | врезка зап. арматуры в т.к. | 2016-06-06 | B-115.13 - В-115.01 | [5 empty] | 150 | 10 | 0.17671
15 |  | врезка зап. арматуры в т.к. | 2016-06-07 | B-89 - B-89.02 | [5 empty] | 207 | 20 | 0.67305
16 |  | кап. ремонт | 2016-06-07 | С-21.82/1 - Шереметевский 83а | [5 empty] | 51 | 202 | 0.41264
17 |  | врезка зап. арматуры в т.к. | 2016-06-07 | A-100.01 - A-100.05 | [5 empty] | 150 | 20 | 0.35342
18 |  | кап. ремонт | 2016-06-09 | А-2.11 - A-2.11/1 | [5 empty] | 207 | 381 | 12.8216
19 |  | монтаж вр. т/тр | 2016-06-09 | А-2.11 - A-2.11/1 | [5 empty] | 207 | 222 | 7.4709
20 | [9 empty] | 51 | 166 | 0.3391
21 |  | кап. ремонт | 2016-06-09 | A- 77. 04 - Молодых рабочих 6 | [5 empty] | 51 | 78 | 0.15934
22 |  | обвязка т.к. | 2016-06-10 | А-2.11 - Карьерная 55 | [5 empty] | 100 | 24 | 0.18849
23 |  | кап. ремонт | 2016-06-14 | А-49.03 - Ленина 114 | [5 empty] | 100 | 162 | 1.2723
24 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-15 | А-2.79 - н/с | [5 empty] | 125 | 100 | 1.2271
25 |  | замена тр.- да | 2016-06-16 | А-2.79 - н/с | [5 empty] | 125 | 70 | 0.859
26 |  | кап. ремонт | 2016-06-16 | н/ст - Зеленая 36 | [5 empty] | 70 | 104 | 0.40023
27 | [9 empty] | 51 | 104 | 0.21245
28 |  | замена тр.- да | 2016-06-20 | А-43.02 - А-43.02/1 | [5 empty] | 150 | 123 | 2.1735
29 | [9 empty] | 125 | 47 | 0.57676
30 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-20 | С-13.18 - С-13.20 | [5 empty] | 82 | 70 | 0.36966
31 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-21 | А-40.02 - Фурманова 10 | [5 empty] | 51 | 27 | 0.055155
32 |  | обвязка т.к. | 2016-06-21 | А-18 - А-18.01 | [5 empty] | 100 | 12 | 0.094245
33 |  | замена задвижки | 2016-06-22 | С-59.05 - С-59.07 | [5 empty] | 100 | 104 | 0.81679
34 | [9 empty] | 51 | 26 | 0.053112
35 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-23 | С-27 - с-27 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
36 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-23 | С-27.01 - К. Маркса 62/107 | [5 empty] | 70 | 38 | 0.14624
37 |  | кап. ремонт | 2016-06-24 | В-24.82 - В-24.126 | [5 empty] | 150 | 168 | 2.9687
38 |  | переврезка в т.к. | 2016-06-24 | А-2.07 - А-2.09 | [5 empty] | 207 | 176 | 5.9228
39 | [9 empty] | 100 | 24 | 0.18849
40 |  | монтаж вр. т/тр | 2016-06-24 | В-24.82 - В-24.126 | [5 empty] | 51 | 168 | 0.34318
41 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-28 | А-75 - А-75.02 | [5 empty] | 259 | 75 | 3.9513
42 | [9 empty] | 207 | 75 | 2.5239
43 |  | замена задвижки | 2016-06-28 | В-24.82 - В-24.126 | [5 empty] | 207 | 60 | 2.0192
44 | [9 empty] | 150 | 84 | 1.4844
45 | [9 empty] | 100 | 28 | 0.2199
46 |  | устр.повр. т/с | 2016-06-28 | А-3.38 - Коммунальная 28 | [5 empty] | 51 | 78 | 0.15934
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 56.0003
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________