## стор. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от сторонних котельных |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.22 г. по 31.10.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | ЖДT048W - 2 Чайковского 20 |  | 2.5 | 1 | 2022-10-17 | 0:00 | 2022-10-17 | 10:55 | 0 | 0.037553 | 10.9167 | 0 | 0.40995 | хомут
2 |  | ЖДT048W - 2 Чайковского 20 |  | 2.5 | 1 | 2022-10-18 | 0:00 | 2022-10-18 | 15:35 | 0 | 0.037553 | 15.5833 | 0 | 0.5852
3 |  | TKИВСИЛИКАТ011W | 4 |  | 1 | 2022-10-17 | 0:00 | 2022-10-19 | 9:00 | 0.047501 | 0 | 57 | 2.7076 | 0 | без слива
4 |  | УТ1 (УТ1 - Апрельская 3) | 4.8 |  | 0.1 | 2022-10-18 | 0:00 | 2022-10-20 | 9:15 | 0.00052035 | 0 | 57.25 | 0.02979 | 0 | на ш/кр
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.048021 | 0.075106 |  | 2.7373 | 0.99515
|  | ИТОГО за месяц: | 7.6582
|  | в том числе под. тр.: | 5.2016
|  | в том числе обр. тр.: | 2.4566
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | с 01.10.22 г. по 31.10.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2022-10-01 | T035047 - 5 Санаторная 25 | [6 empty] | 100 | 139 | 0 | 1.0917
2 |  | реконструкция | 2022-10-03 | TKИВСИЛИКАТ001 - Чехова 5а | [5 empty] | 51 | 51 | 47 | 0.09601 | 0.09601
3 |  | кап. ремонт | 2022-10-05 | TKИВСИЛИКАТ015 - 2 Минская 2 | [5 empty] | 51 | 51 | 26 | 0.053112 | 0.053112
4 |  | кап. ремонт | 2022-10-07 | TKИВСИЛИКАТ016 - 2 Минская 2в | [5 empty] | 51 | 51 | 53 | 0.10827 | 0.10827
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-18 | ЖДT048W - 2 Чайковского 20 | [6 empty] | 51 | 55 | 0 | 0.11235
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-20 | УТ1 (УТ1 - Апрельская 3) | [5 empty] | 100 |  | 281 | 2.2069 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [13 empty] | 0
39 | [13 empty] | 0
40 | [13 empty] | 0
41 | [13 empty] | 0
42 | [13 empty] | 0
43 | [13 empty] | 0
44 | [13 empty] | 0
45 | [13 empty] | 0
46 | [13 empty] | 0
47 | [13 empty] | 0
48 | [13 empty] | 0
49 | [13 empty] | 0
50 | [13 empty] | 0
51 | [13 empty] | 0
52 | [13 empty] | 0
53 | [13 empty] | 0
54 | [13 empty] | 0
55 | [13 empty] | 0
56 | [13 empty] | 0
57 | [13 empty] | 0
58 | [13 empty] | 0
59 | [13 empty] | 0
60 | [13 empty] | 0
61 | [13 empty] | 0
62 | [13 empty] | 0
63 | [13 empty] | 0
64 | [13 empty] | 0
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | [13 empty] | 0
71 | [13 empty] | 0
72 | [13 empty] | 0
73 | [13 empty] | 0
74 | [13 empty] | 0
75 | [13 empty] | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 2.4643 | 1.4614
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________