## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.05.17 г. по 31.05.17 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | С-59.05 - С-59.07 | 5.4 | 3 |  | 2017-05-17 | 11:10 | 2017-05-17 | 11:12 | 0.49672 | 0.033333 | 0.016557 | при включении
2 | 2 | В-114.03 - Строительная 3 | 2.6 | 2 |  | 2017-05-17 | 13:50 | 2017-05-17 | 13:52 | 0.15319 | 0.033333 | 0.0051062 | при включении
3 | 3 | С-59.05 - С-59.07 | 3.5 | 5 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 0:00 | 2017-05-18 | 14:05 | 1.1108 | 14.0833 | 15.6442
4 | 4 | В-69.10 - В-69.12 | 1.2 | 11.2 |  | 2017-05-31 | 7:55 | 2017-05-31 | 8:35 | 3.2636 | 0.66667 | 2.1757 | (в опрессовку произошло)
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 5.0244 |  | 17.8416
|  | ИТОГО за месяц: | 68.6433 |  | М3 |  | "____"__________2017г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.05.17 г. по 31.05.17 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | кап. ремонт | 2017-05-03 | В-61 - В-61.04 | [5 empty] | 100 | 172 | 1.3508
2 |  | замена задвижки | 2017-05-04 | С-49.03 - С-49.05 | [5 empty] | 150 | 288 | 5.0892
3 | [9 empty] | 100 | 20 | 0.15707
4 |  | кап. ремонт | 2017-05-11 | С-42 - С-44 | [5 empty] | 309 | 226 | 16.9474
5 |  | замена задвижки | 2017-05-15 | С-33.42 - С-33.44 | [5 empty] | 70 | 102 | 0.39253
6 |  | обвязка т/к | 2017-05-16 | С-59.05 - С-59.07 | [5 empty] | 100 | 104 | 0.81679
7 | [9 empty] | 51 | 74 | 0.15116
8 |  | обвязка т/к | 2017-05-17 | В-114.05 - В-114.01 | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
9 | [9 empty] | 51 | 47 | 0.09601
10 |  | устр.повр. т/с | 2017-05-17 | С-59.05 - С-59.07 | [5 empty] | 100 | 104 | 0.81679
11 |  | кап. ремонт | 2017-05-18 | В-86.17 - В-86.25 | [5 empty] | 150 | 270 | 4.7712
12 | [9 empty] | 82 | 120 | 0.6337
13 |  | устр.повр. т/с | 2017-05-17 | В-114.03 - Строительная 3 | [5 empty] | 51 | 47 | 0.09601
14 |  | замена тр.-да | 2017-05-18 | В-114.03 - Строительная 3 | [5 empty] | 51 | 47 | 0.09601
15 |  | устр.повр. т/с | 2017-05-18 | С-59.05 - С-59.07 | [5 empty] | 100 | 104 | 0.81679
16 |  | обвязка т/к | 2017-05-19 | А-59.07 - А-59.19 | [5 empty] | 82 | 296 | 1.5631
17 | [9 empty] | 51 | 78 | 0.15934
18 |  | устр.повр. т/с | 2017-05-31 | В-69.10 - В-69.12 | [5 empty] | 207 | 468 | 15.7494
19 | [9 empty] | 159 | 50 | 0.99275
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 50.8017
"____"__________2017г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________