## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.12.16 г. по 29.12.16 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | С-13.24 - С-13.40 | 6.3 | 2 |  | 2016-12-03 | 8:00 | 2016-12-03 | 11:30 | 0.23845 | 3.5 | 0.83459 | по сообщению, без слива
2 | 2 | С-16.19 - С-16.21 | 6.2 | 2 |  | 2016-12-05 | 10:15 | 2016-12-06 | 10:05 | 0.23655 | 23.8333 | 5.6379 | по сообщению
3 | 4 | В-89.12 - В-89.24 | 5.7 | 2 |  | 2016-11-30 | 11:40 | 2016-12-08 | 10:50 | 0.22681 | 191.1667 | 43.3593 | по сообщению
4 |  | С-16.09 - С-16.13 | 6.3 | 4 |  | 2016-12-19 | 9:30 | 2016-12-19 | 10:15 | 0.95381 | 0.75 | 0.71536 | по сообщению
5 |  | А-2.29 - А-2.29/1 | 6.9 | 3 |  | 2016-12-18 | 16:00 | 2016-12-21 | 10:45 | 0.56149 | 66.75 | 37.4793 | по сообщению
6 |  | В-31.07/1 - В-31.09 | 6.8 | 2 |  | 2016-12-12 | 15:20 | 2016-12-21 | 11:01 | 0.24773 | 211.6833 | 52.4414 | по сообщению
7 |  | А-2.29 - А-2.29/1 | 6.9 | 2 |  | 2016-12-22 | 21:12 | 2016-12-23 | 9:20 | 0.24955 | 12.1333 | 3.0279 | по сообщению
8 |  | А-72.07 - А-72.08 | 5.8 | 10 |  | 2016-12-26 | 8:35 | 2016-12-26 | 9:24 | 5.7199 | 0.81667 | 4.6712 | по сообщению
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 8.4343 |  | 148.1669
|  | ИТОГО за месяц: | 161.0662 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.12.16 г. по 29.12.16 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-06 | С-16.19 - С-16.21 | [5 empty] | 150 | 106 | 1.8731
2 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-07 | B-114. 03 - Строительная 4 | [5 empty] | 51 | 36 | 0.073539
3 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-08 | В-89.12 - В-89.24 | [5 empty] | 150 | 201 | 3.5519
4 | [9 empty] | 82 | 108 | 0.57033
5 |  | врезка новой т/тр | 2016-12-09 | В-92.07 - Красных Зорь 23 | [5 empty] | 100 | 95 | 0.74611
6 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-19 | С-16.09 - С-16.13 | [5 empty] | 125 | 50 | 0.61357
7 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-21 | А-2.29 - А-2.29/1 | [5 empty] | 100 | 112 | 0.87962
8 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-21 | В-31.07/1 - В-31.09 | [5 empty] | 125 | 87 | 1.0676
9 | [9 empty] | 100 | 18 | 0.14137
10 |  | врезка т/тр | 2016-12-22 | С-16.09 - С-16.13 | [5 empty] | 125 | 100 | 1.2271
11 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-23 | А-2.29 - А-2.29/1 | [5 empty] | 100 | 112 | 0.87962
12 |  | устр.повр. т/с | 2016-12-26 | А-72.07 - А-72.08 | [5 empty] | 150 | 62 | 1.0956
13 |  | замена тр.-да | 2016-12-26 | С-28.01 - Октябрьская 29/51 | [5 empty] | 51 | 56 | 0.11439
14 |  | замена тр.-да | 2016-12-27 | н/ст - А-2.83 (г.в.с.) | [5 empty] | 70 | 17 | 0.065422
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 12.8993
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________