## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.02.2021 по 28.02.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/02:23 | 227.1276 |  |  | 207.5335 |  |  | 19.5941 |  | 74.06 | 47.74 |  | 26.32 |  |  | 5.9858 |  |  | 3.722 |  | 6.8715 |  |  | 5.9916 |  |  | 0.87991
02/02:23 | 223.0029 |  |  | 202.8512 |  |  | 20.1516 |  | 79.92 | 50.04 |  | 29.88 |  |  | 5.894 |  |  | 3.722 |  | 7.6305 |  |  | 6.6776 |  |  | 0.95281
03/02:23 | 224.6097 |  |  | 206.2211 |  |  | 18.3887 |  | 81.74 | 51.52 |  | 30.22 |  |  | 5.945 |  |  | 3.722 |  | 7.6792 |  |  | 6.7815 |  |  | 0.89772
04/02:23 | 225.0467 |  |  | 207.1387 |  |  | 17.908 |  | 74.08 | 47.96 |  | 26.12 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.722 |  | 6.7041 |  |  | 5.8966 |  |  | 0.80751
05/02:23 | 228.5052 |  |  | 209.7847 |  |  | 18.7205 |  | 84.98 | 52.5 |  | 32.48 |  |  | 6.0163 |  |  | 3.722 |  | 8.372 |  |  | 7.4413 |  |  | 0.93075
06/02:23 | 225.9396 |  |  | 207.9135 |  |  | 18.0261 |  | 98.94 | 58.14 |  | 40.8 |  |  | 5.9858 |  |  | 3.722 |  | 10.2486 |  |  | 9.2459 |  |  | 1.0027
07/02:23 | 226.3777 |  |  | 206.0353 |  |  | 20.3424 |  | 103.26 | 60.28 |  | 42.98 |  |  | 5.9756 |  |  | 3.722 |  | 10.9301 |  |  | 9.7513 |  |  | 1.1788
08/02:23 | 222.4673 |  |  | 204.4796 |  |  | 17.9876 |  | 108.76 | 62.28 |  | 46.48 |  |  | 5.9348 |  |  | 3.722 |  | 11.475 |  |  | 10.3833 |  |  | 1.0917
09/02:23 | 223.9988 |  |  | 206.3332 |  |  | 17.6656 |  | 104.18 | 61.3 |  | 42.88 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.722 |  | 10.6884 |  |  | 9.6375 |  |  | 1.0509
10/02:23 | 224.2516 |  |  | 205.6638 |  |  | 18.5877 |  | 94.34 | 56.62 |  | 37.72 |  |  | 5.9348 |  |  | 3.722 |  | 9.4951 |  |  | 8.4748 |  |  | 1.0203
11/02:23 | 226.9808 |  |  | 209.0584 |  |  | 17.9223 |  | 95.94 | 57.66 |  | 38.28 |  |  | 6.0062 |  |  | 3.722 |  | 9.7091 |  |  | 8.7123 |  |  | 0.9968
12/02:23 | 227.1097 |  |  | 207.9667 |  |  | 19.143 |  | 94.94 | 57.26 |  | 37.68 |  |  | 5.996 |  |  | 3.722 |  | 9.6362 |  |  | 8.5793 |  |  | 1.0568
13/02:23 | 225.6128 |  |  | 207.0076 |  |  | 18.6052 |  | 93.06 | 55.92 |  | 37.14 |  |  | 5.9654 |  |  | 3.722 |  | 9.3982 |  |  | 8.3953 |  |  | 1.0029
14/02:23 | 225.3135 |  |  | 204.6978 |  |  | 20.6157 |  | 96.38 | 57.16 |  | 39.22 |  |  | 5.9348 |  |  | 3.722 |  | 9.9955 |  |  | 8.8568 |  |  | 1.1387
15/02:23 | 226.9653 |  |  | 208.2659 |  |  | 18.6994 |  | 102.08 | 59.96 |  | 42.12 |  |  | 6.0062 |  |  | 3.722 |  | 10.6732 |  |  | 9.5852 |  |  | 1.0879
16/02:23 | 225.0811 |  |  | 207.4536 |  |  | 17.6275 |  | 102.62 | 60.6 |  | 42.02 |  |  | 5.9756 |  |  | 3.722 |  | 10.5091 |  |  | 9.473 |  |  | 1.0361
17/02:23 | 224.0575 |  |  | 205.2048 |  |  | 18.8527 |  | 97.18 | 57.62 |  | 39.56 |  |  | 5.9348 |  |  | 3.722 |  | 9.9521 |  |  | 8.8949 |  |  | 1.0572
18/02:23 | 225.5094 |  |  | 207.2466 |  |  | 18.2629 |  | 99.92 | 58.92 |  | 41 |  |  | 5.9756 |  |  | 3.722 |  | 10.3088 |  |  | 9.2687 |  |  | 1.0401
19/02:23 | 225.1689 |  |  | 207.4744 |  |  | 17.6945 |  | 105.04 | 61.22 |  | 43.82 |  |  | 5.9858 |  |  | 3.722 |  | 10.9504 |  |  | 9.9021 |  |  | 1.0483
20/02:23 | 223.5612 |  |  | 206.9352 |  |  | 16.626 |  | 108.48 | 62.86 |  | 45.62 |  |  | 5.9654 |  |  | 3.722 |  | 11.2478 |  |  | 10.2344 |  |  | 1.0134
21/02:23 | 228.7719 |  |  | 210.2791 |  |  | 18.4928 |  | 104.96 | 61.64 |  | 43.32 |  |  | 6.0469 |  |  | 3.722 |  | 11.023 |  |  | 9.9223 |  |  | 1.1007
22/02:23 | 225.0442 |  |  | 207.3595 |  |  | 17.6847 |  | 106.44 | 61.88 |  | 44.56 |  |  | 5.9858 |  |  | 3.722 |  | 11.1192 |  |  | 10.0636 |  |  | 1.0556
23/02:23 | 225.538 |  |  | 206.0189 |  |  | 19.5191 |  | 108.68 | 62.26 |  | 46.42 |  |  | 5.9858 |  |  | 3.722 |  | 11.6831 |  |  | 10.5114 |  |  | 1.1717
24/02:23 | 223.652 |  |  | 206.1163 |  |  | 17.5357 |  | 104.8 | 61.56 |  | 43.24 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.722 |  | 10.7364 |  |  | 9.6911 |  |  | 1.0452
25/02:23 | 226.3534 |  |  | 208.668 |  |  | 17.6854 |  | 82.46 | 52.08 |  | 30.38 |  |  | 5.9858 |  |  | 3.722 |  | 7.7656 |  |  | 6.8792 |  |  | 0.88642
26/02:23 | 226.0684 |  |  | 209.0089 |  |  | 17.0596 |  | 72.26 | 46.78 |  | 25.48 |  |  | 5.996 |  |  | 3.722 |  | 6.5241 |  |  | 5.7604 |  |  | 0.76371
27/02:23 | 225.7175 |  |  | 203.9396 |  |  | 21.7779 |  | 83.32 | 51.62 |  | 31.7 |  |  | 5.9144 |  |  | 3.722 |  | 8.2447 |  |  | 7.1708 |  |  | 1.074
28/02:23 | 226.6983 |  |  | 204.9799 |  |  | 21.7184 |  | 79.1 | 50.44 |  | 28.66 |  |  | 5.945 |  |  | 3.722 |  | 7.538 |  |  | 6.504 |  |  | 1.0339
Итого | 6314.531 |  |  | 5791.6359 |  |  | 522.8951 | [12 empty] | 267.1091 |  |  | 238.6863 |  |  | 28.4227
Среднее | 225.519 |  |  | 206.8441 |  |  | 18.6748 |  | 94.3543 | 56.6364 |  | 37.7179 |  |  | 5.9694 |  |  | 3.722 |  | 9.5396 |  |  | 8.5245 |  |  | 1.0151
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2345.4737 |  |  | 1967.3899 |  |  | 378.0838 |  |  |  |  | 89904.8537 |  |  |  | 78933.358
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2612.5828 |  |  | 2206.0762 |  |  | 406.5066 |  |  |  |  | 96219.3849 |  |  |  | 84724.994
ИТОГО: | [5 empty] | 267.1091 |  |  | 238.6863 |  |  | 28.4227 |  |  |  |  | 6314.5312 |  |  |  | 5791.6361
Период нормальной работы 672.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 1.84 град С Время работы прибора после сброса 13 340.05 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.03.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.02.2021 по 28.02.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/02:23 | 851.231 |  |  | 821.3612 |  |  | 29.8697 |  | 74.32 | 49.32 |  | 25 |  |  | 6.2917 |  |  | 4.0177 |  | 22.6915 |  |  | 21.3166 |  |  | 1.3748
02/02:23 | 826.3199 |  |  | 789.8128 |  |  | 36.5071 |  | 80.24 | 51.64 |  | 28.6 |  |  | 6.1897 |  |  | 4.0279 |  | 25.4292 |  |  | 23.6497 |  |  | 1.7795
03/02:23 | 860.4267 |  |  | 827.41 |  |  | 33.0166 |  | 82.1 | 53.34 |  | 28.76 |  |  | 6.2407 |  |  | 4.0279 |  | 26.3089 |  |  | 24.6549 |  |  | 1.6541
04/02:23 | 856.0878 |  |  | 819.7817 |  |  | 36.306 |  | 74.34 | 49.46 |  | 24.88 |  |  | 6.2611 |  |  | 4.0177 |  | 22.9743 |  |  | 21.3 |  |  | 1.6743
05/02:23 | 865.8793 |  |  | 839.7382 |  |  | 26.1411 |  | 85.2 | 54.7 |  | 30.5 |  |  | 6.3019 |  |  | 4.0279 |  | 27.8199 |  |  | 26.4634 |  |  | 1.3565
06/02:23 | 883.4179 |  |  | 869.1371 |  |  | 14.2808 |  | 99.18 | 61.7 |  | 37.48 |  |  | 6.2611 |  |  | 4.0381 |  | 34.0425 |  |  | 33.1901 |  |  | 0.85239
07/02:23 | 851.9594 |  |  | 834.1671 |  |  | 17.7924 |  | 103.74 | 63.26 |  | 40.48 |  |  | 6.2407 |  |  | 4.0381 |  | 35.662 |  |  | 34.5853 |  |  | 1.0767
08/02:23 | 849.8481 |  |  | 826.0233 |  |  | 23.8248 |  | 109.16 | 65.38 |  | 43.78 |  |  | 6.1999 |  |  | 4.0483 |  | 38.8411 |  |  | 37.3233 |  |  | 1.5178
09/02:23 | 816.5825 |  |  | 786.0618 |  |  | 30.5207 |  | 104.7 | 63.2 |  | 41.5 |  |  | 6.2305 |  |  | 4.0483 |  | 35.9062 |  |  | 34.0369 |  |  | 1.8693
10/02:23 | 830.9433 |  |  | 795.2934 |  |  | 35.6499 |  | 94.76 | 58.68 |  | 36.08 |  |  | 6.2203 |  |  | 4.0381 |  | 31.9794 |  |  | 29.969 |  |  | 2.0104
11/02:23 | 841.9984 |  |  | 810.0848 |  |  | 31.9136 |  | 96.58 | 59.76 |  | 36.82 |  |  | 6.2815 |  |  | 4.0381 |  | 32.8834 |  |  | 31.0644 |  |  | 1.8191
12/02:23 | 836.0289 |  |  | 806.9222 |  |  | 29.1068 |  | 95.36 | 59.16 |  | 36.2 |  |  | 6.2713 |  |  | 4.0381 |  | 31.9714 |  |  | 30.3282 |  |  | 1.6432
13/02:23 | 840.0476 |  |  | 817.8264 |  |  | 22.2212 |  | 93.44 | 58.3 |  | 35.14 |  |  | 6.2509 |  |  | 4.0381 |  | 30.8227 |  |  | 29.5754 |  |  | 1.2473
14/02:23 | 826.8977 |  |  | 803.3433 |  |  | 23.5545 |  | 96.88 | 59.56 |  | 37.32 |  |  | 6.2203 |  |  | 4.0381 |  | 32.287 |  |  | 30.9358 |  |  | 1.3513
15/02:23 | 852.755 |  |  | 822.6122 |  |  | 30.1427 |  | 102.6 | 62.54 |  | 40.06 |  |  | 6.2815 |  |  | 4.0381 |  | 36.0357 |  |  | 34.2122 |  |  | 1.8236
16/02:23 | 833.1575 |  |  | 802.7378 |  |  | 30.4197 |  | 103.1 | 62.72 |  | 40.38 |  |  | 6.2509 |  |  | 4.0381 |  | 35.5738 |  |  | 33.7322 |  |  | 1.8416
17/02:23 | 829.3624 |  |  | 793.1422 |  |  | 36.2202 |  | 97.6 | 59.84 |  | 37.76 |  |  | 6.2101 |  |  | 4.0381 |  | 33.518 |  |  | 31.4112 |  |  | 2.1069
18/02:23 | 856.2889 |  |  | 822.052 |  |  | 34.2369 |  | 100.32 | 61.62 |  | 38.7 |  |  | 6.2509 |  |  | 4.0381 |  | 35.1809 |  |  | 33.1537 |  |  | 2.0272
19/02:23 | 839.0994 |  |  | 811.2795 |  |  | 27.8199 |  | 105.56 | 63.68 |  | 41.88 |  |  | 6.2611 |  |  | 4.0483 |  | 36.9135 |  |  | 35.2105 |  |  | 1.703
20/02:23 | 834.5488 |  |  | 807.6669 |  |  | 26.8819 |  | 108.94 | 65.36 |  | 43.58 |  |  | 6.2407 |  |  | 4.0483 |  | 38.1713 |  |  | 36.4789 |  |  | 1.6924
21/02:23 | 833.7001 |  |  | 824.552 |  |  | 9.1481 |  | 105.5 | 63.98 |  | 41.52 |  |  | 6.3223 |  |  | 4.0483 |  | 35.2882 |  |  | 34.734 |  |  | 0.55418
22/02:23 | 839.6532 |  |  | 822.0995 |  |  | 17.5536 |  | 106.86 | 64.46 |  | 42.4 |  |  | 6.2611 |  |  | 4.0483 |  | 36.7891 |  |  | 35.708 |  |  | 1.0812
23/02:23 | 863.2103 |  |  | 842.2806 |  |  | 20.9297 |  | 109.1 | 65.66 |  | 43.44 |  |  | 6.2509 |  |  | 4.0483 |  | 38.9281 |  |  | 37.6112 |  |  | 1.3169
24/02:23 | 833.4596 |  |  | 808.0748 |  |  | 25.3847 |  | 105.44 | 63.76 |  | 41.68 |  |  | 6.2305 |  |  | 4.0483 |  | 36.3811 |  |  | 34.8218 |  |  | 1.5593
25/02:23 | 895.8281 |  |  | 864.7076 |  |  | 31.1206 |  | 82.92 | 54.5 |  | 28.42 |  |  | 6.2917 |  |  | 4.0279 |  | 27.0102 |  |  | 25.3926 |  |  | 1.6176
26/02:23 | 886.2822 |  |  | 857.6209 |  |  | 28.6613 |  | 72.52 | 48.9 |  | 23.62 |  |  | 6.3019 |  |  | 4.0177 |  | 22.0951 |  |  | 20.7709 |  |  | 1.3242
27/02:23 | 803.0374 |  |  | 780.767 |  |  | 22.2704 |  | 83.84 | 53.38 |  | 30.46 |  |  | 6.2203 |  |  | 4.0279 |  | 25.6512 |  |  | 24.5076 |  |  | 1.1436
28/02:23 | 807.8679 |  |  | 784.9214 |  |  | 22.9465 |  | 79.5 | 51.76 |  | 27.74 |  |  | 6.2509 |  |  | 4.0279 |  | 23.5688 |  |  | 22.4476 |  |  | 1.1212
Итого | 23645.9196 |  |  | 22891.4778 |  |  | 754.4416 | [12 empty] | 890.7249 |  |  | 848.5852 |  |  | 42.1397
Среднее | 844.4971 |  |  | 817.5528 |  |  | 26.9443 |  | 94.7786 | 58.915 |  | 35.8636 |  |  | 6.2531 |  |  | 4.0366 |  | 31.8116 |  |  | 30.3066 |  |  | 1.505
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 7326.7418 |  |  | 6535.8978 |  |  | 790.844 |  |  |  |  | 336742.2768 |  |  |  | 316255.2084
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 8217.4668 |  |  | 7384.483 |  |  | 832.9837 |  |  |  |  | 360388.1971 |  |  |  | 339146.687
ИТОГО: | [5 empty] | 890.725 |  |  | 848.5853 |  |  | 42.1397 |  |  |  |  | 23645.9202 |  |  |  | 22891.4787
Период нормальной работы 672.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 1.84 град С Время работы прибора после сброса 13 340.05 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.03.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.02.2021 по 28.02.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 212.9725 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.3194 |  |  | -------- |  |  | 14.3194
02/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 166.474 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.1913 |  |  | -------- |  |  | 11.1913
03/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 164.819 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.1272 |  |  | -------- |  |  | 11.1272
04/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 191.7231 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.9589 |  |  | -------- |  |  | 12.9589
05/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 205.5622 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.8315 |  |  | -------- |  |  | 13.8315
06/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 135.9932 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.1972 |  |  | -------- |  |  | 9.1972
07/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 119.3958 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 8.14 |  |  | -------- |  |  | 8.14
08/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 132.0815 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.0418 |  |  | -------- |  |  | 9.0418
09/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 139.9463 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.6008 |  |  | -------- |  |  | 9.6008
10/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 159.9785 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.9519 |  |  | -------- |  |  | 10.9519
11/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 137.702 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.4035 |  |  | -------- |  |  | 9.4035
12/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 120.8749 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 8.2548 |  |  | -------- |  |  | 8.2548
13/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 139.7361 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.55 |  |  | -------- |  |  | 9.55
14/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 143.3836 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.8196 |  |  | -------- |  |  | 9.8196
15/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 118.1392 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 8.0764 |  |  | -------- |  |  | 8.0764
16/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 119.8212 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 8.2068 |  |  | -------- |  |  | 8.2068
17/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 134.4725 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.2137 |  |  | -------- |  |  | 9.2137
18/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 133.2795 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.1133 |  |  | -------- |  |  | 9.1133
19/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 133.0424 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.107 |  |  | -------- |  |  | 9.107
20/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 125.2021 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 8.5622 |  |  | -------- |  |  | 8.5622
21/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 110.4358 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 7.5531 |  |  | -------- |  |  | 7.5531
22/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 109.6095 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 7.4926 |  |  | -------- |  |  | 7.4926
23/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 109.2819 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 7.4811 |  |  | -------- |  |  | 7.4811
24/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 108.4165 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 7.4366 |  |  | -------- |  |  | 7.4366
25/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 177.6239 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.1658 |  |  | -------- |  |  | 12.1658
26/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 267.9825 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.2857 |  |  | -------- |  |  | 18.2857
27/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 210.8598 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.2805 |  |  | -------- |  |  | 14.2805
28/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 219.4678 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.8387 |  |  | -------- |  |  | 14.8387
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 4248.2771 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 289.2017 |  |  | -------- |  |  | 289.2017
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 151.7242 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.3286 |  |  | -------- |  |  | 10.3286
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 15712.075 |  |  | ------------- |  |  | 15712.075 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 16001.2767 |  |  | ------------- |  |  | 16001.2767 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 289.2018 |  |  | ------------- |  |  | 289.2018 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 672.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 1.84 град С Время работы прибора после сброса 13 340.05 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.03.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.02.2021 по 28.02.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 276.9068 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.6046 |  |  | -------- |  |  | 18.6046
02/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 225.6819 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.1604 |  |  | -------- |  |  | 15.1604
03/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 222.9509 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.0439 |  |  | -------- |  |  | 15.0439
04/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 253.9485 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.1494 |  |  | -------- |  |  | 17.1494
05/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 261.2499 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.5662 |  |  | -------- |  |  | 17.5662
06/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 181.8451 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.291 |  |  | -------- |  |  | 12.291
07/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 168.6508 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.4929 |  |  | -------- |  |  | 11.4929
08/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 184.4511 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.6188 |  |  | -------- |  |  | 12.6188
09/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 197.2141 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.5207 |  |  | -------- |  |  | 13.5207
10/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 219.8847 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.0445 |  |  | -------- |  |  | 15.0445
11/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 197.6454 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.4839 |  |  | -------- |  |  | 13.4839
12/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 179.4781 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.2466 |  |  | -------- |  |  | 12.2466
13/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 185.6009 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.6767 |  |  | -------- |  |  | 12.6767
14/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 194.675 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.323 |  |  | -------- |  |  | 13.323
15/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 175.6646 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.0009 |  |  | -------- |  |  | 12.0009
16/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 176.5845 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.0866 |  |  | -------- |  |  | 12.0866
17/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 192.6436 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.1896 |  |  | -------- |  |  | 13.1896
18/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 190.6025 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.0238 |  |  | -------- |  |  | 13.0238
19/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 186.77 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.7748 |  |  | -------- |  |  | 12.7748
20/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 173.6046 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.8646 |  |  | -------- |  |  | 11.8646
21/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 152.6874 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.4346 |  |  | -------- |  |  | 10.4346
22/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 152.2658 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.3999 |  |  | -------- |  |  | 10.3999
23/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 156.7884 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.7258 |  |  | -------- |  |  | 10.7258
24/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 159.021 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.8992 |  |  | -------- |  |  | 10.8992
25/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 234.8328 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.0734 |  |  | -------- |  |  | 16.0734
26/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 327.3175 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.3156 |  |  | -------- |  |  | 22.3156
27/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 260.6078 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.6364 |  |  | -------- |  |  | 17.6364
28/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 272.4512 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.408 |  |  | -------- |  |  | 18.408
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 5762.0252 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 392.0557 |  |  | -------- |  |  | 392.0557
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 205.7866 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.002 |  |  | -------- |  |  | 14.002
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 17460.8538 |  |  | ------------- |  |  | 17460.8538 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 17852.9096 |  |  | ------------- |  |  | 17852.9096 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 392.0557 |  |  | ------------- |  |  | 392.0557 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 672.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 1.84 град С Время работы прибора после сброса 13 340.05 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.03.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 01.02.2021 по 28.02.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 212.9725 |  |  | 14.3194 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 166.474 |  |  | 11.1913 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 164.819 |  |  | 11.1272 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 191.7231 |  |  | 12.9589 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 205.5622 |  |  | 13.8315 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 135.9932 |  |  | 9.1972 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 119.3958 |  |  | 8.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 132.0815 |  |  | 9.0418 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 139.9463 |  |  | 9.6008 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 159.9785 |  |  | 10.9519 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 137.702 |  |  | 9.4035 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 120.8749 |  |  | 8.2548 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 139.7361 |  |  | 9.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 143.3836 |  |  | 9.8196 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 118.1392 |  |  | 8.0764 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 119.8212 |  |  | 8.2068 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 134.4725 |  |  | 9.2137 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 133.2795 |  |  | 9.1133 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 133.0424 |  |  | 9.107 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 125.2021 |  |  | 8.5622 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 110.4358 |  |  | 7.5531 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 109.6095 |  |  | 7.4926 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 109.2819 |  |  | 7.4811 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 108.4165 |  |  | 7.4366 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 177.6239 |  |  | 12.1658 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 267.9825 |  |  | 18.2857 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 210.8598 |  |  | 14.2805 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 219.4678 |  |  | 14.8387 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 4248.2771 |  |  | 289.2017
Среднее | 70 |  | 5.0986 |  | 151.7242 |  |  | 10.3286
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 270595.2199 |  |  | 15712.075
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 274843.4972 |  |  | 16001.2767
ИТОГО: | [5 empty] | 4248.2773 |  |  | 289.2018
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.03.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 01.02.2021 по 28.02.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/02:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 276.9068 |  |  | 18.6046 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/02:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 225.6819 |  |  | 15.1604 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/02:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 222.9509 |  |  | 15.0439 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/02:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 253.9485 |  |  | 17.1494 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/02:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 261.2499 |  |  | 17.5662 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/02:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 181.8451 |  |  | 12.291 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/02:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 168.6508 |  |  | 11.4929 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/02:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 184.4511 |  |  | 12.6188 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/02:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 197.2141 |  |  | 13.5207 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/02:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 219.8847 |  |  | 15.0445 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/02:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 197.6454 |  |  | 13.4839 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/02:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 179.4781 |  |  | 12.2466 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/02:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 185.6009 |  |  | 12.6767 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/02:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 194.675 |  |  | 13.323 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/02:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 175.6646 |  |  | 12.0009 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/02:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 176.5845 |  |  | 12.0866 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/02:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 192.6436 |  |  | 13.1896 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/02:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 190.6025 |  |  | 13.0238 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/02:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 186.77 |  |  | 12.7748 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/02:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 173.6046 |  |  | 11.8646 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/02:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 152.6874 |  |  | 10.4346 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/02:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 152.2658 |  |  | 10.3999 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/02:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 156.7884 |  |  | 10.7258 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/02:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 159.021 |  |  | 10.8992 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/02:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 234.8328 |  |  | 16.0734 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/02:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 327.3175 |  |  | 22.3156 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/02:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 260.6078 |  |  | 17.6364 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/02:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 272.4512 |  |  | 18.408 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 5762.0252 |  |  | 392.0557
Среднее | 70 |  | 2.4746 |  | 205.7866 |  |  | 14.002
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 299662.0383 |  |  | 17460.8538
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 305424.0637 |  |  | 17852.9096
ИТОГО: | [5 empty] | 5762.0254 |  |  | 392.0557
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.03.21
ФИО подпись