## Page 1
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 13.08.2021 00 по 13.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал
13/08:00 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.98 |  |  | 67.8 |  |  | -20.82 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.94 |  |  | 65.96 |  |  | -19.02 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:02 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.8 |  |  | 66.64 |  |  | -19.84 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:03 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.56 |  |  | 63.68 |  |  | -17.12 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:04 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.14 |  |  | 62.9 |  |  | -16.76 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.58 |  |  | 61.66 |  |  | -16.08 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:06 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44.82 |  |  | 63.86 |  |  | -19.04 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:07 | 0 |  |  |  | 0.018182 |  |  |  | -0.018182 |  |  |  | 44.12 |  |  | 64.48 |  |  | -20.36 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.00074943 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.00074943
13/08:08 | 0 |  |  |  | 0.14834 |  |  |  | -0.14834 |  |  |  | 43.72 |  |  | 64.56 |  |  | -20.84 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0060666 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0060666
13/08:09 | 0 |  |  |  | 0.2197 |  |  |  | -0.2197 |  |  |  | 43.52 |  |  | 64.34 |  |  | -20.82 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0089791 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0089791
13/08:10 | 0 |  |  |  | 0.20012 |  |  |  | -0.20012 |  |  |  | 43.48 |  |  | 63.94 |  |  | -20.46 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0080283 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0080283
13/08:11 | 0 |  |  |  | 0.075649 |  |  |  | -0.075649 |  |  |  | 43.54 |  |  | 62.82 |  |  | -19.28 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0029535 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0029535
13/08:12 | 0 |  |  |  | 0.10221 |  |  |  | -0.10221 |  |  |  | 43.62 |  |  | 63.14 |  |  | -19.52 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0039916 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0039916
13/08:13 | 0 |  |  |  | 0.15867 |  |  |  | -0.15867 |  |  |  | 43.68 |  |  | 52.38 |  |  | -8.7 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0062033 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0062033
13/08:14 | 0 |  |  |  | 0.49683 |  |  |  | -0.49683 |  |  |  | 43.78 |  |  | 46.36 |  |  | -2.58 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.014626 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.014626
13/08:15 | 0.204 |  |  |  | 0.16236 |  |  |  | 0.041641 |  |  |  | 44.58 |  |  | 62.76 |  |  | -18.18 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 2.0948e-05 |  |  |  |  | -0.0022753 |  |  |  |  | 0.0022962
13/08:16 | 4.0984 |  |  |  | 2.5049 |  |  |  | 1.5934 |  |  |  | 63.94 |  |  | 54.4 |  |  | 9.54 |  |  |  |  | 5.8022 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0.097178 |  |  |  |  | 0.038963 |  |  |  |  | 0.058215
13/08:17 | 3.6052 |  |  |  | 2.4807 |  |  |  | 1.1244 |  |  |  | 58.56 |  |  | 49.8 |  |  | 8.76 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0.066796 |  |  |  |  | 0.030969 |  |  |  |  | 0.035826
13/08:18 | 3.4809 |  |  |  | 2.358 |  |  |  | 1.1229 |  |  |  | 58.66 |  |  | 34.04 |  |  | 24.62 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7016 |  |  | 0.10248 |  |  |  |  | 0.086041 |  |  |  |  | 0.016441
13/08:19 | 3.5529 |  |  |  | 2.3525 |  |  |  | 1.2003 |  |  |  | 58.14 |  |  | 40.2 |  |  | 17.94 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0.088592 |  |  |  |  | 0.063883 |  |  |  |  | 0.024709
13/08:20 | 3.722 |  |  |  | 2.3293 |  |  |  | 1.3927 |  |  |  | 57.7 |  |  | 43.64 |  |  | 14.06 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0.085404 |  |  |  |  | 0.052416 |  |  |  |  | 0.032989
13/08:21 | 3.8378 |  |  |  | 2.2885 |  |  |  | 1.5494 |  |  |  | 57.34 |  |  | 44.84 |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0.086165 |  |  |  |  | 0.04808 |  |  |  |  | 0.038085
13/08:22 | 3.7062 |  |  |  | 2.3571 |  |  |  | 1.3491 |  |  |  | 56.74 |  |  | 45.46 |  |  | 11.28 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0.075657 |  |  |  |  | 0.042019 |  |  |  |  | 0.033638
13/08:23 | 3.5918 |  |  |  | 2.4064 |  |  |  | 1.1854 |  |  |  | 56.22 |  |  | 45.82 |  |  | 10.4 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0.066857 |  |  |  |  | 0.037525 |  |  |  |  | 0.029332
Итого | 29.7991 |  |  |  | 20.6595 |  |  |  | 9.1396 | [21 empty] | 0.61755 |  |  |  |  | 0.39762 |  |  |  |  | 0.21993
Среднее | 1.2416 |  |  |  | 0.86081 |  |  |  | 0.38082 |  |  |  | 49.3817 |  |  | 56.4783 |  |  | -7.0967 |  |  |  |  | 5.8472 |  |  |  | 3.7114 |  |  | 0.025731 |  |  |  |  | 0.016568 |  |  |  |  | 0.0091639
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 3169,60239282346 |  |  |  |  | 2638,03266071388 | [5 empty] | 531,569732109509 | [7 empty] | 119861,412453806 | [5 empty] | 104595,216403461
13/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 3170,21994722817 |  |  |  |  | 2638,4302818373 | [5 empty] | 531,789665390862 | [7 empty] | 119891,211575887 | [5 empty] | 104615,875893991
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 20,96 град С Время работы прибора после сброса 17 320,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 14.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 13.08.2021 00 по 13.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал
13/08:00 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.36 |  |  | 54.58 |  |  | -25.22 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.12 |  |  | 52.58 |  |  | -23.46 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:02 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28.7 |  |  | 50.6 |  |  | -21.9 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:03 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28.16 |  |  | 48.68 |  |  | -20.52 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:04 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28.1 |  |  | 46.98 |  |  | -18.88 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27.92 |  |  | 45.42 |  |  | -17.5 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:06 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27.7 |  |  | 44.04 |  |  | -16.34 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:07 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27.62 |  |  | 47.16 |  |  | -19.54 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:08 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27.94 |  |  | 54.26 |  |  | -26.32 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:09 | 0 |  |  |  | 0.032757 |  |  |  | -0.032757 |  |  |  | 26.96 |  |  | 57.2 |  |  | -30.24 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | -0.0010931 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0010931
13/08:10 | 0 |  |  |  | 0.21636 |  |  |  | -0.21636 |  |  |  | 23.64 |  |  | 59.12 |  |  | -35.48 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1285 |  |  | -0.0076422 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0076422
13/08:11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.76 |  |  | 57.82 |  |  | -34.06 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:12 | 0 |  |  |  | 0.054564 |  |  |  | -0.054564 |  |  |  | 23.48 |  |  | 56.6 |  |  | -33.12 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1285 |  |  | -0.0018286 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0018286
13/08:13 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.2 |  |  | 56.7 |  |  | -33.5 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:14 | 0.019265 |  |  |  | 0.10236 |  |  |  | -0.083094 |  |  |  | 37.76 |  |  | 63.92 |  |  | -26.16 |  |  |  |  | 3.3141 |  |  |  | 6.1285 |  |  | -0.0047825 |  |  |  |  | -0.00075045 |  |  |  |  | -0.0040321
13/08:15 | 0 |  |  |  | 0.43783 |  |  |  | -0.43783 |  |  |  | 44.34 |  |  | 69.46 |  |  | -25.12 |  |  |  |  | 4.3644 |  |  |  | 6.1489 |  |  | -0.023537 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.023537
13/08:16 | 13.0365 |  |  |  | 12.0999 |  |  |  | 0.93659 |  |  |  | 62.3 |  |  | 44.38 |  |  | 17.92 |  |  |  |  | 6.0877 |  |  |  | 4.1197 |  |  | 0.27817 |  |  |  |  | 0.25821 |  |  |  |  | 0.019961
13/08:17 | 10.4992 |  |  |  | 8.98 |  |  |  | 1.5192 |  |  |  | 58.66 |  |  | 45.66 |  |  | 13 |  |  |  |  | 6.1693 |  |  |  | 4.0177 |  |  | 0.17876 |  |  |  |  | 0.13786 |  |  |  |  | 0.040896
13/08:18 | 9.8519 |  |  |  | 8.7968 |  |  |  | 1.0551 |  |  |  | 58.8 |  |  | 56.52 |  |  | 2.28 |  |  |  |  | 6.1693 |  |  |  | 4.0177 |  |  | 0.06248 |  |  |  |  | 0.022917 |  |  |  |  | 0.039563
13/08:19 | 10.0313 |  |  |  | 8.9588 |  |  |  | 1.0725 |  |  |  | 58.26 |  |  | 55.34 |  |  | 2.92 |  |  |  |  | 6.1693 |  |  |  | 4.0279 |  |  | 0.068185 |  |  |  |  | 0.029861 |  |  |  |  | 0.038324
13/08:20 | 10.5157 |  |  |  | 9.465 |  |  |  | 1.0506 |  |  |  | 57.84 |  |  | 54.66 |  |  | 3.18 |  |  |  |  | 6.1795 |  |  |  | 4.0279 |  |  | 0.070229 |  |  |  |  | 0.033765 |  |  |  |  | 0.036465
13/08:21 | 9.7696 |  |  |  | 9.1233 |  |  |  | 0.64629 |  |  |  | 57.46 |  |  | 54.54 |  |  | 2.92 |  |  |  |  | 6.1795 |  |  |  | 4.0279 |  |  | 0.05103 |  |  |  |  | 0.028923 |  |  |  |  | 0.022107
13/08:22 | 10.0422 |  |  |  | 9.2639 |  |  |  | 0.77828 |  |  |  | 56.9 |  |  | 53.56 |  |  | 3.34 |  |  |  |  | 6.1795 |  |  |  | 4.0279 |  |  | 0.059521 |  |  |  |  | 0.033882 |  |  |  |  | 0.025639
13/08:23 | 9.8272 |  |  |  | 9.1258 |  |  |  | 0.70145 |  |  |  | 56.36 |  |  | 53.72 |  |  | 2.64 |  |  |  |  | 6.1795 |  |  |  | 4.0279 |  |  | 0.049306 |  |  |  |  | 0.026354 |  |  |  |  | 0.022952
Итого | 83.5928 |  |  |  | 76.6574 |  |  |  | 6.9354 | [21 empty] | 0.77879 |  |  |  |  | 0.57102 |  |  |  |  | 0.20777
Среднее | 3.483 |  |  |  | 3.1941 |  |  |  | 0.28898 |  |  |  | 38.5142 |  |  | 53.4792 |  |  | -14.965 |  |  |  |  | 2.9814 |  |  |  | 5.4355 |  |  | 0.03245 |  |  |  |  | 0.023792 |  |  |  |  | 0.0086573
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 9796,31443249379 |  |  |  |  | 8666,26390980983 | [5 empty] | 1130,05052268396 | [7 empty] | 443829,621746476 | [5 empty] | 415093,062444932
13/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 9797,09322612062 |  |  |  |  | 8666,83492910098 | [5 empty] | 1130,25829701964 | [7 empty] | 443913,214590315 | [5 empty] | 415169,719872807
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 20,96 град С Время работы прибора после сброса 17 320,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 14.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 13.08.2021 00 по 13.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал
13/08:00 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1383 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5683 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5683
13/08:01 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.0943 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5546 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5546
13/08:02 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1554 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5468 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5468
13/08:03 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1554 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5366 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5366
13/08:04 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1725 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5277 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5277
13/08:05 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1627 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5179 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5179
13/08:06 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1896 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.512 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.512
13/08:07 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1847 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5022 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5022
13/08:08 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1994 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4932 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4932
13/08:09 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1505 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4858 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4858
13/08:10 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.2067 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4839 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4839
13/08:11 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.2214 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4795 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4795
13/08:12 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.0576 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4992 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4992
13/08:13 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.4757 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6823 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6823
13/08:14 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.2753 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6727 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6727
13/08:15 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.038 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6983 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6983
13/08:16 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1847 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6856 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6856
13/08:17 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.5783 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6815 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6815
13/08:18 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.6272 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6635 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6635
13/08:19 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.637 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6446 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6446
13/08:20 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.6517 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6332 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6332
13/08:21 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.6394 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6232 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6232
13/08:22 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.6663 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6171 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6171
13/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.6565 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5985 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5985
Итого | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 773.5187 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 37.9083 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 37.9083
Среднее | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.2299 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5795 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5795
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 21302,8734203377 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 21302,8734203377 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
13/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 21340,7817159859 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 21340,7817159859 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 20,96 град С Время работы прибора после сброса 17 320,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 14.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 13.08.2021 00 по 13.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал
13/08:00 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.6836 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5931 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5931
13/08:01 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.4244 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5688 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5688
13/08:02 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.7692 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5744 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5744
13/08:03 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.4243 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5476 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5476
13/08:04 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.4341 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5383 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5383
13/08:05 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.4435 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5293 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5293
13/08:06 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.98 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5472 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5472
13/08:07 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.249 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5501 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5501
13/08:08 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.6897 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5605 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5605
13/08:09 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.6993 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5555 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5555
13/08:10 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 34.006 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5649 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5649
13/08:11 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.3736 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5305 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5305
13/08:12 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.3255 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5558 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5558
13/08:13 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.3956 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7295 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7295
13/08:14 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.8076 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7527 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7527
13/08:15 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 34.0538 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.8033 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.8033
13/08:16 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 34.303 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7946 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7946
13/08:17 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 34.2547 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7661 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7661
13/08:18 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.6514 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7138 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7138
13/08:19 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.661 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6943 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6943
13/08:20 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 34.0347 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7005 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7005
13/08:21 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 34.0156 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6898 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6898
13/08:22 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.8335 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.673 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.673
13/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.5556 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6407 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6407
Итого | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 800.0686 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 39.1742 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 39.1742
Среднее | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.3362 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6323 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6323
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 23672,2913757871 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 23672,2913757871 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
13/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 23711,4655311488 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 23711,4655311488 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 20,96 град С Время работы прибора после сброса 17 320,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 14.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 1 (назначение - Подающая, тепловой ввод № 1) с 13.08.2021 00 по 13.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
13/08:00 | 46.98 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:01 | 46.94 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:02 | 46.8 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:03 | 46.56 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:04 | 46.14 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:05 | 45.58 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:06 | 44.82 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:07 | 44.12 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:08 | 43.72 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:09 | 43.52 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:10 | 43.48 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:11 | 43.54 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:12 | 43.62 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:13 | 43.68 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:14 | 43.78 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:15 | 44.58 |  |  | 5.8532 |  |  | 0.204 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.93333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:16 | 63.94 |  |  | 5.8022 |  |  | 4.0984 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:17 | 58.56 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.6052 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:18 | 58.66 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.4809 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:19 | 58.14 |  |  | 5.843 |  |  | 3.5529 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:20 | 57.7 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.722 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:21 | 57.34 |  |  | 5.843 |  |  | 3.8378 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:22 | 56.74 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.7062 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:23 | 56.22 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.5918 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 29.7991
Среднее | 49.3817 |  |  | 5.8472 |  |  | 1.2416
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 119861,412453806
13/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 119891,211575887
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 14.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 2 (назначение - Обратная, тепловой ввод № 1) с 13.08.2021 00 по 13.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
13/08:00 | 67.8 |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:01 | 65.96 |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:02 | 66.64 |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:03 | 63.68 |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:04 | 62.9 |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:05 | 61.66 |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:06 | 63.86 |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:07 | 64.48 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.018182 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:08 | 64.56 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.14834 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.88333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:09 | 64.34 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.2197 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.83333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:10 | 63.94 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.20012 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.85 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:11 | 62.82 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.075649 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.93333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:12 | 63.14 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.10221 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.91667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:13 | 52.38 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.15867 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.88333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:14 | 46.36 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.49683 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.66667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:15 | 62.76 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.16236 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.91667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:16 | 54.4 |  |  | 3.7118 |  |  | 2.5049 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:17 | 49.8 |  |  | 3.7118 |  |  | 2.4807 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:18 | 34.04 |  |  | 3.7016 |  |  | 2.358 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:19 | 40.2 |  |  | 3.7118 |  |  | 2.3525 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:20 | 43.64 |  |  | 3.7118 |  |  | 2.3293 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:21 | 44.84 |  |  | 3.7118 |  |  | 2.2885 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:22 | 45.46 |  |  | 3.7118 |  |  | 2.3571 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:23 | 45.82 |  |  | 3.7118 |  |  | 2.4064 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 20.6595
Среднее | 56.4783 |  |  | 3.7114 |  |  | 0.86081
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 104595,216403461
13/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 104615,875893991
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 14.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подающая, тепловой ввод № 2) с 13.08.2021 00 по 13.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
13/08:00 | 29.36 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:01 | 29.12 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:02 | 28.7 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:03 | 28.16 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:04 | 28.1 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:05 | 27.92 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:06 | 27.7 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:07 | 27.62 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:08 | 27.94 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:09 | 26.96 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:10 | 23.64 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:11 | 23.76 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:12 | 23.48 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:13 | 23.2 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:14 | 37.76 |  |  | 3.3141 |  |  | 0.019265 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.033333 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:15 | 44.34 |  |  | 4.3644 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:16 | 62.3 |  |  | 6.0877 |  |  | 13.0365 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.05 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:17 | 58.66 |  |  | 6.1693 |  |  | 10.4992 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:18 | 58.8 |  |  | 6.1693 |  |  | 9.8519 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:19 | 58.26 |  |  | 6.1693 |  |  | 10.0313 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:20 | 57.84 |  |  | 6.1795 |  |  | 10.5157 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:21 | 57.46 |  |  | 6.1795 |  |  | 9.7696 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:22 | 56.9 |  |  | 6.1795 |  |  | 10.0422 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:23 | 56.36 |  |  | 6.1795 |  |  | 9.8272 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 83.5928
Среднее | 38.5142 |  |  | 2.9814 |  |  | 3.483
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 443829,621746476
13/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 443913,214590315
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 14.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 4 (назначение - Обратная, тепловой ввод № 2) с 13.08.2021 00 по 13.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
13/08:00 | 54.58 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:01 | 52.58 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:02 | 50.6 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:03 | 48.68 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:04 | 46.98 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:05 | 45.42 |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:06 | 44.04 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:07 | 47.16 |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:08 | 54.26 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:09 | 57.2 |  |  | 6.1387 |  |  | 0.032757 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:10 | 59.12 |  |  | 6.1285 |  |  | 0.21636 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.91667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:11 | 57.82 |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:12 | 56.6 |  |  | 6.1285 |  |  | 0.054564 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.96667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:13 | 56.7 |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:14 | 63.92 |  |  | 6.1285 |  |  | 0.10236 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.95 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:15 | 69.46 |  |  | 6.1489 |  |  | 0.43783 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.85 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:16 | 44.38 |  |  | 4.1197 |  |  | 12.0999 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.05 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:17 | 45.66 |  |  | 4.0177 |  |  | 8.98 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:18 | 56.52 |  |  | 4.0177 |  |  | 8.7968 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:19 | 55.34 |  |  | 4.0279 |  |  | 8.9588 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:20 | 54.66 |  |  | 4.0279 |  |  | 9.465 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:21 | 54.54 |  |  | 4.0279 |  |  | 9.1233 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:22 | 53.56 |  |  | 4.0279 |  |  | 9.2639 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:23 | 53.72 |  |  | 4.0279 |  |  | 9.1258 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 76.6574
Среднее | 53.4792 |  |  | 5.4355 |  |  | 3.1941
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 415093,062444932
13/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 415169,719872807
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 14.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 13.08.2021 00 по 13.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Q | [5 empty] | Нарушение допустим. пред. условий
[17 empty] | Т | [5 empty] | Р | [5 empty] | М | [10 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | Гкал | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | С
[17 empty] | час |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  | час |  |  |  |  | час
13/08:00 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1383 |  |  |  | 1.5683 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:01 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.0943 |  |  |  | 1.5546 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:02 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1554 |  |  |  | 1.5468 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:03 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1554 |  |  |  | 1.5366 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:04 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1725 |  |  |  | 1.5277 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:05 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1627 |  |  |  | 1.5179 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:06 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1896 |  |  |  | 1.512 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:07 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1847 |  |  |  | 1.5022 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:08 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1994 |  |  |  | 1.4932 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:09 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1505 |  |  |  | 1.4858 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:10 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.2067 |  |  |  | 1.4839 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:11 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.2214 |  |  |  | 1.4795 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:12 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.0576 |  |  |  | 1.4992 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:13 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.4757 |  |  |  | 1.6823 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:14 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.2753 |  |  |  | 1.6727 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:15 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.038 |  |  |  | 1.6983 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:16 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1847 |  |  |  | 1.6856 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:17 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.5783 |  |  |  | 1.6815 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:18 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.6272 |  |  |  | 1.6635 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:19 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.637 |  |  |  | 1.6446 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:20 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.6517 |  |  |  | 1.6332 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:21 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.6394 |  |  |  | 1.6232 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:22 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.6663 |  |  |  | 1.6171 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.6565 |  |  |  | 1.5985 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 773.5187 |  |  |  | 37.9083
Среднее | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.2299 |  |  |  | 1.5795
Дата |  | Время | [5 empty] | М |  |  |  |  | Q
[8 empty] | т |  |  |  |  | Гкал
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 372085,669451387 |  |  |  |  | 21302,8734203377
13/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 372859,188185367 |  |  |  |  | 21340,7817159859
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 20,96 град С Время работы прибора после сброса 17 320,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 14.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 13.08.2021 00 по 13.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Q | [5 empty] | Нарушение допустим. пред. условий
[17 empty] | Т | [5 empty] | Р | [5 empty] | М | [10 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | Гкал | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | С
[17 empty] | час |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  | час |  |  |  |  | час
13/08:00 | 70 |  |  | 2.1924 |  |  | 32.6836 |  |  |  | 1.5931 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:01 | 70 |  |  | 2.0496 |  |  | 32.4244 |  |  |  | 1.5688 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:02 | 70 |  |  | 2.0394 |  |  | 32.7692 |  |  |  | 1.5744 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:03 | 70 |  |  | 2.0598 |  |  | 32.4243 |  |  |  | 1.5476 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:04 | 70 |  |  | 2.0598 |  |  | 32.4341 |  |  |  | 1.5383 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:05 | 70 |  |  | 2.0496 |  |  | 32.4435 |  |  |  | 1.5293 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:06 | 70 |  |  | 2.0394 |  |  | 32.98 |  |  |  | 1.5472 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:07 | 70 |  |  | 2.2332 |  |  | 33.249 |  |  |  | 1.5501 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:08 | 70 |  |  | 2.2332 |  |  | 33.6897 |  |  |  | 1.5605 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:09 | 70 |  |  | 2.2332 |  |  | 33.6993 |  |  |  | 1.5555 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:10 | 70 |  |  | 2.1516 |  |  | 34.006 |  |  |  | 1.5649 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:11 | 70 |  |  | 2.1414 |  |  | 33.3736 |  |  |  | 1.5305 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:12 | 70 |  |  | 1.9987 |  |  | 33.3255 |  |  |  | 1.5558 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:13 | 70 |  |  | 1.9171 |  |  | 32.3956 |  |  |  | 1.7295 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:14 | 70 |  |  | 1.9783 |  |  | 32.8076 |  |  |  | 1.7527 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:15 | 70 |  |  | 2.2128 |  |  | 34.0538 |  |  |  | 1.8033 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:16 | 70 |  |  | 2.1516 |  |  | 34.303 |  |  |  | 1.7946 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:17 | 70 |  |  | 2.1108 |  |  | 34.2547 |  |  |  | 1.7661 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:18 | 70 |  |  | 2.1312 |  |  | 33.6514 |  |  |  | 1.7138 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:19 | 70 |  |  | 2.1312 |  |  | 33.661 |  |  |  | 1.6943 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:20 | 70 |  |  | 2.172 |  |  | 34.0347 |  |  |  | 1.7005 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:21 | 70 |  |  | 2.2128 |  |  | 34.0156 |  |  |  | 1.6898 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:22 | 70 |  |  | 2.2332 |  |  | 33.8335 |  |  |  | 1.673 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:23 | 70 |  |  | 2.223 |  |  | 33.5556 |  |  |  | 1.6407 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 800.0686 |  |  |  | 39.1742
Среднее | 70 |  |  | 2.1231 |  |  | 33.3362 |  |  |  | 1.6323
Дата |  | Время | [5 empty] | М |  |  |  |  | Q
[8 empty] | т |  |  |  |  | Гкал
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 411570,929857409 |  |  |  |  | 23672,2913757871
13/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 412370,998426594 |  |  |  |  | 23711,4655311488
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 20,96 град С Время работы прибора после сброса 17 320,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 14.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых дополнительных параметрах с 13.08.2021 00 по 13.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Тсо |  | Тхв |  |  | Тпом1 |  | Тпом2 |  | Тнар |  | dР/P |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[15 empty] | Тсо |  |  |  |  | Тхв |  |  |  |  | Тпом1 |  |  |  |  | Тпом2 |  |  |  | Тнар |  |  |  |  | dP/P | [6 empty] | О.П.
| гр.С |  | гр.С |  |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  | кг/см2 |  |  | 9 |  |  | А |  | 9 |  |  | А |  | 9 |  |  | А |  | 9 |  | А |  | 9 |  |  | А |  | 3 |  |  | 4
[15 empty] | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  |  |  | час
13/08:00 | ------ |  | 21.18 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:01 | ------ |  | 21.54 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:02 | ------ |  | 21.88 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:03 | ------ |  | 22.2 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:04 | ------ |  | 22.5 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:05 | ------ |  | 22.78 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:06 | ------ |  | 23.02 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:07 | ------ |  | 23.3 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:08 | ------ |  | 23.6 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:09 | ------ |  | 23.78 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:10 | ------ |  | 23.92 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:11 | ------ |  | 24.06 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:12 | ------ |  | 23.2 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:13 | ------ |  | 16.52 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:14 | ------ |  | 16.48 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:15 | ------ |  | 16.96 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:16 | ------ |  | 17.6 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:17 | ------ |  | 18.36 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:18 | ------ |  | 18.98 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:19 | ------ |  | 19.58 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:20 | ------ |  | 19.96 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:21 | ------ |  | 20.24 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:22 | ------ |  | 20.48 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:23 | ------ |  | 21.02 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Среднее | ------ |  | 20.9642 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | -------
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 14.08.2021
ФИО подпись