## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.01.2021 по 31.01.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/01:23 | 231.2377 |  |  | 215.1562 |  |  | 16.0815 |  | 70 | 46.68 |  | 23.32 |  |  | 6.1183 |  |  | 3.722 |  | 6.0988 |  |  | 5.3994 |  |  | 0.69934
02/01:23 | 231.0347 |  |  | 214.304 |  |  | 16.7306 |  | 70.04 | 46.48 |  | 23.56 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.722 |  | 6.1781 |  |  | 5.455 |  |  | 0.72303
03/01:23 | 226.1854 |  |  | 206.2271 |  |  | 19.9583 |  | 68.64 | 45.66 |  | 22.98 |  |  | 5.945 |  |  | 3.722 |  | 6.0325 |  |  | 5.1956 |  |  | 0.83696
04/01:23 | 221.7428 |  |  | 202.8861 |  |  | 18.8568 |  | 67.44 | 44.8 |  | 22.64 |  |  | 5.8634 |  |  | 3.722 |  | 5.8032 |  |  | 5.025 |  |  | 0.77822
05/01:23 | 226.6747 |  |  | 207.5045 |  |  | 19.1703 |  | 68.42 | 45.32 |  | 23.1 |  |  | 5.9654 |  |  | 3.722 |  | 6.0506 |  |  | 5.2503 |  |  | 0.80032
06/01:23 | 224.8225 |  |  | 205.1436 |  |  | 19.6789 |  | 73.08 | 47.24 |  | 25.84 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.722 |  | 6.6834 |  |  | 5.8271 |  |  | 0.85628
07/01:23 | 228.3311 |  |  | 207.9827 |  |  | 20.3484 |  | 83.94 | 52.36 |  | 31.58 |  |  | 5.9858 |  |  | 3.722 |  | 8.2266 |  |  | 7.2301 |  |  | 0.99649
08/01:23 | 225.8363 |  |  | 204.8413 |  |  | 20.995 |  | 82.9 | 51.88 |  | 31.02 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.722 |  | 8.0338 |  |  | 7.0145 |  |  | 1.0193
09/01:23 | 226.2991 |  |  | 206.8607 |  |  | 19.4384 |  | 80.56 | 50.92 |  | 29.64 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.722 |  | 7.6523 |  |  | 6.7227 |  |  | 0.92961
10/01:23 | 227.877 |  |  | 204.8363 |  |  | 23.0407 |  | 81.74 | 51.16 |  | 30.58 |  |  | 5.9348 |  |  | 3.722 |  | 8.1039 |  |  | 6.9904 |  |  | 1.1135
11/01:23 | 225.6899 |  |  | 206.0914 |  |  | 19.5985 |  | 90.3 | 54.1 |  | 36.2 |  |  | 5.945 |  |  | 3.722 |  | 9.2247 |  |  | 8.2072 |  |  | 1.0175
12/01:23 | 222.6657 |  |  | 205.4141 |  |  | 17.2516 |  | 111.64 | 63.16 |  | 48.48 |  |  | 5.945 |  |  | 3.722 |  | 11.9006 |  |  | 10.8445 |  |  | 1.056
13/01:23 | 222.9728 |  |  | 206.0547 |  |  | 16.9181 |  | 113.08 | 64.56 |  | 48.52 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.722 |  | 11.9153 |  |  | 10.8596 |  |  | 1.0557
14/01:23 | 224.4516 |  |  | 206.4678 |  |  | 17.9837 |  | 101 | 59.84 |  | 41.16 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.722 |  | 10.293 |  |  | 9.2529 |  |  | 1.0401
15/01:23 | 226.3815 |  |  | 207.6428 |  |  | 18.7387 |  | 89.9 | 54.84 |  | 35.06 |  |  | 5.9756 |  |  | 3.722 |  | 8.9501 |  |  | 7.9583 |  |  | 0.99184
16/01:23 | 224.9473 |  |  | 206.3692 |  |  | 18.5781 |  | 93.88 | 56.1 |  | 37.78 |  |  | 5.945 |  |  | 3.722 |  | 9.5294 |  |  | 8.5239 |  |  | 1.0055
17/01:23 | 223.2777 |  |  | 203.7392 |  |  | 19.5385 |  | 107.02 | 60.98 |  | 46.04 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.722 |  | 11.4925 |  |  | 10.3262 |  |  | 1.1663
18/01:23 | 223.3878 |  |  | 205.2094 |  |  | 18.1784 |  | 111.52 | 63.9 |  | 47.62 |  |  | 5.945 |  |  | 3.722 |  | 11.7976 |  |  | 10.6697 |  |  | 1.128
19/01:23 | 226.4695 |  |  | 209.7704 |  |  | 16.6991 |  | 106.56 | 62.48 |  | 44.08 |  |  | 6.0163 |  |  | 3.722 |  | 11.0361 |  |  | 10.0214 |  |  | 1.0147
20/01:23 | 225.9707 |  |  | 207.1105 |  |  | 18.8602 |  | 94.64 | 57.76 |  | 36.88 |  |  | 5.9654 |  |  | 3.722 |  | 9.4014 |  |  | 8.3575 |  |  | 1.0439
21/01:23 | 225.9107 |  |  | 207.8018 |  |  | 18.1089 |  | 89.5 | 55.08 |  | 34.42 |  |  | 5.9654 |  |  | 3.722 |  | 8.7541 |  |  | 7.7929 |  |  | 0.96118
22/01:23 | 225.9709 |  |  | 208.6307 |  |  | 17.3402 |  | 82.58 | 52.28 |  | 30.3 |  |  | 5.9756 |  |  | 3.722 |  | 7.7236 |  |  | 6.8582 |  |  | 0.86535
23/01:23 | 226.6998 |  |  | 207.6651 |  |  | 19.0348 |  | 71.54 | 47.42 |  | 24.12 |  |  | 5.9654 |  |  | 3.722 |  | 6.3167 |  |  | 5.4651 |  |  | 0.8515
24/01:23 | 228.0673 |  |  | 206.1308 |  |  | 21.9365 |  | 62.4 | 43.04 |  | 19.36 |  |  | 5.945 |  |  | 3.722 |  | 5.2921 |  |  | 4.4153 |  |  | 0.87678
25/01:23 | 226.5618 |  |  | 206.7997 |  |  | 19.7621 |  | 61.08 | 42.02 |  | 19.06 |  |  | 5.945 |  |  | 3.722 |  | 5.0998 |  |  | 4.3298 |  |  | 0.76999
26/01:23 | 221.3595 |  |  | 203.4068 |  |  | 17.9527 |  | 62.88 | 42.58 |  | 20.3 |  |  | 5.9858 |  |  | 3.8443 |  | 5.2076 |  |  | 4.5013 |  |  | 0.70632
27/01:23 | 224.4609 |  |  | 205.4199 |  |  | 19.041 |  | 62.88 | 42.7 |  | 20.18 |  |  | 6.0469 |  |  | 3.8545 |  | 5.2903 |  |  | 4.5367 |  |  | 0.75359
28/01:23 | 227.8506 |  |  | 209.4926 |  |  | 18.358 |  | 63.02 | 42.94 |  | 20.08 |  |  | 5.996 |  |  | 3.722 |  | 5.3211 |  |  | 4.5913 |  |  | 0.72975
29/01:23 | 230.174 |  |  | 212.4087 |  |  | 17.7653 |  | 67.58 | 45.1 |  | 22.48 |  |  | 6.0673 |  |  | 3.722 |  | 5.9287 |  |  | 5.1852 |  |  | 0.74348
30/01:23 | 224.7042 |  |  | 206.0377 |  |  | 18.6665 |  | 69.24 | 45.5 |  | 23.74 |  |  | 5.945 |  |  | 3.722 |  | 6.1335 |  |  | 5.3426 |  |  | 0.79088
31/01:23 | 229.8262 |  |  | 208.1173 |  |  | 21.7089 |  | 72 | 47.1 |  | 24.9 |  |  | 6.0163 |  |  | 3.722 |  | 6.6764 |  |  | 5.7239 |  |  | 0.95243
Итого | 7007.8419 |  |  | 6421.5231 |  |  | 586.3188 | [12 empty] | 242.1477 |  |  | 213.8739 |  |  | 28.2738
Среднее | 226.0594 |  |  | 207.1459 |  |  | 18.9135 |  | 81.6452 | 51.1606 |  | 30.4845 |  |  | 5.9723 |  |  | 3.7302 |  | 7.8112 |  |  | 6.8992 |  |  | 0.91206
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/12/2020 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2103.326 |  |  | 1753.516 |  |  | 349.81 |  |  |  |  | 82897.0116 |  |  |  | 72511.8346
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2345.4737 |  |  | 1967.3899 |  |  | 378.0838 |  |  |  |  | 89904.8537 |  |  |  | 78933.358
ИТОГО: | [5 empty] | 242.1477 |  |  | 213.8739 |  |  | 28.2738 |  |  |  |  | 7007.8421 |  |  |  | 6421.5233
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.56 град С Время работы прибора после сброса 12 668.60 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.02.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.01.2021 по 31.01.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/01:23 | 852.9894 |  |  | 845.3038 |  |  | 7.6856 |  | 70.26 | 47.9 |  | 22.36 |  |  | 6.4038 |  |  | 4.0177 |  | 19.4505 |  |  | 19.1088 |  |  | 0.34176
02/01:23 | 840.8594 |  |  | 827.9501 |  |  | 12.9093 |  | 70.32 | 47.7 |  | 22.62 |  |  | 6.3936 |  |  | 4.0177 |  | 19.6392 |  |  | 19.0667 |  |  | 0.57249
03/01:23 | 819.7197 |  |  | 815.1626 |  |  | 4.5571 |  | 68.86 | 46.86 |  | 22 |  |  | 6.2407 |  |  | 4.0075 |  | 18.2652 |  |  | 18.0779 |  |  | 0.18726
04/01:23 | 811.7618 |  |  | 805.494 |  |  | 6.2678 |  | 67.68 | 46.04 |  | 21.64 |  |  | 6.1591 |  |  | 4.0075 |  | 17.8497 |  |  | 17.5871 |  |  | 0.26256
05/01:23 | 830.3002 |  |  | 824.9495 |  |  | 5.3508 |  | 68.66 | 46.62 |  | 22.04 |  |  | 6.2611 |  |  | 4.0075 |  | 18.5477 |  |  | 18.3197 |  |  | 0.22799
06/01:23 | 811.7657 |  |  | 802.2394 |  |  | 9.5263 |  | 73.36 | 48.62 |  | 24.74 |  |  | 6.2203 |  |  | 4.0177 |  | 20.5567 |  |  | 20.1297 |  |  | 0.42705
07/01:23 | 795.4015 |  |  | 784.2432 |  |  | 11.1583 |  | 84.3 | 53.8 |  | 30.5 |  |  | 6.2713 |  |  | 4.0279 |  | 24.8881 |  |  | 24.3239 |  |  | 0.56426
08/01:23 | 808.9647 |  |  | 795.5466 |  |  | 13.4181 |  | 83.06 | 53.38 |  | 29.68 |  |  | 6.2101 |  |  | 4.0177 |  | 24.7211 |  |  | 24.0479 |  |  | 0.67319
09/01:23 | 829.1898 |  |  | 813.7894 |  |  | 15.4005 |  | 80.84 | 52.72 |  | 28.12 |  |  | 6.2407 |  |  | 4.0177 |  | 24.1416 |  |  | 23.3852 |  |  | 0.75642
10/01:23 | 828.4459 |  |  | 820.9859 |  |  | 7.46 |  | 82.12 | 53.2 |  | 28.92 |  |  | 6.2203 |  |  | 4.0279 |  | 24.3881 |  |  | 24.0098 |  |  | 0.37835
11/01:23 | 841.8229 |  |  | 822.9339 |  |  | 18.8891 |  | 90.52 | 56.64 |  | 33.88 |  |  | 6.2203 |  |  | 4.0279 |  | 29.5956 |  |  | 28.5818 |  |  | 1.0139
12/01:23 | 808.9229 |  |  | 785.6478 |  |  | 23.275 |  | 111.84 | 66.32 |  | 45.52 |  |  | 6.1897 |  |  | 4.0483 |  | 38.4763 |  |  | 36.9733 |  |  | 1.503
13/01:23 | 801.4788 |  |  | 771.7318 |  |  | 29.747 |  | 113.36 | 67.36 |  | 46 |  |  | 6.1999 |  |  | 4.0483 |  | 38.9886 |  |  | 37.0359 |  |  | 1.9527
14/01:23 | 823.0129 |  |  | 791.6385 |  |  | 31.3744 |  | 101.44 | 62.7 |  | 38.74 |  |  | 6.2101 |  |  | 4.0381 |  | 33.8361 |  |  | 31.9359 |  |  | 1.9002
15/01:23 | 841.7047 |  |  | 803.3078 |  |  | 38.3969 |  | 90.3 | 57.62 |  | 32.68 |  |  | 6.2407 |  |  | 4.0279 |  | 29.7242 |  |  | 27.5926 |  |  | 2.1316
16/01:23 | 818.1678 |  |  | 790.4233 |  |  | 27.7444 |  | 94.36 | 58.9 |  | 35.46 |  |  | 6.2101 |  |  | 4.0381 |  | 30.6864 |  |  | 29.1061 |  |  | 1.5803
17/01:23 | 814.209 |  |  | 783.6512 |  |  | 30.5579 |  | 107.28 | 64.44 |  | 42.84 |  |  | 6.1693 |  |  | 4.0483 |  | 36.9193 |  |  | 34.9846 |  |  | 1.9347
18/01:23 | 809.4945 |  |  | 770.1248 |  |  | 39.3697 |  | 111.94 | 66.9 |  | 45.04 |  |  | 6.1999 |  |  | 4.0483 |  | 39.1288 |  |  | 36.5627 |  |  | 2.5661
19/01:23 | 804.6553 |  |  | 766.5634 |  |  | 38.092 |  | 107.1 | 64.92 |  | 42.18 |  |  | 6.2713 |  |  | 4.0483 |  | 36.4959 |  |  | 34.0785 |  |  | 2.4175
20/01:23 | 789.8184 |  |  | 743.0972 |  |  | 46.7212 |  | 95.14 | 59.56 |  | 35.58 |  |  | 6.2305 |  |  | 4.0381 |  | 30.8609 |  |  | 28.1934 |  |  | 2.6674
21/01:23 | 804.1746 |  |  | 760.032 |  |  | 44.1426 |  | 90.06 | 57.06 |  | 33 |  |  | 6.2407 |  |  | 4.0279 |  | 29.035 |  |  | 26.593 |  |  | 2.4421
22/01:23 | 843.8311 |  |  | 800.5057 |  |  | 43.3253 |  | 83.02 | 54.48 |  | 28.54 |  |  | 6.2611 |  |  | 4.0279 |  | 26.3512 |  |  | 24.0874 |  |  | 2.2638
23/01:23 | 855.9094 |  |  | 822.9912 |  |  | 32.9181 |  | 71.8 | 49.2 |  | 22.6 |  |  | 6.2713 |  |  | 4.0177 |  | 20.9026 |  |  | 19.3884 |  |  | 1.5143
24/01:23 | 835.2357 |  |  | 799.4272 |  |  | 35.8085 |  | 62.62 | 44.2 |  | 18.42 |  |  | 6.2509 |  |  | 4.0177 |  | 16.8724 |  |  | 15.3981 |  |  | 1.4743
25/01:23 | 830.4632 |  |  | 785.47 |  |  | 44.9933 |  | 61.28 | 43.26 |  | 18.02 |  |  | 6.2509 |  |  | 4.0177 |  | 16.8048 |  |  | 14.9924 |  |  | 1.8125
26/01:23 | 845.2686 |  |  | 807.2781 |  |  | 37.9905 |  | 63.08 | 43.84 |  | 19.24 |  |  | 6.3019 |  |  | 4.1401 |  | 17.8303 |  |  | 16.2869 |  |  | 1.5435
27/01:23 | 849.0606 |  |  | 819.4467 |  |  | 29.6139 |  | 63.08 | 43.82 |  | 19.26 |  |  | 6.3631 |  |  | 4.1503 |  | 17.5968 |  |  | 16.3947 |  |  | 1.202
28/01:23 | 860.7723 |  |  | 827.2208 |  |  | 33.5515 |  | 63.24 | 43.98 |  | 19.26 |  |  | 6.3121 |  |  | 4.0075 |  | 17.9799 |  |  | 16.6147 |  |  | 1.3652
29/01:23 | 886.7155 |  |  | 851.3828 |  |  | 35.3326 |  | 67.8 | 46.56 |  | 21.24 |  |  | 6.3732 |  |  | 4.0177 |  | 20.4012 |  |  | 18.8751 |  |  | 1.5261
30/01:23 | 850.1313 |  |  | 824.436 |  |  | 25.6953 |  | 69.5 | 47.08 |  | 22.42 |  |  | 6.2509 |  |  | 4.0177 |  | 20.2143 |  |  | 19.0906 |  |  | 1.1237
31/01:23 | 849.8375 |  |  | 827.18 |  |  | 22.6575 |  | 72.22 | 48.6 |  | 23.62 |  |  | 6.3223 |  |  | 4.0177 |  | 21.133 |  |  | 20.1078 |  |  | 1.0252
Итого | 25694.0849 |  |  | 24890.1548 |  |  | 803.9304 | [12 empty] | 782.2817 |  |  | 740.9304 |  |  | 41.3513
Среднее | 828.8414 |  |  | 802.9082 |  |  | 25.9332 |  | 81.9497 | 53.0413 |  | 28.9084 |  |  | 6.2568 |  |  | 4.0335 |  | 25.2349 |  |  | 23.901 |  |  | 1.3339
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/12/2020 г. |  | 23:00 |  |  |  | 6544.4601 |  |  | 5794.9673 |  |  | 749.4927 |  |  |  |  | 311048.1909 |  |  |  | 291365.0528
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 7326.7418 |  |  | 6535.8978 |  |  | 790.844 |  |  |  |  | 336742.2768 |  |  |  | 316255.2084
ИТОГО: | [5 empty] | 782.2817 |  |  | 740.9305 |  |  | 41.3513 |  |  |  |  | 25694.086 |  |  |  | 24890.1555
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.56 град С Время работы прибора после сброса 12 668.60 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.02.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.01.2021 по 31.01.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 213.2924 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.3129 |  |  | -------- |  |  | 14.3129
02/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 212.6103 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.1924 |  |  | -------- |  |  | 14.1924
03/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 209.4346 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.9823 |  |  | -------- |  |  | 13.9823
04/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 212.4293 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.1707 |  |  | -------- |  |  | 14.1707
05/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 212.5932 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.1685 |  |  | -------- |  |  | 14.1685
06/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 210.8989 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.0524 |  |  | -------- |  |  | 14.0524
07/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 212.1555 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.1421 |  |  | -------- |  |  | 14.1421
08/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 239.7145 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.0456 |  |  | -------- |  |  | 16.0456
09/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 240.92 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.1829 |  |  | -------- |  |  | 16.1829
10/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 224.2474 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.0747 |  |  | -------- |  |  | 15.0747
11/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 202.2107 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.6421 |  |  | -------- |  |  | 13.6421
12/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 119.2344 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 8.0978 |  |  | -------- |  |  | 8.0978
13/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 114.5088 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 7.8246 |  |  | -------- |  |  | 7.8246
14/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 122.9967 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 8.4125 |  |  | -------- |  |  | 8.4125
15/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 159.1983 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.8792 |  |  | -------- |  |  | 10.8792
16/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 138.1274 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.4157 |  |  | -------- |  |  | 9.4157
17/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 121.4909 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 8.3015 |  |  | -------- |  |  | 8.3015
18/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 119.6598 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 8.1913 |  |  | -------- |  |  | 8.1913
19/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 121.8821 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 8.3403 |  |  | -------- |  |  | 8.3403
20/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 142.496 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.7217 |  |  | -------- |  |  | 9.7217
21/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 234.3682 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.9425 |  |  | -------- |  |  | 15.9425
22/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 203.1836 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.8077 |  |  | -------- |  |  | 13.8077
23/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 248.3887 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.8401 |  |  | -------- |  |  | 16.8401
24/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 355.8417 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.9822 |  |  | -------- |  |  | 23.9822
25/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 506.112 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 33.909 |  |  | -------- |  |  | 33.909
26/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 508.7718 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 33.9719 |  |  | -------- |  |  | 33.9719
27/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 485.6712 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.4478 |  |  | -------- |  |  | 32.4478
28/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 401.9967 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.8541 |  |  | -------- |  |  | 26.8541
29/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 281.9155 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.8292 |  |  | -------- |  |  | 18.8292
30/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 234.9428 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.7305 |  |  | -------- |  |  | 15.7305
31/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 233.4788 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.6651 |  |  | -------- |  |  | 15.6651
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 7244.7722 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 487.1312 |  |  | -------- |  |  | 487.1312
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 233.7023 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.7139 |  |  | -------- |  |  | 15.7139
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/12/2020 г. |  | 23:00 |  |  |  | 15224.9437 |  |  | ------------- |  |  | 15224.9437 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 15712.075 |  |  | ------------- |  |  | 15712.075 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 487.1313 |  |  | ------------- |  |  | 487.1313 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.56 град С Время работы прибора после сброса 12 668.60 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.02.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.01.2021 по 31.01.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 250.0292 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.7635 |  |  | -------- |  |  | 16.7635
02/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 252.6163 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.8509 |  |  | -------- |  |  | 16.8509
03/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 249.9239 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.6734 |  |  | -------- |  |  | 16.6734
04/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 251.4666 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.7618 |  |  | -------- |  |  | 16.7618
05/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 253.2297 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.8632 |  |  | -------- |  |  | 16.8632
06/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 250.6521 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.6875 |  |  | -------- |  |  | 16.6875
07/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 250.0964 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.6602 |  |  | -------- |  |  | 16.6602
08/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 281.6117 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.836 |  |  | -------- |  |  | 18.836
09/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 280.0497 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.7999 |  |  | -------- |  |  | 18.7999
10/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 267.8039 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.9888 |  |  | -------- |  |  | 17.9888
11/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 249.5313 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.8256 |  |  | -------- |  |  | 16.8256
12/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 168.4975 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.4383 |  |  | -------- |  |  | 11.4383
13/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 166.581 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.3758 |  |  | -------- |  |  | 11.3758
14/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 183.0332 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.5105 |  |  | -------- |  |  | 12.5105
15/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 221.303 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.1103 |  |  | -------- |  |  | 15.1103
16/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 189.156 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.8856 |  |  | -------- |  |  | 12.8856
17/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 176.527 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.0562 |  |  | -------- |  |  | 12.0562
18/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 182.803 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.5062 |  |  | -------- |  |  | 12.5062
19/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 184.9685 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.6487 |  |  | -------- |  |  | 12.6487
20/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 209.4118 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.2743 |  |  | -------- |  |  | 14.2743
21/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 299.9513 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.3888 |  |  | -------- |  |  | 20.3888
22/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 269.2606 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.2849 |  |  | -------- |  |  | 18.2849
23/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 307.4925 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.8314 |  |  | -------- |  |  | 20.8314
24/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 424.6312 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.5974 |  |  | -------- |  |  | 28.5974
25/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 579.8864 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.8211 |  |  | -------- |  |  | 38.8211
26/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 577.3089 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.523 |  |  | -------- |  |  | 38.523
27/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 551.6962 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 36.8332 |  |  | -------- |  |  | 36.8332
28/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 468.8797 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 31.2972 |  |  | -------- |  |  | 31.2972
29/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 344.2203 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.974 |  |  | -------- |  |  | 22.974
30/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 287.0829 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.2104 |  |  | -------- |  |  | 19.2104
31/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 287.9453 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.3078 |  |  | -------- |  |  | 19.3078
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 8917.6471 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 599.586 |  |  | -------- |  |  | 599.586
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 287.666 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.3415 |  |  | -------- |  |  | 19.3415
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/12/2020 г. |  | 23:00 |  |  |  | 16861.2678 |  |  | ------------- |  |  | 16861.2678 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 17460.8538 |  |  | ------------- |  |  | 17460.8538 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 599.586 |  |  | ------------- |  |  | 599.586 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.56 град С Время работы прибора после сброса 12 668.60 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.02.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 01.01.2021 по 31.01.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 213.2924 |  |  | 14.3129 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 212.6103 |  |  | 14.1924 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 209.4346 |  |  | 13.9823 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 212.4293 |  |  | 14.1707 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 212.5932 |  |  | 14.1685 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 210.8989 |  |  | 14.0524 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 212.1555 |  |  | 14.1421 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 239.7145 |  |  | 16.0456 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 240.92 |  |  | 16.1829 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 224.2474 |  |  | 15.0747 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 202.2107 |  |  | 13.6421 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 119.2344 |  |  | 8.0978 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 114.5088 |  |  | 7.8246 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 122.9967 |  |  | 8.4125 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 159.1983 |  |  | 10.8792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 138.1274 |  |  | 9.4157 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 121.4909 |  |  | 8.3015 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 119.6598 |  |  | 8.1913 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 121.8821 |  |  | 8.3403 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 142.496 |  |  | 9.7217 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 234.3682 |  |  | 15.9425 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 203.1836 |  |  | 13.8077 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 248.3887 |  |  | 16.8401 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 355.8417 |  |  | 23.9822 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 506.112 |  |  | 33.909 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 508.7718 |  |  | 33.9719 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 485.6712 |  |  | 32.4478 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 401.9967 |  |  | 26.8541 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 281.9155 |  |  | 18.8292 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 234.9428 |  |  | 15.7305 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 233.4788 |  |  | 15.6651 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 7244.7722 |  |  | 487.1312
Среднее | 70 |  | 5.0986 |  | 233.7023 |  |  | 15.7139
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/12/2020 г. |  | 23:00 |  |  |  | 263350.4475 |  |  | 15224.9437
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 270595.2199 |  |  | 15712.075
ИТОГО: | [5 empty] | 7244.7724 |  |  | 487.1313
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.02.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 01.01.2021 по 31.01.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 250.0292 |  |  | 16.7635 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/01:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 252.6163 |  |  | 16.8509 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/01:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 249.9239 |  |  | 16.6734 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 251.4666 |  |  | 16.7618 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 253.2297 |  |  | 16.8632 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 250.6521 |  |  | 16.6875 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 250.0964 |  |  | 16.6602 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 281.6117 |  |  | 18.836 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/01:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 280.0497 |  |  | 18.7999 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/01:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 267.8039 |  |  | 17.9888 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 249.5313 |  |  | 16.8256 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 168.4975 |  |  | 11.4383 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 166.581 |  |  | 11.3758 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 183.0332 |  |  | 12.5105 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 221.303 |  |  | 15.1103 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/01:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 189.156 |  |  | 12.8856 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/01:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 176.527 |  |  | 12.0562 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 182.803 |  |  | 12.5062 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 184.9685 |  |  | 12.6487 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/01:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 209.4118 |  |  | 14.2743 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/01:23 | 70 |  | 2.4065 |  | 299.9513 |  |  | 20.3888 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 269.2606 |  |  | 18.2849 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/01:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 307.4925 |  |  | 20.8314 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/01:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 424.6312 |  |  | 28.5974 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 579.8864 |  |  | 38.8211 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/01:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 577.3089 |  |  | 38.523 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 551.6962 |  |  | 36.8332 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 468.8797 |  |  | 31.2972 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/01:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 344.2203 |  |  | 22.974 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/01:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 287.0829 |  |  | 19.2104 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31/01:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 287.9453 |  |  | 19.3078 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 8917.6471 |  |  | 599.586
Среднее | 70 |  | 2.4736 |  | 287.666 |  |  | 19.3415
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/12/2020 г. |  | 23:00 |  |  |  | 290744.3908 |  |  | 16861.2678
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 299662.0383 |  |  | 17460.8538
ИТОГО: | [5 empty] | 8917.6475 |  |  | 599.586
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.02.21
ФИО подпись