## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.04.2021 по 30.04.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/04:23 | 225.9194 |  |  | 208.587 |  |  | 17.3324 |  | 60.48 | 42.46 |  | 18.02 |  |  | 5.9756 |  |  | 3.722 |  | 4.754 |  |  | 4.0823 |  |  | 0.67168
02/04:23 | 225.0227 |  |  | 207.8264 |  |  | 17.1963 |  | 60.06 | 42.2 |  | 17.86 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.722 |  | 4.686 |  |  | 4.0284 |  |  | 0.65756
03/04:23 | 225.7819 |  |  | 208.5702 |  |  | 17.2117 |  | 60.6 | 42.3 |  | 18.3 |  |  | 5.9654 |  |  | 3.7118 |  | 4.7997 |  |  | 4.1366 |  |  | 0.66302
04/04:23 | 226.4848 |  |  | 205.5294 |  |  | 20.9553 |  | 60.64 | 42.36 |  | 18.28 |  |  | 5.9348 |  |  | 3.7118 |  | 4.9546 |  |  | 4.1506 |  |  | 0.80398
05/04:23 | 224.6913 |  |  | 206.7986 |  |  | 17.8927 |  | 60.32 | 42.14 |  | 18.18 |  |  | 5.945 |  |  | 3.722 |  | 4.7745 |  |  | 4.0912 |  |  | 0.68327
06/04:23 | 226.8188 |  |  | 208.9297 |  |  | 17.8892 |  | 60.44 | 42.4 |  | 18.04 |  |  | 5.9858 |  |  | 3.7118 |  | 4.7841 |  |  | 4.0991 |  |  | 0.68502
07/04:23 | 227.5924 |  |  | 209.9423 |  |  | 17.6501 |  | 60.18 | 42.38 |  | 17.8 |  |  | 6.0062 |  |  | 3.7118 |  | 4.7339 |  |  | 4.0605 |  |  | 0.67339
08/04:23 | 224.5174 |  |  | 206.3873 |  |  | 18.13 |  | 59.9 | 41.96 |  | 17.94 |  |  | 5.9348 |  |  | 3.722 |  | 4.7233 |  |  | 4.038 |  |  | 0.68523
09/04:23 | 223.9852 |  |  | 206.645 |  |  | 17.3402 |  | 60.38 | 42.1 |  | 18.28 |  |  | 5.9348 |  |  | 3.7118 |  | 4.7653 |  |  | 4.1015 |  |  | 0.66379
10/04:23 | 227.0269 |  |  | 209.2654 |  |  | 17.7616 |  | 60.44 | 42.36 |  | 18.08 |  |  | 5.996 |  |  | 3.7118 |  | 4.8034 |  |  | 4.1173 |  |  | 0.68604
11/04:23 | 224.8043 |  |  | 203.5965 |  |  | 21.2078 |  | 60.18 | 42.22 |  | 17.96 |  |  | 5.894 |  |  | 3.7118 |  | 4.8537 |  |  | 4.0448 |  |  | 0.80896
12/04:23 | 226.1064 |  |  | 208.9552 |  |  | 17.1512 |  | 60.02 | 42.54 |  | 17.48 |  |  | 5.9756 |  |  | 3.7118 |  | 4.6204 |  |  | 3.9617 |  |  | 0.65875
13/04:23 | 225.7251 |  |  | 207.7297 |  |  | 17.9953 |  | 59.8 | 42.78 |  | 17.02 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.7118 |  | 4.5464 |  |  | 3.8535 |  |  | 0.69285
14/04:23 | 224.2191 |  |  | 207.5475 |  |  | 16.6716 |  | 59.24 | 42.84 |  | 16.4 |  |  | 5.9348 |  |  | 3.7118 |  | 4.3341 |  |  | 3.6986 |  |  | 0.63549
15/04:23 | 224.6473 |  |  | 207.231 |  |  | 17.4163 |  | 60.46 | 43.24 |  | 17.22 |  |  | 5.9348 |  |  | 3.7118 |  | 4.5472 |  |  | 3.8781 |  |  | 0.66913
16/04:23 | 226.5689 |  |  | 207.431 |  |  | 19.1379 |  | 60 | 43.02 |  | 16.98 |  |  | 5.9348 |  |  | 3.7118 |  | 4.5853 |  |  | 3.8587 |  |  | 0.7266
17/04:23 | 217.7926 |  |  | 201.4539 |  |  | 16.3387 |  | 60.08 | 42.7 |  | 17.38 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.7118 |  | 4.4075 |  |  | 3.7949 |  |  | 0.61256
18/04:23 | 217.8306 |  |  | 198.3949 |  |  | 19.4357 |  | 60.24 | 42.74 |  | 17.5 |  |  | 5.7716 |  |  | 3.7118 |  | 4.5446 |  |  | 3.819 |  |  | 0.72553
19/04:23 | 219.7008 |  |  | 201.9371 |  |  | 17.7637 |  | 60.22 | 42.74 |  | 17.48 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.5139 |  |  | 3.8524 |  |  | 0.66152
20/04:23 | 220.4037 |  |  | 203.1487 |  |  | 17.2549 |  | 59.98 | 42.5 |  | 17.48 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.7118 |  | 4.4984 |  |  | 3.8583 |  |  | 0.64003
21/04:23 | 221.5114 |  |  | 200.3194 |  |  | 21.192 |  | 60.4 | 42.42 |  | 17.98 |  |  | 5.792 |  |  | 3.7118 |  | 4.7841 |  |  | 3.9937 |  |  | 0.79041
22/04:23 | 218.3067 |  |  | 199.9039 |  |  | 18.4029 |  | 59.88 | 42.28 |  | 17.6 |  |  | 5.792 |  |  | 3.7118 |  | 4.5453 |  |  | 3.8513 |  |  | 0.69401
23/04:23 | 217.6353 |  |  | 200.047 |  |  | 17.5883 |  | 60.46 | 42.8 |  | 17.66 |  |  | 5.792 |  |  | 3.7118 |  | 4.5208 |  |  | 3.8573 |  |  | 0.66352
24/04:23 | 217.5172 |  |  | 200.3325 |  |  | 17.1847 |  | 59.9 | 42.7 |  | 17.2 |  |  | 5.792 |  |  | 3.7118 |  | 4.387 |  |  | 3.7522 |  |  | 0.63482
25/04:23 | 219.5372 |  |  | 199.1428 |  |  | 20.3943 |  | 59.82 | 42.12 |  | 17.7 |  |  | 5.792 |  |  | 3.7118 |  | 4.6321 |  |  | 3.8952 |  |  | 0.73695
26/04:23 | 217.591 |  |  | 199.8886 |  |  | 17.7024 |  | 60.1 | 42.24 |  | 17.86 |  |  | 5.792 |  |  | 3.7118 |  | 4.554 |  |  | 3.896 |  |  | 0.65802
27/04:23 | 217.2175 |  |  | 200.1928 |  |  | 17.0247 |  | 59.88 | 42.02 |  | 17.86 |  |  | 5.792 |  |  | 3.7118 |  | 4.5147 |  |  | 3.8886 |  |  | 0.62602
28/04:23 | 217.809 |  |  | 199.8745 |  |  | 17.9345 |  | 60.36 | 42.26 |  | 18.1 |  |  | 5.792 |  |  | 3.7118 |  | 4.6107 |  |  | 3.951 |  |  | 0.65973
29/04:23 | 217.9273 |  |  | 199.7992 |  |  | 18.1281 |  | 60.1 | 42.12 |  | 17.98 |  |  | 5.792 |  |  | 3.7118 |  | 4.5883 |  |  | 3.9311 |  |  | 0.65727
30/04:23 | 217.7287 |  |  | 199.9682 |  |  | 17.7606 |  | 60.06 | 42.1 |  | 17.96 |  |  | 5.792 |  |  | 3.7118 |  | 4.5628 |  |  | 3.9196 |  |  | 0.64319
Итого | 6668.4209 |  |  | 6125.3758 |  |  | 543.0451 | [12 empty] | 138.9298 |  |  | 118.4615 |  |  | 20.4683
Среднее | 222.2807 |  |  | 204.1792 |  |  | 18.1015 |  | 60.154 | 42.4347 |  | 17.7193 |  |  | 5.8811 |  |  | 3.7131 |  | 4.631 |  |  | 3.9487 |  |  | 0.68228
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2810.3689 |  |  | 2378.132 |  |  | 432.2369 |  |  |  |  | 103212.9439 |  |  |  | 91131.4481
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2949.2987 |  |  | 2496.5934 |  |  | 452.7052 |  |  |  |  | 109881.365 |  |  |  | 97256.8241
ИТОГО: | [5 empty] | 138.9298 |  |  | 118.4615 |  |  | 20.4683 |  |  |  |  | 6668.4211 |  |  |  | 6125.376
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 4.67 град С Время работы прибора после сброса 14 804.48 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.05.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.04.2021 по 30.04.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/04:23 | 819.543 |  |  | 784.8634 |  |  | 34.6795 |  | 60.68 | 42.52 |  | 18.16 |  |  | 6.3121 |  |  | 4.0075 |  | 16.2696 |  |  | 14.9229 |  |  | 1.3467
02/04:23 | 827.6319 |  |  | 788.4407 |  |  | 39.1912 |  | 60.26 | 42.32 |  | 17.94 |  |  | 6.3019 |  |  | 4.0075 |  | 16.3752 |  |  | 14.8688 |  |  | 1.5064
03/04:23 | 829.5712 |  |  | 803.3926 |  |  | 26.1786 |  | 60.78 | 42.8 |  | 17.98 |  |  | 6.3121 |  |  | 4.0075 |  | 15.9742 |  |  | 14.9555 |  |  | 1.0187
04/04:23 | 829.5413 |  |  | 801.7491 |  |  | 27.7922 |  | 60.84 | 42.82 |  | 18.02 |  |  | 6.2815 |  |  | 4.0075 |  | 16.0429 |  |  | 14.967 |  |  | 1.0759
05/04:23 | 824.1152 |  |  | 786.6676 |  |  | 37.4476 |  | 60.5 | 42.48 |  | 18.02 |  |  | 6.2815 |  |  | 4.0075 |  | 16.3001 |  |  | 14.863 |  |  | 1.437
06/04:23 | 819.8715 |  |  | 785.5486 |  |  | 34.3228 |  | 60.6 | 42.6 |  | 18 |  |  | 6.3325 |  |  | 4.0075 |  | 16.112 |  |  | 14.7963 |  |  | 1.3157
07/04:23 | 816.3559 |  |  | 781.9405 |  |  | 34.4154 |  | 60.36 | 42.54 |  | 17.82 |  |  | 6.3427 |  |  | 4.0075 |  | 15.9036 |  |  | 14.5843 |  |  | 1.3192
08/04:23 | 823.1246 |  |  | 785.8148 |  |  | 37.3098 |  | 60.1 | 42.32 |  | 17.78 |  |  | 6.2713 |  |  | 4.0075 |  | 16.0957 |  |  | 14.6738 |  |  | 1.4219
09/04:23 | 835.827 |  |  | 800.5795 |  |  | 35.2475 |  | 60.58 | 42.68 |  | 17.9 |  |  | 6.2815 |  |  | 4.0075 |  | 16.3451 |  |  | 14.977 |  |  | 1.3681
10/04:23 | 828.3538 |  |  | 800.1 |  |  | 28.2538 |  | 60.64 | 42.78 |  | 17.86 |  |  | 6.3325 |  |  | 4.0075 |  | 15.915 |  |  | 14.8114 |  |  | 1.1036
11/04:23 | 792.1844 |  |  | 759.1234 |  |  | 33.0611 |  | 60.36 | 42.42 |  | 17.94 |  |  | 6.2407 |  |  | 4.0075 |  | 15.5158 |  |  | 14.2489 |  |  | 1.2669
12/04:23 | 809.4685 |  |  | 772.4791 |  |  | 36.9894 |  | 60.18 | 42.64 |  | 17.54 |  |  | 6.3223 |  |  | 4.0075 |  | 15.6712 |  |  | 14.2481 |  |  | 1.4231
13/04:23 | 800.9911 |  |  | 757.1865 |  |  | 43.8046 |  | 59.96 | 42.74 |  | 17.22 |  |  | 6.3019 |  |  | 4.0075 |  | 15.521 |  |  | 13.8405 |  |  | 1.6805
14/04:23 | 806.5567 |  |  | 764.6415 |  |  | 41.9152 |  | 59.38 | 42.88 |  | 16.5 |  |  | 6.2815 |  |  | 4.0075 |  | 14.8598 |  |  | 13.2849 |  |  | 1.5749
15/04:23 | 790.7341 |  |  | 745.1234 |  |  | 45.6108 |  | 60.6 | 43.14 |  | 17.46 |  |  | 6.2815 |  |  | 4.0177 |  | 15.5897 |  |  | 13.8455 |  |  | 1.7442
16/04:23 | 791.6362 |  |  | 745.0946 |  |  | 46.5415 |  | 60.16 | 42.88 |  | 17.28 |  |  | 6.2815 |  |  | 4.0177 |  | 15.4748 |  |  | 13.7169 |  |  | 1.7579
17/04:23 | 750.9897 |  |  | 722.4512 |  |  | 28.5385 |  | 60.24 | 42.62 |  | 17.62 |  |  | 6.1489 |  |  | 4.0177 |  | 14.3338 |  |  | 13.2661 |  |  | 1.0678
18/04:23 | 744.5433 |  |  | 712.2161 |  |  | 32.3273 |  | 60.4 | 42.68 |  | 17.72 |  |  | 6.1081 |  |  | 4.0177 |  | 14.4453 |  |  | 13.2373 |  |  | 1.208
19/04:23 | 767.4877 |  |  | 721.9744 |  |  | 45.5133 |  | 60.4 | 42.56 |  | 17.84 |  |  | 6.1693 |  |  | 4.0075 |  | 15.4185 |  |  | 13.7326 |  |  | 1.6859
20/04:23 | 782.1693 |  |  | 741.9338 |  |  | 40.2355 |  | 60.14 | 42.5 |  | 17.64 |  |  | 6.1897 |  |  | 4.0177 |  | 15.3292 |  |  | 13.8376 |  |  | 1.4915
21/04:23 | 770.5022 |  |  | 725.7796 |  |  | 44.7226 |  | 60.6 | 42.42 |  | 18.18 |  |  | 6.1285 |  |  | 4.0075 |  | 15.7168 |  |  | 14.051 |  |  | 1.6658
22/04:23 | 764.3726 |  |  | 718.9636 |  |  | 45.4091 |  | 60.06 | 42.1 |  | 17.96 |  |  | 6.1285 |  |  | 4.0075 |  | 15.4833 |  |  | 13.7769 |  |  | 1.7064
23/04:23 | 767.8767 |  |  | 721.9518 |  |  | 45.9249 |  | 60.64 | 42.6 |  | 18.04 |  |  | 6.1285 |  |  | 4.0177 |  | 15.6322 |  |  | 13.9085 |  |  | 1.7236
24/04:23 | 758.538 |  |  | 727.0035 |  |  | 31.5345 |  | 60.08 | 42.58 |  | 17.5 |  |  | 6.1285 |  |  | 4.0177 |  | 14.4795 |  |  | 13.3167 |  |  | 1.1627
25/04:23 | 773.1226 |  |  | 741.5574 |  |  | 31.5652 |  | 60 | 42.18 |  | 17.82 |  |  | 6.1489 |  |  | 4.0075 |  | 14.9638 |  |  | 13.8212 |  |  | 1.1426
26/04:23 | 800.8336 |  |  | 755.2449 |  |  | 45.5886 |  | 60.32 | 42.38 |  | 17.94 |  |  | 6.1387 |  |  | 4.0075 |  | 16.1034 |  |  | 14.4071 |  |  | 1.6963
27/04:23 | 785.8086 |  |  | 738.3323 |  |  | 47.4762 |  | 60.08 | 42.04 |  | 18.04 |  |  | 6.1387 |  |  | 4.0177 |  | 15.9609 |  |  | 14.2162 |  |  | 1.7447
28/04:23 | 769.9413 |  |  | 722.7967 |  |  | 47.1446 |  | 60.56 | 42.14 |  | 18.42 |  |  | 6.1387 |  |  | 4.0075 |  | 15.9612 |  |  | 14.2318 |  |  | 1.7293
29/04:23 | 779.8943 |  |  | 735.9915 |  |  | 43.9028 |  | 60.32 | 42.12 |  | 18.2 |  |  | 6.1387 |  |  | 4.0075 |  | 15.8277 |  |  | 14.2359 |  |  | 1.5918
30/04:23 | 769.9323 |  |  | 735.6691 |  |  | 34.2632 |  | 60.28 | 42.1 |  | 18.18 |  |  | 6.1387 |  |  | 4.0177 |  | 15.2579 |  |  | 14.0241 |  |  | 1.2338
Итого | 23831.5186 |  |  | 22684.611 |  |  | 1146.9074 | [12 empty] | 468.8789 |  |  | 425.668 |  |  | 43.211
Среднее | 794.384 |  |  | 756.1537 |  |  | 38.2302 |  | 60.3367 | 42.5193 |  | 17.8173 |  |  | 6.2244 |  |  | 4.0106 |  | 15.6293 |  |  | 14.1889 |  |  | 1.4404
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 8878.4737 |  |  | 8002.4862 |  |  | 875.9875 |  |  |  |  | 386514.8647 |  |  |  | 364293.9977
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 9347.3527 |  |  | 8428.1542 |  |  | 919.1985 |  |  |  |  | 410346.384 |  |  |  | 386978.6095
ИТОГО: | [5 empty] | 468.879 |  |  | 425.668 |  |  | 43.211 |  |  |  |  | 23831.5193 |  |  |  | 22684.6118
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 4.67 град С Время работы прибора после сброса 14 804.48 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.05.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.04.2021 по 30.04.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 321.8333 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.3493 |  |  | -------- |  |  | 21.3493
02/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 335.7379 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.2062 |  |  | -------- |  |  | 22.2062
03/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 382.2764 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.3172 |  |  | -------- |  |  | 25.3172
04/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 427.4868 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.2877 |  |  | -------- |  |  | 28.2877
05/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 355.2927 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.4892 |  |  | -------- |  |  | 23.4892
06/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 303.0647 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.9698 |  |  | -------- |  |  | 19.9698
07/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 332.1002 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.8563 |  |  | -------- |  |  | 21.8563
08/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 286.2592 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.8429 |  |  | -------- |  |  | 18.8429
09/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 280.9249 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.5903 |  |  | -------- |  |  | 18.5903
10/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 281.2329 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.6333 |  |  | -------- |  |  | 18.6333
11/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 288.6843 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.0492 |  |  | -------- |  |  | 19.0492
12/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 341.5946 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.4945 |  |  | -------- |  |  | 22.4945
13/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 340.387 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.351 |  |  | -------- |  |  | 22.351
14/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 338.71 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.109 |  |  | -------- |  |  | 22.109
15/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 338.3312 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.0604 |  |  | -------- |  |  | 22.0604
16/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 339.6391 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.0966 |  |  | -------- |  |  | 22.0966
17/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 328.3922 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.2939 |  |  | -------- |  |  | 21.2939
18/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 357.1884 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.0848 |  |  | -------- |  |  | 23.0848
19/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 375.213 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.216 |  |  | -------- |  |  | 24.216
20/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 373.2697 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.1234 |  |  | -------- |  |  | 24.1234
21/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 389.8789 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.3172 |  |  | -------- |  |  | 25.3172
22/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 390.8422 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.5621 |  |  | -------- |  |  | 25.5621
23/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 444.233 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.8261 |  |  | -------- |  |  | 28.8261
24/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 485.2603 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 31.2424 |  |  | -------- |  |  | 31.2424
25/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 440.8746 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.3283 |  |  | -------- |  |  | 28.3283
26/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 440.0507 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.5499 |  |  | -------- |  |  | 28.5499
27/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 441.3025 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.6062 |  |  | -------- |  |  | 28.6062
28/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 439.6081 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.394 |  |  | -------- |  |  | 28.394
29/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 440.102 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.2546 |  |  | -------- |  |  | 28.2546
30/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 439.3245 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.1526 |  |  | -------- |  |  | 28.1526
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 11079.0955 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 722.6544 |  |  | -------- |  |  | 722.6544
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 369.3032 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.0885 |  |  | -------- |  |  | 24.0885
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 16526.6498 |  |  | ------------- |  |  | 16526.6498 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 17249.3042 |  |  | ------------- |  |  | 17249.3042 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 722.6544 |  |  | ------------- |  |  | 722.6544 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 4.67 град С Время работы прибора после сброса 14 804.48 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.05.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.04.2021 по 30.04.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 387.1089 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.6605 |  |  | -------- |  |  | 25.6605
02/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 404.3173 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.7212 |  |  | -------- |  |  | 26.7212
03/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 434.7014 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.7653 |  |  | -------- |  |  | 28.7653
04/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 487.4876 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.2314 |  |  | -------- |  |  | 32.2314
05/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 419.7152 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 27.7221 |  |  | -------- |  |  | 27.7221
06/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 367.8965 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.2209 |  |  | -------- |  |  | 24.2209
07/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 396.1346 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.0453 |  |  | -------- |  |  | 26.0453
08/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 353.2943 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.2336 |  |  | -------- |  |  | 23.2336
09/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 345.6575 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.858 |  |  | -------- |  |  | 22.858
10/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 335.1941 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.1882 |  |  | -------- |  |  | 22.1882
11/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 352.2879 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.2232 |  |  | -------- |  |  | 23.2232
12/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 407.393 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.7999 |  |  | -------- |  |  | 26.7999
13/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 408.3226 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.7827 |  |  | -------- |  |  | 26.7827
14/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 406.7896 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.523 |  |  | -------- |  |  | 26.523
15/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 405.0647 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.3819 |  |  | -------- |  |  | 26.3819
16/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 409.2903 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.6014 |  |  | -------- |  |  | 26.6014
17/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 382.2889 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.7623 |  |  | -------- |  |  | 24.7623
18/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 415.0586 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.8027 |  |  | -------- |  |  | 26.8027
19/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 443.7273 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.608 |  |  | -------- |  |  | 28.608
20/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 441.6962 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.5167 |  |  | -------- |  |  | 28.5167
21/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 457.0078 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.6507 |  |  | -------- |  |  | 29.6507
22/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 459.384 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 30.0221 |  |  | -------- |  |  | 30.0221
23/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 510.8104 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 33.1159 |  |  | -------- |  |  | 33.1159
24/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 538.7892 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 34.6537 |  |  | -------- |  |  | 34.6537
25/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 499.9058 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.0923 |  |  | -------- |  |  | 32.0923
26/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 509.3152 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 33.0199 |  |  | -------- |  |  | 33.0199
27/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 509.2194 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.9743 |  |  | -------- |  |  | 32.9743
28/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 507.9068 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.774 |  |  | -------- |  |  | 32.774
29/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 506.661 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.4954 |  |  | -------- |  |  | 32.4954
30/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 497.0312 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 31.8207 |  |  | -------- |  |  | 31.8207
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 12999.4571 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 847.2673 |  |  | -------- |  |  | 847.2673
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 433.3152 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.2422 |  |  | -------- |  |  | 28.2422
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 18505.636 |  |  | ------------- |  |  | 18505.636 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 19352.9033 |  |  | ------------- |  |  | 19352.9033 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 847.2673 |  |  | ------------- |  |  | 847.2673 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 4.67 град С Время работы прибора после сброса 14 804.48 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.05.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 01.04.2021 по 30.04.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 321.8333 |  |  | 21.3493 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 335.7379 |  |  | 22.2062 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 382.2764 |  |  | 25.3172 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 427.4868 |  |  | 28.2877 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 355.2927 |  |  | 23.4892 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 303.0647 |  |  | 19.9698 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 332.1002 |  |  | 21.8563 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 286.2592 |  |  | 18.8429 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 280.9249 |  |  | 18.5903 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 281.2329 |  |  | 18.6333 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 288.6843 |  |  | 19.0492 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 341.5946 |  |  | 22.4945 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 340.387 |  |  | 22.351 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 338.71 |  |  | 22.109 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 338.3312 |  |  | 22.0604 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 339.6391 |  |  | 22.0966 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 328.3922 |  |  | 21.2939 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 357.1884 |  |  | 23.0848 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 375.213 |  |  | 24.216 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 373.2697 |  |  | 24.1234 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 389.8789 |  |  | 25.3172 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 390.8422 |  |  | 25.5621 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 444.233 |  |  | 28.8261 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 485.2603 |  |  | 31.2424 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 440.8746 |  |  | 28.3283 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 440.0507 |  |  | 28.5499 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 441.3025 |  |  | 28.6062 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 439.6081 |  |  | 28.394 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 440.102 |  |  | 28.2546 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 439.3245 |  |  | 28.1526 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 11079.0955 |  |  | 722.6544
Среднее | 70 |  | 5.0986 |  | 369.3032 |  |  | 24.0885
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 282685.1417 |  |  | 16526.6498
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 293764.2375 |  |  | 17249.3042
ИТОГО: | [5 empty] | 11079.0959 |  |  | 722.6544
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.05.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 01.04.2021 по 30.04.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/04:23 | 70 |  | 2.4779 |  | 387.1089 |  |  | 25.6605 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/04:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 404.3173 |  |  | 26.7212 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/04:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 434.7014 |  |  | 28.7653 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/04:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 487.4876 |  |  | 32.2314 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/04:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 419.7152 |  |  | 27.7221 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/04:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 367.8965 |  |  | 24.2209 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/04:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 396.1346 |  |  | 26.0453 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/04:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 353.2943 |  |  | 23.2336 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/04:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 345.6575 |  |  | 22.858 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/04:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 335.1941 |  |  | 22.1882 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/04:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 352.2879 |  |  | 23.2232 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/04:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 407.393 |  |  | 26.7999 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/04:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 408.3226 |  |  | 26.7827 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/04:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 406.7896 |  |  | 26.523 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/04:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 405.0647 |  |  | 26.3819 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/04:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 409.2903 |  |  | 26.6014 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/04:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 382.2889 |  |  | 24.7623 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/04:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 415.0586 |  |  | 26.8027 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/04:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 443.7273 |  |  | 28.608 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/04:23 | 70 |  | 2.4167 |  | 441.6962 |  |  | 28.5167 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/04:23 | 70 |  | 2.4473 |  | 457.0078 |  |  | 29.6507 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/04:23 | 70 |  | 2.4371 |  | 459.384 |  |  | 30.0221 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/04:23 | 70 |  | 2.4371 |  | 510.8104 |  |  | 33.1159 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/04:23 | 70 |  | 2.4473 |  | 538.7892 |  |  | 34.6537 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/04:23 | 70 |  | 2.4371 |  | 499.9058 |  |  | 32.0923 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/04:23 | 70 |  | 2.3658 |  | 509.3152 |  |  | 33.0199 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/04:23 | 70 |  | 2.3148 |  | 509.2194 |  |  | 32.9743 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/04:23 | 70 |  | 2.2944 |  | 507.9068 |  |  | 32.774 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/04:23 | 70 |  | 2.274 |  | 506.661 |  |  | 32.4954 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/04:23 | 70 |  | 2.2638 |  | 497.0312 |  |  | 31.8207 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 12999.4571 |  |  | 847.2673
Среднее | 70 |  | 2.4392 |  | 433.3152 |  |  | 28.2422
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 315172.6977 |  |  | 18505.636
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 328172.1554 |  |  | 19352.9033
ИТОГО: | [5 empty] | 12999.4576 |  |  | 847.2673
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.05.21
ФИО подпись