## Page 1
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 12.08.2021 00 по 12.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал
12/08:00 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49.78 |  |  | 70.48 |  |  | -20.7 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49.62 |  |  | 69.16 |  |  | -19.54 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:02 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49.38 |  |  | 67.04 |  |  | -17.66 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:03 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49 |  |  | 64.28 |  |  | -15.28 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:04 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 48.48 |  |  | 62.12 |  |  | -13.64 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 47.84 |  |  | 64.66 |  |  | -16.82 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:06 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 47.84 |  |  | 64.66 |  |  | -16.82 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:07 | 0 |  |  |  | 0.12716 |  |  |  | -0.12716 |  |  |  | 46.44 |  |  | 67.4 |  |  | -20.96 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0054634 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0054634
12/08:08 | 0 |  |  |  | 0.39285 |  |  |  | -0.39285 |  |  |  | 45.98 |  |  | 67.16 |  |  | -21.18 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.016799 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.016799
12/08:09 | 0 |  |  |  | 0.036349 |  |  |  | -0.036349 |  |  |  | 45.74 |  |  | 65.96 |  |  | -20.22 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0014916 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0014916
12/08:10 | 0 |  |  |  | 0.018174 |  |  |  | -0.018174 |  |  |  | 45.66 |  |  | 65.6 |  |  | -19.94 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.00074909 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.00074909
12/08:11 | 0 |  |  |  | 0.01818 |  |  |  | -0.01818 |  |  |  | 45.66 |  |  | 65.18 |  |  | -19.52 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.00072667 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.00072667
12/08:12 | 0 |  |  |  | 0.090894 |  |  |  | -0.090894 |  |  |  | 45.7 |  |  | 64.9 |  |  | -19.2 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0036286 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0036286
12/08:13 | 0 |  |  |  | 0.0182 |  |  |  | -0.0182 |  |  |  | 45.76 |  |  | 57.8 |  |  | -12.04 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.00079288 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.00079288
12/08:14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.86 |  |  | 55.76 |  |  | -9.9 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.98 |  |  | 69.8 |  |  | -23.82 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:16 | 0 |  |  |  | 0.065568 |  |  |  | -0.065568 |  |  |  | 46.14 |  |  | 71.48 |  |  | -25.34 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0035587 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0035587
12/08:17 | 0 |  |  |  | 0.10183 |  |  |  | -0.10183 |  |  |  | 46.34 |  |  | 71.78 |  |  | -25.44 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0055465 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0055465
12/08:18 | 0 |  |  |  | 0.23161 |  |  |  | -0.23161 |  |  |  | 46.54 |  |  | 71.72 |  |  | -25.18 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.012289 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.012289
12/08:19 | 0 |  |  |  | 0.65449 |  |  |  | -0.65449 |  |  |  | 46.68 |  |  | 71.7 |  |  | -25.02 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.034337 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.034337
12/08:20 | 0 |  |  |  | 0.34055 |  |  |  | -0.34055 |  |  |  | 46.82 |  |  | 71.14 |  |  | -24.32 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.017705 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.017705
12/08:21 | 0 |  |  |  | 0.29878 |  |  |  | -0.29878 |  |  |  | 46.92 |  |  | 70.46 |  |  | -23.54 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.015104 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.015104
12/08:22 | 0 |  |  |  | 0.65907 |  |  |  | -0.65907 |  |  |  | 46.98 |  |  | 70.34 |  |  | -23.36 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.033138 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.033138
12/08:23 | 0 |  |  |  | 0.34085 |  |  |  | -0.34085 |  |  |  | 47 |  |  | 69.46 |  |  | -22.46 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.016649 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.016649
Итого | 0 |  |  |  | 3.3946 |  |  |  | -3.3946 | [21 empty] | -0.16798 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.16798
Среднее | 0 |  |  |  | 0.14144 |  |  |  | -0.14144 |  |  |  | 47.0058 |  |  | 67.085 |  |  | -20.0792 |  |  |  |  | 5.8468 |  |  |  | 3.7109 |  |  | -0.0069991 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0069991
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 3169,77037102803 |  |  |  |  | 2638,03266071388 | [5 empty] | 531,737710314082 | [7 empty] | 119861,412453806 | [5 empty] | 104591,821837061
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 3169,60239282339 |  |  |  |  | 2638,03266071388 | [5 empty] | 531,569732109509 | [7 empty] | 119861,412453806 | [5 empty] | 104595,216403461
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,72 град С Время работы прибора после сброса 17 296,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 13.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 12.08.2021 00 по 12.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал
12/08:00 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.42 |  |  | 54.82 |  |  | -23.4 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.04 |  |  | 52.78 |  |  | -21.74 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:02 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.7 |  |  | 50.96 |  |  | -20.26 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:03 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.38 |  |  | 49.4 |  |  | -19.02 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:04 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.06 |  |  | 47.78 |  |  | -17.72 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.8 |  |  | 46.28 |  |  | -16.48 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:06 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.8 |  |  | 46.28 |  |  | -16.48 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:07 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.62 |  |  | 47.62 |  |  | -18 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:08 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.64 |  |  | 56.02 |  |  | -25.38 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:09 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.16 |  |  | 57.34 |  |  | -28.18 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.78 |  |  | 56.26 |  |  | -30.48 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.94 |  |  | 58.58 |  |  | -32.64 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:12 | 0 |  |  |  | 0.7667 |  |  |  | -0.7667 |  |  |  | 25.76 |  |  | 60.82 |  |  | -35.06 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1285 |  |  | -0.028276 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.028276
12/08:13 | 0 |  |  |  | 0.026388 |  |  |  | -0.026388 |  |  |  | 25.76 |  |  | 61.34 |  |  | -35.58 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1285 |  |  | -0.0011243 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0011243
12/08:14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24.86 |  |  | 59.48 |  |  | -34.62 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.68 |  |  | 62.76 |  |  | -37.08 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:16 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.74 |  |  | 64.42 |  |  | -34.68 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:17 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.96 |  |  | 61.34 |  |  | -31.38 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:18 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.94 |  |  | 61.26 |  |  | -31.32 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.36 |  |  | 64.48 |  |  | -34.12 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.32 |  |  | 60.84 |  |  | -30.52 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:21 | 0 |  |  |  | 0.058064 |  |  |  | -0.058064 |  |  |  | 30 |  |  | 58.88 |  |  | -28.88 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1489 |  |  | -0.0022678 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0022678
12/08:22 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.8 |  |  | 57.8 |  |  | -28 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:23 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.62 |  |  | 57.2 |  |  | -27.58 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | 0 |  |  |  | 0.85116 |  |  |  | -0.85116 | [21 empty] | -0.031668 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.031668
Среднее | 0 |  |  |  | 0.035465 |  |  |  | -0.035465 |  |  |  | 29.0058 |  |  | 56.4475 |  |  | -27.4417 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | -0.0013195 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0013195
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 9796,34610038407 |  |  |  |  | 8666,26390980983 | [5 empty] | 1130,08219057424 | [7 empty] | 443829,621746476 | [5 empty] | 415092,211289021
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 9796,31443249379 |  |  |  |  | 8666,26390980983 | [5 empty] | 1130,05052268396 | [7 empty] | 443829,621746476 | [5 empty] | 415093,062444932
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,72 град С Время работы прибора после сброса 17 296,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 13.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 12.08.2021 00 по 12.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал
12/08:00 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.0894 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5326 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5326
12/08:01 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.0967 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5195 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5195
12/08:02 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.0503 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5003 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5003
12/08:03 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1187 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4894 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4894
12/08:04 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.104 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4775 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4775
12/08:05 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1309 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4693 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4693
12/08:06 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.126 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4605 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4605
12/08:07 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1432 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4608 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4608
12/08:08 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1505 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4585 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4585
12/08:09 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1529 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4521 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4521
12/08:10 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1114 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4433 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4433
12/08:11 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1652 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4397 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4397
12/08:12 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1505 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4357 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4357
12/08:13 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.5515 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6593 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6593
12/08:14 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.3413 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6557 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6557
12/08:15 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.0478 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6743 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6743
12/08:16 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1065 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6639 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6639
12/08:17 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1114 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6568 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6568
12/08:18 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.0625 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6398 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6398
12/08:19 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1163 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6281 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6281
12/08:20 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.104 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.621 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.621
12/08:21 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.126 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6107 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6107
12/08:22 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1163 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5928 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5928
12/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1383 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5803 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5803
Итого | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 769.4116 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 37.1221 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 37.1221
Среднее | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.0588 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5468 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5468
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 21265,7513546679 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 21265,7513546679 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 21302,8734203377 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 21302,8734203377 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,72 град С Время работы прибора после сброса 17 296,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 13.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 12.08.2021 00 по 12.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал
12/08:00 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.789 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5642 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5642
12/08:01 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.5776 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5404 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5404
12/08:02 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.3572 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5128 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5128
12/08:03 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.3477 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4982 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4982
12/08:04 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.3476 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4869 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4869
12/08:05 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.5393 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.486 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.486
12/08:06 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.7788 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4882 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4882
12/08:07 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.5077 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.521 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.521
12/08:08 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.5939 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5222 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5222
12/08:09 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.2586 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5002 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5002
12/08:10 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.1244 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.487 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.487
12/08:11 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.5748 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5009 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5009
12/08:12 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 34.1017 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5209 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5209
12/08:13 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1655 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6894 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6894
12/08:14 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.9069 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6838 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6838
12/08:15 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.1339 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7291 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7291
12/08:16 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.2871 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7232 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7232
12/08:17 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.1914 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7106 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7106
12/08:18 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.6802 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7205 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7205
12/08:19 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.8431 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7138 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7138
12/08:20 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.3927 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6843 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6843
12/08:21 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.6323 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6844 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6844
12/08:22 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.7664 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6729 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6729
12/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.3831 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6397 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6397
Итого | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 794.2812 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 38.2807 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 38.2807
Среднее | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.095 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.595 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.595
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 23634,0107125187 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 23634,0107125187 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 23672,2913757871 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 23672,2913757871 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,72 град С Время работы прибора после сброса 17 296,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 13.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 1 (назначение - Подающая, тепловой ввод № 1) с 12.08.2021 00 по 12.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
12/08:00 | 49.78 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:01 | 49.62 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:02 | 49.38 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:03 | 49 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:04 | 48.48 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:05 | 47.84 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:06 | 47.84 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:07 | 46.44 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:08 | 45.98 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:09 | 45.74 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:10 | 45.66 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:11 | 45.66 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:12 | 45.7 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:13 | 45.76 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:14 | 45.86 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:15 | 45.98 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:16 | 46.14 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:17 | 46.34 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:18 | 46.54 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:19 | 46.68 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:20 | 46.82 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:21 | 46.92 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:22 | 46.98 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:23 | 47 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 0
Среднее | 47.0058 |  |  | 5.8468 |  |  | 0
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 119861,412453806
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 119861,412453806
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 13.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 2 (назначение - Обратная, тепловой ввод № 1) с 12.08.2021 00 по 12.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
12/08:00 | 70.48 |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:01 | 69.16 |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:02 | 67.04 |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:03 | 64.28 |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:04 | 62.12 |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:05 | 64.66 |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:06 | 64.66 |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:07 | 67.4 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.12716 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:08 | 67.16 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.39285 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.71667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:09 | 65.96 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.036349 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.96667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:10 | 65.6 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.018174 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:11 | 65.18 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.01818 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:12 | 64.9 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.090894 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.93333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:13 | 57.8 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.0182 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:14 | 55.76 |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:15 | 69.8 |  |  | 3.7118 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:16 | 71.48 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.065568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.95 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:17 | 71.78 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.10183 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.91667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:18 | 71.72 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.23161 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.81667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:19 | 71.7 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.65449 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.55 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:20 | 71.14 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.34055 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.75 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:21 | 70.46 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.29878 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.78333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:22 | 70.34 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.65907 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.55 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:23 | 69.46 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.34085 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.75 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 3.3946
Среднее | 67.085 |  |  | 3.7109 |  |  | 0.14144
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 104591,821837061
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 104595,216403461
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 13.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подающая, тепловой ввод № 2) с 12.08.2021 00 по 12.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
12/08:00 | 31.42 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:01 | 31.04 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:02 | 30.7 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:03 | 30.38 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:04 | 30.06 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:05 | 29.8 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:06 | 29.8 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:07 | 29.62 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:08 | 30.64 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:09 | 29.16 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:10 | 25.78 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:11 | 25.94 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:12 | 25.76 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:13 | 25.76 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:14 | 24.86 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:15 | 25.68 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:16 | 29.74 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:17 | 29.96 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:18 | 29.94 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:19 | 30.36 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:20 | 30.32 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:21 | 30 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:22 | 29.8 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:23 | 29.62 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 0
Среднее | 29.0058 |  |  | 1.0401 |  |  | 0
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 443829,621746476
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 443829,621746476
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 13.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 4 (назначение - Обратная, тепловой ввод № 2) с 12.08.2021 00 по 12.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
12/08:00 | 54.82 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:01 | 52.78 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:02 | 50.96 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:03 | 49.4 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:04 | 47.78 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:05 | 46.28 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:06 | 46.28 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:07 | 47.62 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:08 | 56.02 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:09 | 57.34 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:10 | 56.26 |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:11 | 58.58 |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:12 | 60.82 |  |  | 6.1285 |  |  | 0.7667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.75 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:13 | 61.34 |  |  | 6.1285 |  |  | 0.026388 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:14 | 59.48 |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:15 | 62.76 |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:16 | 64.42 |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:17 | 61.34 |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:18 | 61.26 |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:19 | 64.48 |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:20 | 60.84 |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:21 | 58.88 |  |  | 6.1489 |  |  | 0.058064 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.96667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:22 | 57.8 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:23 | 57.2 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 0.85116
Среднее | 56.4475 |  |  | 6.1387 |  |  | 0.035465
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 415092,211289021
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 415093,062444932
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 13.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 12.08.2021 00 по 12.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Q | [5 empty] | Нарушение допустим. пред. условий
[17 empty] | Т | [5 empty] | Р | [5 empty] | М | [10 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | Гкал | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | С
[17 empty] | час |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  | час |  |  |  |  | час
12/08:00 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.0894 |  |  |  | 1.5326 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:01 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.0967 |  |  |  | 1.5195 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:02 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.0503 |  |  |  | 1.5003 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:03 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1187 |  |  |  | 1.4894 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:04 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.104 |  |  |  | 1.4775 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:05 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1309 |  |  |  | 1.4693 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:06 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1309 |  |  |  | 1.4605 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:07 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1432 |  |  |  | 1.4608 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:08 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1505 |  |  |  | 1.4585 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:09 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1529 |  |  |  | 1.4521 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:10 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1114 |  |  |  | 1.4433 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:11 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1652 |  |  |  | 1.4397 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:12 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1505 |  |  |  | 1.4357 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:13 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.5515 |  |  |  | 1.6593 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:14 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.3413 |  |  |  | 1.6557 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:15 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.0478 |  |  |  | 1.6743 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:16 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1065 |  |  |  | 1.6639 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:17 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1114 |  |  |  | 1.6568 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:18 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.0625 |  |  |  | 1.6398 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:19 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1163 |  |  |  | 1.6281 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:20 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.104 |  |  |  | 1.621 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:21 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.126 |  |  |  | 1.6107 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:22 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1163 |  |  |  | 1.5928 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1383 |  |  |  | 1.5803 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 769.4165 |  |  |  | 37.1221
Среднее | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.059 |  |  |  | 1.5468
Дата |  | Время | [5 empty] | М |  |  |  |  | Q
[8 empty] | т |  |  |  |  | Гкал
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 371316,257849366 |  |  |  |  | 21265,7513546679
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 372085,669451387 |  |  |  |  | 21302,8734203377
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,72 град С Время работы прибора после сброса 17 296,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 13.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 12.08.2021 00 по 12.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Q | [5 empty] | Нарушение допустим. пред. условий
[17 empty] | Т | [5 empty] | Р | [5 empty] | М | [10 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | Гкал | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | С
[17 empty] | час |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  | час |  |  |  |  | час
12/08:00 | 70 |  |  | 2.1516 |  |  | 32.789 |  |  |  | 1.5642 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:01 | 70 |  |  | 2.0394 |  |  | 32.5776 |  |  |  | 1.5404 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:02 | 70 |  |  | 2.0292 |  |  | 32.3572 |  |  |  | 1.5128 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:03 | 70 |  |  | 2.0292 |  |  | 32.3477 |  |  |  | 1.4982 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:04 | 70 |  |  | 2.0292 |  |  | 32.3476 |  |  |  | 1.4869 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:05 | 70 |  |  | 2.0292 |  |  | 32.5393 |  |  |  | 1.486 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:06 | 70 |  |  | 2.0292 |  |  | 32.5393 |  |  |  | 1.4882 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:07 | 70 |  |  | 2.223 |  |  | 33.5077 |  |  |  | 1.521 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:08 | 70 |  |  | 2.2434 |  |  | 33.5939 |  |  |  | 1.5222 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:09 | 70 |  |  | 2.2434 |  |  | 33.2586 |  |  |  | 1.5002 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:10 | 70 |  |  | 2.1618 |  |  | 33.1244 |  |  |  | 1.487 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:11 | 70 |  |  | 2.1414 |  |  | 33.5748 |  |  |  | 1.5009 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:12 | 70 |  |  | 2.1108 |  |  | 34.1017 |  |  |  | 1.5209 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:13 | 70 |  |  | 1.8661 |  |  | 32.1655 |  |  |  | 1.6894 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:14 | 70 |  |  | 2.07 |  |  | 31.9069 |  |  |  | 1.6838 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:15 | 70 |  |  | 2.121 |  |  | 33.1339 |  |  |  | 1.7291 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:16 | 70 |  |  | 2.1006 |  |  | 33.2871 |  |  |  | 1.7232 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:17 | 70 |  |  | 2.1108 |  |  | 33.1914 |  |  |  | 1.7106 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:18 | 70 |  |  | 2.121 |  |  | 33.6802 |  |  |  | 1.7205 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:19 | 70 |  |  | 2.1414 |  |  | 33.8431 |  |  |  | 1.7138 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:20 | 70 |  |  | 2.2128 |  |  | 33.3927 |  |  |  | 1.6843 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:21 | 70 |  |  | 2.2332 |  |  | 33.6323 |  |  |  | 1.6844 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:22 | 70 |  |  | 2.2434 |  |  | 33.7664 |  |  |  | 1.6729 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:23 | 70 |  |  | 2.2434 |  |  | 33.3831 |  |  |  | 1.6397 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 794.0416 |  |  |  | 38.2807
Среднее | 70 |  |  | 2.1219 |  |  | 33.0851 |  |  |  | 1.595
Дата |  | Время | [5 empty] | М |  |  |  |  | Q
[8 empty] | т |  |  |  |  | Гкал
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 410776,64867035 |  |  |  |  | 23634,0107125187
12/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 411570,929857409 |  |  |  |  | 23672,2913757871
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,72 град С Время работы прибора после сброса 17 296,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 13.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых дополнительных параметрах с 12.08.2021 00 по 12.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Тсо |  | Тхв |  |  | Тпом1 |  | Тпом2 |  | Тнар |  | dР/P |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[15 empty] | Тсо |  |  |  |  | Тхв |  |  |  |  | Тпом1 |  |  |  |  | Тпом2 |  |  |  | Тнар |  |  |  |  | dP/P | [6 empty] | О.П.
| гр.С |  | гр.С |  |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  | кг/см2 |  |  | 9 |  |  | А |  | 9 |  |  | А |  | 9 |  |  | А |  | 9 |  | А |  | 9 |  |  | А |  | 3 |  |  | 4
[15 empty] | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  |  |  | час
12/08:00 | ------ |  | 22.22 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:01 | ------ |  | 22.64 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:02 | ------ |  | 23.18 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:03 | ------ |  | 23.62 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:04 | ------ |  | 23.96 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:05 | ------ |  | 24.26 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:06 | ------ |  | 24.52 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:07 | ------ |  | 24.54 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:08 | ------ |  | 24.62 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:09 | ------ |  | 24.82 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:10 | ------ |  | 25.04 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:11 | ------ |  | 25.22 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:12 | ------ |  | 25.32 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:13 | ------ |  | 17.38 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:14 | ------ |  | 17.14 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:15 | ------ |  | 17.74 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:16 | ------ |  | 18.14 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:17 | ------ |  | 18.38 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:18 | ------ |  | 18.84 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:19 | ------ |  | 19.28 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:20 | ------ |  | 19.48 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:21 | ------ |  | 19.84 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:22 | ------ |  | 20.38 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:23 | ------ |  | 20.8 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Среднее | ------ |  | 21.7233 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | -------
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 13.08.2021
ФИО подпись