## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.03.2021 по 31.03.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/03:23 | 225.1615 |  |  | 207.0865 |  |  | 18.0749 |  | 67.98 | 45.66 |  | 22.32 |  |  | 5.945 |  |  | 3.722 |  | 5.7965 |  |  | 5.0278 |  |  | 0.76874
02/03:23 | 224.758 |  |  | 207.0077 |  |  | 17.7503 |  | 65.82 | 44.1 |  | 21.72 |  |  | 5.945 |  |  | 3.722 |  | 5.6271 |  |  | 4.8978 |  |  | 0.72939
03/03:23 | 226.767 |  |  | 209.7186 |  |  | 17.0485 |  | 67.64 | 45.46 |  | 22.18 |  |  | 6.0062 |  |  | 3.722 |  | 5.7488 |  |  | 5.0275 |  |  | 0.72129
04/03:23 | 226.143 |  |  | 209.6407 |  |  | 16.5023 |  | 64.98 | 43.58 |  | 21.4 |  |  | 5.996 |  |  | 3.722 |  | 5.5502 |  |  | 4.877 |  |  | 0.6732
05/03:23 | 226.9239 |  |  | 208.8005 |  |  | 18.1234 |  | 74.84 | 48.34 |  | 26.5 |  |  | 6.0062 |  |  | 3.722 |  | 6.8643 |  |  | 6.0434 |  |  | 0.8209
06/03:23 | 228.6773 |  |  | 209.3196 |  |  | 19.3577 |  | 80.32 | 50.86 |  | 29.46 |  |  | 6.0265 |  |  | 3.722 |  | 7.6719 |  |  | 6.7424 |  |  | 0.92954
07/03:23 | 228.2646 |  |  | 206.9807 |  |  | 21.2839 |  | 78.9 | 50.22 |  | 28.68 |  |  | 5.996 |  |  | 3.722 |  | 7.5514 |  |  | 6.5435 |  |  | 1.0079
08/03:23 | 228.8298 |  |  | 206.1297 |  |  | 22.7001 |  | 79.88 | 50.42 |  | 29.46 |  |  | 5.996 |  |  | 3.722 |  | 7.8248 |  |  | 6.7426 |  |  | 1.0822
09/03:23 | 225.2665 |  |  | 205.796 |  |  | 19.4706 |  | 94.48 | 56 |  | 38.48 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.722 |  | 9.755 |  |  | 8.7083 |  |  | 1.0468
10/03:23 | 228.8471 |  |  | 210.5336 |  |  | 18.3135 |  | 101.92 | 60.46 |  | 41.46 |  |  | 6.0571 |  |  | 3.722 |  | 10.577 |  |  | 9.5174 |  |  | 1.0596
11/03:23 | 224.9578 |  |  | 206.1911 |  |  | 18.7668 |  | 94.88 | 57.16 |  | 37.72 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.722 |  | 9.5357 |  |  | 8.5082 |  |  | 1.0275
12/03:23 | 223.1278 |  |  | 204.3887 |  |  | 18.739 |  | 87.82 | 54.46 |  | 33.36 |  |  | 5.9144 |  |  | 3.722 |  | 8.4081 |  |  | 7.4384 |  |  | 0.96968
13/03:23 | 227.2599 |  |  | 207.5242 |  |  | 19.7357 |  | 75.16 | 49.02 |  | 26.14 |  |  | 5.996 |  |  | 3.722 |  | 6.8516 |  |  | 5.9384 |  |  | 0.91318
14/03:23 | 226.9598 |  |  | 204.539 |  |  | 22.4208 |  | 63.06 | 43 |  | 20.06 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.722 |  | 5.4424 |  |  | 4.542 |  |  | 0.90044
15/03:23 | 226.5145 |  |  | 208.0637 |  |  | 18.4508 |  | 61.84 | 42.4 |  | 19.44 |  |  | 5.9756 |  |  | 3.722 |  | 5.1436 |  |  | 4.4112 |  |  | 0.7324
16/03:23 | 226.0791 |  |  | 209.3023 |  |  | 16.7768 |  | 61.92 | 42.44 |  | 19.48 |  |  | 5.9858 |  |  | 3.722 |  | 5.0758 |  |  | 4.4155 |  |  | 0.66024
17/03:23 | 225.0319 |  |  | 206.559 |  |  | 18.4729 |  | 66.76 | 44.26 |  | 22.5 |  |  | 5.945 |  |  | 3.722 |  | 5.8389 |  |  | 5.079 |  |  | 0.75994
18/03:23 | 227.2272 |  |  | 208.4883 |  |  | 18.739 |  | 70.28 | 46.88 |  | 23.4 |  |  | 5.996 |  |  | 3.722 |  | 6.1257 |  |  | 5.3183 |  |  | 0.80744
19/03:23 | 221.9524 |  |  | 203.5092 |  |  | 18.4432 |  | 69.84 | 46.08 |  | 23.76 |  |  | 5.894 |  |  | 3.722 |  | 6.071 |  |  | 5.2809 |  |  | 0.79017
20/03:23 | 219.5877 |  |  | 200.2712 |  |  | 19.3165 |  | 70.5 | 45.86 |  | 24.64 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.7118 |  | 6.2476 |  |  | 5.4262 |  |  | 0.82136
21/03:23 | 225.548 |  |  | 202.0598 |  |  | 23.4882 |  | 70.92 | 46.8 |  | 24.12 |  |  | 5.9042 |  |  | 3.722 |  | 6.4552 |  |  | 5.4472 |  |  | 1.0079
22/03:23 | 225.2619 |  |  | 205.9926 |  |  | 19.2693 |  | 68.36 | 45.46 |  | 22.9 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.722 |  | 5.9882 |  |  | 5.173 |  |  | 0.81517
23/03:23 | 223.1267 |  |  | 205.0611 |  |  | 18.0656 |  | 70.14 | 46.42 |  | 23.72 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.722 |  | 6.0806 |  |  | 5.3045 |  |  | 0.77608
24/03:23 | 226.0182 |  |  | 206.3576 |  |  | 19.6606 |  | 67.84 | 45.72 |  | 22.12 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.722 |  | 5.8348 |  |  | 5.0087 |  |  | 0.82606
25/03:23 | 226.0604 |  |  | 207.5005 |  |  | 18.5599 |  | 64.14 | 44.38 |  | 19.76 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.7118 |  | 5.2201 |  |  | 4.4663 |  |  | 0.75385
26/03:23 | 225.1694 |  |  | 207.9487 |  |  | 17.2207 |  | 60.52 | 42.38 |  | 18.14 |  |  | 5.945 |  |  | 3.7118 |  | 4.7634 |  |  | 4.0952 |  |  | 0.66822
27/03:23 | 227.9614 |  |  | 211.2345 |  |  | 16.7269 |  | 61.06 | 42.56 |  | 18.5 |  |  | 6.0163 |  |  | 3.7118 |  | 4.8781 |  |  | 4.2268 |  |  | 0.65128
28/03:23 | 225.303 |  |  | 203.7618 |  |  | 21.5411 |  | 64.62 | 44.2 |  | 20.42 |  |  | 5.9144 |  |  | 3.7118 |  | 5.4557 |  |  | 4.6058 |  |  | 0.84982
29/03:23 | 222.5052 |  |  | 204.2368 |  |  | 18.2684 |  | 65.56 | 44.52 |  | 21.04 |  |  | 5.9042 |  |  | 3.7118 |  | 5.4148 |  |  | 4.6728 |  |  | 0.74198
30/03:23 | 222.0004 |  |  | 203.5736 |  |  | 18.4268 |  | 64.06 | 44.14 |  | 19.92 |  |  | 5.8838 |  |  | 3.7118 |  | 5.1585 |  |  | 4.4204 |  |  | 0.73819
31/03:23 | 226.2674 |  |  | 208.8765 |  |  | 17.3909 |  | 61.12 | 42.82 |  | 18.3 |  |  | 5.9756 |  |  | 3.722 |  | 4.8292 |  |  | 4.1493 |  |  | 0.67985
Итого | 6993.5588 |  |  | 6406.4539 |  |  | 587.1049 | [12 empty] | 197.786 |  |  | 172.0557 |  |  | 25.7303
Среднее | 225.5987 |  |  | 206.6598 |  |  | 18.9389 |  | 71.5213 | 46.9697 |  | 24.5516 |  |  | 5.9575 |  |  | 3.7197 |  | 6.3802 |  |  | 5.5502 |  |  | 0.83001
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2612.5828 |  |  | 2206.0762 |  |  | 406.5066 |  |  |  |  | 96219.3849 |  |  |  | 84724.994
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2810.3689 |  |  | 2378.132 |  |  | 432.2369 |  |  |  |  | 103212.9439 |  |  |  | 91131.4481
ИТОГО: | [5 empty] | 197.786 |  |  | 172.0557 |  |  | 25.7303 |  |  |  |  | 6993.559 |  |  |  | 6406.4541
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.88 град С Время работы прибора после сброса 14 084.00 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.04.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.03.2021 по 31.03.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/03:23 | 840.0186 |  |  | 808.5178 |  |  | 31.5008 |  | 68.2 | 46.64 |  | 21.56 |  |  | 6.2713 |  |  | 4.0177 |  | 19.3906 |  |  | 18.0642 |  |  | 1.3264
02/03:23 | 826.5231 |  |  | 785.4509 |  |  | 41.0722 |  | 66.06 | 45.16 |  | 20.9 |  |  | 6.2815 |  |  | 4.0075 |  | 19.0292 |  |  | 17.3061 |  |  | 1.7231
03/03:23 | 864.7144 |  |  | 833.0751 |  |  | 31.6394 |  | 67.88 | 46.72 |  | 21.16 |  |  | 6.3325 |  |  | 4.0177 |  | 19.621 |  |  | 18.2498 |  |  | 1.3712
04/03:23 | 875.3294 |  |  | 839.7042 |  |  | 35.6253 |  | 65.22 | 45.06 |  | 20.16 |  |  | 6.3223 |  |  | 4.0075 |  | 19.1626 |  |  | 17.6808 |  |  | 1.4817
05/03:23 | 869.008 |  |  | 843.2169 |  |  | 25.7912 |  | 75.14 | 50.12 |  | 25.02 |  |  | 6.3223 |  |  | 4.0177 |  | 22.9848 |  |  | 21.7883 |  |  | 1.1965
06/03:23 | 885.5208 |  |  | 866.923 |  |  | 18.5977 |  | 80.68 | 53.16 |  | 27.52 |  |  | 6.3325 |  |  | 4.0177 |  | 25.2834 |  |  | 24.3596 |  |  | 0.92382
07/03:23 | 869.1826 |  |  | 850.4626 |  |  | 18.72 |  | 79.34 | 52.32 |  | 27.02 |  |  | 6.3019 |  |  | 4.0177 |  | 24.3866 |  |  | 23.4686 |  |  | 0.91803
08/03:23 | 866.5954 |  |  | 848.9598 |  |  | 17.6356 |  | 80.32 | 52.6 |  | 27.72 |  |  | 6.3019 |  |  | 4.0177 |  | 24.8221 |  |  | 23.9479 |  |  | 0.87422
09/03:23 | 839.3828 |  |  | 810.4269 |  |  | 28.9559 |  | 95.14 | 58.6 |  | 36.54 |  |  | 6.2509 |  |  | 4.0279 |  | 32.375 |  |  | 30.7429 |  |  | 1.6321
10/03:23 | 862.5018 |  |  | 838.2915 |  |  | 24.2103 |  | 102.46 | 63.04 |  | 39.42 |  |  | 6.3529 |  |  | 4.0381 |  | 35.4902 |  |  | 34.0426 |  |  | 1.4476
11/03:23 | 850.7128 |  |  | 814.3176 |  |  | 36.3952 |  | 95.42 | 59.58 |  | 35.84 |  |  | 6.2509 |  |  | 4.0381 |  | 32.6652 |  |  | 30.5937 |  |  | 2.0715
12/03:23 | 850.2198 |  |  | 823.0232 |  |  | 27.1966 |  | 88.34 | 56.56 |  | 31.78 |  |  | 6.2203 |  |  | 4.0279 |  | 28.3648 |  |  | 26.9338 |  |  | 1.431
13/03:23 | 869.8958 |  |  | 851.0707 |  |  | 18.8251 |  | 75.56 | 50.86 |  | 24.7 |  |  | 6.3121 |  |  | 4.0177 |  | 22.3744 |  |  | 21.4669 |  |  | 0.90755
14/03:23 | 918.8456 |  |  | 888.6047 |  |  | 30.2408 |  | 63.3 | 45.04 |  | 18.26 |  |  | 6.2611 |  |  | 4.0177 |  | 18.0657 |  |  | 16.8009 |  |  | 1.2648
15/03:23 | 857.6324 |  |  | 817.5471 |  |  | 40.0853 |  | 62.06 | 43.46 |  | 18.6 |  |  | 6.3019 |  |  | 4.0075 |  | 17.5954 |  |  | 15.98 |  |  | 1.6154
16/03:23 | 851.8613 |  |  | 815.8877 |  |  | 35.9736 |  | 62.14 | 43.38 |  | 18.76 |  |  | 6.3223 |  |  | 4.0075 |  | 17.4595 |  |  | 16.0129 |  |  | 1.4466
17/03:23 | 830.2761 |  |  | 791.7344 |  |  | 38.5416 |  | 67 | 45.3 |  | 21.7 |  |  | 6.2815 |  |  | 4.0177 |  | 19.6484 |  |  | 18.0385 |  |  | 1.6099
18/03:23 | 819.3981 |  |  | 779.5861 |  |  | 39.812 |  | 70.54 | 47.48 |  | 23.06 |  |  | 6.3325 |  |  | 4.0177 |  | 20.5516 |  |  | 18.828 |  |  | 1.7236
19/03:23 | 806.0687 |  |  | 770.3929 |  |  | 35.6758 |  | 70.08 | 46.98 |  | 23.1 |  |  | 6.2203 |  |  | 4.0177 |  | 20.2279 |  |  | 18.6658 |  |  | 1.5621
20/03:23 | 828.0897 |  |  | 807.7116 |  |  | 20.378 |  | 70.74 | 47.48 |  | 23.26 |  |  | 6.1693 |  |  | 4.0177 |  | 20.2287 |  |  | 19.3307 |  |  | 0.89805
21/03:23 | 840.422 |  |  | 816.783 |  |  | 23.6391 |  | 71.16 | 48.2 |  | 22.96 |  |  | 6.2407 |  |  | 4.0177 |  | 20.3083 |  |  | 19.2775 |  |  | 1.0308
22/03:23 | 825.1014 |  |  | 788.4084 |  |  | 36.693 |  | 68.6 | 46.4 |  | 22.2 |  |  | 6.2917 |  |  | 4.0177 |  | 19.92 |  |  | 18.3527 |  |  | 1.5673
23/03:23 | 810.7452 |  |  | 769.1608 |  |  | 41.5844 |  | 70.4 | 47 |  | 23.4 |  |  | 6.2611 |  |  | 4.0177 |  | 20.7506 |  |  | 18.9701 |  |  | 1.7806
24/03:23 | 828.3534 |  |  | 791.2811 |  |  | 37.0723 |  | 68.06 | 46.18 |  | 21.88 |  |  | 6.2917 |  |  | 4.0177 |  | 19.5988 |  |  | 18.0565 |  |  | 1.5423
25/03:23 | 809.0621 |  |  | 774.5176 |  |  | 34.5445 |  | 64.34 | 44.46 |  | 19.88 |  |  | 6.3019 |  |  | 4.0075 |  | 17.4803 |  |  | 16.0849 |  |  | 1.3954
26/03:23 | 833.4327 |  |  | 792.9629 |  |  | 40.4698 |  | 60.72 | 42.7 |  | 18.02 |  |  | 6.2917 |  |  | 4.0075 |  | 16.6414 |  |  | 15.062 |  |  | 1.5794
27/03:23 | 838.2651 |  |  | 812.202 |  |  | 26.0631 |  | 61.26 | 43.08 |  | 18.18 |  |  | 6.3631 |  |  | 4.0075 |  | 16.2791 |  |  | 15.2551 |  |  | 1.024
28/03:23 | 798.0662 |  |  | 770.9209 |  |  | 27.1453 |  | 64.82 | 44.48 |  | 20.34 |  |  | 6.2509 |  |  | 4.0075 |  | 17.2982 |  |  | 16.2187 |  |  | 1.0795
29/03:23 | 821.1617 |  |  | 782.2236 |  |  | 38.9381 |  | 65.76 | 45.02 |  | 20.74 |  |  | 6.2407 |  |  | 4.0075 |  | 18.582 |  |  | 17.003 |  |  | 1.579
30/03:23 | 806.8758 |  |  | 766.456 |  |  | 40.4198 |  | 64.26 | 44.24 |  | 20.02 |  |  | 6.2203 |  |  | 4.0075 |  | 17.7537 |  |  | 16.1526 |  |  | 1.601
31/03:23 | 833.4042 |  |  | 797.489 |  |  | 35.9152 |  | 61.32 | 43.06 |  | 18.26 |  |  | 6.3223 |  |  | 4.0075 |  | 16.6673 |  |  | 15.2679 |  |  | 1.3994
Итого | 26126.6669 |  |  | 25147.3099 |  |  | 979.357 | [12 empty] | 661.0069 |  |  | 618.0031 |  |  | 43.0038
Среднее | 842.7957 |  |  | 811.2035 |  |  | 31.5922 |  | 71.8168 | 48.2052 |  | 23.6116 |  |  | 6.2844 |  |  | 4.0161 |  | 21.3228 |  |  | 19.9356 |  |  | 1.3872
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 8217.4668 |  |  | 7384.483 |  |  | 832.9837 |  |  |  |  | 360388.1971 |  |  |  | 339146.687
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 8878.4737 |  |  | 8002.4862 |  |  | 875.9875 |  |  |  |  | 386514.8647 |  |  |  | 364293.9977
ИТОГО: | [5 empty] | 661.0069 |  |  | 618.0032 |  |  | 43.0038 |  |  |  |  | 26126.6677 |  |  |  | 25147.3107
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.88 град С Время работы прибора после сброса 14 084.00 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.04.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.03.2021 по 31.03.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 298.6839 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.1354 |  |  | -------- |  |  | 20.1354
02/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 229.1857 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.3803 |  |  | -------- |  |  | 15.3803
03/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 259.8086 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.4223 |  |  | -------- |  |  | 17.4223
04/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 237.554 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.9651 |  |  | -------- |  |  | 15.9651
05/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 195.9694 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.1686 |  |  | -------- |  |  | 13.1686
06/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 187.0192 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.6155 |  |  | -------- |  |  | 12.6155
07/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 210.432 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.2352 |  |  | -------- |  |  | 14.2352
08/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 219.4141 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.8584 |  |  | -------- |  |  | 14.8584
09/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 178.0666 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.0607 |  |  | -------- |  |  | 12.0607
10/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 139.3082 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.4632 |  |  | -------- |  |  | 9.4632
11/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 163.5915 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.1438 |  |  | -------- |  |  | 11.1438
12/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 159.4768 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.823 |  |  | -------- |  |  | 10.823
13/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 190.3244 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.9079 |  |  | -------- |  |  | 12.9079
14/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 271.117 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.3598 |  |  | -------- |  |  | 18.3598
15/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 303.233 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.4266 |  |  | -------- |  |  | 20.4266
16/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 229.4694 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.3904 |  |  | -------- |  |  | 15.3904
17/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 246.3793 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.4646 |  |  | -------- |  |  | 16.4646
18/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 276.8938 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.4926 |  |  | -------- |  |  | 18.4926
19/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 265.3766 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.7191 |  |  | -------- |  |  | 17.7191
20/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 261.7708 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.4668 |  |  | -------- |  |  | 17.4668
21/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 263.9905 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.6531 |  |  | -------- |  |  | 17.6531
22/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 263.861 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.6614 |  |  | -------- |  |  | 17.6614
23/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 261.634 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.4933 |  |  | -------- |  |  | 17.4933
24/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 318.515 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.318 |  |  | -------- |  |  | 21.318
25/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 289.9727 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.3613 |  |  | -------- |  |  | 19.3613
26/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 349.0161 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.2035 |  |  | -------- |  |  | 23.2035
27/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 354.788 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.5409 |  |  | -------- |  |  | 23.5409
28/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 283.2801 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.7577 |  |  | -------- |  |  | 18.7577
29/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 276.8181 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.3264 |  |  | -------- |  |  | 18.3264
30/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 348.0131 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.0704 |  |  | -------- |  |  | 23.0704
31/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 308.6809 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.4874 |  |  | -------- |  |  | 20.4874
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 7841.644 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 525.373 |  |  | -------- |  |  | 525.373
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 252.9563 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.9475 |  |  | -------- |  |  | 16.9475
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 16001.2767 |  |  | ------------- |  |  | 16001.2767 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 16526.6498 |  |  | ------------- |  |  | 16526.6498 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 525.373 |  |  | ------------- |  |  | 525.373 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.88 град С Время работы прибора после сброса 14 084.00 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.04.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.03.2021 по 31.03.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 360.7678 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.2982 |  |  | -------- |  |  | 24.2982
02/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 296.4924 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.8818 |  |  | -------- |  |  | 19.8818
03/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 323.7245 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.6934 |  |  | -------- |  |  | 21.6934
04/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 302.1841 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.2913 |  |  | -------- |  |  | 20.2913
05/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 253.7763 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.0391 |  |  | -------- |  |  | 17.0391
06/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 235.3499 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.8634 |  |  | -------- |  |  | 15.8634
07/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 261.9211 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.7059 |  |  | -------- |  |  | 17.7059
08/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 272.5086 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.4405 |  |  | -------- |  |  | 18.4405
09/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 232.4563 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.7311 |  |  | -------- |  |  | 15.7311
10/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 193.851 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.1599 |  |  | -------- |  |  | 13.1599
11/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 221.6289 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.0859 |  |  | -------- |  |  | 15.0859
12/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 217.0105 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.7154 |  |  | -------- |  |  | 14.7154
13/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 241.7221 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.3813 |  |  | -------- |  |  | 16.3813
14/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 336.2096 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.7487 |  |  | -------- |  |  | 22.7487
15/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 373.09 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.1123 |  |  | -------- |  |  | 25.1123
16/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 296.6266 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.8784 |  |  | -------- |  |  | 19.8784
17/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 313.2895 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.9204 |  |  | -------- |  |  | 20.9204
18/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 343.7603 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.9407 |  |  | -------- |  |  | 22.9407
19/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 328.8699 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.9443 |  |  | -------- |  |  | 21.9443
20/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 315.0145 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.0013 |  |  | -------- |  |  | 21.0013
21/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 321.0033 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.4493 |  |  | -------- |  |  | 21.4493
22/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 330.1059 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.0758 |  |  | -------- |  |  | 22.0758
23/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 328.3811 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.9387 |  |  | -------- |  |  | 21.9387
24/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 385.69 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.7943 |  |  | -------- |  |  | 25.7943
25/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 358.8227 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.933 |  |  | -------- |  |  | 23.933
26/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 418.2782 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 27.7797 |  |  | -------- |  |  | 27.7797
27/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 409.137 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 27.1221 |  |  | -------- |  |  | 27.1221
28/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 342.0351 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.6284 |  |  | -------- |  |  | 22.6284
29/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 341.6037 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.5978 |  |  | -------- |  |  | 22.5978
30/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 414.5696 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 27.4605 |  |  | -------- |  |  | 27.4605
31/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 378.7532 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.1133 |  |  | -------- |  |  | 25.1133
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 9748.6335 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 652.7264 |  |  | -------- |  |  | 652.7264
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 314.472 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.0557 |  |  | -------- |  |  | 21.0557
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 17852.9096 |  |  | ------------- |  |  | 17852.9096 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 18505.636 |  |  | ------------- |  |  | 18505.636 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 652.7264 |  |  | ------------- |  |  | 652.7264 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.88 град С Время работы прибора после сброса 14 084.00 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.04.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 01.03.2021 по 31.03.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 298.6839 |  |  | 20.1354 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 229.1857 |  |  | 15.3803 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 259.8086 |  |  | 17.4223 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 237.554 |  |  | 15.9651 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 195.9694 |  |  | 13.1686 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 187.0192 |  |  | 12.6155 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 210.432 |  |  | 14.2352 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 219.4141 |  |  | 14.8584 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 178.0666 |  |  | 12.0607 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 139.3082 |  |  | 9.4632 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 163.5915 |  |  | 11.1438 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 159.4768 |  |  | 10.823 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 190.3244 |  |  | 12.9079 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 271.117 |  |  | 18.3598 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 303.233 |  |  | 20.4266 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 229.4694 |  |  | 15.3904 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 246.3793 |  |  | 16.4646 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 276.8938 |  |  | 18.4926 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 265.3766 |  |  | 17.7191 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 261.7708 |  |  | 17.4668 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 263.9905 |  |  | 17.6531 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 263.861 |  |  | 17.6614 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 261.634 |  |  | 17.4933 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 318.515 |  |  | 21.318 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 289.9727 |  |  | 19.3613 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 349.0161 |  |  | 23.2035 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 354.788 |  |  | 23.5409 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 283.2801 |  |  | 18.7577 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 276.8181 |  |  | 18.3264 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 348.0131 |  |  | 23.0704 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 308.6809 |  |  | 20.4874 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 7841.644 |  |  | 525.373
Среднее | 70 |  | 5.0986 |  | 252.9563 |  |  | 16.9475
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 274843.4972 |  |  | 16001.2767
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 282685.1417 |  |  | 16526.6498
ИТОГО: | [5 empty] | 7841.6444 |  |  | 525.373
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.04.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 01.03.2021 по 31.03.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 360.7678 |  |  | 24.2982 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 296.4924 |  |  | 19.8818 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 323.7245 |  |  | 21.6934 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 302.1841 |  |  | 20.2913 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 253.7763 |  |  | 17.0391 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/03:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 235.3499 |  |  | 15.8634 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/03:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 261.9211 |  |  | 17.7059 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 272.5086 |  |  | 18.4405 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 232.4563 |  |  | 15.7311 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/03:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 193.851 |  |  | 13.1599 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 221.6289 |  |  | 15.0859 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 217.0105 |  |  | 14.7154 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/03:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 241.7221 |  |  | 16.3813 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/03:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 336.2096 |  |  | 22.7487 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 373.09 |  |  | 25.1123 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 296.6266 |  |  | 19.8784 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 313.2895 |  |  | 20.9204 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/03:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 343.7603 |  |  | 22.9407 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 328.8699 |  |  | 21.9443 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/03:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 315.0145 |  |  | 21.0013 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/03:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 321.0033 |  |  | 21.4493 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 330.1059 |  |  | 22.0758 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 328.3811 |  |  | 21.9387 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 385.69 |  |  | 25.7943 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 358.8227 |  |  | 23.933 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 418.2782 |  |  | 27.7797 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/03:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 409.137 |  |  | 27.1221 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/03:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 342.0351 |  |  | 22.6284 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 341.6037 |  |  | 22.5978 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 414.5696 |  |  | 27.4605 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31/03:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 378.7532 |  |  | 25.1133 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 9748.6335 |  |  | 652.7264
Среднее | 70 |  | 2.475 |  | 314.472 |  |  | 21.0557
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 305424.0637 |  |  | 17852.9096
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 315172.6977 |  |  | 18505.636
ИТОГО: | [5 empty] | 9748.634 |  |  | 652.7264
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.04.21
ФИО подпись