Теплогенерирующие  энергоустановки.

| Реги- страц. № | Дата учета | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 35 | 1961 | Котельная №35 | ГВС Р = 4,8/2,0 Т = 65/50 |  |  | 2,13 |  |  | г. Иваново ул. М.Жаворонкова, 40 | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 35.2 |  | Котел «Минск-1» |  | 1 |  | 0,54 |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 35.3 |  | Котел «Минск-1» |  | 1 |  | 0,54 |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 35.4 |  | Котел «Энергия-3» |  | 1 |  | 0,51 |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 35.5 |  | Котел «Минск-1» |  | 1 |  | 0.54 |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 35.6 |  | Насос циркуляцион. NB 65-200/205 | G=59,4 м3/ч H= 12,4 м | 2 | 3 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 35.7 |  | Насос ГВС ТРЕ 50-570/2 | G=45,1 м3/ч H= 46,4 м | 2 | 15 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 35.8 |  | Теплообменник пластинчатый ГВС НН № 22-ТС-16 «Ридан» | S=6.76 м2 | 2 | 693074,903 ккал/ч |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 35.9 |  | Аккумуляторный бак ГВС вертикальный | V= 63 м3 S=96,7 м2 | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 35.10 |  | Дымовая труба, сталь 10мм | диаметр 670мм высота ствола 21,85м. | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |