## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.09.2021 23 по 30.09.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.16 |  | 16.06 |  | 0.1 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
02/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.8 |  | 15.8 |  | 0 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
03/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.38 |  | 14.34 |  | 0.04 |  |  | 3.5996 |  |  | 2.4371 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
04/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.44 |  | 13.24 |  | 0.2 |  |  | 2.4269 |  |  | 2.325 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
05/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.66 |  | 12.44 |  | 0.22 |  |  | 2.3963 |  |  | 2.2944 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
06/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.06 |  | 11.96 |  | 0.1 |  |  | 2.4167 |  |  | 2.3148 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
07/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.98 |  | 11.98 |  | 0 |  |  | 2.4269 |  |  | 2.3148 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
08/09:23 | 0.0018297 |  |  | 0.0020579 |  |  | -0.00022818 |  | 13.3 |  | 13.4 |  | -0.099999 |  |  | 2.4269 |  |  | 2.2944 |  | -3.8506e-05 |  |  |  | -3.8552e-06 |  | 3.465e-05 |  |  | *
09/09:23 | 124.3332 |  |  | 123.9259 |  |  | 0.40735 |  | 19.8 |  | 18.24 |  | 1.56 |  |  | 3.3345 |  |  | 2.3046 |  | 0.40673 |  |  |  | 0.40806 |  | 0.0013326 |  |  | *
10/09:23 | 272.6906 |  |  | 272.1723 |  |  | 0.51837 |  | 31.3 |  | 27.56 |  | 3.74 |  |  | 4.3848 |  |  | 2.3658 |  | 1.0395 |  |  |  | 1.0403 |  | 0.00073716 |  |  | *
11/09:23 | 271.8303 |  |  | 271.1948 |  |  | 0.63557 |  | 35.26 |  | 30.98 |  | 4.28 |  |  | 4.344 |  |  | 2.3454 |  | 1.1791 |  |  |  | 1.1803 |  | 0.0012259 |  |  | *
12/09:23 | 273.2902 |  |  | 272.7401 |  |  | 0.55004 |  | 29 |  | 26.56 |  | 2.44 |  |  | 4.3542 |  |  | 2.325 |  | 0.68702 |  |  |  | 0.68829 |  | 0.0012715 |  |  | *
13/09:23 | 273.5184 |  |  | 272.99 |  |  | 0.52837 |  | 26.94 |  | 25.24 |  | 1.7 |  |  | 4.344 |  |  | 2.3148 |  | 0.48945 |  |  |  | 0.48998 |  | 0.00052777 |  |  | *
14/09:23 | 271.5993 |  |  | 270.9836 |  |  | 0.61573 |  | 34.7 |  | 30.52 |  | 4.18 |  |  | 4.4358 |  |  | 2.4371 |  | 1.164 |  |  |  | 1.1641 |  | 0.00012052 |  |  | *
15/09:23 | 269.7494 |  |  | 269.0745 |  |  | 0.67491 |  | 40.22 |  | 34.66 |  | 5.56 |  |  | 4.446 |  |  | 2.4779 |  | 1.5343 |  |  |  | 1.5345 |  | 0.00016018 |  |  | *
16/09:23 | 268.3409 |  |  | 267.6409 |  |  | 0.70007 |  | 43.94 |  | 37.12 |  | 6.82 |  |  | 4.4358 |  |  | 2.4881 |  | 1.8644 |  |  |  | 1.8644 |  | 4.7259e-05 |  |  | *
17/09:23 | 268.3081 |  |  | 267.619 |  |  | 0.68907 |  | 44.2 |  | 37.28 |  | 6.92 |  |  | 4.4358 |  |  | 2.4881 |  | 1.8933 |  |  |  | 1.8935 |  | 0.00018569 |  |  | *
18/09:23 | 267.926 |  |  | 267.2239 |  |  | 0.70208 |  | 44.98 |  | 37.86 |  | 7.12 |  |  | 4.4154 |  |  | 2.4677 |  | 1.9398 |  |  |  | 1.94 |  | 0.00022837 |  |  | *
19/09:23 | 268.1737 |  |  | 267.511 |  |  | 0.66271 |  | 44.68 |  | 37.6 |  | 7.08 |  |  | 4.4154 |  |  | 2.4575 |  | 1.9301 |  |  |  | 1.9305 |  | 0.00034232 |  |  | *
20/09:23 | 267.4766 |  |  | 266.8055 |  |  | 0.67109 |  | 46.2 |  | 38.6 |  | 7.6 |  |  | 4.4052 |  |  | 2.4575 |  | 2.0655 |  |  |  | 2.0658 |  | 0.00028773 |  |  | *
21/09:23 | 267.3257 |  |  | 266.6791 |  |  | 0.64663 |  | 45.96 |  | 38.44 |  | 7.52 |  |  | 4.4664 |  |  | 2.5289 |  | 2.046 |  |  |  | 2.046 |  | 1.5245e-05 |  |  | *
22/09:23 | 267.5918 |  |  | 266.9674 |  |  | 0.62438 |  | 45.02 |  | 37.9 |  | 7.12 |  |  | 4.4154 |  |  | 2.4677 |  | 1.935 |  |  |  | 1.9351 |  | 3.3679e-05 |  |  | *
23/09:23 | 269.4759 |  |  | 268.9163 |  |  | 0.55963 |  | 39.2 |  | 34 |  | 5.2 |  |  | 4.395 |  |  | 2.4167 |  | 1.4288 |  |  |  | 1.4289 |  | 4.5551e-05 |  |  | *
24/09:23 | 269.5165 |  |  | 268.9982 |  |  | 0.5183 |  | 38.88 |  | 33.56 |  | 5.32 |  |  | 4.4358 |  |  | 2.4677 |  | 1.4598 |  |  |  | 1.4598 |  | 5.3875e-05 |  |  | *
25/09:23 | 269.4576 |  |  | 268.9403 |  |  | 0.51731 |  | 39.6 |  | 34.26 |  | 5.34 |  |  | 4.497 |  |  | 2.5289 |  | 1.464 |  |  |  | 1.4641 |  | 0.00012267 |  |  | *
26/09:23 | 277.8806 |  |  | 276.3879 |  |  | 1.4927 |  | 39.06 |  | 33.84 |  | 5.22 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.5085 |  | 1.5108 |  |  |  | 1.5108 |  | 0 |  |  | *
27/09:23 | 276.9835 |  |  | 275.4398 |  |  | 1.5437 |  | 41.14 |  | 35.28 |  | 5.86 |  |  | 4.5683 |  |  | 2.5187 |  | 1.688 |  |  |  | 1.688 |  | 0 |  |  | *
28/09:23 | 276.6917 |  |  | 275.1147 |  |  | 1.5771 |  | 44.1 |  | 37.12 |  | 6.98 |  |  | 4.6295 |  |  | 2.5901 |  | 1.9946 |  |  |  | 1.9949 |  | 0.00023681 |  |  | *
29/09:23 | 275.8632 |  |  | 274.2043 |  |  | 1.6588 |  | 48.7 |  | 40.5 |  | 8.2 |  |  | 4.5072 |  |  | 2.4779 |  | 2.3396 |  |  |  | 2.3404 |  | 0.00074381 |  |  | *
30/09:23 | 276.0708 |  |  | 274.5055 |  |  | 1.5653 |  | 44.14 |  | 37.3 |  | 6.84 |  |  | 4.5072 |  |  | 2.4677 |  | 1.9574 |  |  |  | 1.9575 |  | 0.00013417 |  |  | *
Итого | 5824.096 |  |  | 5806.037 |  |  | 18.059 | [13 empty] | 34.0173 |  |  |  | 34.0251 |  | 0.0078875
Среднее | 194.1365 |  |  | 193.5346 |  |  | 0.60197 |  | 39.41 |  | 33.8373 |  | 5.5727 |  |  | 4.0881 |  |  | 2.4327 |  | 1.1339 |  |  |  | 1.1342 |  | 0.00026292
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/08/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1351,79807014716 |  |  | 1358,03716409178 |  |  |  | 6,23909394462482 |  |  |  |  | 125987,563943033 |  |  |  |  | 125167,029592319
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1385,81532244435 |  |  | 1392,06230389652 |  |  |  | 6,24698145216296 |  |  |  |  | 131811,660299859 |  |  |  |  | 130973,066941139
Период нормальной работы 720,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 17 822,03 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 1 (назначение - Подающая, тепловой ввод № 1) за 01.09.2021 23 по 30.09.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/09:23 | 16.16 |  | 5.0986 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/09:23 | 15.8 |  | 5.0986 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/09:23 | 14.38 |  | 3.5996 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10.6833 |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.5667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/09:23 | 13.44 |  | 2.4269 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/09:23 | 12.66 |  | 2.3963 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/09:23 | 12.06 |  | 2.4167 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/09:23 | 11.98 |  | 2.4269 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/09:23 | 13.3 |  | 2.4269 |  | 0.0018297 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.13333 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/09:23 | 19.8 |  | 3.3345 |  | 124.3332 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.75 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/09:23 | 31.3 |  | 4.3848 |  | 272.6906 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/09:23 | 35.26 |  | 4.344 |  | 271.8303 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/09:23 | 29 |  | 4.3542 |  | 273.2902 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/09:23 | 26.94 |  | 4.344 |  | 273.5184 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/09:23 | 34.7 |  | 4.4358 |  | 271.5993 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/09:23 | 40.22 |  | 4.446 |  | 269.7494 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/09:23 | 43.94 |  | 4.4358 |  | 268.3409 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/09:23 | 44.2 |  | 4.4358 |  | 268.3081 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/09:23 | 44.98 |  | 4.4154 |  | 267.926 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/09:23 | 44.68 |  | 4.4154 |  | 268.1737 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/09:23 | 46.2 |  | 4.4052 |  | 267.4766 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/09:23 | 45.96 |  | 4.4664 |  | 267.3257 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/09:23 | 45.02 |  | 4.4154 |  | 267.5918 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/09:23 | 39.2 |  | 4.395 |  | 269.4759 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/09:23 | 38.88 |  | 4.4358 |  | 269.5165 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/09:23 | 39.6 |  | 4.497 |  | 269.4576 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/09:23 | 39.06 |  | 4.5785 |  | 277.8806 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/09:23 | 41.14 |  | 4.5683 |  | 276.9835 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/09:23 | 44.1 |  | 4.6295 |  | 276.6917 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/09:23 | 48.7 |  | 4.5072 |  | 275.8632 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/09:23 | 44.14 |  | 4.5072 |  | 276.0708 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 5824.096
Среднее | 32.56 |  | 4.0881 |  | 194.1365
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/08/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 125987,563943033
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 131811,660299859
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 2 (назначение - Обратная, тепловой ввод № 1) за 01.09.2021 23 по 30.09.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/09:23 | 16.06 |  | 2.5493 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/09:23 | 15.8 |  | 2.5493 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/09:23 | 14.34 |  | 2.4371 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10.8333 |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.5667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/09:23 | 13.24 |  | 2.325 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/09:23 | 12.44 |  | 2.2944 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/09:23 | 11.96 |  | 2.3148 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/09:23 | 11.98 |  | 2.3148 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/09:23 | 13.4 |  | 2.2944 |  | 0.0020579 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/09:23 | 18.24 |  | 2.3046 |  | 123.9259 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.75 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/09:23 | 27.56 |  | 2.3658 |  | 272.1723 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/09:23 | 30.98 |  | 2.3454 |  | 271.1948 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/09:23 | 26.56 |  | 2.325 |  | 272.7401 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/09:23 | 25.24 |  | 2.3148 |  | 272.99 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/09:23 | 30.52 |  | 2.4371 |  | 270.9836 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/09:23 | 34.66 |  | 2.4779 |  | 269.0745 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/09:23 | 37.12 |  | 2.4881 |  | 267.6409 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/09:23 | 37.28 |  | 2.4881 |  | 267.619 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/09:23 | 37.86 |  | 2.4677 |  | 267.2239 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/09:23 | 37.6 |  | 2.4575 |  | 267.511 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/09:23 | 38.6 |  | 2.4575 |  | 266.8055 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/09:23 | 38.44 |  | 2.5289 |  | 266.6791 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/09:23 | 37.9 |  | 2.4677 |  | 266.9674 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/09:23 | 34 |  | 2.4167 |  | 268.9163 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/09:23 | 33.56 |  | 2.4677 |  | 268.9982 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/09:23 | 34.26 |  | 2.5289 |  | 268.9403 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/09:23 | 33.84 |  | 2.5085 |  | 276.3879 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/09:23 | 35.28 |  | 2.5187 |  | 275.4398 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/09:23 | 37.12 |  | 2.5901 |  | 275.1147 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/09:23 | 40.5 |  | 2.4779 |  | 274.2043 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/09:23 | 37.3 |  | 2.4677 |  | 274.5055 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 5806.037
Среднее | 28.4547 |  | 2.4327 |  | 193.5346
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/08/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 125167,029592319
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 130973,066941139
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.09.2021 23 по 30.09.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/09:23 | 12.8 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/09:23 | 13.1 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/09:23 | 13.62 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 24.5333 |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.5667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/09:23 | 12.28 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9167 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/09:23 | 11.26 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9333 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/09:23 | 11.06 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9333 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/09:23 | 10.68 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9333 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/09:23 | 10.66 |  | 2.0496 |  | 0.0031794 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14.7333 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/09:23 | 11.92 |  | 2.0496 |  | 0.14032 |  |  | 0 |  | 0.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.7833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/09:23 | 24.48 |  | 2.0394 |  | 0.033279 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.1167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/09:23 | 24 |  | 2.121 |  | 0.061902 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.0833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/09:23 | 22.3 |  | 2.1108 |  | 0.059078 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.3333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/09:23 | 26.82 |  | 2.0292 |  | 0.021466 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.75 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/09:23 | 26.76 |  | 2.019 |  | 0.0045265 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.85 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/09:23 | 27.7 |  | 2.0292 |  | 0.0065245 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/09:23 | 27.92 |  | 2.0496 |  | 0.0018546 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/09:23 | 27.04 |  | 2.07 |  | 0.0070191 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/09:23 | 24.68 |  | 2.1312 |  | 0.010239 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/09:23 | 24.06 |  | 2.1414 |  | 0.017236 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.8833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/09:23 | 24.22 |  | 2.0904 |  | 0.015382 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/09:23 | 23.96 |  | 2.0496 |  | 0.0006783 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/09:23 | 25.62 |  | 2.0598 |  | 0.0013559 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.4167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/09:23 | 26.64 |  | 2.07 |  | 0.0016747 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/09:23 | 27.08 |  | 2.0802 |  | 0.0020333 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/09:23 | 25.92 |  | 2.1618 |  | 0.0050273 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.4833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/09:23 | 27.8 |  | 2.1516 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/09:23 | 27.5 |  | 2.0802 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/09:23 | 23.64 |  | 2.07 |  | 0.011523 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/09:23 | 23.9 |  | 1.9987 |  | 0.036926 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.4667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/09:23 | 25.46 |  | 2.0394 |  | 0.0058867 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.44711
Среднее | 21.496 |  | 2.0656 |  | 0.014904
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/08/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 31,5903972134765
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 32,0375038403077
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.2021
ФИО подпись