## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.11.2022 по 30.11.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/11:23 | 225.3601 |  |  | 195.1516 |  |  | 30.2084 |  | 60.54 | 41.36 |  | 19.18 |  |  | 5.9144 |  |  | 3.8138 |  | 5.3519 |  |  | 4.3361 |  |  | 1.0158
02/11:23 | 225.9575 |  |  | 197.2451 |  |  | 28.7124 |  | 64.98 | 43.44 |  | 21.54 |  |  | 5.9654 |  |  | 3.8138 |  | 5.9108 |  |  | 4.8766 |  |  | 1.0342
03/11:23 | 217.7603 |  |  | 192.5183 |  |  | 25.242 |  | 65.08 | 43.26 |  | 21.82 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.8239 |  | 5.671 |  |  | 4.7623 |  |  | 0.90864
04/11:23 | 219.2342 |  |  | 197.1995 |  |  | 22.0346 |  | 65.16 | 43.58 |  | 21.58 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.8239 |  | 5.5433 |  |  | 4.7394 |  |  | 0.80397
05/11:23 | 220.4371 |  |  | 196.7185 |  |  | 23.7186 |  | 65.28 | 43.52 |  | 21.76 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.8239 |  | 5.6771 |  |  | 4.8094 |  |  | 0.86773
06/11:23 | 221.5043 |  |  | 194.6459 |  |  | 26.8584 |  | 67.26 | 44.4 |  | 22.86 |  |  | 5.945 |  |  | 3.8239 |  | 6.0855 |  |  | 5.0764 |  |  | 1.0092
07/11:23 | 218.1284 |  |  | 194.585 |  |  | 23.5434 |  | 66.28 | 43.8 |  | 22.48 |  |  | 5.9042 |  |  | 3.8239 |  | 5.7878 |  |  | 4.9065 |  |  | 0.88137
08/11:23 | 224.415 |  |  | 198.0255 |  |  | 26.3895 |  | 62.28 | 42.5 |  | 19.78 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.8239 |  | 5.3851 |  |  | 4.4366 |  |  | 0.94843
09/11:23 | 221.9449 |  |  | 194.0278 |  |  | 27.9171 |  | 60.26 | 41.36 |  | 18.9 |  |  | 5.8736 |  |  | 3.8239 |  | 5.1708 |  |  | 4.2034 |  |  | 0.9674
10/11:23 | 219.6851 |  |  | 197.047 |  |  | 22.6381 |  | 60.22 | 41.7 |  | 18.52 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8239 |  | 4.8519 |  |  | 4.0726 |  |  | 0.77932
11/11:23 | 218.1247 |  |  | 195.5683 |  |  | 22.5564 |  | 60 | 41.58 |  | 18.42 |  |  | 5.894 |  |  | 3.8138 |  | 4.7968 |  |  | 4.0278 |  |  | 0.76902
12/11:23 | 221.652 |  |  | 199.0058 |  |  | 22.6462 |  | 60.2 | 41.98 |  | 18.22 |  |  | 5.9654 |  |  | 3.8138 |  | 4.8234 |  |  | 4.0442 |  |  | 0.77922
13/11:23 | 219.5833 |  |  | 193.0267 |  |  | 26.5566 |  | 60.46 | 41.6 |  | 18.86 |  |  | 5.8736 |  |  | 3.8138 |  | 5.0531 |  |  | 4.1524 |  |  | 0.90069
14/11:23 | 217.7744 |  |  | 193.9326 |  |  | 23.8418 |  | 65.32 | 43.36 |  | 21.96 |  |  | 5.894 |  |  | 3.8239 |  | 5.6616 |  |  | 4.7932 |  |  | 0.86836
15/11:23 | 215.9494 |  |  | 191.8887 |  |  | 24.0607 |  | 68.86 | 44.8 |  | 24.06 |  |  | 5.8634 |  |  | 3.8138 |  | 6.1486 |  |  | 5.2104 |  |  | 0.93822
16/11:23 | 217.0712 |  |  | 193.1256 |  |  | 23.9456 |  | 69.36 | 45.36 |  | 24 |  |  | 5.894 |  |  | 3.8239 |  | 6.1703 |  |  | 5.2191 |  |  | 0.95122
17/11:23 | 219.1812 |  |  | 195.2144 |  |  | 23.9667 |  | 73.32 | 46.64 |  | 26.68 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.8239 |  | 6.8493 |  |  | 5.857 |  |  | 0.99232
18/11:23 | 216.6785 |  |  | 192.3271 |  |  | 24.3514 |  | 77.88 | 48.5 |  | 29.38 |  |  | 5.894 |  |  | 3.8239 |  | 7.442 |  |  | 6.3824 |  |  | 1.0597
19/11:23 | 214.4394 |  |  | 189.8018 |  |  | 24.6376 |  | 78 | 48.42 |  | 29.58 |  |  | 5.843 |  |  | 3.8239 |  | 7.441 |  |  | 6.3563 |  |  | 1.0847
20/11:23 | 217.1083 |  |  | 190.8503 |  |  | 26.258 |  | 79.96 | 48.96 |  | 31 |  |  | 5.8736 |  |  | 3.8239 |  | 7.9285 |  |  | 6.7512 |  |  | 1.1773
21/11:23 | 220.4054 |  |  | 197.4997 |  |  | 22.9057 |  | 81.48 | 50.68 |  | 30.8 |  |  | 5.9756 |  |  | 3.8341 |  | 7.8708 |  |  | 6.805 |  |  | 1.0658
22/11:23 | 217.3037 |  |  | 195.3055 |  |  | 21.9982 |  | 75.78 | 48.22 |  | 27.56 |  |  | 5.9144 |  |  | 3.8239 |  | 6.9639 |  |  | 5.9975 |  |  | 0.96642
23/11:23 | 217.2628 |  |  | 194.6083 |  |  | 22.6544 |  | 71.9 | 45.88 |  | 26.02 |  |  | 5.9042 |  |  | 3.8239 |  | 6.6212 |  |  | 5.6717 |  |  | 0.94948
24/11:23 | 217.628 |  |  | 194.3363 |  |  | 23.2918 |  | 80.76 | 49.66 |  | 31.1 |  |  | 5.9042 |  |  | 3.8341 |  | 7.8447 |  |  | 6.7819 |  |  | 1.0627
25/11:23 | 218.2367 |  |  | 196.0625 |  |  | 22.1743 |  | 80.42 | 49.68 |  | 30.74 |  |  | 5.9144 |  |  | 3.8341 |  | 7.7649 |  |  | 6.737 |  |  | 1.0279
26/11:23 | 219.7302 |  |  | 195.1458 |  |  | 24.5845 |  | 89.58 | 53.72 |  | 35.86 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8341 |  | 9.1478 |  |  | 7.9019 |  |  | 1.2459
27/11:23 | 220.0283 |  |  | 195.1026 |  |  | 24.9257 |  | 85.14 | 52.08 |  | 33.06 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8341 |  | 8.5055 |  |  | 7.2825 |  |  | 1.223
28/11:23 | 218.3043 |  |  | 195.4948 |  |  | 22.8095 |  | 80.34 | 49.54 |  | 30.8 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8239 |  | 7.8083 |  |  | 6.7456 |  |  | 1.0627
29/11:23 | 218.6467 |  |  | 195.9773 |  |  | 22.6694 |  | 91.3 | 54.22 |  | 37.08 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8341 |  | 9.2914 |  |  | 8.1304 |  |  | 1.1611
30/11:23 | 218.9775 |  |  | 195.9924 |  |  | 22.9852 |  | 93.12 | 55.12 |  | 38 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8239 |  | 9.5453 |  |  | 8.3424 |  |  | 1.2029
Итого | 6578.5129 |  |  | 5847.4308 |  |  | 731.082 | [12 empty] | 199.1136 |  |  | 169.4091 |  |  | 29.7045
Среднее | 219.2838 |  |  | 194.9144 |  |  | 24.3694 |  | 72.0173 | 46.2973 |  | 25.72 |  |  | 5.9144 |  |  | 3.8239 |  | 6.6371 |  |  | 5.647 |  |  | 0.99015
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 5187.615 |  |  | 4298.8081 |  |  | 888.8069 |  |  |  |  | 196001.5253 |  |  |  | 170814.4588
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 5386.7286 |  |  | 4468.2172 |  |  | 918.5114 |  |  |  |  | 202580.0384 |  |  |  | 176661.8899
ИТОГО: | [5 empty] | 199.1136 |  |  | 169.4091 |  |  | 29.7045 |  |  |  |  | 6578.5131 |  |  |  | 5847.4311
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 5.44 град С Время работы прибора после сброса 28 702.72 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.12.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.11.2022 по 30.11.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/11:23 | 951.8886 |  |  | 889.9274 |  |  | 61.9612 |  | 60.82 | 44.08 |  | 16.74 |  |  | 6.9647 |  |  | 4.1299 |  | 18.2251 |  |  | 15.9816 |  |  | 2.2435
02/11:23 | 937.7313 |  |  | 876.0901 |  |  | 61.6411 |  | 65.32 | 46.2 |  | 19.12 |  |  | 7.0157 |  |  | 4.1299 |  | 20.3567 |  |  | 17.9642 |  |  | 2.3925
03/11:23 | 917.7787 |  |  | 854.1008 |  |  | 63.678 |  | 65.44 | 45.98 |  | 19.46 |  |  | 6.8627 |  |  | 4.1401 |  | 20.3194 |  |  | 17.8588 |  |  | 2.4606
04/11:23 | 906.2138 |  |  | 849.7053 |  |  | 56.5085 |  | 65.52 | 46.08 |  | 19.44 |  |  | 6.8015 |  |  | 4.1401 |  | 19.8645 |  |  | 17.6638 |  |  | 2.2007
05/11:23 | 917.6806 |  |  | 858.4356 |  |  | 59.245 |  | 65.66 | 46.06 |  | 19.6 |  |  | 6.8219 |  |  | 4.1401 |  | 20.3407 |  |  | 18.0277 |  |  | 2.313
06/11:23 | 928.4299 |  |  | 868.6996 |  |  | 59.7303 |  | 67.66 | 47.24 |  | 20.42 |  |  | 6.8015 |  |  | 4.1401 |  | 21.3872 |  |  | 18.9713 |  |  | 2.4159
07/11:23 | 924.054 |  |  | 853.4048 |  |  | 70.6492 |  | 66.66 | 46.58 |  | 20.08 |  |  | 6.7403 |  |  | 4.1401 |  | 21.4233 |  |  | 18.59 |  |  | 2.8333
08/11:23 | 888.4303 |  |  | 819.3372 |  |  | 69.093 |  | 62.6 | 44 |  | 18.6 |  |  | 6.8015 |  |  | 4.1401 |  | 19.1437 |  |  | 16.5506 |  |  | 2.5932
09/11:23 | 843.6493 |  |  | 776.049 |  |  | 67.6003 |  | 60.52 | 42.14 |  | 18.38 |  |  | 6.6792 |  |  | 4.1299 |  | 17.9316 |  |  | 15.5425 |  |  | 2.3891
10/11:23 | 784.5986 |  |  | 744.002 |  |  | 40.5966 |  | 60.46 | 42 |  | 18.46 |  |  | 6.7403 |  |  | 4.1299 |  | 15.9496 |  |  | 14.5319 |  |  | 1.4177
11/11:23 | 759.2396 |  |  | 744.7968 |  |  | 14.4428 |  | 60.26 | 42.04 |  | 18.22 |  |  | 6.6894 |  |  | 4.1299 |  | 14.3612 |  |  | 13.8633 |  |  | 0.4979
12/11:23 | 783.2233 |  |  | 783.4981 |  |  | -0.2748 |  | 60.44 | 42.84 |  | 17.6 |  |  | 6.7709 |  |  | 4.1299 |  | 13.8084 |  |  | 13.8165 |  |  | -0.008097
13/11:23 | 791.6107 |  |  | 789.7397 |  |  | 1.871 |  | 60.72 | 42.8 |  | 17.92 |  |  | 6.6384 |  |  | 4.1299 |  | 14.2983 |  |  | 14.2327 |  |  | 0.065589
14/11:23 | 860.6622 |  |  | 847.5557 |  |  | 13.1064 |  | 65.7 | 45.62 |  | 20.08 |  |  | 6.6384 |  |  | 4.1299 |  | 17.8013 |  |  | 17.2773 |  |  | 0.52401
15/11:23 | 851.9374 |  |  | 829.7562 |  |  | 22.1811 |  | 69.3 | 47.14 |  | 22.16 |  |  | 6.567 |  |  | 4.1401 |  | 19.7729 |  |  | 18.8542 |  |  | 0.91873
16/11:23 | 844.3509 |  |  | 820.433 |  |  | 23.9179 |  | 69.8 | 47.38 |  | 22.42 |  |  | 6.5874 |  |  | 4.1401 |  | 19.942 |  |  | 18.9535 |  |  | 0.98853
17/11:23 | 859.2256 |  |  | 839.2857 |  |  | 19.9399 |  | 73.86 | 49.26 |  | 24.6 |  |  | 6.6588 |  |  | 4.1503 |  | 21.9933 |  |  | 21.1117 |  |  | 0.88155
18/11:23 | 846.9504 |  |  | 822.922 |  |  | 24.0284 |  | 78.62 | 51.44 |  | 27.18 |  |  | 6.567 |  |  | 4.1503 |  | 24.1716 |  |  | 23.0552 |  |  | 1.1164
19/11:23 | 819.2407 |  |  | 800.6607 |  |  | 18.58 |  | 78.72 | 51.1 |  | 27.62 |  |  | 6.4752 |  |  | 4.1503 |  | 23.5529 |  |  | 22.6849 |  |  | 0.868
20/11:23 | 833.2623 |  |  | 814.6628 |  |  | 18.5995 |  | 80.7 | 52.04 |  | 28.66 |  |  | 6.5058 |  |  | 4.1605 |  | 24.8147 |  |  | 23.9242 |  |  | 0.89054
21/11:23 | 830.5229 |  |  | 803.7986 |  |  | 26.7243 |  | 82.16 | 52.92 |  | 29.24 |  |  | 6.6078 |  |  | 4.1605 |  | 25.6305 |  |  | 24.3423 |  |  | 1.2882
22/11:23 | 822.0315 |  |  | 801.2708 |  |  | 20.7607 |  | 76.3 | 50.12 |  | 26.18 |  |  | 6.5364 |  |  | 4.1503 |  | 22.5058 |  |  | 21.5575 |  |  | 0.9483
23/11:23 | 838.1188 |  |  | 813.7371 |  |  | 24.3818 |  | 72.38 | 47.94 |  | 24.44 |  |  | 6.4956 |  |  | 4.1503 |  | 21.6057 |  |  | 20.5344 |  |  | 1.0713
24/11:23 | 825.0811 |  |  | 801.5563 |  |  | 23.5248 |  | 81.5 | 51.96 |  | 29.54 |  |  | 6.4956 |  |  | 4.1605 |  | 25.517 |  |  | 24.3886 |  |  | 1.1284
25/11:23 | 845.715 |  |  | 832.0331 |  |  | 13.6818 |  | 81.06 | 51.8 |  | 29.26 |  |  | 6.4854 |  |  | 4.1605 |  | 24.6558 |  |  | 24.0088 |  |  | 0.64705
26/11:23 | 796.7525 |  |  | 790.2118 |  |  | 6.5407 |  | 90 | 55.64 |  | 34.36 |  |  | 6.4548 |  |  | 4.1707 |  | 27.7907 |  |  | 27.4412 |  |  | 0.34949
27/11:23 | 810.5953 |  |  | 808.6667 |  |  | 1.9287 |  | 85.92 | 54.26 |  | 31.66 |  |  | 6.4242 |  |  | 4.1605 |  | 25.8013 |  |  | 25.7128 |  |  | 0.088498
28/11:23 | 838.7197 |  |  | 817.225 |  |  | 21.4947 |  | 81.1 | 51.92 |  | 29.18 |  |  | 6.4038 |  |  | 4.1605 |  | 25.5469 |  |  | 24.5 |  |  | 1.0469
29/11:23 | 785.4628 |  |  | 766.788 |  |  | 18.6748 |  | 92.02 | 55.52 |  | 36.5 |  |  | 6.3834 |  |  | 4.1707 |  | 29.6889 |  |  | 28.7118 |  |  | 0.97702
30/11:23 | 783.5516 |  |  | 771.1758 |  |  | 12.3759 |  | 93.94 | 55.64 |  | 38.3 |  |  | 6.3732 |  |  | 4.1605 |  | 30.7144 |  |  | 30.0594 |  |  | 0.65501
Итого | 25426.7094 |  |  | 24489.5258 |  |  | 937.1837 | [12 empty] | 648.9154 |  |  | 610.7125 |  |  | 38.2028
Среднее | 847.557 |  |  | 816.3175 |  |  | 31.2395 |  | 72.5053 | 48.3247 |  | 24.1807 |  |  | 6.6329 |  |  | 4.1458 |  | 21.6305 |  |  | 20.3571 |  |  | 1.2734
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 16418.6132 |  |  | 14152.7818 |  |  | 2265.8315 |  |  |  |  | 716214.9966 |  |  |  | 659496.1645
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 17067.5286 |  |  | 14763.4943 |  |  | 2304.0343 |  |  |  |  | 741641.7071 |  |  |  | 683985.6913
ИТОГО: | [5 empty] | 648.9154 |  |  | 610.7126 |  |  | 38.2028 |  |  |  |  | 25426.7105 |  |  |  | 24489.5268
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 5.44 град С Время работы прибора после сброса 28 702.72 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.12.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.11.2022 по 30.11.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 549.5132 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 34.1645 |  |  | -------- |  |  | 34.1645
02/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 508.7673 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 31.8286 |  |  | -------- |  |  | 31.8286
03/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 443.3293 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 27.8326 |  |  | -------- |  |  | 27.8326
04/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 389.0394 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.4649 |  |  | -------- |  |  | 24.4649
05/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 297.4128 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.7341 |  |  | -------- |  |  | 18.7341
06/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 362.6906 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.9556 |  |  | -------- |  |  | 22.9556
07/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 399.3734 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.4093 |  |  | -------- |  |  | 25.4093
08/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 383.1042 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.4338 |  |  | -------- |  |  | 24.4338
09/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 378.1021 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.9428 |  |  | -------- |  |  | 23.9428
10/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 349.4391 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.9408 |  |  | -------- |  |  | 21.9408
11/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 436.5261 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 27.2967 |  |  | -------- |  |  | 27.2967
12/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 526.1041 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.839 |  |  | -------- |  |  | 32.839
13/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 388.4465 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.2349 |  |  | -------- |  |  | 24.2349
14/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 489.6548 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 30.8305 |  |  | -------- |  |  | 30.8305
15/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 454.5592 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.0814 |  |  | -------- |  |  | 29.0814
16/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 331.5135 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.3827 |  |  | -------- |  |  | 21.3827
17/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 295.8476 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.1274 |  |  | -------- |  |  | 19.1274
18/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 288.7552 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.7846 |  |  | -------- |  |  | 18.7846
19/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 254.8379 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.7291 |  |  | -------- |  |  | 16.7291
20/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 243.4579 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.0143 |  |  | -------- |  |  | 16.0143
21/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 178.4897 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.7735 |  |  | -------- |  |  | 11.7735
22/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 201.6117 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.2829 |  |  | -------- |  |  | 13.2829
23/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 289.2352 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.1071 |  |  | -------- |  |  | 19.1071
24/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 200.7294 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.2356 |  |  | -------- |  |  | 13.2356
25/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 170.1288 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.3082 |  |  | -------- |  |  | 11.3082
26/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 168.9163 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.2943 |  |  | -------- |  |  | 11.2943
27/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 173.1089 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.6326 |  |  | -------- |  |  | 11.6326
28/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 249.4354 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.7692 |  |  | -------- |  |  | 16.7692
29/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 174.7224 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.706 |  |  | -------- |  |  | 11.706
30/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 173.7519 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.6734 |  |  | -------- |  |  | 11.6734
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 9750.6039 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 623.8104 |  |  | -------- |  |  | 623.8104
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 325.0201 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.7937 |  |  | -------- |  |  | 20.7937
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 32896.1304 |  |  | ------------- |  |  | 32896.1304 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 33519.9408 |  |  | ------------- |  |  | 33519.9408 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 623.8104 |  |  | ------------- |  |  | 623.8104 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 5.44 град С Время работы прибора после сброса 28 702.72 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.12.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.11.2022 по 30.11.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 606.7734 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 37.6967 |  |  | -------- |  |  | 37.6967
02/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 562.9741 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 35.1942 |  |  | -------- |  |  | 35.1942
03/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 495.0861 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 31.055 |  |  | -------- |  |  | 31.055
04/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 431.4818 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 27.1132 |  |  | -------- |  |  | 27.1132
05/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 342.7543 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.5763 |  |  | -------- |  |  | 21.5763
06/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 410.0185 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.9324 |  |  | -------- |  |  | 25.9324
07/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 454.8614 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.9204 |  |  | -------- |  |  | 28.9204
08/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 438.419 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 27.9381 |  |  | -------- |  |  | 27.9381
09/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 433.4172 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 27.4253 |  |  | -------- |  |  | 27.4253
10/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 404.6815 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.3884 |  |  | -------- |  |  | 25.3884
11/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 491.254 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 30.6964 |  |  | -------- |  |  | 30.6964
12/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 567.6119 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 35.4008 |  |  | -------- |  |  | 35.4008
13/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 436.8094 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 27.2273 |  |  | -------- |  |  | 27.2273
14/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 541.3766 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 34.0623 |  |  | -------- |  |  | 34.0623
15/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 506.901 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.4136 |  |  | -------- |  |  | 32.4136
16/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 383.956 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.7472 |  |  | -------- |  |  | 24.7472
17/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 348.3305 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.5039 |  |  | -------- |  |  | 22.5039
18/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 336.8326 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.8964 |  |  | -------- |  |  | 21.8964
19/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 295.5438 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.3895 |  |  | -------- |  |  | 19.3895
20/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 284.6682 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.7115 |  |  | -------- |  |  | 18.7115
21/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 224.9344 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.8246 |  |  | -------- |  |  | 14.8246
22/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 248.2375 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.3427 |  |  | -------- |  |  | 16.3427
23/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 340.0233 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.4465 |  |  | -------- |  |  | 22.4465
24/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 245.89 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.2031 |  |  | -------- |  |  | 16.2031
25/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 215.7933 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.3323 |  |  | -------- |  |  | 14.3323
26/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 206.9972 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.8332 |  |  | -------- |  |  | 13.8332
27/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 211.1078 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.1774 |  |  | -------- |  |  | 14.1774
28/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 293.292 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.6959 |  |  | -------- |  |  | 19.6959
29/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 218.0641 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.6012 |  |  | -------- |  |  | 14.6012
30/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 216.8377 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.5587 |  |  | -------- |  |  | 14.5587
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 11194.9284 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 716.3045 |  |  | -------- |  |  | 716.3045
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 373.1643 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.8768 |  |  | -------- |  |  | 23.8768
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 36606.324 |  |  | ------------- |  |  | 36606.324 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 37322.6286 |  |  | ------------- |  |  | 37322.6286 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 716.3046 |  |  | ------------- |  |  | 716.3046 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 5.44 град С Время работы прибора после сброса 28 702.72 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.12.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 01.11.2022 по 30.11.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 549.5132 |  |  | 34.1645 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 508.7673 |  |  | 31.8286 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 443.3293 |  |  | 27.8326 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 389.0394 |  |  | 24.4649 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 297.4128 |  |  | 18.7341 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 362.6906 |  |  | 22.9556 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 399.3734 |  |  | 25.4093 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 383.1042 |  |  | 24.4338 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 378.1021 |  |  | 23.9428 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 349.4391 |  |  | 21.9408 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 436.5261 |  |  | 27.2967 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 526.1041 |  |  | 32.839 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 388.4465 |  |  | 24.2349 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 489.6548 |  |  | 30.8305 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 454.5592 |  |  | 29.0814 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 331.5135 |  |  | 21.3827 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 295.8476 |  |  | 19.1274 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 288.7552 |  |  | 18.7846 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 254.8379 |  |  | 16.7291 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 243.4579 |  |  | 16.0143 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 178.4897 |  |  | 11.7735 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 201.6117 |  |  | 13.2829 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 289.2352 |  |  | 19.1071 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 200.7294 |  |  | 13.2356 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 170.1288 |  |  | 11.3082 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 168.9163 |  |  | 11.2943 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 173.1089 |  |  | 11.6326 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 249.4354 |  |  | 16.7692 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 174.7224 |  |  | 11.706 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 173.7519 |  |  | 11.6734 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 9750.6039 |  |  | 623.8104
Среднее | 70 |  | 5.0986 |  | 325.0201 |  |  | 20.7937
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 572328.1241 |  |  | 32896.1304
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 582078.7284 |  |  | 33519.9408
ИТОГО: | [5 empty] | 9750.6044 |  |  | 623.8104
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.12.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 01.11.2022 по 30.11.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/11:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 606.7734 |  |  | 37.6967 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/11:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 562.9741 |  |  | 35.1942 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/11:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 495.0861 |  |  | 31.055 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/11:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 431.4818 |  |  | 27.1132 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/11:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 342.7543 |  |  | 21.5763 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/11:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 410.0185 |  |  | 25.9324 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/11:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 454.8614 |  |  | 28.9204 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/11:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 438.419 |  |  | 27.9381 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/11:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 433.4172 |  |  | 27.4253 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/11:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 404.6815 |  |  | 25.3884 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/11:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 491.254 |  |  | 30.6964 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/11:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 567.6119 |  |  | 35.4008 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/11:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 436.8094 |  |  | 27.2273 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/11:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 541.3766 |  |  | 34.0623 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/11:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 506.901 |  |  | 32.4136 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/11:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 383.956 |  |  | 24.7472 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/11:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 348.3305 |  |  | 22.5039 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/11:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 336.8326 |  |  | 21.8964 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/11:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 295.5438 |  |  | 19.3895 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/11:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 284.6682 |  |  | 18.7115 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/11:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 224.9344 |  |  | 14.8246 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/11:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 248.2375 |  |  | 16.3427 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/11:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 340.0233 |  |  | 22.4465 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/11:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 245.89 |  |  | 16.2031 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/11:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 215.7933 |  |  | 14.3323 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/11:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 206.9972 |  |  | 13.8332 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/11:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 211.1078 |  |  | 14.1774 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/11:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 293.292 |  |  | 19.6959 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/11:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 218.0641 |  |  | 14.6012 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/11:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 216.8377 |  |  | 14.5587 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 11194.9284 |  |  | 716.3045
Среднее | 70 |  | 2.4687 |  | 373.1643 |  |  | 23.8768
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 634185.4096 |  |  | 36606.324
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 645380.3385 |  |  | 37322.6286
ИТОГО: | [5 empty] | 11194.9289 |  |  | 716.3046
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.12.22
ФИО подпись