## Приложение 1
Приложение № 1 к письму АО "Водоканал" №4761 от "10" августа 2023 года
Актуальные показатели к утверждаемой части Тома 1 (разделы 1-5) Схемы теплоснабжения в административных границах города Иванова на период до 2035 года | [20 empty] | Данный показатель в существ. положении: стр. 323, глава 1, Том 1, табл. 107, стр. 9, глава 2, табл. 1
Том 1, раздел 1, п. 1.2.1., таблица 10, страница 46
Таблица 10 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации
№ п/п | Наименование теплоисточника |  | Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников в горячей воде, Гкал/ч
41 | Котельная АО «Водоканал» |  | 1.1134
Том 1, раздел 3, п. 3.1., таблица 20, страница 108
Таблица 20 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зоне деятельности ЕТО*
Котельная АО «Водоканал»
Наименование | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Производительность ВПУ | т/ч | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Срок службы | лет | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Доля резерва | % | - | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
* Дополнительно сведения из перспективных балансов производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зоне деятельности ЕТО необходимо скорректировать в обосновывающих материалах по Главе 6 Схемы теплоснабжения в административных границах города Иваново на период до 2035 года (Глава 6, раздел 4, таблица 2, страница 29)
Том 1, раздел 5, п. 5.3.1., таблица 31, страница 146
Таблица 31 – Мероприятия на источниках тепловой энергии
Наименование РСО | Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования, тыс. руб. (в ценах 2022 г., без НДС)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого
АО «Водоканал» | 376.0968 | 376.0968 | 376.0968 | 376.0968 | 3200 | 376.0968 | 376.0968 | 376.0968 | 376.0968 | 11000 | 376.0968 | 376.0968 | 376.0968 | 3200 | 21537.0646

## Приложение 2
Приложение № 2 к письму АО "Водоканал" №4761 от "10" августа 2023 года
Актуальные показатели к обосновывающим материалам по Главе 1 Тома 1 (разделы 1-5) Схемы теплоснабжения в административных границах города Иванова на период до 2035 года
Глава 1, том 1, раздел 5, п. 5.6., таблица 132, страница 565
Таблица 132 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
№ п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч | Присоединенная договорная тепловая нагрузка абонентов в горячей воде, Гкал/ч
41 | Котельная АО «Водоканал» | 1.1134 | 1.1134

## Приложение 3
Приложение № 3 к письму АО "Водоканал" №4761 от "10" августа 2023 года
Актуальные показатели к обосновывающим материалам по Главе 1 Тома 2 (разделы 6-12) Схемы теплоснабжения в административных границах города Иванова на период до 2035 года
Глава 1, том 2, раздел 10, п. 10.2., таблица 34, страница 327
Таблица 34 – Основные технико-экономические показатели деятельности организаций, в г. Иваново в 2019-2020 гг.
№ | Наименование | Ед. изм. | 5
АО "Водоканал"
| Централизованная система теплоснабжения |  | -
| Период |  | 2019 | 2020 | Изменения в 2020 относительно 2019
[5 empty] | абсолютные значения | %
| Вид деятельности |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка
1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 3927 | 3816 | -112 | 2.8%
2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс.руб. | 5981 | 5399 | -582 | -10%
2.1. | Расходы на покупаемую ТЭ (мощность), ТН | тыс.руб. | 0 | 0 | - | -
2.2. | Расходы на топливо | тыс.руб. | 1688 | 1566 | -122 | -7%
2.2.1. | газ природный по регулируемой цене
2.2.1.1. | Объем | тыс. м3 | 0 | 263 | 263 | 100%
2.2.1.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 0 | 5.95 | 5.95 | 100%
2.2.1.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 | 0 | - | -
2.2.1.4. | Способ приобретения | x | - | Прямые договоры без торгов
2.2.2. | газ природный по нерегулируемой цене
2.2.2.1. | Объем | тонна | 292 | 0 | -292 | -100%
2.2.2.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 5.78 | 0 | -6 | -100%
2.2.2.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 | 0 | - | -
2.2.2.4. | Способ приобретения | x | - | -
2.3. | Расходы на покупаемую ЭЭ (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 136 | 201 | 65 | 48%
2.3.1. | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 4.1 | 4.4 | 0 | 7%
2.3.2. | Объем приобретенной ЭЭ | тыс. кВт*ч | 33 | 45 | 13 | 38%
2.4. | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0 | 0 | - | -
2.5. | Расходы на хим.реагенты, используемые в тех. процессе | тыс.руб. | 0 | 0 | - | -
2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 331 | 389 | 58 | 18%
2.7. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 99 | 117 | 17 | 18%
2.8. | Расходы на оплату труда АУП | тыс.руб. | 572 | 512 | -60 | -10%
2.9. | Отчисления на социальные нужды АУП | тыс.руб. | 166 | 147 | -19 | -11%
2.10. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 1591 | 1162 | -430 | -27%
2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | 0 | 0 | - | -
2.12. | Общепроизводственные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 32 | 77 | 45 | 144%
2.12.1. | - расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 0 | 77 | 77 | 100%
2.12.2. | - расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | - | -
2.13. | Общехозяйственные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 454 | 526 | 72 | 16%
2.13.1. | - расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 39 | 15 | -24 | -61%
2.13.2. | - расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 25 | 62 | 36 | 144%
2.14. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 146 | 24 | -122 | -83%
2.14.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье | тыс.руб. | отсутствует
2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 766 | 678 | -87 | -11%
3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | -2054 | -1584 | 470 | -23%
4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс.руб. | 0 | 0 | - | -
4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс.руб. | 0 | 0 | - | -
5. | Изменение стоимости основных фондов, в т.ч.: | тыс.руб. | 3841 | 282 | -3559 | -93%
5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс.руб. | 3841 | 282 | -3559 | -93%
5.1.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс.руб. | 3841 | 282 | -3559 | -93%
5.1.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс.руб. | 0 | 0 | - | -
5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс.руб. | 0 | 0 | - | -
6. | Годовая бухгалтерская отчетность включая бухгалтерский баланс и приложения к нему |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4fb17e93-75b5-4eed-9955-9c40db09eac3 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a970c51b-d812-4b38-a5ab-11a549a0a66c
7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения | Гкал/ч | 1.93 | 1.73 | 0 | -10%
8. | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 1.11 | 1.11 | 0 | 0%
9. | Объем вырабатываемой ТЭ | тыс. Гкал | 3234.15 | 3077.38 | -157 | -5%
9.1. | Объем приобретаемой ТЭ | тыс. Гкал | 0 | 0 | - | -
10. | Объем ТЭ, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 2272.88 | 2090.38 | -183 | -8%
10.1. | - определенный по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2272.88 | 2090.38 | -183 | -8%
10.1.1. | - определенный по приборам учета объем ТЭ, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления ТЭ объектов которых составляет менее 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0 | 0 | - | -
10.1.2. | - определенный расчетным путем (по нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0 | 0 | - | -
11. | Нормативы технологических потерь при передаче ТЭ, ТН | Ккал/ч.мес | 0 | 0 | - | -
12. | Фактический объем потерь при передаче ТЭ | тыс. Гкал | 0 | 0 | - | -
12.1. | Плановый объем потерь при передаче ТЭ | тыс. Гкал | 0 | 0 | - | -
13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 2 | 2 | 0 | 0%
14. | Среднесписочная численность АУП | чел. | 2 | 2 | 0 | 0%
15. | Норматив УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ, | кг у.т./Гкал | 150.75 | 150.75 | 0 | 0%
16. | Плановый УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ с распределением по источникам ТЭ | кг у.т./Гкал | 150.75 | 150.75 | 0 | 0%
17. | Фактический УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ с распределением по источникам ТЭ | кг у.т./Гкал | 150.31 | 147.16 | -3 | -2%
18. | Удельный расход ЭЭ на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям | тыс. кВт*ч/Гкал | 0 | 0 | - | -
19. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям | куб. м/Гкал | 0 | 0 | - | -
20. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей ТЭ, ТН, а также источников ТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ) | - | - | - | - | -
Глава 1, том 2, раздел 10, п. 10.2., таблица 46, страница 371
Таблица 46 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии АО «Водоканал» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» за 2020-2021 годы (с НДС)
№ | Наименование показателя | Един. изм. | 2020 (факт) | 2021 (факт)
1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 3.047 | 4.0066
2 | С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | - | -
3 | в паре | тыс. Гкал | - | -
4 | в горячей воде | тыс. Гкал | - | -
5 | С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 3.047 | 4.0066
6 | в паре | тыс. Гкал | -
7 | в горячей воде | тыс. Гкал | 3.047 | 4.0066
8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3 983 | 4794.5183
9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 426 | 2336.1021
10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 3 090 | 3942.5109
11 | Прибыль | тыс. руб. | 328 | 365.1096
12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 9 827 | 11438.2407
Глава 1, том 2, раздел 11, п. 11.3., таблица 76, страница 572
Таблица 76 – Структура тарифов в сфере теплоснабжения в г. Иваново на 2023 г.
Наименование | Ед. изм. | АО «Водоканал»*
Отпуск ТЭ с коллекторов
кот. СОНВС г. Иваново
*Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области на 2023 год тариф на тепловую энергию для АО "Водоканал" по котельной СОНВС не утверждался в связи с переходом г.о. Иваново в ценовую зону теплоснабжения на основании распоряжения Правительства РФ №3127-р от 02.11.2021 г. и прекращением действия тарифов на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО-1 с 1 июня 2022 года.

## Приложение 4
Приложение № 4 к письму АО "Водоканал" №4761 от "10" августа 2023 года
Актуальные показатели к обосновывающим материалам по Главе 13 Схемы теплоснабжения в административных границах города Иванова на период до 2035 года
Глава 13, раздел 5, таблица 3, страница 26
Таблица 3 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Котельная АО «Водоканал»
Установленная тепловая мощность котельной | Qi,jкот | Гкал/ч | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134
Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4%
Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 3.7 | 3.1 | 3 | 4.007 | 3.5075 | 3.5075 | 3.5075 | 3.5075 | 3.5075 | 3.5075 | 3.5075 | 3.5075 | 3.5075 | 3.5075 | 3.5075 | 3.5075 | 3.5075 | 3.5075
Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 140.73 | 150.31 | 147.16 | 140.244 | 138.7382 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 150.75
Коэффициент использования установленной мощности | КИУМ | % | 22.23% | 18.63% | 18.02% | 24.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07%
Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1190.99 | 1190.99 | 1190.99 | 1190.99 | 1190.99 | 1190.99 | 1190.99 | 1190.99 | 1190.99 | 1190.99 | 1190.99 | 1190.99 | 1190.99 | 1190.99 | 1190.99 | 1190.99 | 1190.99 | 1190.99
Note on H14: Надежда Алексеевна Журавлевская: факт за 2022 год
Note on A15: Кириллов Павел Валерьевич: расчет по формуле разработчиков схемы теплоснабжения.