Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-07

_____________№_________

Утверждено:

| МУЗ «Родильный дом № 1» | ___________________ _________ Ф.И.О. подпись М.П. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 12

Категория: Товары

| Предмет контракта: | Поставка нового медицинского оборудования: Лот № 1. Кровати для новорожденных-20 шт. |
| --- | --- |
|  | Лот № 2. Стол-кресло гинекологическое с гидравлической регулировкой по высоте – 4 шт. |
|  | Лот № 3. Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей до 6 лет – 4 шт. |
|  | Лот № 4. Шприцевой насос универсальный -5 шт. |
|  | Лот № 5. Аппарат ВЧ-1 шт. |
|  | Лот № 6. Концентратор кислорода-1 шт. |
|  | Лот № 7. Высокочастотный электрохирургический аппарат с комплектом щипцов биопсийных 8 шт. – 3 шт. |
|  | Лот № 8. Многофункциональный 32-канальный сканер в комплекте с 2 датчиками – 1 шт. |

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | АУКЦИОН |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в аукционе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения аукциона | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта аукциона | 18 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками | 23 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 47 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 79 |

Часть I

АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей документации об аукционе в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр документации об аукционе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение такой документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова (далее уполномоченный орган), не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

- Раздел I.2. Общие условия проведения АУКЦИОНА

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

1.5  Источник финансирования и порядок оплаты.

1.6. Требования к участникам размещения заказа.

1.7.Привлечение субпоставщиков.

1.8. Приемлемость товаров.

1.9.  Расходы на участие в аукционе.

1.10. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе.

2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.3. Дополнения и изменения в документации об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Форма заявки на участие в аукционе

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

3.4. Количество заявок на участие в аукционе.

3.5. Форма аукционного предложения по цене контракта.

3.6. Предложения участников аукциона по цене контракта.

3.7. Валюта заявки на участие в аукционе и предложения по цене контракта.

3.8. Документы, подтверждающие правоспособность и соответствие участника

размещения заказа требованиям документации об аукционе.

3.9. Подтверждение соответствия товара требованиям документации об аукционе.

3.10. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

4.3. Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе.

5.2. Преимущества (преференции) учреждениям уголовно-исполнительной системы и

организациям инвалидов при размещении заказов.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии.

6.2. Определение победителя аукциона и  извещение о результатах.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров.

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II) и технической части (Часть III).

1.3.2. Возможность электронной формы участия в аукционе указана в Информационной карте аукциона.

1.3.3. Победивший участник аукциона должен будет поставить товары в место и сроки, указанные в Информационной карте аукциона.

1.3.4. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей документации об аукционе.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование поставки товара по контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Оплата заказа производится в порядке, предусмотренном в Информационной карте аукциона  и проекте муниципального контракта.

1.6. Требования к участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов;

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.6.3. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.7. Привлечение субпоставщиков

Участник размещения заказа может для поставки товаров по предмету аукциона привлечь субпоставщиков в случае, если это допускается в Информационной карте аукциона.

1.8. Приемлемость товаров.

Все товары, поставляемые в рамках заключенного по результатам аукциона контракта, могут происходить из Российской Федерации или любого другого государства, за исключением товаров, в отношении которых Правительством Российской федерации установлены запреты или ограничения.

1.9. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, уполномоченный орган не имеют обязательств по этим расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

1.10. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона

Уполномоченный орган, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих  дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе  включает в себя следующие разделы:
Часть I. Аукцион

Раздел I.1.	Приглашение к участию в аукционе

Раздел I.2.	Общие условия проведения аукциона

Раздел I.3.	Информационная карта аукциона

Раздел I.4.	Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Часть II.	Проекты  муниципальных контрактов

Часть III.	Техническая часть

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения, разъяснения к документации об аукционе, уполномоченным органом. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям такой документации, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе.

2.1.3. Документация об аукционе  раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Разъяснение документации об аукционе

- Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе.  Для этого участник размещения заказа должен направить в адрес уполномоченного органа соответствующий запрос.

- Уполномоченный орган обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно или в форме электронного документа направить разъяснения положений документации об аукционе при условии, что такой запрос поступил не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3.	Дополнения и изменения в документации об аукционе

- Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.

- В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

- В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

3.3.1. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

- 3.3.3. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- 3.3.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

- 3.3.5. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

- 3.3.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

- 3.3.7. Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

- 3.3.8. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в аукционе.

- 3.3.9. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3.4. Количество заявок на участие в аукционе

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае, если участник размещения заказа подал более одной заявки на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при этом поданные ранее заявки этим же участником не отозваны, аукционная комиссия не рассматривает такие заявки, а возвращает их участнику.

3.5. Форма аукционного предложения по цене контракта

3.5.1. Участник аукциона делает предложение по цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) и «шагом аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3.5.2. Предложения по цене муниципального контракта производятся поднятием карточки с номером участника аукциона либо поднятием карточки и голосом – в случае понижения цены контракта, кратного «шагу аукциона».

3.6. Предложения участников аукциона по цене контракта

3.6.1 Участник размещения заказа должен указывать цены товаров в соответствии с условиями процедуры проведения аукциона, определенными в Информационной карте аукциона.

3.6.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену предложения по цене муниципального контракта, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.

3.7. Валюта заявки на участие в аукционе и предложения по цене контракта

Цены на аукционе должны быть выражены в российских рублях.

3.8.	Документы, подтверждающие правоспособность и соответствие участника размещения заказа требованиям документации об аукционе

3.8.1. Уполномоченный орган вправе требовать от участников размещения заказа предоставления документального подтверждения правомочности и соответствия требованиям пункта 1.6, если это не нарушает охраняемых законом прав участника размещения заказа.

3.8.2. Участник размещения заказа должен представить в составе своей заявки указанные в Информационной карте аукциона документы, подтверждающие его правоспособность и соответствие требованиям документации об аукционе, необходимые для выполнения контракта в случае его победы на аукционе.

3.9. Подтверждение соответствия товаров требованиям документации об аукционе

На все товары, предлагаемые к поставке, участник обязан представить лицензии и другие необходимые документы, указанные в Информационной карте аукциона.

Описание подлежащих к поставке товаров производится по форме № 4, приведенной в Разделе I.4.

3.10. Обеспечение заявки на участие в аукционе

3.10.1. Участник размещения заказа должен представить как часть своей заявки на участие в аукционе финансовое обеспечение в виде денежных средств, перечисленных по указанным уполномоченным органом реквизитам, на сумму, указанную в Информационной карте аукциона, за исключением тех случаев, когда уполномоченным органом денежное обеспечение заявок на участие в аукционе для участников размещения заказа не установлено.

- 3.10.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

а) в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть оригинальное платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.

3.10.3. Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.9 настоящего раздела.

3.10.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть удержано уполномоченным органом в следующих случаях:

а) если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

б) если победитель аукциона отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта;

в) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или уклонился от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта;

г) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела;

д) если единственный участник аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

е) если единственный участник отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

3.10.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

- а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;

- б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

- в) в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, перечислившим обеспечение, но не подавшим заявки в установленный для их приема срок и (или) не принявшим участие в аукционе либо своевременно подавшим заявки, но не принявшим участие в аукционе;

- г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе;

- д) в течение пяти рабочих дней участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе после окончания приема заявок;

- е) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

- ж) победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта;

з) участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

3.10.6. При возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка.

3.10.7. Договор обеспечения заключается в обязательном порядке между заказчиком или организатором аукциона и участником размещения заявок в порядке, оговоренном в статье 428 Гражданского кодекса РФ.

В этом случае все участники размещения заказа, получив единообразный по форме и содержанию договор, вправе только подписать договор обеспечения и не имеют права вносить в него какие-либо изменения, кроме тех, которые установлены уполномоченным органом и касаются в основном реквизитов счета участника.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУЦИОНЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте  аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.1.3. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей после срока приема заявок на участие в аукционе (пункт 4.1.1 настоящего раздела).

- 4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать дату и время ее получения, при доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

- 4.1.5. Лицу, вручившему заявку на участие в аукционе, уполномоченным органом выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе.

  - Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукционе.

4.2.2. Лица, осуществляющие хранение заявок на участие в аукционе, не вправе допускать повреждение таких заявок.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки. К письму необходимо приложить копию расписки, выданного уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, при регистрации заявки на участие в аукционе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе сохраняют свое действие до момента подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с участником аукциона, признанным единственным участником аукциона.

В случае расторжения  муниципального контракта с победителем аукциона в соответствии с действующим законодательством, заявка участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, считается действующей до момента заключения с ним муниципального контракта.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе

5.1.1. Аукционная комиссия изучает  заявки на участие в аукционе на  предмет их полноты, наличия необходимого обеспечения заявок на участие в аукционе, всех необходимых подписей, а также правильности оформления заявки на участие в аукционе в целом.

5.1.2. Рассмотрение заявок участников размещения заказа на соответствие требованиям документации об аукционе функциональных характеристик (потребительских свойств), также количественных и качественных характеристик поставляемых товаров, их технических условий осуществляются по принципу: «соответствуют требованиям» или «не соответствуют требованиям», что подтверждает решение о допуске или об отказе в допуске участников размещения заказа. При этом учитывается соответствие (несоответствие) только тех обязательных требований к правоспособности и соответствию функциональных и качественных характеристик, технических условий, которые указаны в разделе III «Техническая часть». Оценка правоспособности и соответствия функциональных и качественных характеристик предлагаемых участником размещения заказа товаров, соответствия товаров техническим характеристикам проводится исключительно на основании документов, указанных в Информационной карте аукциона, а также с учетом информации, полученной уполномоченным органом в соответствии с пунктом 5.2.4 настоящего раздела.

5.1.3. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, подавшего заявку на участие в аукционе, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, либо отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.1.4. Отклонения, противоречия или оговорки, касающиеся таких важнейших положений документации об аукционе, как обеспечение заявки, контракта, сроков поставки или технических характеристик, функциональных качеств (возможностей, свойств) товаров, представленные в заявке на участие в аукционе, считаются существенными.

5.1.5. степень соответствия каждой заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе определяется содержанием самой заявки на участие в аукционе без учета внешних факторов и осуществляется на основании принципа справедливости, а именно: то, что не будет считаться нарушением у одного участника размещения заказа, не считается нарушением для всех участников размещения заказов, и наоборот.

5.1.6. Если в ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе выясняется, что заявка на участие в аукционе существенно не соответствует требованиям документации об аукционе, то она отклоняется.

5.1.7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:

а) непредставления определенных аукционной документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела;

в) если представленные участником размещения заказа документы оформлены ненадлежащим образом либо их оформление не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;

г) если заявка и документы поданы лицом, не уполномоченным участником размещения заказа на осуществление таких действий;

д) если представленные документы не подтверждают право участника размещения заказа на участие в аукционе и (или) не подтверждают право участника размещения заказа быть участником аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) если не подтверждено своевременное поступление установленной суммы обеспечения от участника размещения заказа на счет уполномоченного органа;

ж) если заявка и документы поступили после истечения срока приема, указанного в извещении о проведении аукциона;

з) если участник размещения заказа внесен в реестр недобросовестных поставщиков;

и) если к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, применяются запретительные или ограничивающие меры национального режима;

к) если технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), а также количественные и качественные характеристики поставляемых товаров, предлагаемых участником размещения заказа, не соответствуют требованиям, указанным в документации об аукционе.

5.1.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, определенный в Информационной карте аукциона. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте.

5.1.10. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.1.11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

5.1.12. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2 настоящего раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

5.2. Преимущества (преференции) учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при размещении заказов

Уполномоченный орган вправе установить при размещении заказа преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов в размере процента от цены контракта, указанного в Информационной карте аукциона. Порядок предоставления вышеуказанной преференции содержится в Информационной карте аукциона.

Если победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на условиях, определенных в документации об аукционе.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом

При проведении аукциона какие-либо переговоры уполномоченного органа или аукционной комиссии с участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия комиссии

6.1.1. Аукцион проводится в день, час и месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей (руководители организаций-участников аукциона предъявляют паспорт, доверенные лица – доверенность и паспорт). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки, соответствующие регистрационному номеру заявки такого участника (далее – карточки).

6.1.3. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) процедура аукционных торгов проводится по каждому лоту аукциона отдельно.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в Информационной карте аукциона предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

6.1.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

6.1.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

6.1.6. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек.

6.1.7. Аукционист называет номер карточки каждого участника, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену контракта, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену контракта.

6.1.8. если несколькими участниками аукциона сделаны одинаковые последние предложения о цене контракта, победителем признается участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о последней цене контракта.

6.1.9. при отсутствии предложений со стороны участников озвученная цена повторяется три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6.1.10. в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6.1.11. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

6.1.12. Аукционная комиссия самостоятельно или по ходатайству участника может принять решение о приостановке проведения аукциона (торгов по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона (торгов по одному лоту) - не менее пятнадцати минут, но не более одного часа.

короткий перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) может быть объявлен не более двух раз.

6.1.13. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.

6.1.14. При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва аукционная комиссия вправе разрешить участникам аукциона или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

6.1.15. При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона.

Любой участник вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любое опубликование и иное использование участником аудио- и видеозаписей аукциона осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Определение победителя аукциона и извещение о результатах

6.2.1. Победителем аукциона признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

6.2.2. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.

6.2.3. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПО итогам АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем аукциона и заказчиком заключается на условиях и в сроки, указанные в Информационной карте аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

7.1.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный или муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

7.1.3. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.1.4. Сведения о победителе аукциона или участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о поставщике, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.5. В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.1.6. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) муниципальный контракт по итогам аукционных торгов заключается с победителем аукциона или иными лицами, предусмотренными в настоящем положении, по каждому лоту аукциона отдельно.

7.1.7. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

- 7.2.1. Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте аукциона.

- 7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

8.1. Решение аукционной комиссии об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником.

8.2. Допуск аукционной комиссией к участию в аукционе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.2.8 настоящего раздела не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.3. Включение сведений об участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра, может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.4. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в судебном порядке.

8.5. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае признания конкурса несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.7. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме, в том числе в форме электронного документа или посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии при размещении заказа на поставку товара для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

РАЗДЕЛ 1.3.

Информационная карта аукциона

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукционов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2 | Наименование Заказчика, контактная информация | МУЗ «Родильный дом № 1» Место нахождения, почтовый адрес: 153003, г. Иваново, ул. Ленинградская, д.3/16. Номер контактного телефона /факса: (4932) 41-68-13. Адрес электронной почты: отсутствует. |
| 2 | Пункт 1.2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Управление муниципального заказа администрации г. Иванова. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. Номер контактного телефона: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Ответственный исполнитель: Сельцова Наталья Михайловна |
| 3 | Пункт 1.3.1 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион по определению Поставщика на поставку нового медицинского оборудования: Лот № 1. Кровати для новорожденных-20 шт.. Лот № 2. Стол-кресло гинекологическое с гидравлической регулировкой по высоте – 4 шт.. Лот № 3. Аппарат ИВЛ для новорожденных и детей до 6 лет – 4 шт.. Лот № 4. Шприцевой насос универсальный -5 шт.. Лот № 5. Аппарат ВЧ-1 шт.. Лот № 6. Концентратор кислорода-1 шт.. Лот № 7. Высокочастотный электрохирургический аппарат с комплектом щипцов биопсийных 8 шт. – 3 шт.. Лот № 8. Многофункциональный 32-канальный сканер в комплекте с 2 датчиками – 1 шт.. |
| 4 | Пункт 1.3.2 | Место и срок поставки товара | Место поставки товара г. Иваново, ул. Ленинградская, д.3/16.; Срок поставки товара Не позднее 30 дней с момента подписания муниципального контракта; |
| 5 | Пункт 1.4 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | Лот № 1. - 268 400,00 руб.; Лот № 2. - 573 000,00 руб.; Лот № 3. – 1 005 200,00 руб.; Лот № 4. - 260 000,00 руб.; Лот № 5. - 220 000,00 руб.; Лот № 6. - 294 000,00 руб.; Лот № 7. - 230 200,00 руб.; Лот № 8. - 480 000,00 руб.; |
| 6 | Пункт 3.5.1 | Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) ("шаг аукциона") | 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
| 7 | Пункт 1.5.1 | Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова (внебюджетные средства - родовые сертификаты) |
|  | Пункт 1.5.2 | Форма, срок и порядок оплаты | Оплата производится по безналичному расчету, аванс в размере 30% от общей стоимости контракта перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с даты подписания контракта. Лоты №№ 1, 2. Окончательный расчет осуществляется течение 5 банковских дней после доставки товара Заказчику на основании акта приема-передачи, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Лоты №№ 3-8. Окончательный расчет осуществляется в течение 5 банковских дней после доставки товара Заказчику, осуществления работ по его монтажу и пуско-наладке после подписания акта сдачи оборудования в эксплуатацию и предоставления товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| 8 | Пункт 1.6.4 | Дополнительные требования к участникам аукциона, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 9 | Пункт 1.7 | Привлечение субпоставщиков | Не предусмотрено |
| 10 | Пункт 5.3 | Преимущества | не установлены |
| 11 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (Форма № 4). 5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 6. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов. 7. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная (Форма № 5)), свидетельствующие о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа. 8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (оригинал платежного поручения). 9. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки из ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации или процедура банкротства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы. К заявке необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel (дискета, диск) |
| 12 | Пункт 3.6.2 | Требования к предложениям о цене контракта | Лоты №№ 1, 2 Цена контракта включает в себя стоимость товара с учетом НДС, доставку до Заказчика, налоги, сборы и иные расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных муниципальным контрактом. Лот № 3-8. Цена контракта включает в себя стоимость товара с учетом НДС, доставку до Заказчика, транспортные расходы, работы по установке и монтажу, пуско-наладочные работы, налоги, сборы и иные расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных муниципальным контрактом. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом |
| 13 | Пункт 3.3.7 | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен подготовить оригинал заявки на участие в аукционе в соответствии с пунктом 11 настоящей Информационной карты. Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Кроме того, участник размещения заказа представляет один экземпляр копии заявки на участие в аукционе. В случае расхождений аукционная комиссия будет руководствоваться оригиналом. 2. Участник размещения заказа должен поместить оригинал и копию заявки в отдельные конверты или папки, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». Конверты запечатывать не требуется. На конвертах (папках) указываются наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка, с указанием своего фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) |
| 14 | Пункт 2.2 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | С 26.10.2007 по 09.11.2007 |
| 15 | Пункт 4.1.1. | Дата и время подачи заявок на участие в аукционе | Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 26.10.2007. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 15.11.2007 в 10.00 |
|  | Пункт 4.1.2. | Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес) | Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 |
| 16 | Пункт 3.10.1 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | Лот № 1 – 13 420,00 руб. Лот № 2 – 28 650,00 руб. Лот № 3 – 50260,00 руб. Лот № 4 – 13 000,00 руб. Лот № 5 – 11 000,00 руб. Лот № 6 – 14 700,00 руб. Лот № 7 – 11 510 00 руб. Лот № 8 – 24 000,00 руб. При возврате денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка |
|  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе | Администрация города Иваново ИНН 3728012487 КПП 370201001 р/счет 40302810600000000004 БИК 042406001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области, г. Иваново. Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет до 17.00 12.11.2007. В платежном поручении необходимо указать номер документации об аукционе, номер лота |
| 17 | Пункт 4.1.1 | Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (дата и время окончания приема заявок) | 15.11.2007 10 ч 00 мин |
| 18 | Пункт 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в аукционе | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 |
| 19 | 5.2.10 | Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе | 16.11.2007 16 ч 00 мин |
| 20 | Пункт 6.1.1 | Дата и время проведения аукциона | 19.11.2007 14 ч 00 мин |
|  |  | Место проведения аукциона | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416 |
| 21 | Пункт 1.3.2 | - Возможность электронной формы участия в аукционе | - Отсутствует |
| 22 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | Муниципальный контракт между победителем аукциона и заказчиком должен быть подписан 03.12.2007 |
| 23 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | #### 10% от цены муниципального контракта |

РАЗДЕЛ 1.4. Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

## ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом  аукционе № ___

на проведение  ________________________________________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации-участника аукциона)

участия в аукционе № ____________________ нами направляются следующие документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 2 | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 3 | Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров (Форма № 4) |  |
| 4 | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная (Форма № 5)), свидетельствующие о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа |  |
| 5 | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/ нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 6 | Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом аукциона |  |
| 7 | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в аукционе |  |
| 8 | Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту (Форма № 6). |  |
| 9 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником аукциона |  |

Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на участие в открытом аукционе № 12 на право заключить муниципальный контракт на ________________________________________ (укажите предмет контракта)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить предусмотренные аукционом товары в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в предложении о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров.

3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________ _____________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о субпоставщиках.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ______________________________________________

(наименование Заказчика)

на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола аукциона.

7. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с____________________________________________________,

(наименование Заказчика)

мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

8. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товаров, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

9. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – участника размещения заказа)

11. Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений и документации об аукционе.

# Подпись руководителя_________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ______________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

- Форма №3

На бланке организации

Дата, исх. номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

Лот № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

Наименование оборудования, производитель:___________________________________

| Показатели | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| Рама каркаса | Выполнена из хромированной стальной трубы |  |
| Пластиковый поддон (кювез) | Выполнен из прозрачного акрила Матрацное основание перфорировано |  |
| Положение Тренделебург / Антитренделебург | ±12 °, механически |  |
| Колеса | 4 шт. диаметром 100 мм, задние - с тормозными устройствами |  |
| Матрац | Гигиеничный, с полиуретаново-текстильным покрытием, толщиной не менее 5 см |  |
| Максимальные габариты (ДхШхВ) | 870 х 530 х 980 см |  |
| Маскимально допустимая нагрузка | 12 кг |  |

Примечание.

1.Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. Необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel (дискета, диск).

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

Лот № 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

Наименование оборудования, производитель: _________________________________________

| Показатели | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, (макс) мм | Длина -1505 мм Ширина - 745 мм |  |
| Каркас | Сталь с эпоксидной окраской |  |
| Количество секций, шт. | 2, одно из них с гинекологическим отверстием |  |
| Ложе | Искусственная кожа, обеспечивающая удобство и простоту дезинфекции |  |
| Регулировки | Регулировка высоты при помощи гидравлической системы в диапазоне 540-910 мм., ножной педалями по обеим сторонам стола. Регулировка спинной секции до 79 град. газовой пружиной с помощью пневматических ручек, расположенных по обеим сторонам стола |  |
| Колеса | Диаметром не менее 125 мм, с системой индивидуального тормоза на каждое колесо |  |
| Защитные бамперы | Из светлого пластика, не менее 2-х шт. по углам головной части рамы |  |
| Функциональные особенности | Удобство для проведения гинекологических обследований и малых операционных вмешательств Возможность крепления третьей ножой секции |  |
| Комплект поставки | Подкладное судно из нержавеющей стали, с фиксатором, с возможностью его выдвижения из-под стола Рейки операционные из нержавеющей стали для крепления принадлежностей – 2 пары (тазобедренная и спинная части) Опоры для колен, пара, с замками, из нержавеющей стали. Подколенные части из светлого пластика Боковые ограждения, пара, откидные, из металла с эпоксидной окраской |  |

Примечание.

1.Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. Необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel (дискета, диск).

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

Лот № 3

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

Наименование оборудования, производитель: __________________________________________

| Показатели | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1.Предназначен | для проведения ИВЛ у новорожденных и детей до 6 лет |  |
| 2.Управляемая вентиляция легких с пассивным выдохом и периодическим раздуванием легких | не менее 1 на 100 дыхательных циклов |  |
| 3.Режимы вентиляции легких: | -управляемая ИВЛ CMV -синхронизировання перемежающаяся принудительная ВЛ SIMV -перемежающаяся принудительная ВЛ IMV -режим вспомогательной вентиляции легких ACV -спонтанная вентиляция легких с возможностью управления вентиляцией пультом дистанционного управления |  |
| 4.Электронное управление позволяет формировать дыхательный поток в режимах: | -СРАР самостоятельное дыхание на фоне постоянного положительного давления -PS cамостоятельное дыхание с с огрангичением давления в дыхательном цикле |  |
| 5.Диапазон регулирования минутной вентиляции, л/мин | 0,5-25 |  |
| 6.Диапазон регулирования частоты дыхания, 1/мин | 10-100 |  |
| 7.Дыхательный объем, мл | 7-2500 |  |
| 8.Продолжительность вдоха в дыхательном (отношение t вдоха к t выдоха ) | 1:4 до 4:1 |  |
| 9Переключение дыхательных циклов: | -по времени -по объему -вручную |  |
| 10.Выдох пассивный |  |  |
| 11.Возможность вентиляции дыхательным ме- шком или мехом | наличие |  |
| 12.Положительное давление в конце выдоха, ПДКВ смН2О | 0-20 |  |
| 13.Максимальное давление вдоха (ограниченное предохранительным клапаном ) смН2О | 60 |  |
| 14.Регулированное давление вдоха, смН2О | 0-60 |  |
| 15Время ожидания на режиме IMV, сек | 3-50 |  |
| 16.Наличие регулируемого триггерного устройства ( регулирование чувствительности датчика дыхательной попытки пациента ), смН2О | 1-10 дискретность 1 |  |
| 17.Пределы подачи кислорода через блок дозиметров, л/мин | 0,2-10 |  |
| 18.Температура дыхательной смеси у тройника пациента | 28-38 |  |
| 19.Относительная влажность дыхательной смеси, % | 80 и 100 |  |
| 20.Аварийная сигнализация срабатывает при: | -разгерметизации дыхательного контура -отклонении давления в дыхательном контуре от заданной величины -достижении давления 60 смН2О -( прекращается вдох ) -перегреве дыхательной смеси более 41 градуса Цельсия - самопроизвольном отключении электропитания «Апное» с переключением в режим управляемой ВЛ(пациент не дышит) |  |
| 21.Питание | – переменный ток 220 В, 50 Гц |  |
| 22.Инсталяция |  |  |

Примечание.

1.Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. Необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel (дискета, диск).

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

Лот № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер                                                                   Начальнику

Управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

Наименование оборудования, производитель: _________________________________________

| Показатели | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. Функциональные и диагностические характеристики |  |  |
| Изменение скорости без прерывания процесса инфузий | Наличие |  |
| 2 режима болюсного введения | Наличие |  |
| Автоматический перерасчет скорости инфузии из заданного объема и времени инфузии | Наличие |  |
| Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени | Наличие |  |
| Регулируемые параметры контроля сопротивления в инфузионной схеме | 0,4-0,8-1,2 bar |  |
| Сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента | Звуковой и визуальный |  |
| Присоединения друг к другу до 3-х насосов | Возможность |  |
| Цифровой индикатор и текстовый дисплей | Наличие |  |
| Предварительная установка «тревоги» по давлению, при котором отключается насос | Наличие |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| Скорость введения, мл/ч: | 0,01-200,0 |  |
| Точность введения, % | 2,5 |  |
| Применятся со шприцами: | 2/3,5,10,20,30, и 50/60 мл, различных фирм-производителей |  |
| Вес, кг: | 1,6 |  |
| Габариты, мм: | 190*100*120 |  |
| Питание, V: | 220,12 |  |
| Работа от аккумулятора, ч: | 60 при скорости 10 мл/ч (от 4-х батареек типа LR6/AA) |  |

Примечание.

1.Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. Необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel (дискета, диск).

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

Лот № 5

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

Наименование оборудования, производитель: __________________________________

| Показатели | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| Давление питания | 400 kPa ± 100 kPa |  |
| Поток источника давления | Min. 50 I/min |  |
| Напряжение питания | 1. 12 V DC (внешний адаптер 220 V AC / 12 V DC) 2. Запасной источник – 4 x NiMH тип АА (ход 8 часов при полной зарядке) 3. 12 V DC от питания «кареты скорой помощи» (питающий кабель) |  |
| Частота | Переключаемая: 20 циклов/min ± 5 % 40 циклов/min ± 5 % 120 циклов/min ± 5 % 180 циклов/min ± 5 % |  |
| Режимы | 1.Нейтральный (работа при спонтанном дыхании) 2.Импульсный (лаваж - подача лекарственных средств) 3.Экспульсный (прочистка дыхательных путей) |  |
| Соотношение времен Тi : Te | Переключаемое: 1:2 ± 5% 1:1 ± 5% 2:1 ± 5% (активировано эксп.сопло для f 120, 180 ц/ min) |  |
| Изменение инсуфляционного давления | 0-300 kPa min. Мониторировано манометром на панели |  |
| Мах. Вентиляционная энергия | В зависимости от инсуфляционного давления 160 kPa – сопло №1 2,5 kPa сопло №2 4,5 kPa сопло №3 7,0 kPa экспирационное сопло 4,0 kPa |  |
| Предел давления | Жесткий: 5 kPa ± 5%(статически), время реакции max 120ms |  |
| Показатель вентиляционных давлений | Весь дыхательный цикл Р(AW) для частот f 20, 40 ц/ min |  |
| Мониторинг | 1.Манометр подаваемого давления. 2.Манометр давления от пациента 0-600 kPa 3.Тревога звуковая,световая по понижению и повышению давления. |  |
| Возможности | 1.Использование съемных автоклавируемых клапанов 2.Использование MGT-генераторов: - как физического предохранителя по баротравме и AUTOPEEP; - расширяется весовой диапазон 3.Использование при вентиляции шлангов до 10 метров 4.Использование при вентиляции в условиях магнитно-резонансной терапии. 5.Проведение вентиляции нескольких пациентам одновременно |  |
| Набор | Для экспульсионного режима шланг сброса |  |
| Габариты ш.г.в. | 235*100*250 мм |  |
| Масса прибора | 4,3 кг |  |
| Уровень шума | Max 74 dB |  |
| Рабочая среда | Температура – 10 + 40 С Влажность max 80% |  |

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. Необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel (дискета, диск).

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

Лот № 6

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

Наименование оборудования, производитель: ____________________________________

| Показатели | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| Поток кислорода (л/мин.) | 0,5-5 (или 5-8) |  |
| Концентрация кислорода, % | 93+/-3 (или 90+/-3) |  |
| Выходное давление газа, атм. | 3,4 |  |
| Уровень шума, dB | 58 |  |
| Габариты концентратора, мм. | Высота-920 Ширина-620 Глубина-570 |  |
| Габариты накопителя кислорода, мм | Высота 1200 Диаметр 510 |  |
| Вес концентратора/накопителя, кг. | 80/68 |  |
| Питание от сети В (Гц) | 220 (50) |  |
| Потребляемая мощность, Вт | 580 |  |
| Класс электрозащищенности | II, тип В |  |
| Сигнализация об отключении электропитания | наличие |  |
| Сигнализация о падении и превышении давления | наличие |  |

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. Необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel (дискета, диск).

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

Лот № 7

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

Наименование оборудования, производитель: _______________________________________

| Показатели | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| Параметры электропитания: |  |  |
| - Напряжение сети | 220 В |  |
| - Ток, частота | переменный, 50Гц |  |
| Номинальная выходная мощность | Не менее 80 Вт |  |
| Вес блока управления | Не более 3 кг |  |
| Гарантия на блок управления | Не менее 3 лет |  |
| Четыре монополярных режима и один биполярный режим: | Наличие |  |
| - монополярное резание; |  |  |
| - монополярное резание с коагуляцией с возможностью выполнения вапоризации (выпаривания) мягких биологических тканей; |  |  |
| - монополярная мягкая плавная коагуляция; |  |  |
| - монополярная бесконтактная коагуляция; |  |  |
| - биполярная коагуляция. |  |  |
| Монополярное резание | Наличие |  |
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 80 Вт |  |
| Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 700 В |  |
| Монополярное резание с коагуляцией | Наличие |  |
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 1000 Ом | 80 Вт |  |
| Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 1200 В |  |
| Монополярная мягкая плавная коагуляция | Наличие |  |
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 80 Вт |  |
| Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 1200 В |  |
| Монополярная бесконтактная коагуляция | Наличие |  |
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 200 Ом | 30 Вт |  |
| Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 2500 В |  |
| Биполярная коагуляция | Наличие |  |
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 80 Вт |  |
| Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 700 В |  |
| Рабочая частота аппарата во всех режимах, кроме режима монополярной бесконтактной коагуляции | 440 кГц |  |
| Рабочая частота разомкнутой цепи аппарата в режиме монополярной бесконтактной коагуляции | не более 600 кГц |  |
| Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи поворотных ручек | Наличие |  |
| Плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией | Наличие |  |
| Активация всех рабочих режимов одноклавишной педалью | Наличие |  |
| Активация монополярных рабочих режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления | Наличие |  |
| Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода | Наличие |  |
| Уровень безопасности |  |  |
| - Аппарат должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1), ГОСТ Р 50267.2 (МЭК 601-2-2 ) | Наличие |  |
| - Аппарат должен быть самого высокого уровня по электробезопасности тип CF и класс 2 (тип CF - токи утечки минимальные, аппарат может быть использован для операций на открытом сердце, класс 2 - при работе аппарата не требуется дополнительное защитное заземление). | Наличие |  |
| Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора | Наличие |  |
| Наличие защиты от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие |  |
| Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность | Наличие |  |
| Щ-122-Вр Щипцы биопсийные с иглой для канала 3,7 мм, длина 1925 мм | Наличие - 8 шт |  |
| Е80МВ ВЧ электрохирургический блок, 80 Вт; моно: РЕЗАНИЕ, СМЕСЬ, КОАГ, СПРЕЙ; биполяр: БИ-КОАГ; пуск с руки | Наличие - 3 шт |  |
| ЕР201 Педаль одноклавишная | Наличие - 3 шт |  |
| ЕН232 Нейтральный электрод из токопроводящей резины (180 х 120 мм, 216 см кв.) | Наличие - 3 шт |  |
| ЕН234 Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м) | Наличие - 3 шт |  |
| ЕН341 Держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм) | Наличие - 6 шт |  |
| ЕН330 Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов (длина кабеля 3 м) | Наличие - 6 шт |  |
| ЕМ123 Монополярный инструмент, электрод-нож узкий (длина 30 мм, сечение 2 х 0,5 мм) | Наличие - 3 шт |  |
| ЕМ105 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 15 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | Наличие - 3 шт |  |
| ЕМ105-1 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 3 шт |  |
| ЕМ106-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 28 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 6 шт |  |
| ЕМ101 Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 28 мм) | Наличие - 3 шт |  |
| ЕМ155 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | Наличие - 3 шт |  |
| ЕМ172 Монополярный инструмент, электрод-игла изогнутый (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | Наличие - 3 шт |  |
| ЕМ156-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 6 шт |  |
| ЕМ157-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 3 шт |  |
| ЕМ162-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 7 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 3 шт |  |
| ЕМ163-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 11 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 3 шт |  |
| ЕМ165-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (квадрат 10 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 3 шт |  |
| ЕМ166-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (ромб 7 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 3 шт |  |
| ЕМ158-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 6 шт |  |
| ЕМ160-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 6 шт |  |
| ЕМ159-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 6 шт |  |
| ЕМ151 Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 94 мм, с изоляцией) | Наличие - 3 шт |  |
| ЕМ161 Монополярный инструмент, электрод-крючок (длина 94 мм, с изоляцией) | Наличие - 3 шт |  |
| ЕМ251 Биполярный пинцет прямой (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм) | Наличие - 3 шт |  |

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. Необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel (дискета, диск).

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

Лот № 8

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

Наименование оборудования, производитель: _____________________________________

| Показатели | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| Монитор | 15'' ЖКИ, цветной |  |
| Сканирование | Электронное: - конвексное - микроконвексное - линейное |  |
| Количество каналов на передачу/прием | Не менее 32 |  |
| Формирование УЗ–луча | Аналоговое |  |
| Количество одновременно подключенных датчиков | Не менее 2–х |  |
| Режимы сканирования | B, B+B, M, B+M, D, B+D – наличие |  |
| Пользовательские программы (память настроек) | Количество не ограничено |  |
| Количество оттенков серой шкалы | Не менее 256 |  |
| Фокусировка | Динамическая в 4–х точках |  |
| Количество положений зон фокусировки | Не менее 16 |  |
| Масштабирование | 10 – 16 уровней |  |
| Кадровое усреднение | До 4–х уровней |  |
| Максимальная глубина сканирования, мм: |  |  |
| ● Конвексного ● Линейного | До 210 До 120 |  |
| Количество зон усиления по глубине (TGC) | Не менее 8 |  |
| Тип обновления | Стиранием, сдвигом |  |
| Скорость обновления | 4 уровня |  |
| Фильтр подчеркивания контуров | Наличие |  |
| Количество спектральных выборок на экране монитора | Программируемое 256/512 |  |
| Количество спектральных составляющих в одной выборке | 64/128/256 |  |
| Глубина зондирования, мм | 3–170 |  |
| Объем зондирования, мм с шагом 1мм | 1…18 |  |
| Количество цветов или оттенков полутонового изображения | Не менее 32 |  |
| Максимальная отображаемая скорость (0°, максимальный сдвиг базовой линии), м/с | 4,6 |  |
| Минимальная отображаемая скорость (0°, максимальный сдвиг базовой линии), см/с | 3,5 |  |
| Фильтр высоких частот, Гц | 0, 100, 200, 400, 800, 1200, 1600 |  |
| Режим высокой частоты повторения импульсов (HPRF) | Наличие |  |
| Количество маркеров линейных размеров | Не менее 4–х на одно изображение |  |
| Количество маркеров площади | Не менее 2 |  |
| Методы измерения площади | Эллипс, контур |  |
| Измерение углов | Не менее 2 |  |
| Вычисление объема по 3-м размерам | Наличие |  |
| Количество маркеров в М-режиме | 6 |  |
| Кардиологические программы (B–режим): - Измерение функции левого желудочка SPE - Измерение функции левого желудочка BPE - Измерение функции левого желудочка BULLET - Измерение функции левого желудочка SIMPSON1 - Измерение функции левого желудочка SIMPSON2 | Наличие |  |
| Кардиологические программы (М–режим) - Измерение функции левого желудочка CUBE - Измерение функции левого желудочка TEICH - Измерение функции левого желудочка GIBSON - Отношение между размером левого предсердия и размером аорты AORTA - Измерение митрального клапана MVF | Наличие |  |
| Кардиологические программы (D–режим) - Площадь клапана аорты D-AVA1 - Площадь клапана аорты D-AVA2 - Ударный и минутный объем сердца- кровоток аорты D-CO - Фракция регургитирующего объема D-RF - Площадь митрального клапана D-PHT - Максимальный и средний градиент давления D-PG - Максимальный градиент давления D-PPG2 | Наличие |  |
| Расчет степени стеноза (по диаметру и площади) | Наличие |  |
| Расчет объемной скорости кровотока | Наличие |  |
| Расчет допплеровских кривых (Макс., Мин., Сред.), скоростных и индексных показателей кровотока | Ручной и автоматический |  |
| Ввод таблицы пользователя | Наличие |  |
| Ввод Формулы пользователя для вычисления произвольных параметров | Наличие |  |
| Кинопетля, кадр. | До 256 |  |
| Временной буфер изображений | До 16 |  |
| Архивация изображений (с сохранением настроек аппарата) | Встроенная база данных на жестком диске (наличие) |  |
| Программируемый словарь описаний изображений с возможностью выбора области, органа обследования | Встроенная база данных на жестком диске (наличие) |  |
| Программируемые шаблоны отчетов | Встроенная база (наличие) |  |
| Память изображений | Количество не ограничено |  |
| Экспорт изображений (формат файлов BMP – без потери качества, отображение результатов измерений) | Наличие |  |
| Экспорт кинопетли (формат файлов AVI, количество кодеков не менее 2-х) | Наличие |  |
| Печать на цифровом принтере(лазерный/струйный) | Возможность |  |
| Абдоминальный конвексный 3,5 МГц | Возможность |  |
| Диапазон рабочих частот датчиков, МГц | 2,5–3,5–5,0 |  |
| Биопсийный адаптер | Возможность |  |
| Мягкотканный / сосудистый линейный 7,5 МГц | Наличие |  |
| Диапазон рабочих частот датчиков, МГц | 6,5–7,5–9,0 |  |
| Биопсийный адаптер | Возможность |  |
| Ректальный линейный 5,0 МГц | Возможность |  |
| Диапазон рабочих частот датчиков, МГц | 3,5–5,0–6,5 |  |
| Биопсийный адаптер | Возможность |  |
| Трансвагинальный микроконвексный 6,5 МГц | Возможность |  |
| Диапазон рабочих частот датчиков, МГц | 5,0–6,5–7,5 |  |
| Биопсийный адаптер | Возможность |  |
| Кардиологический микроконвексный 3,5 МГц | Возможность |  |
| Диапазон рабочих частот датчиков, МГц | 2,5–3,5–5,0 |  |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | Не более 400 |  |
| Вес системного блока, кг | Не более 25 |  |
| Приборная тележка | Возможность |  |

Примечание.

1.Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. Необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel (дискета, диск).

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 5

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

доверяет _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

на аукционах, проводимых управлением муниципального заказа администрации города Иванова.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись           _________________________________    _____________________

удостоверяем                                 (Ф.И.О. удостоверяемого)                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200_ г.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись	 (подпись)

Форма №6

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

В случае нашей победы на аукционе[указать название аукциона], подтвержденной протоколом аукциона либо протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, мы

(полное наименование организации - Участника размещения)

в лице _________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)

обязуемся на момент подписания муниципального контракта с __________________________

___________________________________ представить заказчику (вид обеспечения победитель аукциона выбирает самостоятельно):

- либо безотзывную банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту с _________ (указать название Банка-гаранта, которым будет выдана гарантия) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо договор страхования ответственности по муниципальному контракту с _________ (указать название страховой организации, с которой будет заключен договор) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленные на расчетный счет муниципального заказчика в обеспечение исполнений обязательств по контракту в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Часть II

Проект муниципального контракта

ЛОТ №1

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку медицинского оборудования

г.Иваново                                                                                                     «___»_________2007

# МУЗ «Родильный дом №1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Родинова В. Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _________________________________ от __________ № _________  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - 1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке для МУЗ «Родильный дом № 1» медицинского оборудования: кровати для новорожденных________________________________ (далее - Товар), согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью контракта (приложение).

1.2. Срок поставки Товара –  не более 30 дней с момента подписания контракта.

1.3. Место доставки Товара – г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16, МУЗ «Родильный дом № 1».

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой и составляет _______________________________ руб.

В цену контракта входят: стоимость поставляемого товара с учетом НДС, доставка до Заказчика, налоги, сборы и иные расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом.

2.2. Оплата производится за счет внебюджетных средств (родовые сертификаты).

2.3. Расчёты за поставленный Товар производит Заказчик по безналичному расчету  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Аванс в размере 30% от общей стоимости Контракта перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с даты подписания Контракта.

2.5. Окончательный расчет осуществляется в течение 5 банковских дней после доставки Товара Заказчику на основании акта приема-передачи, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3. Сроки и условия поставки Товара

3.1.	Срок поставки Товара – не позднее 30дней с момента подписания муниципального контракта.

3.2.	Датой поставки является дата подписания приёмо-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика Заказчику.

3.3. Приемка Товара осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки Товара на соответствие его количества, комплектности, качества, требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.  Порядок приемки товара.

4.1. Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6.

4.2. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7.

4.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Обязательства Поставщика по доставке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания товарной накладной, акта приема-передачи.

- Качество Товара и упаковка

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый им товар соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.

5.2. Поставляемый Товар должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с действующими требованиями, качество должно подтверждаться следующими документами:

- копии сертификатов соответствия Госстандарта РФ;

- копии регистрационных удостоверений Минздрава России;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений.

5.3. Срок гарантии Товара не менее 2 лет.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям по качеству, Поставщик обязуется в течение 10 календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком произвести замену ненадлежащего качества Товара на качественный.

5.5. На Товар, переданный Поставщиком взамен товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

6.  Ответственность сторон

6.1.	В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - За недопоставку товара, невыполнение обязанностей предусмотренных в п. 1.1. настоящего контракта Поставщик уплачивает штраф Заказчику в размере 5 % от стоимости недопоставленного Товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока поставки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

6.4. В случае нарушения сроков замены Товара, ненадлежащего качества на качественный Товар Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости в расчете за единицу Товара, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока замены Товара.

6.5. Поставщик обязуется передать Товар свободным от третьих лиц.

6.6. Уплата неустойки в соответствии с настоящим контрактом не освобождает Поставщика от обязанности исполнить обязательство в натуре.

7. Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения

7.1.	Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда в соответствии с п.8 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.3.	Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

8. Заключительные положения

8.1. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.3. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую сторону.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.6. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поставщик __________________________________________________________________:

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.

| Заказчик _______________________________ | Поставщик ________________________________ |
| --- | --- |

М.П.                                                                     М.П.

Приложение

к муниципальному контракту

№ ____ от «___» _________ 2007 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

на поставку  Товара по муниципальному контракту

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. Товара (руб.) | Общая стоимость Товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровати для новорожденных _________________ | Шт. | 20 |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: _______________В. Н. Родинов М.П. | ПОСТАВЩИК: __________________ М.П. |
| --- | --- |

ЛОТ №2

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку медицинского оборудования

г.Иваново                                                                                                     «___»_________2007

# МУЗ «Родильный дом №1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Родинова В. Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _________________________________ от __________ № _________  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - 1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке для МУЗ «Родильный дом № 1» медицинского оборудования: стол- кресло гинекологическое с гидравлической регулировкой по высоте____________________________(далее - Товар), согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью контракта (приложение).

1.2. Срок поставки Товара – не более 30 дней с момента подписания контракта.

1.3. Место доставки Товара – г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16, МУЗ «Родильный дом № 1».

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой и составляет _______________________________ руб.

В цену контракта входят: стоимость поставляемого товара с учетом НДС, доставка до Заказчика, налоги, сборы и иные расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом.

2.2. Оплата производится за счет внебюджетных средств (родовые сертификаты).

2.3. Расчёты за поставленный Товар производит Заказчик по безналичному расчету  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Аванс в размере 30% от общей стоимости Контракта перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с даты подписания Контракта.

2.5. Окончательный расчет осуществляется в течение 5 банковских дней после доставки Товара Заказчику на основании акта приема-передачи, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3. Сроки и условия поставки Товара

3.1.	Срок поставки Товара – не позднее 30 дней с момента подписания муниципального контракта.

3.2.	Датой поставки является дата подписания приёмо-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика Заказчику.

3.3. Приемка Товара осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки Товара на соответствие его количества, комплектности, качества, требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.  Порядок приемки товара.

4.1. Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6.

4.2. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7.

4.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Обязательства Поставщика по доставке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания товарной накладной, акта приема-передачи.

- Качество Товара и упаковка

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый им товар соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.

5.2. Поставляемый Товар должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с действующими требованиями, качество должно подтверждаться следующими документами:

- копии сертификатов соответствия Госстандарта РФ;

- копии регистрационных удостоверений Минздрава России;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений.

5.3. Срок гарантии Товара не менее 2 лет.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям по качеству, Поставщик обязуется в течение 10 календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком произвести замену ненадлежащего качества Товара на качественный.

5.5. На Товар, переданный Поставщиком взамен товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

6.  Ответственность сторон

6.1.	В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - За недопоставку товара, невыполнение обязанностей предусмотренных в п. 1.1. настоящего контракта Поставщик уплачивает штраф Заказчику в размере 5 % от стоимости недопоставленного Товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока поставки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

6.4. В случае нарушения сроков замены Товара, ненадлежащего качества на качественный Товар Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости в расчете за единицу Товара, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока замены Товара.

6.5. Поставщик обязуется передать Товар свободным от третьих лиц.

6.6. Уплата неустойки в соответствии с настоящим контрактом не освобождает Поставщика от обязанности исполнить обязательство в натуре.

7. Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения

7.1.	Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда в соответствии с п.8 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.3.	Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

8. Заключительные положения

8.1. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.3. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую сторону.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.6. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поставщик __________________________________________________________________:

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.

| Заказчик _______________________________ | Поставщик ________________________________ |
| --- | --- |

М.П.                                                                     М.П.

Приложение

к муниципальному контракту

№ ____ от «___» _________ 2007 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

на поставку  Товара по муниципальному контракту

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. Товара (руб.) | Общая стоимость Товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол-кресло гинекологическое с гидравлической регулировкой по высоте___________ | Шт. | 4 |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: _______________В. Н. Родинов М.П. | ПОСТАВЩИК: __________________ М.П. |
| --- | --- |

Лот № 3

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку медицинского оборудования

г.Иваново                                                                                                     «___»_________2007

# МУЗ «Родильный дом № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Родинова В. Н., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _________________________________ от __________ № _________  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

  - 1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке для МУЗ «Родильный дом № 1» медицинского оборудования: аппарат искусственной вентиляции легких___________________________ (далее - Товар), согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью контракта (приложение).

1.2. Срок поставки Товара – не более 30 дней с момента подписания контракта.

1.3. Место доставки Товара – г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16, МУЗ «Родильный дом № 1».

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой и составляет _______________________________ руб.

В цену контракта входят: стоимость поставляемого товара с учетом НДС, доставка до Заказчика, транспортные расходы, монтажные и пусконаладочные работы, налоги, сборы и иные расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом.

2.2. Оплата производится за счет внебюджетных средств (родовые сертификаты).

2.3. Расчёты за поставленный Товар производит Заказчик по безналичному расчету  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Аванс в размере 30% от общей стоимости Контракта перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Контракта.

2.5. Окончательный расчет осуществляется в течение 5 банковских дней после доставки Товара Заказчику, осуществления работ по его монтажу и пуско-наладке после подписания акта сдачи оборудования в эксплуатацию и предоставления товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3. Сроки и условия поставки Товара

3.1.	Поставка товара, осуществление работ по его монтажу и пуско-наладке производятся поставщиком в течение 30 дней с даты заключения муниципального контракта.

3.2.	Датой поставки Товара и осуществления работ по монтажу и пуско-наладке является дата подписания приёмо-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика Заказчику и акта сдачи оборудования в эксплуатацию, подтверждающего осуществление работ по его монтажу и пусконаладочных работ.

4.  Порядок приемки товара.

4.1. Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6.

4.2. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7.

4.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Обязательства Поставщика по доставке считаются выполненными с момента передачи товара, подписания товарной накладной, приёмо-сдаточного акта, и акта сдачи оборудования в эксплуатацию.

- Качество Товара и упаковка

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый им товар соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.

5.2. Поставляемый Товар должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с действующими требованиями, качество должно подтверждаться следующими документами:

- копии сертификатов соответствия Госстандарта РФ;

- копии регистрационных удостоверений Минздрава России;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений.

5.3. Срок гарантии Товара должен быть не менее 2 лет.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям по качеству, Поставщик обязуется в течение 10 календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком произвести замену ненадлежащего качества Товара на качественный.

5.5. На Товар, переданный Поставщиком взамен товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

6.  Ответственность сторон

6.1.	В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - За недопоставку товара, невыполнение обязанностей предусмотренных в п. 1.1. настоящего контракта Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости недопоставленного товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока поставки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

6.4. В случае нарушения сроков замены Товара, ненадлежащего качества на качественный Товар Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости в расчете за единицу Товара, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока замены Товара.

6.5. Поставщик обязуется передать Товар свободным от третьих лиц.

6.6. Уплата неустойки в соответствии с настоящим контрактом не освобождает Поставщика от обязанности исполнить обязательство в натуре.

7. Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения

7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда в соответствии с п.8 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.3.	Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

8. Заключительные положения

8.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.3. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую сторону.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.6. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поставщик ________________________________________________:

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.

| Заказчик _______________________________ | Поставщик ________________________________ |
| --- | --- |

М.П.                                                                     М.П.

Приложение

к муниципальному контракту

№ ____ от «___» _________ 2007 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

на поставку  Товара по муниципальному контракту

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. Товара (руб.) | Общая стоимость Товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ИВЛ __________ | Шт. | 4 |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: _______________ Родинов В. Н. М.П. | ПОСТАВЩИК: __________________ М.П. |
| --- | --- |

Лот № 4

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку медицинского оборудования

г.Иваново                                                                                                     «___»_________2007

# МУЗ «Родильный дом № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Родинова В. Н., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _________________________________ от __________ № _________  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

  - 1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке для МУЗ «Родильный дом № 1» медицинского оборудования: шприцевой насос универсальный___________________________ (далее - Товар), согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью контракта (приложение).

1.2. Срок поставки Товара – не более 30 дней с момента подписания контракта.

1.3. Место доставки Товара – г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16, МУЗ «Родильный дом № 1».

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой и составляет _______________________________ руб.

В цену контракта входят: стоимость поставляемого товара с учетом НДС, доставка до Заказчика, транспортные расходы, монтажные и пусконаладочные работы, налоги, сборы и иные расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом.

2.2. Оплата производится за счет внебюджетных средств (родовые сертификаты).

2.3. Расчёты за поставленный Товар производит Заказчик по безналичному расчету  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Аванс в размере 30% от общей стоимости Контракта перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Контракта.

2.5. Окончательный расчет осуществляется в течение 5 банковских дней после доставки Товара Заказчику, осуществления работ по его монтажу и пуско-наладке после подписания акта сдачи оборудования в эксплуатацию и предоставления товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3. Сроки и условия поставки Товара

3.1.	Поставка товара, осуществление работ по его монтажу и пуско-наладке производятся поставщиком в течение 30 дней с даты заключения муниципального контракта.

3.2.	Датой поставки Товара и осуществления работ по монтажу и пуско-наладке является дата подписания приёмо-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика Заказчику и акта сдачи оборудования в эксплуатацию, подтверждающего осуществление работ по его монтажу и пусконаладочных работ.

4.  Порядок приемки товара.

4.1. Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6.

4.2. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7.

4.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Обязательства Поставщика по доставке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания товарной накладной, приёмо-сдаточного акта, и акта сдачи оборудования в эксплуатацию

5. Качество Товара и упаковка

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый им товар соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.

5.2. Поставляемый Товар должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с действующими требованиями, качество должно подтверждаться следующими документами:

- копии сертификатов соответствия Госстандарта РФ;

- копии регистрационных удостоверений Минздрава России;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений.

5.3. Срок гарантии Товара должен быть не менее 2 лет.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям по качеству, Поставщик обязуется в течение 10 календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком произвести замену ненадлежащего качества Товара на качественный.

5.5. На Товар, переданный Поставщиком взамен товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

6.  Ответственность сторон

6.1.	В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - За недопоставку товара, невыполнение обязанностей предусмотренных в п. 1.1. настоящего контракта Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости недопоставленного товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока поставки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

6.4. В случае нарушения сроков замены Товара, ненадлежащего качества на качественный Товар Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости в расчете за единицу Товара, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока замены Товара.

6.5. Поставщик обязуется передать Товар свободным от третьих лиц.

6.6. Уплата неустойки в соответствии с настоящим контрактом не освобождает Поставщика от обязанности исполнить обязательство в натуре.

7. Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения

7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда в соответствии с п.8 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.3.	Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

8. Заключительные положения

8.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.3. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую сторону.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.6. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поставщик ________________________________________________:

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.

| Заказчик _______________________________ | Поставщик ________________________________ |
| --- | --- |

М.П.                                                                     М.П.

Приложение

к муниципальному контракту

№ ____ от «___» _________ 2007 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

на поставку  Товара по муниципальному контракту

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. Товара (руб.) | Общая стоимость Товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприцевой насос универсальный__________ | Шт. | 5 |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: _______________ Родинов В. Н. М.П. | ПОСТАВЩИК: __________________ М.П. |
| --- | --- |

Лот № 5

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку медицинского оборудования

г.Иваново                                                                                                     «___»_________2007

# МУЗ «Родильный дом № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Родинова В. Н., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _________________________________ от __________ № _________  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

  - 1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке для МУЗ «Родильный дом № 1» медицинского оборудования: аппарат ВЧ___________________________ (далее - Товар), согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью контракта (приложение).

1.2. Срок поставки Товара – не более 30 дней с момента подписания контракта.

1.3. Место доставки Товара – г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16, МУЗ «Родильный дом № 1».

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой и составляет _______________________________ руб.

В цену контракта входят: стоимость поставляемого товара с учетом НДС, доставка до Заказчика, транспортные расходы, монтажные и пусконаладочные работы, налоги, сборы и иные расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом.

2.2. Оплата производится за счет внебюджетных средств (родовые сертификаты).

2.3. Расчёты за поставленный Товар производит Заказчик по безналичному расчету  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Аванс в размере 30% от общей стоимости Контракта перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Контракта.

2.5. Окончательный расчет осуществляется в течение 5 банковских дней после доставки Товара Заказчику, осуществления работ по его монтажу и пуско-наладке после подписания акта сдачи оборудования в эксплуатацию и предоставления товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3. Сроки и условия поставки Товара

3.1.	Поставка товара, осуществление работ по его монтажу и пуско-наладке производятся поставщиком в течение 30 дней с даты заключения муниципального контракта.

3.2.	Датой поставки Товара и осуществления работ по монтажу и пуско-наладке является дата подписания приёмо-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика Заказчику и акта сдачи оборудования в эксплуатацию, подтверждающего осуществление работ по его монтажу и пусконаладочных работ.

4.  Порядок приемки товара.

4.1. Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6.

4.2. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7.

4.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Обязательства Поставщика по доставке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания товарной накладной, приёмо-сдаточного акта и акта сдачи оборудования в эксплуатацию.

- Качество Товара и упаковка

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый им товар соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.

5.2. Поставляемый Товар должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с действующими требованиями, качество должно подтверждаться следующими документами:

- копии сертификатов соответствия Госстандарта РФ;

- копии регистрационных удостоверений Минздрава России;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений.

5.3. Срок гарантии Товара должен быть не менее 2 лет.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям по качеству, Поставщик обязуется в течение 10 календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком произвести замену ненадлежащего качества Товара на качественный.

5.5. На Товар, переданный Поставщиком взамен товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

6.  Ответственность сторон

6.1.	В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - За недопоставку товара, невыполнение обязанностей предусмотренных в п. 1.1. настоящего контракта Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости недопоставленного товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока поставки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

6.4. В случае нарушения сроков замены Товара, ненадлежащего качества на качественный Товар Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости в расчете за единицу Товара, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока замены Товара.

6.5. Поставщик обязуется передать Товар свободным от третьих лиц.

6.6. Уплата неустойки в соответствии с настоящим контрактом не освобождает Поставщика от обязанности исполнить обязательство в натуре.

7. Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения

7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда в соответствии с п.8 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.3.	Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

8. Заключительные положения

8.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.3. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую сторону.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.6. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поставщик ________________________________________________:

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.

| Заказчик _______________________________ | Поставщик ________________________________ |
| --- | --- |

М.П.                                                                     М.П.

Приложение

к муниципальному контракту

№ ____ от «___» _________ 2007 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

на поставку  Товара по муниципальному контракту

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. Товара (руб.) | Общая стоимость Товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ВЧ__________ | Шт. | 1 |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: _______________ Родинов В. Н. М.П. | ПОСТАВЩИК: __________________ М.П. |
| --- | --- |

Лот № 6

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку медицинского оборудования

г.Иваново                                                                                                     «___»_________2007

# МУЗ «Родильный дом № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Родинова В. Н., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _________________________________ от __________ № _________  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

  - 1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке для МУЗ «Родильный дом № 1» медицинского оборудования: концентратор кислорода___________________________ (далее - Товар), согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью контракта (приложение).

1.2. Срок поставки Товара – не более 30 дней с момента подписания контракта.

1.3. Место доставки Товара – г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16, МУЗ «Родильный дом № 1».

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой и составляет _______________________________ руб.

В цену контракта входят: стоимость поставляемого товара с учетом НДС, доставка до Заказчика, транспортные расходы, монтажные и пусконаладочные работы, налоги, сборы и иные расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом.

2.2. Оплата производится за счет внебюджетных средств (родовые сертификаты).

2.3. Расчёты за поставленный Товар производит Заказчик по безналичному расчету  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Аванс в размере 30% от общей стоимости Контракта перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Контракта.

2.5. Окончательный расчет осуществляется в течение 5 банковских дней после доставки Товара Заказчику, осуществления работ по его монтажу и пуско-наладке после подписания акта сдачи оборудования в эксплуатацию и предоставления товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3. Сроки и условия поставки Товара

3.1.	Поставка товара, осуществление работ по его монтажу и пуско-наладке производятся поставщиком в течение 30 дней с даты заключения муниципального контракта.

3.2.	Датой поставки Товара и осуществления работ по монтажу и пуско-наладке является дата подписания приёмо-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика Заказчику и акта сдачи оборудования в эксплуатацию, подтверждающего осуществление работ по его монтажу и пусконаладочных работ.

4.  Порядок приемки товара.

4.1. Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6.

4.2. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7.

4.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Обязательства Поставщика по доставке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания товарной накладной, приёмо-сдаточного акта, и акта сдачи оборудования в эксплуатацию.

- Качество Товара и упаковка

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый им товар соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.

5.2. Поставляемый Товар должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с действующими требованиями, качество должно подтверждаться следующими документами:

- копии сертификатов соответствия Госстандарта РФ;

- копии регистрационных удостоверений Минздрава России;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений.

5.3. Срок гарантии Товара должен быть не менее 2 лет.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям по качеству, Поставщик обязуется в течение 10 календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком произвести замену ненадлежащего качества Товара на качественный.

5.5. На Товар, переданный Поставщиком взамен товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

6.  Ответственность сторон

6.1.	В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - За недопоставку товара, невыполнение обязанностей предусмотренных в п. 1.1. настоящего контракта Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости недопоставленного товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока поставки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

6.4. В случае нарушения сроков замены Товара, ненадлежащего качества на качественный Товар Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости контракта, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока замены Товара.

6.5. Поставщик обязуется передать Товар свободным от третьих лиц.

6.6. Уплата неустойки в соответствии с настоящим контрактом не освобождает Поставщика от обязанности исполнить обязательство в натуре.

7. Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения

7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда в соответствии с п.8 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.3.	Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

8. Заключительные положения

8.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.3. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую сторону.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.6. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поставщик ________________________________________________:

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.

| Заказчик _______________________________ | Поставщик ________________________________ |
| --- | --- |

М.П.                                                                     М.П.

Приложение

к муниципальному контракту

№ ____ от «___» _________ 2007 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

на поставку  Товара по муниципальному контракту

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. Товара (руб.) | Общая стоимость Товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентратор кислорода__________ | Шт. | 1 |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: _______________ Родинов В. Н. М.П. | ПОСТАВЩИК: __________________ М.П. |
| --- | --- |

Лот № 7

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку медицинского оборудования

г.Иваново                                                                                                     «___»_________2007

# МУЗ «Родильный дом № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Родинова В. Н., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _________________________________ от __________ № _________  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

  - 1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке для МУЗ «Родильный дом № 1» медицинского оборудования: высокочастотный электрохирургический аппарат с комплектом щипцов биопсийных 8 шт ___________________________ (далее - Товар), согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью контракта (приложение).

1.2. Срок поставки Товара – не более 30 дней с момента подписания контракта.

1.3. Место доставки Товара – г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16, МУЗ «Родильный дом № 1».

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой и составляет _______________________________ руб.

В цену контракта входят: стоимость поставляемого товара с учетом НДС, доставка до Заказчика, транспортные расходы, монтажные и пусконаладочные работы, налоги, сборы и иные расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом.

2.2. Оплата производится за счет внебюджетных средств (родовые сертификаты).

2.3. Расчёты за поставленный Товар производит Заказчик по безналичному расчету  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Аванс в размере 30% от общей стоимости Контракта перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Контракта.

2.5. Окончательный расчет осуществляется в течение 5 банковских дней после доставки Товара Заказчику, осуществления работ по его монтажу и пуско-наладке после подписания акта сдачи оборудования в эксплуатацию и предоставления товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3. Сроки и условия поставки Товара

3.1.	Поставка товара, осуществление работ по его монтажу и пуско-наладке производятся поставщиком в течение 30 дней с даты заключения муниципального контракта.

3.2.	Датой поставки Товара и осуществления работ по монтажу и пуско-наладке является дата подписания приёмо-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика Заказчику и акта сдачи оборудования в эксплуатацию, подтверждающего осуществление работ по его монтажу и пусконаладочных работ.

4.  Порядок приемки товара.

4.1. Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6.

4.2. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7.

4.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Обязательства Поставщика по доставке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания товарной накладной, приёмо-сдаточного акта, и акта сдачи оборудования в эксплуатацию.

- Качество Товара и упаковка

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый им товар соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.

5.2. Поставляемый Товар должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с действующими требованиями, качество должно подтверждаться следующими документами:

- копии сертификатов соответствия Госстандарта РФ;

- копии регистрационных удостоверений Минздрава России;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений.

5.3. Срок гарантии Товара должен быть не менее 2 лет.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям по качеству, Поставщик обязуется в течение 10 календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком произвести замену ненадлежащего качества Товара на качественный.

5.5. На Товар, переданный Поставщиком взамен товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

6.  Ответственность сторон

6.1.	В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - За недопоставку товара, невыполнение обязанностей предусмотренных в п. 1.1. настоящего контракта Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости недопоставленного товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока поставки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

6.4. В случае нарушения сроков замены Товара, ненадлежащего качества на качественный Товар Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости в расчете за единицу Товара, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока замены Товара.

6.5. Поставщик обязуется передать Товар свободным от третьих лиц.

6.6. Уплата неустойки в соответствии с настоящим контрактом не освобождает Поставщика от обязанности исполнить обязательство в натуре.

7. Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения

7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда в соответствии с п.8 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.3.	Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

8. Заключительные положения

8.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.3. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую сторону.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.6. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поставщик ________________________________________________:

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.

| Заказчик _______________________________ | Поставщик ________________________________ |
| --- | --- |

М.П.                                                                     М.П.

Приложение

к муниципальному контракту

№ ____ от «___» _________ 2007 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

на поставку Товара по муниципальному контракту

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. Товара (руб.) | Общая стоимость Товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высокочастотный электрохирургический аппарат с комплектом щипцов биопсийных 8 шт __________ | Шт. | 3 |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: _______________ Родинов В. Н. М.П. | ПОСТАВЩИК: __________________ М.П. |
| --- | --- |

Лот № 8

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку медицинского оборудования

г.Иваново                                                                                                     «___»_________2007

# МУЗ «Родильный дом № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Родинова В. Н., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _________________________________ от __________ № _________  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

  - 1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке для МУЗ «Родильный дом № 1» медицинского оборудования: многофункциональный 32-канальный сканер в комплекте с 2 датчиками ___________________________ (далее - Товар), согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью контракта (приложение).

1.2. Срок поставки Товара – не более 30 дней с момента подписания контракта.

1.3. Место доставки Товара – г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16, МУЗ «Родильный дом № 1».

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой и составляет _______________________________ руб.

В цену контракта входят: стоимость поставляемого товара с учетом НДС, доставка до Заказчика, транспортные расходы, монтажные и пусконаладочные работы, налоги, сборы и иные расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом.

2.2. Оплата производится за счет внебюджетных средств (родовые сертификаты).

2.3. Расчёты за поставленный Товар производит Заказчик по безналичному расчету  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Аванс в размере 30% от общей стоимости Контракта перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Контракта.

2.5. Окончательный расчет осуществляется в течение 5 банковских дней после доставки Товара Заказчику, осуществления работ по его монтажу и пуско-наладке после подписания акта сдачи оборудования в эксплуатацию и предоставления товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3. Сроки и условия поставки Товара

3.1.	Поставка товара, осуществление работ по его монтажу и пуско-наладке производятся поставщиком в течение 30 дней с даты заключения муниципального контракта.

3.2.	Датой поставки Товара и осуществления работ по монтажу и пуско-наладке является дата подписания приёмо-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика Заказчику и акта сдачи оборудования в эксплуатацию, подтверждающего осуществление работ по его монтажу и пусконаладочных работ.

4.  Порядок приемки товара.

4.1. Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6.

4.2. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7.

4.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Обязательства Поставщика по доставке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания товарной накладной, приёмо-сдаточного акта, и акта сдачи оборудования в эксплуатацию.

- Качество Товара и упаковка

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый им товар соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.

5.2. Поставляемый Товар должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с действующими требованиями, качество должно подтверждаться следующими документами:

- копии сертификатов соответствия Госстандарта РФ;

- копии регистрационных удостоверений Минздрава России;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений.

5.3. Срок гарантии Товара должен быть не менее 2 лет.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям по качеству, Поставщик обязуется в течение 10 календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком произвести замену ненадлежащего качества Товара на качественный.

5.5. На Товар, переданный Поставщиком взамен товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

6.  Ответственность сторон

6.1.	В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - За недопоставку товара, невыполнение обязанностей предусмотренных в п. 1.1. настоящего контракта Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости недопоставленного товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока поставки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

6.4. В случае нарушения сроков замены Товара, ненадлежащего качества на качественный Товар Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости контракта, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока замены Товара.

6.5. Поставщик обязуется передать Товар свободным от третьих лиц.

6.6. Уплата неустойки в соответствии с настоящим контрактом не освобождает Поставщика от обязанности исполнить обязательство в натуре.

7. Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения

7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда в соответствии с п.8 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.3.	Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

8. Заключительные положения

8.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.3. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую сторону.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.6. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поставщик ________________________________________________:

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.

| Заказчик _______________________________ | Поставщик ________________________________ |
| --- | --- |

М.П.                                                                     М.П.

Приложение

к муниципальному контракту

№ ____ от «___» _________ 2007 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

на поставку  Товара по муниципальному контракту

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. Товара (руб.) | Общая стоимость Товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональный 32-канальный сканер в комплекте с 2 датчиками __________ | Шт. | 1 |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: _______________ Родинов В. Н. М.П. | ПОСТАВЩИК: __________________ М.П. |
| --- | --- |

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Структура технической части:

1. Общие положения.

2. Место, срок и условия поставки товара.

3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).

4. Технические требования.

5. Требования к безопасности и качеству поставляемых товаров

6. Требования к осуществлению поставки товаров

- Общие положения

Предметом открытого аукциона является поставка нового медицинского оборудования:

Лот № 1. Кровати для новорожденных-20 шт.

Лот № 2. Стол-кресло гинекологическое с гидравлической регулировкой по высоте – 4 шт.

Лот № 3. Аппарат ИВЛ для новорожденных и детей до 6 лет – 4 шт.

Лот № 4. Шприцевой насос универсальный - 5 шт.

Лот № 5. Аппарат ВЧ-1 шт.

Лот № 6. Концентратор кислорода-1 шт.

Лот № 7. Высокочастотный электрохирургический аппарат с комплектом щипцов биопсийных 8 шт. – 3 шт.

Лот № 8. Многофункциональный 32-канальный сканер в комплекте с 2 датчиками – 1 шт.

Заказчиком аукциона выступает  МУЗ «Родильный дом № 1»

- Место, срок и условия поставки товара.

- 2.1. Место поставки товара: г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16.

- 2.2. Срок поставки медицинского оборудования: не позднее 30 дней с момента подписания контракта.

2.3. Условия поставки:

В соответствии с требованиями, указанными в проектах муниципальных контрактов, приложенных к настоящей документации об аукционе.

3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

Лот № 1.  -     268 400,00 руб.;

Лот № 2.  -     573 000,00 руб.;

Лот № 3.  – 1 005 200,00 руб.;

Лот № 4.  -     260 000,00 руб.;

Лот № 5.  -     220 000,00 руб.

Лот № 6.  -     294 000,00 руб.

Лот № 7. -      230 200,00 руб.

Лот № 8. -      480 000,00 руб.

Лоты №№ 1,2 Цена контракта включает в себя стоимость товара с учетом НДС, доставку до Заказчика, налоги, сборы и иные расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных муниципальным  контрактом.

Лоты № 3-8. Цена контракта включает в себя стоимость товара с учетом НДС, доставку до Заказчика, транспортные расходы, работы по установке и пуско-наладке, налоги, сборы и иные расходы, связанные с выполнением поставщиком обязанностей, предусмотренных муниципальным контрактом.

заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

4. Технические требования

Лот № 1. Кровати для новорожденных

| Показатели | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Рама каркаса | Выполнена из хромированной стальной трубы |
| Пластиковый поддон (кювез) | Выполнен из прозрачного акрила Матрацное основание перфорировано |
| Положение Тренделебург / Антитренделебург | ±12 °, механически |
| Колеса | 4 шт. диаметром 100 мм, задние - с тормозными устройствами |
| Матрац | Гигиеничный, с полиуретаново-текстильным покрытием, толщиной не менее 5 см |
| Максимальные габариты (ДхШхВ) | 870 х 530 х 980 см |
| Маскимально допустимая нагрузка | 12 кг |

Лот № 2.

Стол-кресло гинекологическое с гидравлической регулировкой по высоте

| Показатели | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, (макс) мм | Длина -1505 мм Ширина - 745 мм |
| Каркас | Сталь с эпоксидной окраской |
| Количество секций, шт. | 2, одно из них с гинекологическим отверстием |
| Ложе | Искусственная кожа, обеспечивающая удобство и простоту дезинфекции |
| Регулировки | Регулировка высоты при помощи гидравлической системы в диапазоне 540-910 мм., ножной педалями по обеим сторонам стола. Регулировка спинной секции до 79 град. газовой пружиной с помощью пневматических ручек, расположенных по обеим сторонам стола |
| Колеса | Диаметром не менее 125 мм, с системой индивидуального тормоза на каждое колесо |
| Защитные бамперы | Из светлого пластика, не менее 2-х шт. по углам головной части рамы |
| Функциональные особенности | Удобство для проведения гинекологических обследований и малых операционных вмешательств Возможность крепления третьей ножой секции |
| Комплект поставки | Подкладное судно из нержавеющей стали, с фиксатором, с возможностью его выдвижения из-под стола Рейки операционные из нержавеющей стали для крепления принадлежностей – 2 пары (тазобедренная и спинная части) Опоры для колен, пара, с замками, из нержавеющей стали. Подколенные части из светлого пластика Боковые ограждения, пара, откидные, из металла с эпоксидной окраской |

Лот № 3

Аппарат ИВЛ для новорожденных и детей до 6 лет

| Показатели | Требуемое значение |
| --- | --- |
| 1.Предназначен | для проведения ИВЛ у новорожденных и детей до 6 лет |
| 2.Управляемая вентиляция легких с пассивным выдохом и периодическим раздуванием легких | не менее 1 на 100 дыхательных циклов |
| 3.Режимы вентиляции легких: | -управляемая ИВЛ CMV -синхронизировання перемежающаяся принудительная ВЛ SIMV -перемежающаяся принудительная ВЛ IMV -режим вспомогательной вентиляции легких ACV -спонтанная вентиляция легких с возможностью управления вентиляцией пультом дистанционного управления |
| 4.Электронное управление позволяет формировать дыхательный поток в режимах: | -СРАР самостоятельное дыхание на фоне постоянного положительного давления -PS cамостоятельное дыхание с с огрангичением давления в дыхательном цикле |
| 5.Диапазон регулирования минутной вентиляции, л/мин | 0,5-25 |
| 6.Диапазон регулирования частоты дыхания, 1/мин | 10-100 |
| 7.Дыхательный объем, мл | 7-2500 |
| 8.Продолжительность вдоха в дыхательном (отношение t вдоха к t выдоха ) | 1:4 до 4:1 |
| 9Переключение дыхательных циклов: | -по времени -по объему -вручную |
| 10.Выдох пассивный |  |
| 11.Возможность вентиляции дыхательным ме- шком или мехом | наличие |
| 12.Положительное давление в конце выдоха, ПДКВ смН2О | 0-20 |
| 13.Максимальное давление вдоха (ограниченное предохранительным клапаном ) смН2О | 60 |
| 14.Регулированное давление вдоха, смН2О | 0-60 |
| 15Время ожидания на режиме IMV, сек | 3-50 |
| 16.Наличие регулируемого триггерного устройства ( регулирование чувствительности датчика дыхательной попытки пациента ), смН2О | 1-10 дискретность 1 |
| 17.Пределы подачи кислорода через блок дозиметров, л/мин | 0,2-10 |
| 18.Температура дыхательной смеси у тройника пациента | 28-38 |
| 19.Относительная влажность дыхательной смеси, % | 80 и 100 |
| 20.Аварийная сигнализация срабатывает при: | -разгерметизации дыхательного контура -отклонении давления в дыхательном контуре от заданной величины -достижении давления 60 смН2О -( прекращается вдох ) -перегреве дыхательной смеси более 41 градуса Цельсия - самопроизвольном отключении электропитания «Апное» с переключением в режим управляемой ВЛ(пациент не дышит) |
| 21.Питание | – переменный ток 220 В, 50 Гц |
| 22Инсталяция |  |

Лот № 4

Шприцевой насос универсальный

| Показатели | Требуемое значение |
| --- | --- |
| 1. Функциональные и диагностические характеристики |  |
| Изменение скорости без прерывания процесса инфузий | Наличие |
| 2 режима болюсного введения | Наличие |
| Автоматический перерасчет скорости инфузии из заданного объема и времени инфузии | Наличие |
| Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени | Наличие |
| Регулируемые параметры контроля сопротивления в инфузионной схеме | 0,4-0,8-1,2 bar |
| Сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента | Звуковой и визуальный |
| Присоединения друг к другу до 3-х насосов | Возможность |
| Цифровой индикатор и текстовый дисплей | Наличие |
| Предварительная установка «тревоги» по давлению, при котором отключается насос | Наличие |
| 2. Технические характеристики |  |
| Скорость введения, мл/ч: | 0,01-200,0 |
| Точность введения, % | 2,5 |
| Применятся со шприцами: | 2/3,5,10,20,30, и 50/60 мл, различных фирм-производителей |
| Вес, кг: | 1,6 |
| Габариты, мм: | 190*100*120 |
| Питание, V: | 220,12 |
| Работа от аккумулятора, ч: | 60 при скорости 10 мл/ч (от 4-х батареек типа LR6/AA) |

Лот № 5

Аппарат ВЧ

| Показатели | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Давление питания | 400 kPa ± 100 kPa |
| Поток источника давления | Min. 50 I/min |
| Напряжение питания | 1. 12 V DC (внешний адаптер 220 V AC / 12 V DC) 2. Запасной источник – 4 x NiMH тип АА (ход 8 часов при полной зарядке) 3. 12 V DC от питания «кареты скорой помощи» (питающий кабель) |
| Частота | Переключаемая: 20 циклов/min ± 5 % 40 циклов/min ± 5 % 120 циклов/min ± 5 % 180 циклов/min ± 5 % |
| Режимы | 1.Нейтральный (работа при спонтанном дыхании) 2.Импульсный (лаваж - подача лекарственных средств) 3.Экспульсный (прочистка дыхательных путей) |
| Соотношение времен Тi : Te | Переключаемое: 1:2 ± 5% 1:1 ± 5% 2:1 ± 5% (активировано эксп.сопло для f 120, 180 ц/ min) |
| Изменение инсуфляционного давления | 0-300 kPa min. Мониторировано манометром на панели |
| Мах. Вентиляционная энергия | В зависимости от инсуфляционного давления 160 kPa – сопло №1 2,5 kPa сопло №2 4,5 kPa сопло №3 7,0 kPa экспирационное сопло 4,0 kPa |
| Предел давления | Жесткий: 5 kPa ± 5%(статически), время реакции max 120ms |
| Показатель вентиляционных давлений | Весь дыхательный цикл Р(AW) для частот f 20, 40 ц/ min |
| Мониторинг | 1.Манометр подаваемого давления. 2.Манометр давления от пациента 0-600 kPa 3.Тревога звуковая,световая по понижению и повышению давления. |
| Возможности | 1.Использование съемных автоклавируемых клапанов 2.Использование MGT-генераторов: - как физического предохранителя по баротравме и AUTOPEEP; - расширяется весовой диапазон 3.Использование при вентиляции шлангов до 10 метров 4.Использование при вентиляции в условиях магнитно-резонансной терапии. 5.Проведение вентиляции нескольких пациентам одновременно |
| Набор | Для экспульсионного режима шланг сброса |
| Габариты ш.г.в. | 235*100*250 мм |
| Масса прибора | 4,3 кг |
| Уровень шума | Max 74 dB |
| Рабочая среда | Температура – 10 + 40 С Влажность max 80% |

Лот № 6

Концентратор кислорода

| Показатели | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Поток кислорода (л/мин.) | 0,5-5 (или 5-8) |
| Концентрация кислорода, % | 93+/-3 (или 90+/-3) |
| Выходное давление газа, атм. | 3,4 |
| Уровень шума, dB | 58 |
| Габариты концентратора, мм. | Высота-920 Ширина-620 Глубина-570 |
| Габариты накопителя кислорода, мм | Высота 1200 Диаметр 510 |
| Вес концентратора/накопителя, кг. | 80/68 |
| Питание от сети В (Гц) | 220 (50) |
| Потребляемая мощность, Вт | 580 |
| Класс электрозащищенности | II, тип В |
| Сигнализация об отключении электропитания | наличие |
| Сигнализация о падении и превышении давления | наличие |

Лот № 7

Высокочастотный электрохирургический аппарат с комплектом щипцов биопсийных 8 шт.

| Показатели | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Параметры электропитания: |  |
| - Напряжение сети | 220 В |
| - Ток, частота | переменный, 50Гц |
| Номинальная выходная мощность | Не менее 80 Вт |
| Вес блока управления | Не более 3 кг |
| Гарантия на блок управления | Не менее 3 лет |
| Четыре монополярных режима и один биполярный режим: | Наличие |
| - монополярное резание; |  |
| - монополярное резание с коагуляцией с возможностью выполнения вапоризации (выпаривания) мягких биологических тканей; |  |
| - монополярная мягкая плавная коагуляция; |  |
| - монополярная бесконтактная коагуляция; |  |
| - биполярная коагуляция. |  |
| Монополярное резание | Наличие |
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 80 Вт |
| Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 700 В |
| Монополярное резание с коагуляцией | Наличие |
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 1000 Ом | 80 Вт |
| Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 1200 В |
| Монополярная мягкая плавная коагуляция | Наличие |
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 80 Вт |
| Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 1200 В |
| Монополярная бесконтактная коагуляция | Наличие |
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 200 Ом | 30 Вт |
| Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 2500 В |
| Биполярная коагуляция | Наличие |
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 80 Вт |
| Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 700 В |
| Рабочая частота аппарата во всех режимах, кроме режима монополярной бесконтактной коагуляции | 440 кГц |
| Рабочая частота разомкнутой цепи аппарата в режиме монополярной бесконтактной коагуляции | не более 600 кГц |
| Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи поворотных ручек | Наличие |
| Плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией | Наличие |
| Активация всех рабочих режимов одноклавишной педалью | Наличие |
| Активация монополярных рабочих режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления | Наличие |
| Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода | Наличие |
| Уровень безопасности |  |
| - Аппарат должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1), ГОСТ Р 50267.2 (МЭК 601-2-2 ) | Наличие |
| - Аппарат должен быть самого высокого уровня по электробезопасности тип CF и класс 2 (тип CF - токи утечки минимальные, аппарат может быть использован для операций на открытом сердце, класс 2 - при работе аппарата не требуется дополнительное защитное заземление). | Наличие |
| Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора | Наличие |
| Наличие защиты от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие |
| Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность | Наличие |
| Щ-122-Вр Щипцы биопсийные с иглой для канала 3,7 мм, длина 1925 мм | Наличие - 8 шт |
| Е80МВ ВЧ электрохирургический блок, 80 Вт; моно: РЕЗАНИЕ, СМЕСЬ, КОАГ, СПРЕЙ; биполяр: БИ-КОАГ; пуск с руки | Наличие - 3 шт |
| ЕР201 Педаль одноклавишная | Наличие - 3 шт |
| ЕН232 Нейтральный электрод из токопроводящей резины (180 х 120 мм, 216 см кв.) | Наличие - 3 шт |
| ЕН234 Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м) | Наличие - 3 шт |
| ЕН341 Держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм) | Наличие - 6 шт |
| ЕН330 Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов (длина кабеля 3 м) | Наличие - 6 шт |
| ЕМ123 Монополярный инструмент, электрод-нож узкий (длина 30 мм, сечение 2 х 0,5 мм) | Наличие - 3 шт |
| ЕМ105 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 15 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | Наличие - 3 шт |
| ЕМ105-1 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 3 шт |
| ЕМ106-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 28 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 6 шт |
| ЕМ101 Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 28 мм) | Наличие - 3 шт |
| ЕМ155 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | Наличие - 3 шт |
| ЕМ172 Монополярный инструмент, электрод-игла изогнутый (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | Наличие - 3 шт |
| ЕМ156-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 6 шт |
| ЕМ157-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 3 шт |
| ЕМ162-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 7 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 3 шт |
| ЕМ163-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 11 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 3 шт |
| ЕМ165-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (квадрат 10 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 3 шт |
| ЕМ166-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (ромб 7 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 3 шт |
| ЕМ158-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 6 шт |
| ЕМ160-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 6 шт |
| ЕМ159-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие - 6 шт |
| ЕМ151 Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 94 мм, с изоляцией) | Наличие - 3 шт |
| ЕМ161 Монополярный инструмент, электрод-крючок (длина 94 мм, с изоляцией) | Наличие - 3 шт |
| ЕМ251 Биполярный пинцет прямой (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм) | Наличие - 3 шт |

Лот № 8

Многофункциональный 32-канальный сканер в комплекте с 2 датчиками

| Показатели | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Монитор | 15'' ЖКИ, цветной |
| Сканирование | Электронное: - конвексное - микроконвексное - линейное |
| Количество каналов на передачу/прием | Не менее 32 |
| Формирование УЗ–луча | Аналоговое |
| Количество одновременно подключенных датчиков | Не менее 2–х |
| Режимы сканирования | B, B+B, M, B+M, D, B+D – наличие |
| Пользовательские программы (память настроек) | Количество не ограничено |
| Количество оттенков серой шкалы | Не менее 256 |
| Фокусировка | Динамическая в 4–х точках |
| Количество положений зон фокусировки | Не менее 16 |
| Масштабирование | 10 – 16 уровней |
| Кадровое усреднение | До 4–х уровней |
| Максимальная глубина сканирования, мм: |  |
| ● Конвексного ● Линейного | До 210 До 120 |
| Количество зон усиления по глубине (TGC) | Не менее 8 |
| Тип обновления | Стиранием, сдвигом |
| Скорость обновления | 4 уровня |
| Фильтр подчеркивания контуров | Наличие |
| Количество спектральных выборок на экране монитора | Программируемое 256/512 |
| Количество спектральных составляющих в одной выборке | 64/128/256 |
| Глубина зондирования, мм | 3–170 |
| Объем зондирования, мм с шагом 1мм | 1…18 |
| Количество цветов или оттенков полутонового изображения | Не менее 32 |
| Максимальная отображаемая скорость (0°, максимальный сдвиг базовой линии), м/с | 4,6 |
| Минимальная отображаемая скорость (0°, максимальный сдвиг базовой линии), см/с | 3,5 |
| Фильтр высоких частот, Гц | 0, 100, 200, 400, 800, 1200, 1600 |
| Режим высокой частоты повторения импульсов (HPRF) | Наличие |
| Количество маркеров линейных размеров | Не менее 4–х на одно изображение |
| Количество маркеров площади | Не менее 2 |
| Методы измерения площади | Эллипс, контур |
| Измерение углов | Не менее 2 |
| Вычисление объема по 3-м размерам | Наличие |
| Количество маркеров в М-режиме | 6 |
| Кардиологические программы (B–режим): - Измерение функции левого желудочка SPE - Измерение функции левого желудочка BPE - Измерение функции левого желудочка BULLET - Измерение функции левого желудочка SIMPSON1 - Измерение функции левого желудочка SIMPSON2 | Наличие |
| Кардиологические программы (М–режим) - Измерение функции левого желудочка CUBE - Измерение функции левого желудочка TEICH - Измерение функции левого желудочка GIBSON - Отношение между размером левого предсердия и размером аорты AORTA - Измерение митрального клапана MVF | Наличие |
| Кардиологические программы (D–режим) - Площадь клапана аорты D-AVA1 - Площадь клапана аорты D-AVA2 - Ударный и минутный объем сердца- кровоток аорты D-CO - Фракция регургитирующего объема D-RF - Площадь митрального клапана D-PHT - Максимальный и средний градиент давления D-PG - Максимальный градиент давления D-PPG2 | Наличие |
| Расчет степени стеноза (по диаметру и площади) | Наличие |
| Расчет объемной скорости кровотока | Наличие |
| Расчет допплеровских кривых (Макс., Мин., Сред.), скоростных и индексных показателей кровотока | Ручной и автоматический |
| Ввод таблицы пользователя | Наличие |
| Ввод Формулы пользователя для вычисления произвольных параметров | Наличие |
| Кинопетля, кадр. | До 256 |
| Временной буфер изображений | До 16 |
| Архивация изображений (с сохранением настроек аппарата) | Встроенная база данных на жестком диске (наличие) |
| Программируемый словарь описаний изображений с возможностью выбора области, органа обследования | Встроенная база данных на жестком диске (наличие) |
| Программируемые шаблоны отчетов | Встроенная база (наличие) |
| Память изображений | Количество не ограничено |
| Экспорт изображений (формат файлов BMP – без потери качества, отображение результатов измерений) | Наличие |
| Экспорт кинопетли (формат файлов AVI, количество кодеков не менее 2-х) | Наличие |
| Печать на цифровом принтере(лазерный/струйный) | Возможность |
| Абдоминальный конвексный 3,5 МГц | Возможность |
| Диапазон рабочих частот датчиков, МГц | 2,5–3,5–5,0 |
| Биопсийный адаптер | Возможность |
| Мягкотканный / сосудистый линейный 7,5 МГц | Наличие |
| Диапазон рабочих частот датчиков, МГц | 6,5–7,5–9,0 |
| Биопсийный адаптер | Возможность |
| Ректальный линейный 5,0 МГц | Возможность |
| Диапазон рабочих частот датчиков, МГц | 3,5–5,0–6,5 |
| Биопсийный адаптер | Возможность |
| Трансвагинальный микроконвексный 6,5 МГц | Возможность |
| Диапазон рабочих частот датчиков, МГц | 5,0–6,5–7,5 |
| Биопсийный адаптер | Возможность |
| Кардиологический микроконвексный 3,5 МГц | Возможность |
| Диапазон рабочих частот датчиков, МГц | 2,5–3,5–5,0 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | Не более 400 |
| Вес системного блока, кг | Не более 25 |
| Приборная тележка | Возможность |

5. Требование к безопасности и качеству поставляемых товаров

1. Поставляемый Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории РФ. Качество должно подтверждается  следующими документами:

- копии сертификатов соответствия Госстандарта РФ;

- копии регистрационных удостоверений Минздрава России;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений

2. Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован.

3. Поставляемый товар и комплектующие должны быть новыми, поставка товара и комплектующих, бывших в употреблении не допускается.

4. Срок предоставления гарантии качества на товар не менее 2 лет.

5. Поставляемый товар должен содержать инструкцию по эксплуатации на русском языке.

6. Требования к осуществлению поставки товаров

1. Поставка Товара осуществляется транспортом поставщика до адреса заказчика.

2. Допускается досрочная поставка.

3. Лот № 1. 2.. Датой поставки Товара и осуществления работ по монтажу и пуско-наладке является дата подписания приёмо-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика

Лот № 3-8. Датой поставки Товара и осуществления работ по монтажу и пуско-наладке является дата подписания приёмо-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика Заказчику и акта сдачи оборудования в эксплуатацию, подтверждающего осуществление работ по его монтажу и пусконаладочных работ.