|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер МПЖХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________С.С.Ликсонова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли из асбоцементных листов, ул. Боевиков, д.15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОТ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы |  |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | На един. |  | Всего |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 | ТЕРр58-17-04 |  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 16,5 |  | 154,68 | 1,51 | 0 |  |  | 2552,22 |  | 2527,31 |  |  |  | 24,92 |  |  | 0 |  | 24,39 |  | 402,435 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий кровель |  | 153,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 23,925 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР12-01-007-03 |  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов по готовым прогонам МАТ=4522,73-(27,75-16,77)*130=3095,33 | 16,5 |  | 3648,4955 | 175,1375 | 3095,33 |  |  | 60200,18 |  | 6237,46 |  |  |  | 2889,77 |  |  | 51072,95 |  | 54,3145 |  | 896,18925 |  |
|  | (0) |  | ЗП=328,72*1,15; ЭММ=140,11*1,25; ЗПм=8,17*1,25; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТм=1,19*1,25 | 100 м2 кровли |  | 378,028 | 10,2125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,51 |  |  |  |  | 1,4875 |  | 24,54375 |  |
| 3 | ТЕРр58-18-02 |  | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | 3,89 |  | 1584,56 | 27,82 | 1139,97 |  |  | 6163,94 |  | 1621,24 |  |  |  | 108,22 |  |  | 4434,48 |  | 65,12 |  | 253,3168 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м2 сменяемой обрешетки |  | 416,77 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,73 |  |  |  |  | 0,28 |  | 1,0892 |  |
| 3.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 8,2079 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр58-18-05 |  | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм | 2,1 |  | 5435,95 | 111,27 | 4438,34 |  |  | 11415,5 |  | 1861,31 |  |  |  | 233,67 |  |  | 9320,51 |  | 138,49 |  | 290,829 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м2 сменяемой обрешетки |  | 886,34 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 1,12 |  | 2,352 |  |
| 4.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 5,943 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр58-20-07 |  | Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам | 1,3 |  | 1880,2 | 4,6 | 1276,67 |  |  | 2444,26 |  | 778,61 |  |  |  | 5,98 |  |  | 1659,67 |  | 87,18 |  | 113,334 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м |  | 598,93 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  | 0,08 |  | 0,104 |  |
| 5.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,052 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр58-19-02 |  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов | 2,24 |  | 5504,54 | 12,9 | 4718,82 |  |  | 12330,17 |  | 1731,12 |  |  |  | 28,9 |  |  | 10570,16 |  | 117,45 |  | 263,088 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м покрытий |  | 772,82 | 2,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,56 |  |
| 6.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,80192 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр58-19-03 |  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 2,24 |  | 5344,02 | 18,19 | 4659,67 |  |  | 11970,6 |  | 1492,2 |  |  |  | 40,75 |  |  | 10437,66 |  | 101,24 |  | 226,7776 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м покрытий |  | 666,16 | 3,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,01 |  |  |  |  | 0,35 |  | 0,784 |  |
| 7.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 1,33056 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр58-2-01 |  | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 0,02 |  | 2198,9 | 14,58 | 0 |  |  | 43,98 |  | 43,69 |  |  |  | 0,29 |  |  | 0 |  | 341,3 |  | 6,826 |  |
|  | (0) |  |  | 100 окон |  | 2184,32 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 8.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,112 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР10-01-003-01 |  | Устройство слуховых окон | 2 |  | 338,3 | 30,5875 | 255,33 |  |  | 676,6 |  | 104,77 |  |  |  | 61,18 |  |  | 510,66 |  | 7,6245 |  | 15,249 |  |
|  | (0) |  | ЗП=45,55*1,15; ЭММ=24,47*1,25; ЗПм=1,14*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,22*1,25 | 1 слуховое окно |  | 52,3825 | 1,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,85 |  |  |  |  | 0,275 |  | 0,55 |  |
| 9.1 | 203-9156 |  | Приборы оконные | 2 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр58-10-02 |  | Прямые звенья с люлек | 1,5 |  | 618,91 | 7,68 | 2,55 |  |  | 928,37 |  | 913,02 |  |  |  | 11,52 |  |  | 3,83 |  | 88,6 |  |  | 132,9 |
|  | (0) |  |  | 100 м |  | 608,68 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,12 |
| 10.1 | 103-9001 |  | Трубы | 171,75 |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28338,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр58-10-04 |  | Колена с люлек | 0,28 |  | 930,99 | 7,68 | 2,04 |  |  | 260,68 |  | 257,96 |  |  |  | 2,15 |  |  | 0,57 |  | 134,1 |  |  | 37,548 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 921,27 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,0224 |
| 11.1 | 202-9130 |  | Изделия | 28 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4144 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр58-10-05 |  | Отливы (отметы) | 0,1 |  | 374,52 | 7,68 | 2,04 |  |  | 37,45 |  | 36,48 |  |  |  | 0,77 |  |  | 0,2 |  | 53,1 |  |  | 5,31 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 364,8 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,008 |
| 12.1 | 202-9130 |  | Изделия | 10 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1480 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр58-10-07 |  | Воронки с люлек | 0,1 |  | 832,06 | 7,68 | 2,04 |  |  | 83,21 |  | 82,23 |  |  |  | 0,77 |  |  | 0,2 |  | 119,7 |  |  | 11,97 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 822,34 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,008 |
| 13.1 | 202-9130 |  | Изделия | 10 |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2710 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр58-4-01 |  | Разборка парапетных решеток | 2,2 |  | 96,1 | 2,27 | 0 |  |  | 211,42 |  | 206,43 |  |  |  | 4,99 |  |  | 0 |  | 14,8 |  |  | 32,56 |
|  | (0) |  |  | 100 м парапетных решеток |  | 93,83 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 14.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 1,76 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР12-01-012-01 |  | Ограждение кровель перилами б/у | 2,2 |  | 156,699 | 83,35 | 18,655 |  |  | 344,74 |  | 120,33 |  |  |  | 183,37 |  |  | 41,04 |  | 7,6705 |  |  | 16,8751 |
|  | (0) |  | ЗП=47,56*1,15; ЭММ=66,68*1,25; ЗПм=3*1,25; Мат=3064,03-3045,375; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,43*1,25 | 100 м ограждения |  | 54,694 | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,25 |  |  |  |  | 0,5375 |  |  | 1,1825 |
| 16 | ТЕРр58-14-06 |  | Смена кровли простой сложности над подъездами | 0,15 |  | 1314,64 | 125,17 | 406,81 |  |  | 197,2 |  | 117,4 |  |  |  | 18,78 |  |  | 61,02 |  | 109,77 |  |  | 16,4655 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий |  | 782,66 | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,51 |  |  |  |  | 2,62 |  |  | 0,393 |
| 16.1 | 101-9351 |  | Сталь листовая оцинкованная | 0,096 |  |  |  | 31000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2976 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР10-01-044-12 прим |  | Обивка кровельной сталью оцинкованной слуховых окон | 0,05 |  | 10202,678 | 24,125 | 9574,78 |  |  | 510,13 |  | 30,19 |  |  |  | 1,21 |  |  | 478,74 |  | 91,7585 |  |  | 4,58793 |
|  | (0) |  | ЗП=525,02*1,15; ЭММ=19,3*1,25; ЗПм=0,72*1,25; ТЗТ=79,79*1,15; ТЗТм=0,18*1,25 | 100 м2 проемов |  | 603,773 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,225 |  |  | 0,01125 |
| 18 | ТЕРр58-5-01 |  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 0,24 |  | 3002,46 | 35,14 | 2693,41 |  |  | 720,59 |  | 65,74 |  |  |  | 8,43 |  |  | 646,42 |  | 39,87 |  |  | 9,5688 |
|  | (0) |  |  | 100 м |  | 273,91 | 3,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,084 |
| 19 | ТЕРр60-10-01 |  | Исправление кладки дымовой трубы | 1,9 |  | 143,89 | 9,99 | 33,32 |  |  | 273,39 |  | 191,1 |  |  |  | 18,98 |  |  | 63,31 |  | 14,77 |  |  | 28,063 |
|  | (0) |  |  | 100 кирпичей |  | 100,58 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,152 |
| 19.1 | 404-9001 |  | Кирпич | 1,9 |  |  |  | 7800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14820 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,969 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр61-31-01 |  | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 0,24 |  | 2147,76 | 2,63 | 1160,94 |  |  | 515,46 |  | 236,21 |  |  |  | 0,63 |  |  | 278,63 |  | 131,4 |  |  | 31,536 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 поверхности |  | 984,19 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 21 | ССЦ01.2007 Табл.26- |  | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 33,31 |  | 60,82 | 0 | 0 |  |  | 2025,91 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111880,09 |  | 18654,8 |  |  |  | 3645,28 |  |  | 89580,05 |  | 2795,42898 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,34 |  |  |  |  | 31,9641 |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,34*7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  | 1626 |  |  |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 18654,8*7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  | 131703 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3645,28*3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |  | 11774 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 89580,05*4,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  |  |  | 375340 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54689 |  |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  | 54689*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  | 2734 |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578266 |  |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (9, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (134,96+2,9)*7,06*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  |  | 972 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (134,96+2,9)*7,06*0,5355 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  |  | 521 |  |  |
| Кровли. Ремонт (2, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (6357,79+176,76)*7,06*1,08*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  | 46835 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (6357,79+176,76)*7,06*0,5525 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5525 |  |  |  |  | 25489 |  |  |
| Крыши, кровли при капитальном ремонте. Ремонт (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (11734,74+49,33)*7,06*0,83*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  | 64909 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (11734,74+49,33)*7,06*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  | 54077 |  |  |
| Печные работы при капитальном ремонте. Ремонт (19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (191,1+1,35)*7,06*0,78*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  | 996 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (191,1+1,35)*7,06*0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  | 856 |  |  |
| Штукатурные работы при капитальном ремонте. Ремонт (20, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (236,21+0)*7,06*0,79*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  | 1238 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (236,21+0)*7,06*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 834 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 114950 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 114950 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 81777 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 81777 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774993 |  |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  | 774993*0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774993 |  |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  |  | 774993*0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774993 |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 774993*0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774993 |  |  |
| Коэффициент инфляции |  |  |  |  |  |  |  |  | 774993*0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774993 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 774993*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  | 139499 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914492 |  |  |
| Начальник ОРЖД Смирнова Л.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер ОРЖД |  |  |  |  | Тарасов А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер ОРЖД |  | Шишанова И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |