|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Городской клинической больницы № 4" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________________ В. И. Беляев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - капитальный ремонт 2-го этажа хирургического отделения МУЗ "Городской клинической больницы № 4" без прекращения функционирования от деления и при наличии пациентов в отделении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект - МУЗ "Городская клиническая больница № 4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт 2-го этажа хирургического отделения МУЗ "Городской клинической больницы № 4" без прекращения функционирования от деления и при наличии пациентов в отделении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 2936,448 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 5453,72 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 442,540 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Июля 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы |  |  | Всего |  |  | Основной зарплаты | Экспл. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | ТЕРр57-2-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина 3 слоя |  | 3,791 |  | 228 | 4,47 |  | 0 |  |  | 864,35 |  |  | 813,51 | 50,84 |  | 0 |
|  | (0) | ЗП=71,53*3; ЭММ=4,47*3; ЗПм=1,16*3 |  | 100 м2 покрытий |  | 71,53 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,19 |  |  |
| 1.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 5,34531 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр57-2-07 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит |  | 3,791 |  | 73,77 | 4,12 |  | 0 |  |  | 279,66 |  |  | 264,04 | 15,62 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий |  | 69,65 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  |  |
| 2.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 2,08505 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр57-3-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  | 2,923 |  | 23,68 | 0 |  | 0 |  |  | 69,22 |  |  | 69,22 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 100 м плинтусов |  | 23,68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,32153 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр57-2-09 | Разборка покрытий полов дощатых |  | 2,063 |  | 270,07 | 29,55 |  | 0 |  |  | 557,15 |  |  | 496,19 | 60,96 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий |  | 240,52 | 7,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,84 |  |  |
| 4.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 5,13687 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр57-1-02 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков |  | 2,063 |  | 48,17 | 0 |  | 0 |  |  | 99,37 |  |  | 99,37 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 основания |  | 48,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 1,4441 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр57-2-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 1,032 |  | 529,49 | 49,48 |  | 0 |  |  | 546,43 |  |  | 495,37 | 51,06 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий |  | 480,01 | 12,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,27 |  |  |
| 6.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 5,3664 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр57-2-04 | Разборка покрытий полов цементных |  | 1,032 |  | 3064,51 | 2300,57 |  | 0 |  |  | 3162,57 |  |  | 788,39 | 2374,19 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий |  | 763,94 | 187,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,53 |  |  |
| 7.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 6,8112 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр57-3-02 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки |  | 0,373 |  | 89,68 | 0 |  | 0 |  |  | 33,45 |  |  | 33,45 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 100 м плинтусов |  | 89,68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 8.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,23126 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр57-4-05 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% |  | 0,52 |  | 4256,9 | 165,01 |  | 3088,87 |  |  | 2213,59 |  |  | 521,57 | 85,81 |  | 1606,21 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 |  | 1003,02 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 10 | ТЕР11-01-035-04 прим. | Устройство покрытий из плит МДФ 8 мм |  | 1,728 |  | 652,57 | 100,08 |  | 42,95 |  |  | 1127,64 |  |  | 794 | 259,42 |  | 74,22 |
|  | (0) | ЗП=332,97*1,2*1,15; ЭММ=100,08*1,2*1,25; ЗПм=4,91*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия |  | 332,97 | 4,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,72 |  |  |
| 10.1 |  | Плиты МДФ 8 мм |  | 177,4656 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21295,87 |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | 1,728 |  | 7067,22 | 66,62 |  | 6677,31 |  |  | 12212,16 |  |  | 501,09 | 172,68 |  | 11538,39 |
|  | (0) | ЗП=210,13*1,2*1,15; ЭММ=66,62*1,2*1,25; ЗПм=2,88*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия |  | 210,13 | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |
| 12 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных |  | 1,693 |  | 511,7 | 7,68 |  | 427,64 |  |  | 866,31 |  |  | 122,79 | 19,52 |  | 723,99 |
|  | (0) | ЗП=52,56*1,2*1,15; ЭММ=7,68*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25 |  | 100 м плинтусов |  | 52,56 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 13 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 3,095 |  | 440,75 | 54,07 |  | 10,71 |  |  | 1364,12 |  |  | 1079,97 | 251 |  | 33,15 |
|  | (0) | ЗП=252,86*1,2*1,15; ЭММ=54,07*1,2*1,25; ЗПм=10,74*1,2*1,25 |  | 100 м2 стяжки |  | 252,86 | 10,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,86 |  |  |
| 13.1 | 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | 6,3138 |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21466,92 |
|  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до толщины 50 мм |  | 3,095 |  | 115,52 | 9,89 |  | 0 |  |  | 357,53 |  |  | 82,02 | 275,55 |  | 0 |
|  | (0) | ЗП=3,2*1,2*6*1,15; ЭММ=9,89*1,2*6*1,25; ЗПм=1,78*1,2*6*1,25; Мат=0*6 |  | 100 м2 стяжки |  | 3,2 | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,67 |  |  |
| 14.1 | 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | 9,4707 |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32200,38 |
|  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР11-01-006-01 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10 |  | 0,895 |  | 5600,04 | 991,4 |  | 3259,36 |  |  | 5012,04 |  |  | 763,95 | 1330,95 |  | 2917,13 |
|  | (0) | ЗП=618,53*1,2*1,15; ЭММ=991,4*1,2*1,25; ЗПм=107,39*1,2*1,25 |  | 100 м2 поверхности |  | 618,53 | 107,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,18 |  |  |
| 16 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных |  | 3,095 |  | 12406,83 | 139,68 |  | 11031,96 |  |  | 38399,14 |  |  | 3606,73 | 648,5 |  | 34143,92 |
|  | (0) | ЗП=844,45*1,2*1,15; ЭММ=139,68*1,2*1,25; ЗПм=22,24*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия |  | 844,45 | 22,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,25 |  |  |
| 17 | ТЕР11-01-008-03 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой |  | 51,6 |  | 80,67 | 31,5 |  | 0 |  |  | 4162,57 |  |  | 1724,47 | 2438,1 |  | 0 |
|  | (0) | ЗП=24,22*1,2*1,15; ЭММ=31,5*1,2*1,25; ЗПм=3,6*1,2*1,25 |  | 1 м3 изоляции |  | 24,22 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,64 |  |  |
| 17.1 | 406-9003 | Гравий керамзитовый |  | 56,76 |  |  |  |  | 1850 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105006 |
|  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных |  | 1,23 |  | 3853,5 | 5,76 |  | 3595,07 |  |  | 4739,81 |  |  | 307,24 | 10,63 |  | 4421,94 |
|  | (0) | ЗП=181,01*1,2*1,15; ЭММ=5,76*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25 |  | 100 м плинтусов |  | 181,01 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 19 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 0,566 |  | 942,4 | 265,95 |  | 0 |  |  | 533,4 |  |  | 382,87 | 150,53 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 |  | 676,45 | 65,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,06 |  |  |
| 20 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 0,193 |  | 6460,32 | 1721,08 |  | 2813,79 |  |  | 1246,84 |  |  | 205,53 | 498,25 |  | 543,06 |
|  | (0) | ЗП=771,67*1,2*1,15; ЭММ=1721,08*1,2*1,25; ЗПм=117,35*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 771,67 | 117,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,97 |  |  |
| 20.1 | 203-9057 | Блоки дверные филенчатые |  | 19,3 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34740 |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | 101-9411 | Скобяные изделия |  | 7 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3850 |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 |  | 0,246 |  | 4612,8 | 374,48 |  | 2905,26 |  |  | 1134,75 |  |  | 281,87 | 138,19 |  | 714,69 |
|  | (0) | ЗП=830,3*1,2*1,15; ЭММ=374,48*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 830,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 21.1 | 203-9057 | Блоки дверные филенчатые |  | 24,6 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44280 |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | 101-9411 | Скобяные изделия |  | 14 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7700 |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 0,0252 |  | 244715,76 | 386,45 |  | 241681,27 |  |  | 6095,06 |  |  | 50,11 | 15,48 |  | 6029,46 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=1778,85*1,2*1,15; ЭММ=386,45*1,2*1,25; ЗПм=13,67*1,2*1,25 |  | 100 м2 проёмов |  | 1778,85 | 13,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |
| 23 | ФЕР10-01-047-04 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 0,0252 |  | 235303,49 | 314,04 |  | 234414,33 |  |  | 5869,29 |  |  | 8,53 | 12,58 |  | 5848,17 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=302,97*1,2*1,15; ЭММ=314,04*1,2*1,25; ЗПм=6,77*1,2*1,25 |  | 100 м2 проёмов |  | 302,97 | 6,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |
| 24 | ФЕР10-01-047-05 прим. | Установка блоков из теплого алюминия с атнтивандальным остеклением (триплекс) в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 |  | 0,077 |  | 235303,49 | 314,04 |  | 234414,33 |  |  | 17933,93 |  |  | 26,08 | 38,45 |  | 17869,4 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=302,97*1,2*1,15; ЭММ=314,04*1,2*1,25; ЗПм=6,77*1,2*1,25 |  | 100 м2 проёмов |  | 302,97 | 6,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |
| 25 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  | 0,16 |  | 1493,35 | 265,95 |  | 0 |  |  | 238,94 |  |  | 196,38 | 42,55 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 |  | 1227,4 | 65,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,48 |  |  |
| 26 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления |  | 0,16 |  | 122367,08 | 343,2 |  | 120053,23 |  |  | 19336,9 |  |  | 233,16 | 87,31 |  | 19016,43 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=1303,66*1,2*1,15; ЭММ=343,2*1,2*1,25; ЗПм=8,59*1,2*1,25 |  | 100 м2 проёмов |  | 1303,66 | 8,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,67 |  |  |
| 27 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. |  | 0,068 |  | 6764,59 | 24,02 |  | 6476,9 |  |  | 452,48 |  |  | 13,86 | 2,6 |  | 436,02 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=182,37*1,2*1,15; ЭММ=24,02*1,2*1,25; ЗПм=0,91*1,2*1,25 |  | 100 пог.м |  | 182,37 | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 27.1 | 101-9468 | Доски подоконные ПВХ |  | 6,8 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3740 |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м |  | 0,068 |  | 2816,23 | 6,59 |  | 2525,15 |  |  | 191,5 |  |  | 19,35 | 0,45 |  | 171,71 |
|  | (0) |  |  | 100 м |  | 284,49 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 28.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,015232 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных |  | 1,1274 |  | 1571,75 | 8,98 |  | 622,83 |  |  | 1771,99 |  |  | 1054,62 | 15,2 |  | 702,18 |
|  | (0) | ЗП=677,86*1,2*1,15; ЭММ=8,98*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 677,86 | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |
| 30 | ТЕРр62-9-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % |  | 1,496 |  | 1416,95 | 9,2 |  | 428,48 |  |  | 2119,76 |  |  | 1464,99 | 13,76 |  | 641,01 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 979,27 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,14 |  |  |
| 30.1 | 101-9840 | Краски масляные Эмпилс |  | 0,034558 |  |  |  |  | 83050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2870,01 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр62-10-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  | 0,393 |  | 1135,71 | 9,2 |  | 460,02 |  |  | 446,33 |  |  | 261,93 | 3,62 |  | 180,79 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 666,49 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |
| 31.1 | 101-9840 | Краски масляные Эмпилс |  | 0,008882 |  |  |  |  | 83050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,63 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРр62-17-03 | Водоэмульсионная окраска потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% |  | 1,21 |  | 1894,91 | 9,2 |  | 1648,93 |  |  | 2292,84 |  |  | 286,5 | 11,13 |  | 1995,21 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 236,78 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |
| 33 | ТЕРр62-17-09 | Водоэмульсионная окраска потолков ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% |  | 0,518 |  | 1942,17 | 9,2 |  | 1648,93 |  |  | 1006,04 |  |  | 147,13 | 4,77 |  | 854,15 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 284,04 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |
| 34 | ТЕРр62-7-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % |  | 4,93 |  | 1023,48 | 9,2 |  | 487,48 |  |  | 5045,76 |  |  | 2597,12 | 45,36 |  | 2403,28 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 526,8 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,05 |  |  |
| 34.1 | 101-9840 | Краски масляные Эмпилс колерованные |  | 0,107967 |  |  |  |  | 98305 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10613,7 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр62-8-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35 % |  | 0,612 |  | 1134,27 | 9,2 |  | 494,29 |  |  | 694,17 |  |  | 386,04 | 5,63 |  | 302,51 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 630,78 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |
| 35.1 | 101-9840 | Краски масляные Эмпилс |  | 0,014198 |  |  |  |  | 83050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1179,18 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |  | 0,292 |  | 1270,58 | 9,94 |  | 1002,49 |  |  | 371,01 |  |  | 73,93 | 4,35 |  | 292,73 |
|  | (0) | ЗП=183,46*1,2*1,15; ЭММ=9,94*1,2*1,25; ЗПм=1,71*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 183,46 | 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |
| 37 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков |  | 0,858 |  | 1397,88 | 9,94 |  | 1098,01 |  |  | 1199,38 |  |  | 244,5 | 12,79 |  | 942,09 |
|  | (0) | ЗП=206,49*1,2*1,15; ЭММ=9,94*1,2*1,25; ЗПм=1,71*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 206,49 | 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |
| 38 | ТЕРр62-16-09 | Водоэмульсионная окраска ранее окрашенных поверхностей стен масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % |  | 3,691 |  | 1875,85 | 9,2 |  | 1630,78 |  |  | 6923,76 |  |  | 870,6 | 33,96 |  | 6019,21 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 235,87 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,28 |  |  |
| 39 | ТЕРр62-18-02 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей |  | 0,177 |  | 452,3 | 9,2 |  | 172,38 |  |  | 80,06 |  |  | 47,92 | 1,63 |  | 30,51 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 270,72 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 39.1 | 101-9840 | Краски масляные Эмпилс |  | 0,002425 |  |  |  |  | 83050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,39 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  | 0,42 |  | 619,17 | 0,96 |  | 153,33 |  |  | 260,05 |  |  | 195,25 | 0,4 |  | 64,4 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 464,88 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 40.1 | 101-9840 | Краски масляные Эмпилс |  | 0,006762 |  |  |  |  | 83050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,58 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен |  | 4,31 |  | 861,65 | 31,28 |  | 284,82 |  |  | 3713,71 |  |  | 2283,91 | 202,27 |  | 1227,57 |
|  | (0) | ЗП=383,99*1,2*1,15; ЭММ=31,28*1,2*1,25; ЗПм=14,54*1,2*1,25 |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 383,99 | 14,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |
| 42 | ТЕР15-02-019-04 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков |  | 1,17 |  | 1072,3 | 36,59 |  | 332,1 |  |  | 1254,59 |  |  | 801,81 | 64,22 |  | 388,56 |
|  | (0) | ЗП=496,6*1,2*1,15; ЭММ=36,59*1,2*1,25; ЗПм=16,94*1,2*1,25 |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 496,6 | 16,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,73 |  |  |
| 43 | ТЕРр61-2-09 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 2,914 |  | 2546,25 | 23,02 |  | 1403,11 |  |  | 7419,77 |  |  | 3264,03 | 67,08 |  | 4088,66 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1120,12 | 5,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,43 |  |  |
| 43.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 9,84932 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРр61-2-10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |  | 2,914 |  | 870,49 | 11,68 |  | 701,02 |  |  | 2536,61 |  |  | 459,8 | 34,04 |  | 2042,77 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 157,79 | 3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,86 |  |  |
| 44.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 4,92466 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРр61-7-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  | 0,244 |  | 5610,7 | 39,86 |  | 2805,15 |  |  | 1369,01 |  |  | 674,83 | 9,73 |  | 684,46 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 2765,69 | 10,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 |  |  |
| 45.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 1,9764 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ФЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  | 2,44 |  | 372,86 | 0,95 |  | 263,91 |  |  | 853,71 |  |  | 212,52 | 3,68 |  | 637,5 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=77,92*1,2*1,15; ЭММ=0,95*1,2*1,25; ЗПм=0,13*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия |  | 77,92 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |
| 47 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 6,155 |  | 352,29 | 0,95 |  | 263,91 |  |  | 2050,97 |  |  | 433,56 | 9,29 |  | 1608,12 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=0,95*1,2*1,25; ЗПм=0,13*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия |  | 63,01 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |
| 48 | ТЕРр63-7-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток |  | 2,461 |  | 674,32 | 203,26 |  | 0 |  |  | 1659,5 |  |  | 1159,28 | 500,22 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 471,06 | 17,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,73 |  |  |
| 49 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 3,732 |  | 10220,94 | 33,93 |  | 8539,49 |  |  | 38144,55 |  |  | 6085,21 | 189,96 |  | 31869,38 |
|  | (0) | ЗП=1181,56*1,2*1,15; ЭММ=33,93*1,2*1,25; ЗПм=12,92*1,2*1,25 |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1181,56 | 12,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,33 |  |  |
| 50 | ТЕРр61-27-01 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу |  | 1,27 |  | 550,76 | 271,05 |  | 0 |  |  | 699,47 |  |  | 303,59 | 395,87 |  | 0 |
|  | (0) | ЗП=207,87*1,15; ЭММ=271,05*1,15; ЗПм=28,04*1,15 |  | 100 м2 поверхности |  | 207,87 | 28,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,96 |  |  |
| 51 | ФЕР10-06-038-01 прим. | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей пластиковыми стеновыми панелями |  | 0,144 |  | 4019,47 | 16 |  | 3094,27 |  |  | 549,9 |  |  | 105,11 | 3,66 |  | 441,12 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=653,04*1,2*1,15; ЭММ=16*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 стены за вычетом проемов |  | 653,04 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 51.1 |  | Пластиковые стеновые панели |  | 15,12 |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2056,32 |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФЕР10-06-038-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом |  | 0,165 |  | 7051,59 | 16 |  | 6126,39 |  |  | 1125,39 |  |  | 120,44 | 4,2 |  | 1000,75 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=653,04*1,2*1,15; ЭММ=16*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 стены за вычетом проемов |  | 653,04 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 53 | ФЕР10-06-040-02 прим. | Устройство подвесных потолков: одноуровневых из пластиковых стеновых панелей (П 213) |  | 0,283 |  | 4044,7 | 15,16 |  | 2707,72 |  |  | 1066,7 |  |  | 301,26 | 6,82 |  | 758,62 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=952,35*1,2*1,15; ЭММ=15,16*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 потолка |  | 952,35 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 53.1 | 120-9015 | Тяга подвесов |  | 18,961 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,81 |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.2 |  | Пластиковые стеновые панели |  | 29,715 |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4041,24 |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР10-02-041-01 | Установка поручней |  | 1,23 |  | 533,78 | 125,9 |  | 61,75 |  |  | 656,55 |  |  | 348,31 | 232,29 |  | 75,95 |
|  | (0) | ЗП=205,2*1,2*1,15; ЭММ=125,9*1,2*1,25; ЗПм=4,86*1,2*1,25 |  | 100 м перил |  | 205,2 | 4,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,97 |  |  |
| 54.1 |  | Поручни из трердых пород дерева |  | 123 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43050 |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 1,266 |  | 7210,93 | 364,28 |  | 5335,4 |  |  | 8783,32 |  |  | 1362,95 | 733,28 |  | 6687,08 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=963,12*1,2*1,15; ЭММ=364,28*1,2*1,25; ЗПм=9,9*1,2*1,25 |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 963,12 | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,23 |  |  |
| 56 | ФЕР10-06-040-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 213) |  | 0,858 |  | 7427,26 | 15,16 |  | 6090,28 |  |  | 6107,25 |  |  | 913,37 | 20,68 |  | 5173,21 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=952,35*1,2*1,15; ЭММ=15,16*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 потолка |  | 952,35 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 56.1 | 120-9015 | Тяга подвесов |  | 57,486 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,43 |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |  | 0,292 |  | 216,41 | 3,22 |  | 84,68 |  |  | 63,19 |  |  | 37,05 | 1,41 |  | 24,73 |
|  | (0) | ЗП=91,96*1,2*1,15; ЭММ=3,22*1,2*1,25; ЗПм=0,57*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 91,96 | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 58 | ТЕР15-04-027-06 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков |  | 0,858 |  | 274,34 | 4,18 |  | 93,41 |  |  | 235,38 |  |  | 149,85 | 5,39 |  | 80,15 |
|  | (0) | ЗП=126,56*1,2*1,15; ЭММ=4,18*1,2*1,25; ЗПм=0,73*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 126,56 | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |
| 59 | ТЕР10-04-011-03 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией |  | 0,146 |  | 9428,25 | 259,46 |  | 6927,88 |  |  | 1376,52 |  |  | 308,23 | 56,82 |  | 1011,47 |
|  | (0) | ЗП=1529,84*1,2*1,15; ЭММ=259,46*1,2*1,25; ЗПм=6,62*1,2*1,25 |  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов |  | 1529,84 | 6,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  |  |
| 59.1 | 101-9165 | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм |  | 30,66 |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3924,48 |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР10-01-010-01 прим. | Разборка элементов каркаса из брусьев |  | 0,3 |  | 138,95 | 41,1 |  | 0 |  |  | 41,69 |  |  | 32,81 | 8,88 |  | 0 |
|  | (0) | ЗП=151,88*1,2*0,6; ЭММ=41,1*1,2*0,6; ЗПм=0*1,2*0,6 |  | 1 м3 древесины в конструкции |  | 151,88 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 61 | ТЕР10-01-012-03 прим. | Разборка обшивки каркасных стен из плит древесностружечных 16 мм |  | 0,312 |  | 2350,06 | 47,84 |  | 1933,4 |  |  | 733,22 |  |  | 119,25 | 10,75 |  | 603,22 |
|  | (0) | ЗП=530,87*0,6*1,2; ЭММ=47,84*0,6*1,2; ЗПм=0*0,6*1,2 |  | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов |  | 530,87 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 62 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых |  | 0,146 |  | 413,46 | 235,02 |  | 0 |  |  | 60,37 |  |  | 26,05 | 34,31 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 |  | 178,44 | 57,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,45 |  |  |
| 63 | ТЕР46-04-007-05 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит асбоцементных |  | 0,858 |  | 701,35 | 75,59 |  | 0 |  |  | 601,76 |  |  | 536,9 | 64,86 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 |  | 625,76 | 18,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,97 |  |  |
| 64 | ТЕРр65-6-06 | Смена санитарных приборов манжетов резиновых к унитазам |  | 0,02 |  | 1014,11 | 3,57 |  | 425,74 |  |  | 20,28 |  |  | 11,7 | 0,07 |  | 8,51 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  | 584,8 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 65 | ТЕРр65-6-08 | Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам |  | 0,15 |  | 1179,33 | 6,52 |  | 865,79 |  |  | 176,9 |  |  | 46,05 | 0,98 |  | 129,87 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  | 307,02 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 66 | ТЕРр65-6-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок |  | 0,28 |  | 2443,56 | 6,52 |  | 2054 |  |  | 684,2 |  |  | 107,25 | 1,83 |  | 575,12 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  | 383,04 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 67 | ТЕРр65-6-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт# |  | 0,02 |  | 3509,9 | 97,79 |  | 395,27 |  |  | 70,2 |  |  | 60,34 | 1,96 |  | 7,91 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  | 3016,84 | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |
| 67.1 | 300-9400 | Санитарные приборы |  | 2 |  |  |  |  | 2850 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5700 |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕРр65-6-15 | Смена санитарных приборов моек на одно отделение |  | 0,04 |  | 2845,32 | 91,26 |  | 360,77 |  |  | 113,81 |  |  | 95,73 | 3,65 |  | 14,43 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  | 2393,29 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 68.1 | 300-9400 | Санитарные приборы |  | 4 |  |  |  |  | 1275 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5100 |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕРр65-6-18 | Смена санитарных приборов ванн стальных |  | 0,01 |  | 5128,46 | 443,29 |  | 794,79 |  |  | 51,28 |  |  | 38,9 | 4,43 |  | 7,95 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  | 3890,38 | 60,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |
| 69.1 | 300-9400 | Санитарные приборы |  | 1 |  |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4200 |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТЕРр65-6-19 | Смена санитарных приборов раковин |  | 0,09 |  | 1987,62 | 91,26 |  | 497,96 |  |  | 178,89 |  |  | 125,86 | 8,21 |  | 44,82 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  | 1398,4 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,13 |  |  |
| 70.1 | 300-9400 | Раковины типа "Тюльпан" |  | 9 |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11250 |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕРр65-5-01 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  | 0,32 |  | 656,2 | 4,8 |  | 59,29 |  |  | 209,98 |  |  | 189,48 | 1,54 |  | 18,97 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 592,11 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |
| 71.1 | 103-9140 | Арматура муфтовая |  | 32 |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2848 |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71.2 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 0,0128 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТЕРр65-5-06 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой |  | 0,02 |  | 2122,36 | 13,44 |  | 159,34 |  |  | 42,45 |  |  | 38,99 | 0,27 |  | 3,19 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 1949,58 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 72.1 | 300-9450 | Смесители |  | 2 |  |  |  |  | 1275 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2550 |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72.2 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 0,0052 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТЕРр65-5-07 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки |  | 0,13 |  | 1629,98 | 8,64 |  | 159,34 |  |  | 211,9 |  |  | 190,06 | 1,12 |  | 20,71 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 1462 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 73.1 | 300-9450 | Смесители |  | 13 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5850 |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73.2 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 0,0299 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕРр65-8-01 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм |  | 0,25 |  | 534,28 | 13,04 |  | 54,62 |  |  | 133,57 |  |  | 116,66 | 3,26 |  | 13,66 |
|  | (0) |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 466,62 | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |
| 74.1 | 300-9660 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзамии фасонными и соединительными частями, диаметром 50 мм |  | 24,95 |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3168,65 |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74.2 | 300-9240 | Крепления |  | 50 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74.3 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ТЕРр65-8-02 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм |  | 0,1 |  | 658,85 | 26,07 |  | 138,2 |  |  | 65,89 |  |  | 49,46 | 2,61 |  | 13,82 |
|  | (0) |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 494,58 | 3,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |
| 75.1 | 300-9660 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзамии фасонными и соединительными частями, диаметром 100 мм |  | 9,98 |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1776,44 |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75.2 | 300-9240 | Крепления |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75.3 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,011 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТЕРр65-9-11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм |  | 0,71 |  | 1471,8 | 149,02 |  | 121,53 |  |  | 1044,98 |  |  | 852,89 | 105,8 |  | 86,29 |
|  | (0) |  |  | 100 м трубопроводов |  | 1201,25 | 5,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,81 |  |  |
| 76.1 | 300-9905 | Многослойные металлополимерные трубы |  | 68,018 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3740,99 |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76.2 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам |  | 71 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3905 |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76.3 | 300-9240 | Крепления |  | 71 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 |
|  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  | 0,04 |  | 4840,69 | 13,12 |  | 4112,68 |  |  | 193,63 |  |  | 28,33 | 0,79 |  | 164,51 |
|  | (0) | ЗП=513,28*1,2*1,15; ЭММ=13,12*1,2*1,25; ЗПм=0,2*1,2*1,25 |  | 100 м трубопровода |  | 513,28 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 78 | ТЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром 50 мм |  | 0,1 |  | 1399,95 | 10,63 |  | 1329,88 |  |  | 140 |  |  | 5,41 | 1,6 |  | 132,99 |
|  | (0) | ЗП=39,22*1,2*1,15; ЭММ=10,63*1,2*1,25; ЗПм=0,25*1,2*1,25 |  | 10 комплектов |  | 39,22 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 79 | ТЕР16-07-004-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм |  | 1 |  | 140,2 | 0,96 |  | 71,92 |  |  | 140,2 |  |  | 66,84 | 1,44 |  | 71,92 |
|  | (0) | ЗП=48,43*1,2*1,15; ЭММ=0,96*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25 |  | 1 врезка |  | 48,43 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 80 | ТЕРр67-8-01 | Смена светильников с лампами накаливания |  | 0,85 |  | 691,56 | 1,03 |  | 0 |  |  | 587,83 |  |  | 586,95 | 0,88 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 690,53 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |
| 80.1 | 503-9041 | Светильники с лампами накаливания |  | 85 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29750 |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ТЕРр67-8-02 | Смена светильников с люминесцентными лампами |  | 0,28 |  | 1268,33 | 2,75 |  | 0 |  |  | 355,13 |  |  | 354,36 | 0,77 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 1265,58 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 81.1 | 503-9042 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами |  | 28 |  |  |  |  | 551 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15428 |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕРр67-9-01 | Смена выключателей |  | 0,25 |  | 176,17 | 0 |  | 0 |  |  | 44,04 |  |  | 44,04 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 82.1 | 500-9011 | Выключатели |  | 25 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1125 |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТЕРр67-9-02 | Смена розеток |  | 0,4 |  | 176,17 | 0 |  | 0 |  |  | 70,47 |  |  | 70,47 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 83.1 | 500-9013 | Штепсельные розетки |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 |  | 0,8 |  | 2722,31 | 581,65 |  | 1755,58 |  |  | 2156,46 |  |  | 174,15 | 591,89 |  | 1390,42 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=223,96*1,2; ЭММ=581,65*1,2; ЗПм=184,77*1,2 |  | 100 м |  | 223,96 | 184,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,67 |  |  |
| 84.1 |  | Гофро-труба 25 мм |  | 80 |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 544 |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 |  | 0,8 |  | 699,03 | 9,21 |  | 599,23 |  |  | 541,47 |  |  | 57,51 | 9,37 |  | 474,59 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=73,96*1,2; ЭММ=9,21*1,2; ЗПм=0,54*1,2 |  | 100 м |  | 73,96 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |
| 85.1 |  | Провод ПУГНП 3*2,5 |  | 84 |  |  |  |  | 25,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2133,6 |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ССЦ01.2008 п.29 | Погрузочные работы: Мусор строительный |  | 46,476 |  | 9,19 | 0 |  | 0 |  |  | 427,11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | тонн |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 87 | ССЦ01.2008 Табл.2.6 | Расстояние перевозки - от 14,1 до 15 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 |  | 46,476 |  | 92,14 | 0 |  | 0 |  |  | 4282,3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239648,04 |  |  | 44963,19 | 12586 |  | 182098,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1522,09 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  | 44963,19*9,52 |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  |  | 428050 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 12586*3,66 |  |  |  |  |  |  |  | 3,66 |  |  |  | 46065 |  |
| Материалы |  |  |  |  | 182098,96*4,78 |  |  |  |  |  |  |  | 4,78 |  |  |  | 870433 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446485 |  |
| Заготовительно-складские расходы |  |  |  |  | 446485*0,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 8930 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4282 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1804672 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при ремонте. Ремонт (64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (1923,37+7,79)*9,52*1,03*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  | 17800 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (1923,37+7,79)*9,52*0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 11031 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (3067,92+47,4)*9,52*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  | 29607 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (3067,92+47,4)*9,52*0,5355 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  | 15882 |  |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (19,35+0,07)*9,52*0,83*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  | 144 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (19,35+0,07)*9,52*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 120 |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (6257,48+18,67)*9,52*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 44931 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (6257,48+18,67)*9,52*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 29874 |  |
| Отделочные работы. Ремонт (29, 36, 37, 41, 42, 46, 47, 49, 55, 57, 58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (12739,91+219,43)*9,52*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 109592 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (12739,91+219,43)*9,52*0,4675 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  | 57677 |  |
| Полы. Ремонт (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (8982,26+645,8)*9,52*1,107*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  | 95379 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (8982,26+645,8)*9,52*0,6375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  | 58433 |  |
| Полы при ремонте. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (3581,11+252,89)*9,52*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 27448 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (3581,11+252,89)*9,52*0,68 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 24820 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (19, 25, 62, 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (1142,2+71,96)*9,52*1,1*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 11952 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (1142,2+71,96)*9,52*0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 8091 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (77, 78, 79) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (100,58+0,05)*9,52*1,152*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,152 |  |  |  | 1037 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (100,58+0,05)*9,52*0,7055 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7055 |  |  |  | 676 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (1159,28+43,73)*9,52*0,77*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  | 8289 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (1159,28+43,73)*9,52*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 5726 |  |
| Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (43, 44, 45, 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (4702,25+69,78)*9,52*0,79*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  | 33736 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (4702,25+69,78)*9,52*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 22715 |  |
| Электромонтажные работы при ремонте. Ремонт (80, 81, 82, 83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (1055,82+0,43)*9,52*0,85*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 8034 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (1055,82+0,43)*9,52*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 6536 |  |
| Электромонтажные работы: на других объектах. Ремонт (84, 85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (231,66+144,09)*9,52*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  | 3194 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (231,66+144,09)*9,52*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 2325 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  | 391143 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 391143 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  | 243906 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 243906 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2439721 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 2439721*0,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 48794 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2488515 |  |
| НДС |  |  |  |  | 2488515*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 447933 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2936448 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Согласовано: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный врач МУЗ "Городской клинической больницы № 4" |  |
|  |  |  | __________________ В. И. Беляев |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт 2-го этажа хирургического отделения МУЗ "Городской клинической больницы № 4" без прекращения функционирования от деления и при наличии пациентов в отделении |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Количество |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина 3 слоя |  |  | 100 м2 покрытий |
|  | 1/3,791 |  |  | 3,791 |
| 2 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит |  |  | 100 м2 покрытий |
|  | 2/3,791 |  |  | 3,791 |
| 3 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтусов |
|  | 3/2,923 |  |  | 2,923 |
| 4 | Разборка покрытий полов дощатых |  |  | 100 м2 покрытий |
|  | 4/2,063 |  |  | 2,063 |
| 5 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков |  |  | 100 м2 основания |
|  | 5/2,063 |  |  | 2,063 |
| 6 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  | 100 м2 покрытий |
|  | 6/1,032 |  |  | 1,032 |
| 7 | Разборка покрытий полов цементных |  |  | 100 м2 покрытий |
|  | 7/1,032 |  |  | 1,032 |
| 8 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки |  |  | 100 м плинтусов |
|  | 8/0,373 |  |  | 0,373 |
| 9 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% |  |  | 100 м2 |
|  | 9/0,52 |  |  | 0,52 |
| 10 | Устройство покрытий из плит МДФ 8 мм |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 10/1,728 |  |  | 1,728 |
| 11 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 11/1,728 |  |  | 1,728 |
| 12 | Устройство плинтусов деревянных |  |  | 100 м плинтусов |
|  | 12/1,693 |  |  | 1,693 |
| 13 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки |
|  | 13/3,095 |  |  | 3,095 |
| 14 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до толщины 50 мм |  |  | 100 м2 стяжки |
|  | 14/3,095 |  |  | 3,095 |
| 15 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10 |  |  | 100 м2 поверхности |
|  | 15/0,895 |  |  | 0,895 |
| 16 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 16/3,095 |  |  | 3,095 |
| 17 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой |  |  | 1 м3 изоляции |
|  | 17/51,6 |  |  | 51,6 |
| 18 | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных |  |  | 100 м плинтусов |
|  | 18/1,23 |  |  | 1,23 |
| 19 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  |  | 100 м2 |
|  | 19/0,566 |  |  | 0,566 |
| 20 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов |
|  | 20/0,193 |  |  | 0,193 |
| 21 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов |
|  | 21/0,246 |  |  | 0,246 |
| 22 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проёмов |
|  | 22/0,0252 |  |  | 0,0252 |
| 23 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проёмов |
|  | 23/0,0252 |  |  | 0,0252 |
| 24 | Установка блоков из теплого алюминия с атнтивандальным остеклением (триплекс) в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 |  |  | 100 м2 проёмов |
|  | 24/0,077 |  |  | 0,077 |
| 25 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  |  | 100 м2 |
|  | 25/0,16 |  |  | 0,16 |
| 26 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления |  |  | 100 м2 проёмов |
|  | 26/0,16 |  |  | 0,16 |
| 27 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. |  |  | 100 пог.м |
|  | 27/0,068 |  |  | 0,068 |
| 28 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м |  |  | 100 м |
|  | 28/0,068 |  |  | 0,068 |
| 29 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 29/1,1274 |  |  | 1,1274 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 30/1,496 |  |  | 1,496 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 31/0,393 |  |  | 0,393 |
| 32 | Водоэмульсионная окраска потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 32/1,21 |  |  | 1,21 |
| 33 | Водоэмульсионная окраска потолков ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 33/0,518 |  |  | 0,518 |
| 34 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 34/4,93 |  |  | 4,93 |
| 35 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35 % |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 35/0,612 |  |  | 0,612 |
| 36 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 36/0,292 |  |  | 0,292 |
| 37 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 37/0,858 |  |  | 0,858 |
| 38 | Водоэмульсионная окраска ранее окрашенных поверхностей стен масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 38/3,691 |  |  | 3,691 |
| 39 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 39/0,177 |  |  | 0,177 |
| 40 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 40/0,42 |  |  | 0,42 |
| 41 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
|  | 41/4,31 |  |  | 4,31 |
| 42 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
|  | 42/1,17 |  |  | 1,17 |
| 43 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 43/2,914 |  |  | 2,914 |
| 44 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 44/2,914 |  |  | 2,914 |
| 45 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 45/0,244 |  |  | 0,244 |
| 46 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 46/2,44 |  |  | 2,44 |
| 47 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 47/6,155 |  |  | 6,155 |
| 48 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 48/2,461 |  |  | 2,461 |
| 49 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 49/3,732 |  |  | 3,732 |
| 50 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу |  |  | 100 м2 поверхности |
|  | 50/1,27 |  |  | 1,27 |
| 51 | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей пластиковыми стеновыми панелями |  |  | 100 м2 стены за вычетом проемов |
|  | 51/0,144 |  |  | 0,144 |
| 52 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом |  |  | 100 м2 стены за вычетом проемов |
|  | 52/0,165 |  |  | 0,165 |
| 53 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых из пластиковых стеновых панелей (П 213) |  |  | 100 м2 потолка |
|  | 53/0,283 |  |  | 0,283 |
| 54 | Установка поручней |  |  | 100 м перил |
|  | 54/1,23 |  |  | 1,23 |
| 55 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 55/1,266 |  |  | 1,266 |
| 56 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 213) |  |  | 100 м2 потолка |
|  | 56/0,858 |  |  | 0,858 |
| 57 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 57/0,292 |  |  | 0,292 |
| 58 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 58/0,858 |  |  | 0,858 |
| 59 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией |  |  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов |
|  | 59/0,146 |  |  | 0,146 |
| 60 | Разборка элементов каркаса из брусьев |  |  | 1 м3 древесины в конструкции |
|  | 60/0,3 |  |  | 0,3 |
| 61 | Разборка обшивки каркасных стен из плит древесностружечных 16 мм |  |  | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов |
|  | 61/0,312 |  |  | 0,312 |
| 62 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых |  |  | 100 м2 |
|  | 62/0,146 |  |  | 0,146 |
| 63 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит асбоцементных |  |  | 100 м2 |
|  | 63/0,858 |  |  | 0,858 |
| 64 | Смена санитарных приборов манжетов резиновых к унитазам |  |  | 100 приборов |
|  | 64/0,02 |  |  | 0,02 |
| 65 | Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам |  |  | 100 приборов |
|  | 65/0,15 |  |  | 0,15 |
| 66 | Смена санитарных приборов гибких подводок |  |  | 100 приборов |
|  | 66/0,28 |  |  | 0,28 |
| 67 | Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт# |  |  | 100 приборов |
|  | 67/0,02 |  |  | 0,02 |
| 68 | Смена санитарных приборов моек на одно отделение |  |  | 100 приборов |
|  | 68/0,04 |  |  | 0,04 |
| 69 | Смена санитарных приборов ванн стальных |  |  | 100 приборов |
|  | 69/0,01 |  |  | 0,01 |
| 70 | Смена санитарных приборов раковин |  |  | 100 приборов |
|  | 70/0,09 |  |  | 0,09 |
| 71 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  |  | 100 шт. |
|  | 71/0,32 |  |  | 0,32 |
| 72 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой |  |  | 100 шт. |
|  | 72/0,02 |  |  | 0,02 |
| 73 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки |  |  | 100 шт. |
|  | 73/0,13 |  |  | 0,13 |
| 74 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |
|  | 74/0,25 |  |  | 0,25 |
| 75 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |
|  | 75/0,1 |  |  | 0,1 |
| 76 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм |  |  | 100 м трубопроводов |
|  | 76/0,71 |  |  | 0,71 |
| 77 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |
|  | 77/0,04 |  |  | 0,04 |
| 78 | Установка трапов диаметром 50 мм |  |  | 10 комплектов |
|  | 78/0,1 |  |  | 0,1 |
| 79 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм |  |  | 1 врезка |
|  | 79/1 |  |  | 1 |
| 80 | Смена светильников с лампами накаливания |  |  | 100 шт. |
|  | 80/0,85 |  |  | 0,85 |
| 81 | Смена светильников с люминесцентными лампами |  |  | 100 шт. |
|  | 81/0,28 |  |  | 0,28 |
| 82 | Смена выключателей |  |  | 100 шт. |
|  | 82/0,25 |  |  | 0,25 |
| 83 | Смена розеток |  |  | 100 шт. |
|  | 83/0,4 |  |  | 0,4 |
| 84 | Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 |  |  | 100 м |
|  | 84/0,8 |  |  | 0,8 |
| 85 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 |  |  | 100 м |
|  | 85/0,8 |  |  | 0,8 |