|  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «______»____________________ 200__г. |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на текущий ремонт МОУ лицея №22 , корпус Б |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 4 924.728 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 6.717 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 358.112 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1й квартал 2008 г. |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Отделка помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е46-04-010-2 Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия | 0.82 | 317.14 | 191.73 |  | 125.41 |  | 260 | 157 | 103 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 1 479 | 1 140 |  |  | 339 |
|  |  |  |  |  |  | 30.88 |  |  |  | 25 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  |  |  |  | 184 |
| 2. | Е57-1-2 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания | 0.82 | 48.17 | 48.17 |  |  |  | 39 | 39 |  |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 286 | 286 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е11-01-012-3 Укладка лаг по плитам перекрытий, 100 м2 пола | 0.82 | 1 901.15 | 338.83 |  | 47.24 |  | 1 559 | 278 | 39 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 7 447 | 2 014 |  |  | 128 |
|  |  |  |  | 1 515.08 |  | 2.28 |  |  | 1 242 | 2 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 5 305 |  |  | 14 |
| 4. | Е11-01-033-2 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытий | 0.82 | 7 719.58 | 632.45 |  | 208.50 |  | 6 330 | 519 | 171 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 28 409 | 3 760 |  |  | 564 |
|  |  |  |  | 6 878.63 |  | 9.65 |  |  | 5 640 | 8 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 24 085 |  |  | 57 |
| 5. | Е10-01-034-6 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов | 3.484 | 120 564.91 | 1 423.62 |  | 540.29 |  | 420 048 | 4 960 | 1 882 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 1 806 560 | 35 959 |  |  | 6 212 |
|  |  |  |  | 118 601.00 |  | 10.44 |  |  | 413 206 | 36 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 1 764 389 |  |  | 264 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =339.81*1.06-6.96; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е15-01-047-15 Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 пов-ти облицовки | 6.096 | 6 937.83 | 1 076.58 |  | 579.20 |  | 42 293 | 6 563 | 3 531 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 196 723 | 47 580 |  |  | 11 652 |
|  |  |  |  | 5 282.05 |  | 12.03 |  |  | 32 199 | 73 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 137 491 |  |  | 532 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =364.28*1.06-8.02; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е11-01-036-1 Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат", 100 м2 покрытия | 5.456 | 7 635.28 | 391.45 |  | 90.06 |  | 41 658 | 2 136 | 491 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 183 768 | 15 484 |  |  | 1 622 |
|  |  |  |  | 7 153.77 |  | 4.44 |  |  | 39 031 | 24 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 166 662 |  |  | 176 |
| 8. | С101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, м2 | -556.512 | 64.83 |  |  |  |  | -36 079 |  |  |  |  |  |  |  | - 154 056 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 64.83 |  |  |  |  | -36 079 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | - 154 056 |  |  |  |
| 9. | С101-0566 Стоимость коммерческого линолеума, м2 | 556.512 | 158.96 |  |  |  |  | 88 463 |  |  |  |  |  |  |  | 377 738 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 158.96 |  |  |  |  | 88 463 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | 377 738 |  |  |  |
| 10. | Е11-01-040-2 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3, 100 м плинтусов | 6 | 626.88 | 97.64 |  | 4.32 |  | 3 761 | 586 | 26 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 17 781 | 4 247 |  |  | 86 |
|  |  |  |  | 524.92 |  |  |  |  | 3 150 |  |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 13 448 |  |  |  |
| 11. | Е56-9-4 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках, 100 коробок | 0.12 | 431.36 | 431.36 |  |  |  | 52 | 52 |  |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 375 | 375 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен | 0.34 | 232.19 | 232.19 |  |  |  | 79 | 79 |  |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 572 | 572 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е10-01-039-3 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.34 | 4 612.79 | 1 145.81 |  | 561.72 |  | 1 568 | 390 | 191 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 7 673 | 2 824 |  |  | 630 |
|  |  |  |  | 2 905.26 |  |  |  |  | 988 |  |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 4 218 |  |  |  |
| 14. | С203-0200 Блоки дверные блоков, м2 | 34 | 463.00 |  |  |  |  | 15 742 |  |  |  |  |  |  |  | 67 218 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 463.00 |  |  |  |  | 15 742 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | 67 218 |  |  |  |
| 15. | С101-0890 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных, комплект | 34 | 94.68 |  |  |  |  | 3 219 |  |  |  |  |  |  |  | 13 746 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 94.68 |  |  |  |  | 3 219 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | 13 746 |  |  |  |
| 16. | Е10-06-038-2 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом, 100 м2 стен за выч. пр. | 4.729 | 6 986.65 | 699.55 |  | 16.09 |  | 33 040 | 3 308 | 76 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 150 865 | 23 984 |  |  | 251 |
|  |  |  |  | 6 271.01 |  |  |  |  | 29 656 |  |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 126 629 |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =10.12*1.06; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е15-04-005-5 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окраш. пов-ти | 4.729 | 1 270.57 | 253.17 |  | 14.91 |  | 6 009 | 1 197 | 71 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 29 156 | 8 680 |  |  | 233 |
|  |  |  |  | 1 002.49 |  | 2.57 |  |  | 4 741 | 12 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 20 243 |  |  | 88 |
| 18. | Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0.89 | 2 175.55 | 2 004.48 |  | 171.07 |  | 1 936 | 1 784 | 152 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 13 436 | 12 934 |  |  | 502 |
|  |  |  |  |  |  | 15.18 |  |  |  | 14 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  |  |  |  | 98 |
| 19. | Е56-3-1 Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных, 100 м2 | 0.845 | 1 887.43 | 1 703.21 |  | 184.22 |  | 1 595 | 1 439 | 156 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 10 948 | 10 434 |  |  | 514 |
|  |  |  |  |  |  | 14.11 |  |  |  | 12 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  |  |  |  | 86 |
| 20. | Е56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 окон. переплетов | 6.968 | 329.82 | 297.87 |  | 31.95 |  | 2 298 | 2 076 | 223 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 15 782 | 15 048 |  |  | 735 |
|  |  |  |  |  |  | 8.30 |  |  |  | 58 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  |  |  |  | 419 |
| 21. | Е10-01-035-3 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 пог.м | 1.899808 | 6 654.17 | 203.85 |  | 38.19 |  | 12 642 | 387 | 73 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 55 064 | 2 808 |  |  | 239 |
|  |  |  |  | 6 412.13 |  | 1.11 |  |  | 12 182 | 2 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 52 016 |  |  | 15 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =24.02*1.06-0.74; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С101-9469 Доски подоконные ПВХ, м | 199.5 | 56.71 |  |  |  |  | 11 314 |  |  |  |  |  |  |  | 48 309 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 56.71 |  |  |  |  | 11 314 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | 48 309 |  |  |  |
| 23. | Е12-01-010-1 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.484314 | 8 821.72 | 1 068.93 |  | 49.37 |  | 4 272 | 518 | 24 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 19 763 | 3 753 |  |  | 79 |
|  |  |  |  | 7 703.42 |  | 3.11 |  |  | 3 731 | 2 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 15 931 |  |  | 11 |
| 24. | Е26-01-037-1 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме откосов, м3 изоляции | 11.92 | 660.77 | 214.33 |  | 138.26 |  | 7 876 | 2 555 | 1 648 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 39 647 | 18 522 |  |  | 5 438 |
|  |  |  |  | 308.19 |  | 16.88 |  |  | 3 674 | 201 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 15 686 |  |  | 1 458 |
| 25. | С104-0529 Теплоизоляционные изделия "URSA":, м3 | 11.92 | 643.50 |  |  |  |  | 7 671 |  |  |  |  |  |  |  | 32 753 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 643.50 |  |  |  |  | 7 671 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | 32 753 |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е10-06-038-2 Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой, 100 м2 стен за выч. пр. | 2.384 | 6 986.65 | 699.55 |  | 16.09 |  | 16 656 | 1 668 | 38 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 76 054 | 12 091 |  |  | 127 |
|  |  |  |  | 6 271.01 |  |  |  |  | 14 950 |  |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 63 837 |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: *1.06; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е15-04-027-5 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов, 100 м2 окраш. пов-ти | 2.384 | 216.41 | 126.90 |  | 4.83 |  | 516 | 303 | 12 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 3 093 | 2 193 |  |  | 38 |
|  |  |  |  | 84.68 |  | 0.86 |  |  | 202 | 2 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 862 |  |  | 15 |
| 28. | Е15-04-005-5 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов, 100 м2 окраш. пов-ти | 2.384 | 1 270.57 | 253.17 |  | 14.91 |  | 3 029 | 604 | 36 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 14 698 | 4 376 |  |  | 117 |
|  |  |  |  | 1 002.49 |  | 2.57 |  |  | 2 390 | 6 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 10 205 |  |  | 44 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  | 697 846 | 31 598 | 8 943 |  |  |  |  |  | 3 065 287 | 229 064 |  |  | 29 506 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 312 | 477 |  |  |  |  |  |  | 2 806 715 |  |  | 3 461 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 697 846 | 31 598 | 8 943 |  |  |  |  |  | 3 065 287 | 229 064 |  |  | 29 506 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 312 | 477 |  |  |  |  |  |  | 2 806 715 |  |  | 3 461 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  | 90 330 |  |  |  |  |  |  |  | 385 708 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103.4 - по стр. 1; %=75.2 - по стр. 2; %=104.06 - по стр. 3, 4, 7, 10; %=99.83 - по стр. 5, 13, 16, 21, 26; %=88.83 - по стр. 6, 17, 27, 28; %=77.08 - по стр. 11, 12, 18-20; %=101.52 - по стр. 23; %=84.6 - по стр. 24) |  |  |  |  |  |  | 31 424 |  |  |  |  |  |  |  | 214 138 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2; %=63.75 - по стр. 3, 4, 7, 10; %=53.55 - по стр. 5, 13, 16, 21, 26; %=46.75 - по стр. 6, 17, 27, 28; %=62 - по стр. 11, 12, 18-20; %=55.25 - по стр. 23; %=59.5 - по стр. 24) |  |  |  |  |  |  | 17 617 |  |  |  |  |  |  |  | 127 714 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 746 887 |  |  |  |  |  |  |  | 3 407 139 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  | 746 887 |  |  |  |  |  |  |  | 3 407 139 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  | 31 424 |  |  |  |  |  |  |  | 214 138 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 17 617 |  |  |  |  |  |  |  | 127 714 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Лестничные марши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е13-06-003-1 Очистка поверхности щетками, м2 очищаемой пов-ти | 102 | 8.58 | 8.58 |  |  |  | 876 | 876 |  |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 6 348 | 6 348 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е61-2-9 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонт. пов-ти | 0.97 | 2 546.25 | 1 120.12 |  | 23.02 |  | 2 470 | 1 087 | 22 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 13 762 | 7 877 |  |  | 74 |
|  |  |  |  | 1 403.11 |  | 5.98 |  |  | 1 361 | 6 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 5 812 |  |  | 42 |
| 31. | Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетерт. пов-ти | 1.029 | 217.21 | 195.37 |  | 3.44 |  | 224 | 201 | 4 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 1 550 | 1 458 |  |  | 12 |
|  |  |  |  | 18.40 |  | 0.89 |  |  | 19 | 1 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 81 |  |  | 7 |
| 32. | Е15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 1.999 | 333.21 | 70.43 |  | 1.50 |  | 666 | 141 | 3 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 3 261 | 1 021 |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 261.27 |  | 0.16 |  |  | 522 |  |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 2 230 |  |  | 2 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =0.95*1.06-0.11; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е15-04-027-5 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов, 100 м2 окраш. пов-ти | 1.999 | 216.41 | 126.90 |  | 4.83 |  | 433 | 254 | 10 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 2 594 | 1 839 |  |  | 32 |
|  |  |  |  | 84.68 |  | 0.86 |  |  | 169 | 2 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 723 |  |  | 12 |
| 34. | Е15-04-005-5 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окраш. пов-ти | 1.999 | 1 270.57 | 253.17 |  | 14.91 |  | 2 540 | 506 | 30 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 12 325 | 3 669 |  |  | 98 |
|  |  |  |  | 1 002.49 |  | 2.57 |  |  | 2 004 | 5 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 8 557 |  |  | 37 |
| 35. | Е11-01-027-3 Облицовка ступеней и подступенков керамогранитом, 100 м2 покрытия | 0.568 | 12 406.82 | 1 165.34 |  | 209.52 |  | 7 047 | 662 | 119 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 31 948 | 4 799 |  |  | 393 |
|  |  |  |  | 11 031.96 |  | 33.36 |  |  | 6 266 | 19 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 26 756 |  |  | 137 |
| 36. | С101-0287 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м2 | -57.936 | 98.54 |  |  |  |  | -5 709 |  |  |  |  |  |  |  | -24 377 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 98.54 |  |  |  |  | -5 709 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | -24 377 |  |  |  |
| 37. | С101-9057 Плиты керамогранитные, м2 | 62.48 | 107.03 |  |  |  |  | 6 687 |  |  |  |  |  |  |  | 28 554 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 107.03 |  |  |  |  | 6 687 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | 28 554 |  |  |  |
| 38. | С101-1946 Клей плиточный "Старатель-стандарт", кг | 184.6 | 1.37 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  |  |  |  | 1 080 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.37 |  |  |  |  | 253 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | 1 080 |  |  |  |
| 39. | С402-9111 Смесь сухая для заделки швов, т | 0.024594 | 6 550.00 |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  |  |  |  | 688 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 550.00 |  |  |  |  | 161 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | 688 |  |  |  |
| 40. | Е11-01-027-3 Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток керамгранитных для полов на площадках, 100 м2 покрытия | 0.45 | 12 406.82 | 1 165.34 |  | 209.52 |  | 5 583 | 524 | 94 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 25 311 | 3 802 |  |  | 311 |
|  |  |  |  | 11 031.96 |  | 33.36 |  |  | 4 964 | 15 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 21 198 |  |  | 109 |
| 41. | С101-0287 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м2 | -45.9 | 98.54 |  |  |  |  | -4 523 |  |  |  |  |  |  |  | -19 313 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 98.54 |  |  |  |  | -4 523 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | -19 313 |  |  |  |
| 42. | С101-9057 Плиты керамогранитные, м2 | 45.9 | 107.03 |  |  |  |  | 4 913 |  |  |  |  |  |  |  | 20 977 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 107.03 |  |  |  |  | 4 913 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | 20 977 |  |  |  |
| 43. | С101-1946 Клей плиточный "Старатель-стандарт", кг | 146.25 | 1.37 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 856 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.37 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | 856 |  |  |  |
| 44. | С402-9111 Смесь сухая для заделки швов, т | 0.019485 | 6 550.00 |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  | 545 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 550.00 |  |  |  |  | 128 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | 545 |  |  |  |
| 45. | Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.45 | 440.76 | 348.95 |  | 81.11 |  | 198 | 157 | 36 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 1 279 | 1 138 |  |  | 120 |
|  |  |  |  | 10.71 |  | 16.11 |  |  | 5 | 7 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 21 |  |  | 53 |
| 46. | С402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 150, м3 | 2.75 | 674.73 |  |  |  |  | 1 856 |  |  |  |  |  |  |  | 7 923 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 674.73 |  |  |  |  | 1 856 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | 7 923 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  | 24 003 | 4 408 | 318 |  |  |  |  |  | 115 311 | 31 951 |  |  | 1 050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 276 | 55 |  |  |  |  |  |  | 82 311 |  |  | 399 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 24 003 | 4 408 | 318 |  |  |  |  |  | 115 311 | 31 951 |  |  | 1 050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 276 | 55 |  |  |  |  |  |  | 82 311 |  |  | 399 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  | -7 634 |  |  |  |  |  |  |  | -32 598 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 29; %=74.26 - по стр. 30, 31; %=88.83 - по стр. 32-34; %=104.06 - по стр. 35, 40, 45) |  |  |  |  |  |  | 4 123 |  |  |  |  |  |  |  | 28 092 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 29; %=50 - по стр. 30, 31; %=46.75 - по стр. 32-34; %=63.75 - по стр. 35, 40, 45) |  |  |  |  |  |  | 2 476 |  |  |  |  |  |  |  | 17 944 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 30 602 |  |  |  |  |  |  |  | 161 347 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  | 30 602 |  |  |  |  |  |  |  | 161 347 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  | 4 123 |  |  |  |  |  |  |  | 28 092 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 2 476 |  |  |  |  |  |  |  | 17 944 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е10-06-038-2 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом, 100 м2 стен за выч. пр. | 1.536 | 6 986.65 | 699.55 |  | 16.09 |  | 10 731 | 1 075 | 25 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 49 002 | 7 790 |  |  | 82 |
|  |  |  |  | 6 271.01 |  |  |  |  | 9 632 |  |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 41 130 |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =10.12*1.06; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Е61-2-9 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонт. пов-ти | 0.912 | 2 546.25 | 1 120.12 |  | 23.02 |  | 2 322 | 1 022 | 21 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 12 940 | 7 406 |  |  | 69 |
|  |  |  |  | 1 403.11 |  | 5.98 |  |  | 1 280 | 5 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 5 464 |  |  | 40 |
| 49. | Е15-04-027-5 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов, 100 м2 окраш. пов-ти | 1.8772 | 216.41 | 126.90 |  | 4.83 |  | 406 | 238 | 9 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 2 436 | 1 727 |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 84.68 |  | 0.86 |  |  | 159 | 2 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 679 |  |  | 12 |
| 50. | Е15-04-005-5 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окраш. пов-ти | 1.999 | 1 270.57 | 253.17 |  | 14.91 |  | 2 540 | 506 | 30 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 12 325 | 3 669 |  |  | 98 |
|  |  |  |  | 1 002.49 |  | 2.57 |  |  | 2 004 | 5 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 8 557 |  |  | 37 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  | 15 999 | 2 841 | 85 |  |  |  |  |  | 76 703 | 20 592 |  |  | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 075 | 12 |  |  |  |  |  |  | 55 830 |  |  | 89 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 15 999 | 2 841 | 85 |  |  |  |  |  | 76 703 | 20 592 |  |  | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 075 | 12 |  |  |  |  |  |  | 55 830 |  |  | 89 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99.83 - по стр. 47; %=74.26 - по стр. 48; %=88.83 - по стр. 49, 50) |  |  |  |  |  |  | 2 663 |  |  |  |  |  |  |  | 18 143 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 47; %=50 - по стр. 48; %=46.75 - по стр. 49, 50) |  |  |  |  |  |  | 1 440 |  |  |  |  |  |  |  | 10 440 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 20 102 |  |  |  |  |  |  |  | 105 286 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  | 20 102 |  |  |  |  |  |  |  | 105 286 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  | 2 663 |  |  |  |  |  |  |  | 18 143 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 1 440 |  |  |  |  |  |  |  | 10 440 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Санузлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Е63-7-5 Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток, 100 м2 пов-ти облицовки | 2.3639 | 674.32 | 471.06 |  | 203.26 |  | 1 594 | 1 114 | 480 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 9 659 | 8 073 |  |  | 1 586 |
|  |  |  |  |  |  | 17.77 |  |  |  | 42 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  |  |  |  | 305 |
| 52. | Е57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытий | 0.57 | 529.49 | 480.01 |  | 49.48 |  | 302 | 274 | 28 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 2 077 | 1 984 |  |  | 93 |
|  |  |  |  |  |  | 12.86 |  |  |  | 7 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  |  |  |  | 53 |
| 53. | Е61-26-1 Расчистка старой краски с пов-ти стен и потолков, 100 м2 перетерт. пов-ти | 0.57 | 217.21 | 195.37 |  | 3.44 |  | 124 | 111 | 2 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 859 | 807 |  |  | 6 |
|  |  |  |  | 18.40 |  | 0.89 |  |  | 10 | 1 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 45 |  |  | 4 |
| 54. | Е10-01-012-2 Демонтаж обшивки каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм, 100 м2 обшивки стен | 0.42 | 194.30 | 134.15 |  | 60.15 |  | 82 | 56 | 25 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 492 | 408 |  |  | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Е53-1-4 Разборка каркаса из брусьев, 100 м2 стен | 0.21 | 665.10 | 306.69 |  | 358.41 |  | 140 | 64 | 75 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 715 | 467 |  |  | 248 |
|  |  |  |  |  |  | 25.63 |  |  |  | 5 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  |  |  |  | 39 |
| 56. | Е61-2-9 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонт. пов-ти | 1.1375 | 2 546.25 | 1 120.12 |  | 23.02 |  | 2 896 | 1 274 | 26 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 16 139 | 9 237 |  |  | 86 |
|  |  |  |  | 1 403.11 |  | 5.98 |  |  | 1 596 | 7 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 6 815 |  |  | 49 |
| 57. | Е10-05-001-1 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих, 100 м2 пер. за выч. пр. | 0.325 | 7 482.29 | 993.57 |  | 38.35 |  | 2 432 | 323 | 12 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 11 334 | 2 341 |  |  | 41 |
|  |  |  |  | 6 450.37 |  |  |  |  | 2 096 |  |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 8 952 |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: *1.06; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Е15-01-019-6 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по ГКЛ, 100 м2 пов-ти облицовки | 0.525 | 14 327.10 | 1 964.13 |  | 76.14 |  | 7 522 | 1 031 | 40 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 35 152 | 7 476 |  |  | 132 |
|  |  |  |  | 12 286.83 |  | 25.61 |  |  | 6 451 | 13 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 27 544 |  |  | 97 |
| 59. | Е15-01-019-5 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 пов-ти облицовки | 2.3639 | 10 221.35 | 1 630.97 |  | 50.90 |  | 24 162 | 3 855 | 120 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 114 545 | 27 952 |  |  | 397 |
|  |  |  |  | 8 539.49 |  | 19.38 |  |  | 20 187 | 46 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 86 196 |  |  | 332 |
| 60. | Е15-01-047-15 Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 пов-ти облицовки | 0.57 | 6 937.83 | 1 076.58 |  | 579.20 |  | 3 955 | 614 | 330 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 18 394 | 4 449 |  |  | 1 089 |
|  |  |  |  | 5 282.05 |  | 12.03 |  |  | 3 011 | 7 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 12 856 |  |  | 50 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =364.28*1.06-8.02; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Е65-6-12 Смена санитарных приборов унитазов типа "компакт", 100 приборов | 0.1 | 3 509.90 | 3 016.84 |  | 97.79 |  | 351 | 302 | 10 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 2 388 | 2 187 |  |  | 32 |
|  |  |  |  | 395.27 |  | 13.40 |  |  | 40 | 1 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 169 |  |  | 10 |
| 62. | С300-9400 Санитарные приборы - унитазов типа "компакт", комплект | 10 | 659.48 |  |  |  |  | 6 595 |  |  |  |  |  |  |  | 28 160 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 659.48 |  |  |  |  | 6 595 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | 28 160 |  |  |  |
| 63. | Е65-6-4 Смена санитарных приборов писсуаров, 100 приборов | 0.02 | 1 559.34 | 782.17 |  | 13.04 |  | 31 | 16 |  |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 180 | 113 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 764.13 |  | 1.79 |  |  | 15 |  |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 65 |  |  |  |
| 64. | С300-9400 Санитарные приборы - писсуар, комплект | 2 | 528.81 |  |  |  |  | 1 058 |  |  |  |  |  |  |  | 4 516 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 528.81 |  |  |  |  | 1 058 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | 4 516 |  |  |  |
| 65. | Е65-6-24 Смена санитарных приборов умывальников, 100 приборов | 0.03 | 2 134.62 | 1 549.72 |  | 91.26 |  | 64 | 46 | 3 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 409 | 337 |  |  | 9 |
|  |  |  |  | 493.64 |  | 12.50 |  |  | 15 |  |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 63 |  |  | 3 |
| 66. | С300-9400 Санитарные приборы - умывальник, комплект | 3 | 478.92 |  |  |  |  | 1 437 |  |  |  |  |  |  |  | 6 135 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 478.92 |  |  |  |  | 1 437 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | 6 135 |  |  |  |
| 67. | Е65-6-10 Смена санитарных приборов гибких подводок, 100 приборов | 0.23 | 2 443.56 | 383.04 |  | 6.52 |  | 562 | 88 | 1 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 2 661 | 639 |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 2 054.00 |  | 0.89 |  |  | 472 |  |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 2 017 |  |  | 1 |
| 68. | Е65-6-3 Смена санитарных приборов сифонов чугунных, 100 приборов | 0.03 | 4 093.26 | 557.75 |  | 17.91 |  | 123 | 17 | 1 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 574 | 121 |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 3 517.60 |  | 2.41 |  |  | 106 |  |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 451 |  |  | 1 |
| 69. | Е65-6-8 Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам, 100 приборов | 0.03 | 1 179.33 | 307.02 |  | 6.52 |  | 35 | 9 |  |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 178 | 67 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 865.79 |  | 0.89 |  |  | 26 |  |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 111 |  |  |  |
| 70. | Е11-01-027-2 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия | 0.57 | 12 406.82 | 1 165.34 |  | 209.52 |  | 7 072 | 664 | 119 |  |  | 7.25 | 3.3 |  | 32 061 | 4 816 |  |  | 394 |
|  |  |  |  | 11 031.96 |  | 33.36 |  |  | 6 288 | 19 |  |  | 4.27 | 7.25 |  |  | 26 851 |  |  | 138 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  | 60 537 | 9 858 | 1 272 |  |  |  |  |  | 286 628 | 71 474 |  |  | 4 205 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 403 | 148 |  |  |  |  |  |  | 210 946 |  |  | 1 082 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 50 281 | 9 380 | 1 257 |  |  |  |  |  | 241 427 | 68 010 |  |  | 4 155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 639 | 147 |  |  |  |  |  |  | 169 259 |  |  | 1 067 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.38 - по стр. 51; %=75.2 - по стр. 52; %=74.26 - по стр. 53, 56; %=99.83 - по стр. 54, 57; %=80.84 - по стр. 55; %=88.83 - по стр. 58-60; %=104.06 - по стр. 70) |  |  |  |  |  |  | 8 693 |  |  |  |  |  |  |  | 59 251 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 51, 53, 56; %=68 - по стр. 52; %=53.55 - по стр. 54, 57; %=70 - по стр. 55; %=46.75 - по стр. 58-60; %=63.75 - по стр. 70) |  |  |  |  |  |  | 4 754 |  |  |  |  |  |  |  | 34 474 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 63 728 |  |  |  |  |  |  |  | 335 152 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 10 256 | 478 | 15 |  |  |  |  |  | 45 201 | 3 464 |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 764 | 1 |  |  |  |  |  |  | 41 687 |  |  | 15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=96.82 - по стр. 61, 63, 65, 67-69) |  |  |  |  |  |  | 493 |  |  |  |  |  |  |  | 3 368 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 61, 63, 65, 67-69) |  |  |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  |  |  |  | 2 087 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 11 036 |  |  |  |  |  |  |  | 50 656 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  | 74 764 |  |  |  |  |  |  |  | 385 808 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  | 9 186 |  |  |  |  |  |  |  | 62 619 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 5 041 |  |  |  |  |  |  |  | 36 561 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  | 798 385 | 48 705 | 10 618 |  |  |  |  |  | 3 543 929 | 353 081 |  |  | 35 040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 066 | 692 |  |  |  |  |  |  | 3 155 802 |  |  | 5 031 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 788 129 | 48 227 | 10 603 |  |  |  |  |  | 3 498 728 | 349 617 |  |  | 34 990 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729 302 | 691 |  |  |  |  |  |  | 3 114 115 |  |  | 5 016 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  | 82 696 |  |  |  |  |  |  |  | 353 110 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103.4 - по стр. 1; %=75.2 - по стр. 2, 52; %=104.06 - по стр. 3, 4, 7, 10, 35, 40, 45, 70; %=99.83 - по стр. 5, 13, 16, 21, 26, 47, 54, 57; %=88.83 - по стр. 6, 17, 27, 28, 32-34, 49, 50, 58-60; %=77.08 - по стр. 11, 12, 18-20; %=101.52 - по стр. 23; %=84.6 - по стр. 24; %=76.14 - по стр. 29; %=74.26 - по стр. 30, 31, 48, 53, 56; %=72.38 - по стр. 51; %=80.84 - по стр. 55) |  |  |  |  |  |  | 46 903 |  |  |  |  |  |  |  | 319 624 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 55; %=68 - по стр. 2, 52; %=63.75 - по стр. 3, 4, 7, 10, 35, 40, 45, 70; %=53.55 - по стр. 5, 13, 16, 21, 26, 47, 54, 57; %=46.75 - по стр. 6, 17, 27, 28, 32-34, 49, 50, 58-60; %=62 - по стр. 11, 12, 18-20; %=55.25 - по стр. 23; %=59.5 - по стр. 24, 29; %=50 - по стр. 30, 31, 48, 51, 53, 56) |  |  |  |  |  |  | 26 287 |  |  |  |  |  |  |  | 190 572 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 861 319 |  |  |  |  |  |  |  | 4 008 924 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 10 256 | 478 | 15 |  |  |  |  |  | 45 201 | 3 464 |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 764 | 1 |  |  |  |  |  |  | 41 687 |  |  | 15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=96.82 - по стр. 61, 63, 65, 67-69) |  |  |  |  |  |  | 493 |  |  |  |  |  |  |  | 3 368 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 61, 63, 65, 67-69) |  |  |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  |  |  |  | 2 087 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 11 036 |  |  |  |  |  |  |  | 50 656 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  | 872 355 |  |  |  |  |  |  |  | 4 059 580 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  | 47 396 |  |  |  |  |  |  |  | 322 992 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 26 574 |  |  |  |  |  |  |  | 192 659 |  |  |  |  |
|  | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ – 0,25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 149 |  |  |  |  |  |
|  | УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ – 0,49%*1,1=0,539% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 936 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 091 665 |  |  |  |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ – 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 833 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 173 498 |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751 230 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 924 728 |  |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |