Локальный ресурсный сметный расчет

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

Локальный СМЕТный расчет №1

«Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией МУ Центр культуры и отдыха, г. Иваново»

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 268 494,23 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 2 140,17 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 96 718,89 | Руб. |

| № | Шифр, номера | Наименование работ | Единица | Кол-во |  | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | нормативов и | и затрат, характеристика | измерен. | на единицу | по проект | на единицу | общая |
|  | коды ресурсов | оборудования |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм11-06-001-01 | Панель, масса, кг, до 50 (Кэм=1,35; Ктр=1,35; Ктрм=1,35) [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:60%] | шт. |  | 3 | 597,94 | 1 793,81 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,3 разр.) | Чел-час | 5,15 | 20,86 | 42,43 | 884,98 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,07 | 0,28 | 53,04 | (15,04) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 884,98 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,054 | 0,162 | 405,67 | 65,72 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,3105 | 0,9315 | 15,45 | 14,39 |
|  | 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 0,7155 | 2,1465 | 9,16 | 19,66 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,0405 | 0,1215 | 327,25 | 39,76 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 139,53 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0838 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,00001 | 0,00003 | 15 330,00 | 0,46 |
|  | 101-1111 | Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм | т | 0,007 | 0,021 | 15 863,59 | 333,14 |
|  | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00001 | 0,00003 | 14 134,04 | 0,42 |
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00012 | 0,00036 | 24 367,88 | 8,77 |
|  | 101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0,2378 | 0,7134 | 64,38 | 45,93 |
|  | 111-0120 | Рамка для надписей 55х15 мм | шт | 10 | 30 | 8,00 | 240,00 |
|  | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00001 | 0,00003 | 56 000,00 | 1,68 |
|  | 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00002 | 0,00006 | 65 000,00 | 3,90 |
|  | 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 3 | 9 | 15,00 | 135,00 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 769,30 |
| 2 | ГЭСНм11-01-001-01 | Конструкции для установки приборов, масса, кг, до 1 (Кэм=1,35; Ктр=1,35; Ктрм=1,35) [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:60%] | шт. |  | 1 | 115,79 | 115,79 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,2 разр.) | Чел-час | 0,52 | 0,7 | 41,92 | 29,43 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 29,43 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,0675 | 0,0675 | 15,45 | 1,04 |
|  | 330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.-ч | 0,0405 | 0,0405 | 104,26 | 4,22 |
|  | 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 0,0405 | 0,0405 | 9,16 | 0,37 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0,675 | 0,675 | 5,00 | 3,38 |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,054 | 0,054 | 0,47 | 0,03 |
|  | 350461 | Прессы кривошипные простого действия 25 (2.5) кН (тс) | маш.-ч | 0,0405 | 0,0405 | 55,24 | 2,24 |
|  | 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 (100) кН (тс) | маш.-ч | 0,0405 | 0,0405 | 177,65 | 7,19 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 18,47 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0838 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,00002 | 0,00002 | 15 330,00 | 0,31 |
|  | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00001 | 0,00001 | 14 134,04 | 0,14 |
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00004 | 0,00004 | 24 367,88 | 0,97 |
|  | 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,01 | 0,01 | 70,55 | 0,71 |
|  | 101-2207 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм | 10шт | 0,2 | 0,2 | 7,85 | 1,57 |
|  | 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,001 | 0,001 | 15 995,57 | 16,00 |
|  | 101-2250 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 0,95 | 0,95 | 46,90 | 44,56 |
|  | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00003 | 0,00003 | 56 000,00 | 1,68 |
|  | 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00003 | 0,00003 | 65 000,00 | 1,95 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 67,89 |
| 3 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 (Кэм=1,35; Ктр=1,35; Ктрм=1,35) [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:60%] | шт. |  | 4 | 35,84 | 143,34 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 0,52 | 2,81 | 47,53 | 133,46 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 133,46 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,035 | 0,14 | 70,55 | 9,88 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 9,88 |
| 4 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (Кэм=1,35; Ктр=1,35; Ктрм=1,35) [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:60%] | шт. |  | 1 | 1 086,45 | 1 086,45 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (5 разр.) | Чел-час | 10,1 | 13,64 | 53,04 | 723,20 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,44 | 0,59 | 53,04 | (31,51) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 723,20 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,594 | 0,594 | 327,02 | 194,25 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 194,25 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0003 | 0,0003 | 2 810,42 | 0,84 |
|  | 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | 0,0001 | 0,0001 | 102 046,24 | 10,20 |
|  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,03 | 0,03 | 76,39 | 2,29 |
|  | 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,00002 | 0,00002 | 29 104,28 | 0,58 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,01 | 0,01 | 61,59 | 0,62 |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,3 | 0,3 | 22,60 | 6,78 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт | 1 | 1 | 24,49 | 24,49 |
|  | 110-0113 | Скрепы 10х2 | кг | 0,02 | 0,02 | 10,00 | 0,20 |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт | 10 | 10 | 10,50 | 105,00 |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,08 | 0,08 | 59,50 | 4,76 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,06 | 0,06 | 172,00 | 10,32 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,02 | 0,02 | 146,06 | 2,92 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 169,00 |
| 5 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (Кэм=1,35; Ктр=1,35; Ктрм=1,35) [Накл.:k=0,94;92%;Сметн.пр.:65%] | шт. |  | 132 | 137,14 | 18 102,60 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 2 | 356,4 | 43,50 | 15 503,40 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 15 503,40 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 507-0925 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 1000м | 0,005 | 0,66 | 3 500,00 | 2 310,00 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,015 | 1,98 | 146,06 | 289,20 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 2 599,20 |
| 6 | ГЭСНм10-02-016-01 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров (Кэм=1,35; Ктр=1,35; Ктрм=1,35) [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:60%] | 1 номер |  | 1 | 288,60 | 288,60 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (5 разр.) | Чел-час | 2,29 | 3,09 | 53,04 | 163,97 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,09 | 0,12 | 53,04 | (6,44) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 163,97 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,1215 | 0,1215 | 327,02 | 39,73 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 39,73 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,00001 | 0,00001 | 38 336,49 | 0,38 |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0001 | 0,0001 | 2 810,42 | 0,28 |
|  | 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00002 | 0,00002 | 37 224,00 | 0,74 |
|  | 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0,004 | 0,004 | 558,36 | 2,23 |
|  | 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,00001 | 0,00001 | 29 104,28 | 0,29 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,01 | 0,01 | 61,59 | 0,62 |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,59 | 0,59 | 22,60 | 13,33 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт | 0,5 | 0,5 | 24,49 | 12,24 |
|  | 110-0113 | Скрепы 10х2 | кг | 0,01 | 0,01 | 10,00 | 0,10 |
|  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100шт | 0,05 | 0,05 | 75,00 | 3,75 |
|  | 500-9032 | Скобы двухлапковые | 10шт | 1 | 1 | 45,00 | 45,00 |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,01 | 0,01 | 59,50 | 0,60 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,01 | 0,01 | 172,00 | 1,72 |
|  | 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,01 | 0,01 | 70,50 | 0,70 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,02 | 0,02 | 146,06 | 2,92 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 84,90 |
| 7 | ГЭСНм10-08-002-01 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (Кэм=1,35; Ктр=1,35; Ктрм=1,35) [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:60%] | шт. |  | 1 | 65,74 | 65,74 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 1 | 1,35 | 46,15 | 62,30 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 62,30 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,081 | 0,081 | 4,01 | 0,32 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 0,32 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 2 810,42 | 0,03 |
|  | 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,005 | 0,005 | 57,86 | 0,29 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0002 | 0,0002 | 61,59 | 0,01 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт | 0,1 | 0,1 | 24,49 | 2,45 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,002 | 0,002 | 172,00 | 0,34 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 3,12 |
| 8 | ГЭСНм10-02-030-01 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный (Кэм=1,35; Ктр=1,35; Ктрм=1,35) [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:60%] | шт. |  | 1 | 468,81 | 468,81 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 7,2 | 9,72 | 46,15 | 448,58 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 448,58 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,01 | 0,01 | 61,59 | 0,62 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт | 0,2 | 0,2 | 24,49 | 4,90 |
|  | 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 1 657,57 | 1,66 |
|  | 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,01 | 0,01 | 153,00 | 1,53 |
|  | 500-9031 | Скобы | 10шт | 0,2 | 0,2 | 45,00 | 9,00 |
|  | 500-9126 | Подрозетники деревянные | 100шт | 0,01 | 0,01 | 80,00 | 0,80 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,01 | 0,01 | 172,00 | 1,72 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 20,23 |
| 9 | ГЭСНм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 (Кэм=1,35; Ктр=1,35; Ктрм=1,35) [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | шт. |  | 132 | 328,43 | 43 353,32 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 3,31 | 589,84 | 45,05 | 26 572,38 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,00 | 0,71 | 53,04 | (37,81) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 26 572,38 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,3564 | 405,67 | 144,58 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,3375 | 44,55 | 15,45 | 688,30 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,054 | 7,128 | 4,01 | 28,58 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,3564 | 329,87 | 117,57 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 979,03 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 9,24 | 35,74 | 330,24 |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 | 0,528 | 109,00 | 57,55 |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 | 6,468 | 22,60 | 146,18 |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт | 1,22 | 161,04 | 15,00 | 2 415,60 |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 0,014 | 1,848 | 593,00 | 1 095,86 |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт | 1,22 | 161,04 | 15,00 | 2 415,60 |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,02 | 2,64 | 76,39 | 201,67 |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 | 3,96 | 35,00 | 138,60 |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,002 | 0,264 | 18 500,00 | 4 884,00 |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт | 1 | 132 | 18,00 | 2 376,00 |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0,031 | 4,092 | 114,00 | 466,49 |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100шт | 0,2 | 26,4 | 12,00 | 316,80 |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 | 2,64 | 70,50 | 186,12 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,04 | 5,28 | 146,06 | 771,20 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 15 801,91 |
| 10 | ГЭСНм10-04-100-04 | Оборудование радиотрансляционных узлов. Разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2 (Кэм=1,35; Ктр=1,35; Ктрм=1,35) [Накл.:k=0,94;92%;Сметн.пр.:65%] | 10 концов кабеля |  | 60 | 148,79 | 8 927,14 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 2 | 162 | 46,15 | 7 476,30 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 7 476,30 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт | 2 | 120 | 10,50 | 1 260,00 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,01 | 0,6 | 172,00 | 103,20 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,01 | 0,6 | 146,06 | 87,64 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1 450,84 |
| 11 | ГЭСНм10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии (Кэм=1,35; Ктр=1,35; Ктрм=1,35) [Накл.:k=0,94;100%;Сметн.пр.:65%] | усилительный участок цепи |  | 14 | 528,53 | 7 399,35 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 9 | 170,1 | 43,50 | 7 399,35 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 7 399,35 |
| 12 | ГЭСНм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 (Кэм=1,35; Ктр=1,35; Ктрм=1,35) [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 м |  | 0,6 | 525,80 | 315,48 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 5,61 | 4,54 | 45,05 | 204,71 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,02 | 0,02 | 53,04 | (0,86) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 204,71 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,0135 | 0,0081 | 405,67 | 3,29 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,0135 | 0,0081 | 329,87 | 2,67 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 5,96 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00043 | 0,000258 | 3 112,20 | 0,80 |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 | 0,012 | 35,00 | 0,42 |
|  | 500-9041 | Сжим ответвительный | 100шт | 0,31 | 0,186 | 180,00 | 33,48 |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10шт | 0,8 | 0,48 | 45,00 | 21,60 |
|  | 500-9061 | Втулки изолирующие | шт | 12,2 | 7,32 | 3,00 | 21,96 |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100шт | 0,05 | 0,03 | 372,00 | 11,16 |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0,02 | 0,012 | 114,00 | 1,37 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,096 | 146,06 | 14,02 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 104,81 |
| 13 | ГЭСНм08-02-396-20 | Короба пластмассовые (Кэм=1,35; Ктр=1,35; Ктрм=1,35) [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100м |  | 20,8 | 1 208,07 | 25 127,91 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 15,99 | 449 | 46,15 | 20 721,31 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,28 | 7,86 | 53,04 | (417,02) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 20 721,31 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 031121 | Подъемник мачтовый грузоподъемностью 0,5 т | маш-ч | 0,19035 | 3,95928 | 65,30 | 258,54 |
|  | 330206 | Электрическая дрель | маш-ч | 2,241 | 46,6128 | 4,01 | 186,92 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т | маш-ч | 0,189 | 3,9312 | 327,25 | 1 286,49 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1 731,95 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1481 | Шурупы | т | 0,001 | 0,0208 | 28 589,00 | 594,65 |
|  | 101-9101 | Дюбели монтажные | 10шт | 20 | 416 | 5,00 | 2 080,00 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 2 674,65 |
| 14 | ГЭСНм08-02-399-01 | Кабель в коробах сечением, мм2, до 6 (Кэм=1,35; Ктр=1,35; Ктрм=1,35) [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 м |  | 41 | 528,13 | 21 653,42 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 3,52 | 194,83 | 45,05 | 8 777,18 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 1,58 | 87,45 | 53,04 | (4 638,51) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 8 777,18 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,0135 | 0,5535 | 405,67 | 224,54 |
|  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2,106 | 86,346 | 90,05 | 7 775,46 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,0135 | 0,5535 | 329,87 | 182,58 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 8 182,58 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,05 | 2,05 | 35,00 | 71,75 |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000шт | 0,02 | 0,82 | 105,00 | 86,10 |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0,05 | 2,05 | 114,00 | 233,70 |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100м | 0,05 | 2,05 | 154,00 | 315,70 |
|  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100шт | 0,26 | 10,66 | 111,00 | 1 183,26 |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100шт | 0,1 | 4,1 | 450,00 | 1 845,00 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 6,56 | 146,06 | 958,15 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 4 693,66 |
| 15 | ГЭСНм08-03-594-07 | Светильники с люминесцентными лампами. Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 (Кэм=1,35; Ктр=1,35; Ктрм=1,35) [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 шт. |  | 0,7 | 23 626,31 | 16 538,42 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 148 | 139,86 | 47,53 | 6 647,55 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 63,8 | 60,29 | 53,04 | (3 197,83) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 6 647,55 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,699 | 2,5893 | 405,67 | 1 050,40 |
|  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 78,705 | 55,0935 | 90,05 | 4 961,17 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,699 | 2,5893 | 329,87 | 854,13 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 6 865,70 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00315 | 0,002205 | 2 810,42 | 6,20 |
|  | 500-9109 | Крюк | шт | 204 | 142,8 | 15,24 | 2 176,27 |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100шт | 2,04 | 1,428 | 500,00 | 714,00 |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,09 | 2,163 | 59,50 | 128,70 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 3 025,17 |
| 16 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провода в коробах. Провод сечением, мм2, до 6 (Кэм=1,35; Ктр=1,35; Ктрм=1,35) [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 м |  | 3,5 | 528,13 | 1 848,46 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 3,52 | 16,63 | 45,05 | 749,27 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 1,58 | 7,47 | 53,04 | (395,97) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 749,27 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,0135 | 0,04725 | 405,67 | 19,17 |
|  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2,106 | 7,371 | 90,05 | 663,76 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,0135 | 0,04725 | 329,87 | 15,59 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 698,52 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,05 | 0,175 | 35,00 | 6,12 |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000шт | 0,02 | 0,07 | 105,00 | 7,35 |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0,05 | 0,175 | 114,00 | 19,95 |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100м | 0,05 | 0,175 | 154,00 | 26,95 |
|  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100шт | 0,26 | 0,91 | 111,00 | 101,01 |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100шт | 0,1 | 0,35 | 450,00 | 157,50 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,56 | 146,06 | 81,79 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 400,67 |
| 17 | ГЭСНр69-02-07 | Сверление отверстий [Накл.:k=0,94;78%;Сметн.пр.:50%] | 100 отверстий |  | 1,5 | 148,48 | 222,72 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 3,2 | 4,8 | 46,15 | 221,52 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 221,52 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 4,01 | 1,20 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1,20 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 147 451,36 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 105 459,88 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 96 718,89 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 8 740,99 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 18 857,24 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 31 875,23 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прайс | Панель управления речевым и световым оповещением Оmega SP40/2 | шт. |  | 1 | 50 720,34 | 50 720,34 |
| 2 | Прайс | Панель расширения мощности речевого оповещения Omega SPB-160 | шт. |  | 1 | 43 194,92 | 43 194,92 |
| 3 | Прайс | Панель управления речевым и световым оповещением PS-12/24-8MP | шт. |  | 1 | 16 754,24 | 16 754,24 |
| 4 | Прайс | Разветвитель аудио-сигнала адресный SP4-APS | шт. |  | 3 | 10 906,78 | 32 720,34 |
| 5 | Прайс | Монтажный кронштейн Omega SPMB4Z | шт. |  | 1 | 381,36 | 381,36 |
| 6 | Прайс | Аккумулятор свинцово-кислотный | шт. |  | 6 | 452,54 | 2 715,24 |
| 7 | Прайс | Зональный контроллер SP4-TZC | шт. |  | 1 | 17 694,92 | 17 694,92 |
| 8 | Прайс | Блок питания БП-2А-0,7 | шт. |  | 1 | 584,75 | 584,75 |
| 9 | Прайс | Oповещатель речевой настенный E70-W | шт. |  | 121 | 813,56 | 98 440,76 |
| 10 | Прайс | Коробка установочная Omega SBB-W | шт. |  | 132 | 254,24 | 33 559,68 |
| 11 | Прайс | Оповещатель речевой комбинированный E70-24MCW-FW | шт. |  | 11 | 2 008,47 | 22 093,17 |
| 12 | Прайс | Пульт дикторский | шт. |  | 1 | 9 915,25 | 9 915,25 |
| 13 | Прайс | Извещатель пожарный ручной | шт. |  | 1 | 330,51 | 330,51 |
| 14 | Прайс | Телефонный аппарат DTMF | шт. |  | 1 | 1 016,95 | 1 016,95 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 330 122,41 |
| Материалы неучтенные сборником |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прайс | Светильник аварийный БС-33 | шт. |  | 70 | 2 500,00 | 175 000,00 |
| 2 | Прайс | Кабель сигнальный КПСВВнг 1х2х0,75 | м |  | 3290 | 38,27 | 125 908,30 |
| 3 | Прайс | Кабель сигнальный экранированный КПСВЭВ 1х2х0,75 | м |  | 450 | 28,22 | 12 699,00 |
| 4 | Прайс | Кабель сигнальный КПСВВ 1х2х1,5 | м |  | 150 | 34,83 | 5 224,50 |
| 5 | Прайс | Кабель сигнальный КПСВВ 1х2х2,5 | м |  | 250 | 51,10 | 12 775,00 |
| 6 | Прайс | Кабель силовой медный NYM-J 3X1.5 | м |  | 20 | 24,58 | 491,60 |
| 7 | Прайс | Провод КПСВВ 2х0,75 | м |  | 350 | 2,72 | 952,00 |
| 8 | Прайс | Кабель-канал DLP | м |  | 80 | 231,95 | 18 556,00 |
| 9 | Прайс | Мини-канал с крышкой DLP-D | м |  | 2000 | 33,71 | 67 420,00 |
| 10 | Прайс | Гибкая крышка для кабель-канала | м |  | 80 | 82,12 | 6 569,60 |
| 11 | Прайс | Накладка на стык профиля | шт |  | 40 | 4,03 | 161,20 |
| 12 | Прайс | Накладка на стык крышки | шт |  | 40 | 4,03 | 161,20 |
| 13 | Прайс | Угол внешний переменный | шт |  | 5 | 31,12 | 155,60 |
| 14 | Прайс | Угол внутренний переменный | шт |  | 5 | 31,12 | 155,60 |
| 15 | Прайс | Угол вертикальный | шт |  | 5 | 31,12 | 155,60 |
| 16 | Прайс | Заглушка | шт |  | 24 | 20,46 | 491,04 |
| 17 | Прайс | Отвод | шт |  | 15 | 41,49 | 622,35 |
| 18 | Прайс | Угол внутренний | шт |  | 40 | 22,76 | 910,40 |
| 19 | Прайс | Угол внешний | шт |  | 40 | 22,76 | 910,40 |
| 20 | Прайс | Угол плоский и ответвления | шт |  | 150 | 41,49 | 6 223,50 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 435 542,89 |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 913 116,66 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 105 459,88 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 96 718,89 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 8 740,99 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 18 857,24 |
|  |  | Материалы Оборудование |  |  |  |  | 467 418,12 330 122,41 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 913 116,66 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) | 0,94 | 80 | 1 879,19 |
| Накладные расходы (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования) | 0,94 | 92 | 19 872,84 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) | 0,94 | 95 | 45 741,31 |
| Накладные расходы (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи) | 0,94 | 100 | 6 955,39 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) | 0,94 | 95 | 18 876,53 |
| Накладные расходы (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) | 0,94 | 78 | 162,42 |
| Итого накладных расходов |  |  | 93 487,68 |
| Итого |  |  | 1 006 604,34 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) |  | 60 | 1 499,35 |
| Сметная прибыль (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования) |  | 65 | 14 936,81 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 65 | 33 294,35 |
| Сметная прибыль (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи) |  | 65 | 4 809,58 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 65 | 13 739,92 |
| Сметная прибыль (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) |  | 50 | 110,76 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 68 390,76 |
| Итого |  |  | 1 074 995,11 |
| НДС |  | 18 | 193 499,12 |
| В С Е Г О |  |  | 1 268 494,23 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |