| Стройка: | Разработка ПСД по объекту "Перекладка канализационной линии Д-300мм на Д-500мм по Варгинскому оврагу в г.Иваново |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Сети |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на канализацию К1 от КБ-1сущ./рек. до КБ-5сущ./рек. L=147,5м (I-этап строительства) |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 318.441/1 176.755 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 2.201 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 20.361 | тыс. руб. |
| Возврат материалов |  | 24.038/81.729 | тыс.руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г./ В текущих ценах по состоянию на 4-ый квартал 2006г |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-01-003-14 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 | 0.722 | 3 885.41 | 3 800.19 | 2 805 | 62 | 2 744 | 13.57 | 10 |
|  |  |  | 85.22 | 305.03 |  |  | 220 | 29.5 | 21 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 268 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 141 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 214 |  |  |  |  |
| 2. | Е01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2-добор, 100 м3 | 0.22 | 1 160.54 |  | 255 | 255 |  | 184.8 | 41 |
|  |  |  | 1 160.54 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 204 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 45% |  |  | 115 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 574 |  |  |  |  |
| 3. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 | 0.22 | 586.12 |  | 129 | 129 |  | 97.2 | 21 |
|  |  |  | 586.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 103 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 45% |  |  | 58 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 290 |  |  |  |  |
| 4. | Е01-01-033-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.722 | 895.25 | 895.25 | 646 |  | 646 |  |  |
|  |  |  |  | 91.72 |  |  | 66 | 8.87 | 6 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 63 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 742 |  |  |  |  |
| 5. | Е01-01-033-8 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-2, 1000 м3 | 0.722 | 442.07 | 442.07 | 319 |  | 319 |  |  |
|  |  |  |  | 45.29 |  |  | 33 | 4.38 | 3 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 367 |  |  |  |  |
| 6. | Е66-35-1 Очистка участка трубы диаметром до 600 мм, шт. | 4 | 178.89 | 165.28 | 716 | 40 | 661 | 1.28 | 5 |
|  |  |  | 9.98 | 9.00 |  |  | 36 | 1.05 | 4 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =155.93*1.06-9; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 82 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 52 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 850 |  |  |  |  |
| 7. | Е66-36-2 Монтаж и демонтаж резинокордных пневмозаглушек диаметром 200 - 400 мм, шт. | 4 | 1 603.20 | 123.09 | 6 413 | 268 | 492 | 8.6 | 34 |
|  |  |  | 67.07 | 13.19 |  |  | 53 |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =116.12*1.06-13.19; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 347 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 218 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 6 978 |  |  |  |  |
| 8. | Е66-31-11 Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра с dу 300 мм на dн 355 мм, 100 м | 1.475 | 112 599.64 | 34 624.79 | 166 084 | 6 013 | 51 072 | 479.21 | 707 |
|  |  |  | 4 076.91 | 1 395.59 |  |  | 2 058 | 160.65 | 237 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =32664.9*1.06-1395.59; ЗПМ: *.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 8 717 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 5 488 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 180 289 |  |  |  |  |
| 9. | Е22-01-006-8 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 300 мм, км | 0.003 | 35 654.84 | 26 758.29 | 107 | 14 | 80 | 639 | 2 |
|  |  |  | 4 728.60 | 1 564.19 |  |  | 5 | 143.05 |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 149 |  |  |  |  |
| 10. | С103-0639 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 300 мм, толщина стенки 11.9 мм, м | 3 | 487.87 |  | 1 464 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е23-03-001-3 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах сухих, 10 м3 | 0.259 | 10 391.70 | 2 822.05 | 2 691 | 263 | 731 | 138.69 | 36 |
|  |  |  | 1 013.82 | 197.94 |  |  | 51 | 19.21 | 5 |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 408 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 279 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 379 |  |  |  |  |
| 12. | Е23-03-001-5 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах сухих, 10 м3 | 0.964 | 10 250.57 | 1 960.68 | 9 882 | 680 | 1 890 | 96.55 | 93 |
|  |  |  | 705.78 | 112.82 |  |  | 109 | 10.97 | 11 |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 1 026 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 702 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 11 610 |  |  |  |  |
| 13. | П2. Стоимость колец КЦ10-9, шт. | 5 | 388.27 |  | 1 941 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /3.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | П3. Стоимость колец КЦ15-6, шт. | 8 | 559.82 |  | 4 479 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /3.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | П4. Стоимость колец КЦО-1, шт. | 5 | 32.36 |  | 162 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /3.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | П5. Стоимость колец КЦ10-6, шт. | 2 | 258.85 |  | 518 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /3.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С103-0754 Люк чугунный тяжелый, шт. | 5 | 756.34 |  | 3 782 |  |  |  |  |
| 18. | С201-0650 Стремянки в колодцах, т | 0.068 | 7 651.08 |  | 520 |  |  |  |  |
| 19. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей стремянок, количество окрасок 2, 100 м2 | 0.0354 | 984.97 | 3.22 | 35 | 18 |  | 71.06 | 3 |
|  |  |  | 506.66 | 0.57 |  |  |  | 0.01 |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
| 20. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.0267 | 2 437.49 | 2 320.64 | 65 | 3 | 62 | 15.72 |  |
|  |  |  | 101.55 | 133.86 |  |  | 4 | 13.88 |  |
|  | Накладные расходы | 142% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 95% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 82 |  |  |  |  |
| 21. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 2.937 | 94.64 |  | 278 |  |  |  |  |
| 22. | Е27-05-005-1 Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см, 100 м2 | 0.267 | 1 325.27 | 626.91 | 354 | 136 | 167 | 70.51 | 19 |
|  |  |  | 509.08 | 58.98 |  |  | 16 | 7.65 | 2 |
|  | Накладные расходы | 142% |  |  | 216 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 95% |  |  | 144 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 714 |  |  |  |  |
| 23. | С408-0385 Камень булыжный, м3 | 2.937 | 201.37 |  | 591 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е23-04-008-1 Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих, врезка | 2 | 190.69 |  | 381 | 246 |  | 16.84 | 34 |
|  |  |  | 123.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 320 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 219 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 920 |  |  |  |  |
| 25. | Е23-03-001-3 Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах сухих, 10 м3 | 0.785 | 2 301.54 | 1 693.23 | 1 807 | 478 | 1 329 | 83.214 | 65 |
|  |  |  | 608.31 | 118.76 |  |  | 93 | 11.526 | 9 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 742 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 508 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 057 |  |  |  |  |
| 26. | Е22-01-006-8 Демонтаж чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 300 мм, км | 0.003 | 18 892.13 | 16 054.97 | 57 | 9 | 48 | 383.4 | 1 |
|  |  |  | 2 837.16 | 938.51 |  |  | 3 | 85.83 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 83 |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕКАЧКА СТОКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Х25-2600 Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24), маш.-ч | 613.8 | 26.31 | 24.67 | 16 149 |  | 15 142 |  |  |
|  |  |  |  | 11.60 |  |  | 7 120 | 1 | 614 |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 9 256 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 6 337 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 31 742 |  |  |  |  |
| 28. | Е22-01-011-6 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм, км | 0.22 | 21 345.50 | 14 465.79 | 4 696 | 897 | 3 182 | 489 | 108 |
|  |  |  | 4 078.26 | 1 229.53 |  |  | 270 | 121.47 | 27 |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 1 517 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 1 039 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 7 252 |  |  |  |  |
| 29. | С103-0190 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм, м | 220.88 | 217.65 |  | 48 075 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е22-01-011-6 Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм, км | 0.22 | 11 126.43 | 8 679.47 | 2 448 | 538 | 1 909 | 293.4 | 65 |
|  |  |  | 2 446.96 | 737.72 |  |  | 162 | 72.882 | 16 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 910 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 89% |  |  | 623 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 981 |  |  |  |  |
| 31. | Е20-02-019-1 Установка шиберов, 100 кг | 0.3 | 897.25 | 12.75 | 269 | 13 | 4 | 6.02 | 2 |
|  |  |  | 44.55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 296 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 278 118 | 10 062 | 80 478 |  | 1246 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 299 |  | 955 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 278 118 | 10 062 | 80 478 |  | 1246 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 299 |  | 955 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 54 710 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 4, 5; %=80 - по стр. 2, 3; %=108 - по стр. 6-8; %=130 - по стр. 9, 11, 12, 24-28, 30; %=105 - по стр. 19; %=142 - по стр. 20, 22; %=128 - по стр. 31) |  |  |  | 24 295 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 4, 5; %=45 - по стр. 2, 3; %=68 - по стр. 6-8; %=89 - по стр. 9, 11, 12, 24-28, 30; %=55 - по стр. 19; %=95 - по стр. 20, 22; %=83 - по стр. 31) |  |  |  | 16 028 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 318 441 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 318 441 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 24 295 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 16 028 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4-ЫЙ КВ.2006Г |  |  |  | 1 176 755 |  |  |  |  |
|  | 10 062х5,95+80 478х3,08+187 578х3,4+24 295х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х5,95х0,94+16 028х5,95=1 176 755 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  | 24 038/81729 |  |  |  |  |

| Составил: | Арбузова Н.Ю. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Елина Л.Н. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |