I. Разъяснения положений документации об аукционе № 108 «Выполнение работ по содержанию, ремонту, обустройству дорог, тротуаров»

Вопрос.

| № п/п | Раздел документации об аукционе | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Часть III «Техническая часть», п. 1. «Технические характеристики выполняемых работ, объем работ» | строка 3 таблицы «Перечень работ по содержанию, ремонту, обустройству дорог, тротуаров», графа «Ед. изм.» | Просим дать разъяснение: Устройство выравнивающего слоя, тип Г на площади 270,2 м2 или 270,2 тонн смеси? |

Ответ. В связи с технической ошибкой в графе «Ед. изм.» таблицы «Перечень работ по содержанию, ремонту, обустройству дорог, тротуаров» пункта 1 «Технические характеристики выполняемых работ, объем работ документации об аукционе» части III «Техническая часть» документации об аукционе:

1) в строке 3 «Устройство выравнивающего слоя, тип Г» слова «кв.м.» следует считать словами «тонн»;

2) в строке 6 «Подъем горловины колодцев» слова «кв.м.» следует считать словами «шт.».