Администрация города Иванова информирует о внесении изменений в конкурсную документацию по открытому конкурсу на право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта «Реконструкция котельной №39 в м. Горино по ул. 2-я Ягодная д.31 в г. Иваново».

1. В разделе «Состав конкурсной заявки» в п.7 внести изменения:

- лицензия – инженерное оборудование, сети и системы:

  - газоснабжение;

  - диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами;

- 2.  В проекте муниципального контракта внести изменения:

2.1. В 1 абзаце слова «и.о. начальника Петрухина А.Б.» заменить  на «начальника Чужбинкина А.Н.»;

2.2. Во всём тексте слово «Подрядчик» заменить словом «Исполнитель».

2.3. В п.1.1 добавить словами «являющимся неотъемленной частью контракта (Приложение №1)»;

2.4. Включить в п.1.2. «Научные, технические, экономические и другие требования к работе, являющейся предметом контракта, определены заданием на проектирование Заказчик учавствует в финансировании работ и является бюджетополучателем денежных средств»;

2.5. Все последующие пункты читать соответственно п.1.3., п.1.4., п.1.5.;

2.6. п.2.1 добавить словами «в том числе НДС 18%________рублей, НДС не облагается (нужное подчеркнуть)»;

2.6. Добавить п.2.2. «Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Приложение №2 – Расчет стоимости (смета №__,___,___)»;

2.7. п.3.1. началом срока выполнения работ читать «с момента подписания муниципального контракта»;

  - п.5.1.2. – указанный п.4.3. читать «п.4.4.»;

2.9.  В раздел 7. включить «п.7.4. Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон».

3. В «Задание на проектирование» внести изменения:

3.1. Добавить слова «Согласовано: Начальник управления жилищной политики и ипотечного кредитования администрации г.Иваново  А. Чужбинкин  « __»______2006г»;

3.2. Слова «Главный инженер МП «ИвГТЭ» Фролов А.Л.» и «Начальник ОКС Аленин С.М.» заменить на слова «Зам. начальника управления Бачериков Н.И.».

4. Включить: технические условия №54 МП «Ивгортеплоэнерго"

#### Открытое Акционерное Общество

«ИВАНОВООБЛГАЗ»

 Россия, 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Р/с 40702810500000000105   КБ «Севергазбанк»

к/с 30101810100000000773,     ИНН 3730006498,

ОКПО 03267353,ОКОНХ 90214, БИК 042406733.

 8 (4932)33-08-62        Fax 8 (4932) 33-06-09

e – mail: oblgaz@interline.ivanovo.ru

### Технические условия  № 54

Муниципальное предприятие «Ивгортеплоэнерго»

(г. Иваново, ул. Рабфаковская, 2/1)

До начала монтажа назначить и обучить ответственных лиц  для обеспечения технического надзора за качеством работ по газификации, на разработанную  проектно-сметную  документацию получить заключение экспертизы промышленной  безопасности  и  предоставить  для  рассмотрения и  утверждения в Ивановское Управление  Ростехнадзора России.

Вам разрешен отпуск газа для устанавливаемых газовых приборов:

котлы «Vitoplex-300» – 2 шт.                         .                                                                                                                                                    по адресу: г. Иваново, м. Горино, ул. 2 Ягодная, д. 31.                                                                         .                                                                                             место присоединения:  существующий  подземный газопровод  природного газа высокого давления   I категории   159 х 4,5 мм (сталь 10), в районе ул. Шишкина.                                             .

Согласовать установку узла учета расхода газа с метрологической службой  ООО «Иваново-регионгаз».                                                                                                                                                       . .На месте врезки предусмотреть отключающее устройство.                                                 .                                                                                    Для понижения давления газа предусмотреть строительство ГРУ.                                                        .                                                Предусмотреть перспективу газификации.                                           .                                                                                     Предусмотреть в смете стоимость врезки и пусконаладочных работ.                                                       .

Лимит на отпуск газа устанавливается в количестве:                                 0,145 тыс. т.у.т. / год

Поставка газа будет осуществляться из ресурсов независимого производителя газа.                             .

Проект должен быть согласован с филиалом ОАО «Ивановооблгаз» «Ивановомежрайгаз».  Проект без согласования не действителен. Срок действия технических условий  2  года со дня выдачи. Начало работ по строительству подземных газопроводов и внутреннего газооборудования должно быть санкционировано филиалом ОАО «Ивановооблгаз» «Ивановомежрайгаз». Приемку газопроводов и внутреннего газооборудования, врезку и пуск газа производит филиал ОАО «Ивановооблгаз» «Ивановомежрайгаз» в соответствии с действующими техническими условиями. До пуска газа оформить право  собственности  на  вновь возводимый объект газового хозяйства.

Основание на выдачу: письмо  «Ивгортеплоэнерго» от 22.03.2006 г.                                                    .

Письмо  ОАО «Газпром»  № 06/1440-521   от   16.02.2006 г.                                                    .

Главный  инженер ОАО «Ивановооблгаз» ________________ Кандалов В.Г.