Администрация города Иванова Ивановской области ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д.6, тел. (0932) 32-51-85

_____________№_____________

Утверждено:

Отдел муниципального заказа_____________    ______

Ф.И.О.               подпись

Управление жилищной

политики и ипотечного

кредитования                  __ _______________    ________

#### Ф.И.О.	           подпись

МУП «Ивгортеплоэнерго» ______________     ________

Ф.И.О.                  подпись

#### КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ № 22

Категория: Проектно-сметная документация

Предмет контракта: Разработка проектно-сметной документации для строительства объекта: «Реконструкция котельной №39, расположенной в м. Горино по ул. 2-я Ягодная, д.31 в г. Иваново»

Заказчик: Управление жилищной политики и ипотечного кредитования

- Уполномоченный орган:

- Отдел муниципального заказа администрации г. Иваново

- Адрес:153000, г. Иваново, пл. Революции, 6, к.505, тел: (4932) 32-51-85

- Контактное лицо: Зайцева Татьяна Александровна, тел. (4932) 32-51-85

Адрес официального сайта:  www.ivgoradm.ru раздел «Муниципальный заказ»

Примечание: Участникам размещения заказа, получившим Конкурсную документацию самостоятельно на официальном сайте без подачи соответствующего заявления, рекомендуется уведомить об этом уполномоченный орган (в письменной форме или по электронной почте с указанием почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона) для информирования такого участника в случае внесения изменений в Конкурсную документацию. В противном случае уполномоченный орган не несет ответственности за своевременное информирование участника размещения заказа об изменениях, вносимых в Конкурсную документацию.

Источник средств: бюджет города Иванова.

Начальная цена муниципального контракта:

- 800,0 тыс. руб.

Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе:

Неполное предоставление информации в соответствии с Конкурсной документацией или подача заявки на участие в конкурсе (далее заявка), несоответствующей требованиям Конкурсной документации, дает право конкурсной комиссии не допустить участника размещения заказа   к участию в конкурсе.

- Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника размещения заказа без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им представителя на основании доверенности (далее — уполномоченного представителя). В последнем случае оригинал доверенности прилагается к заявке.

- Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью участника размещения заказа. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

- Документы (листы и информационные конверты), входящие в заявку, должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Участник размещения заказа также должен подготовить 1 копию заявки.

- Копия заявки подготавливается путем ксерокопирования оригинала каждого документа, входящего в заявку после его подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием.

Состав Конкурсной заявки

      - Содержание заявки (опись документов с нумерацией их порядка).

      - Сопроводительное письмо (Форма 1).

      - Анкета участника (Форма 2).

      - Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

Примечание: Срок действия выписки из единого государственного реестра в течение 30 дней с даты выдачи.

      - Предложение о цене контракта (Форма 3).

      - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости.

7.	Документы, подтверждающие соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов:

- лицензия, на осуществление функций генерального проектировщика (оригинал или нотариально заверенная копия);

или пакет документов, состоящий из следующих лицензий (оригинал или нотариально заверенные копии):

- лицензия на проектирование зданий и сооружений II уровня ответственности;

- лицензия – предприятия энергетики:

    - котельные;

- лицензия – инженерное оборудование, сети и системы:

    - газоснабжение;

    - диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами;

- лицензия – специальные разделы проектной документации:

    - охрана окружающей среды;

    - инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

8.	Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждении своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе копию бухгалтерского баланса (формы 1,2) за последний отчетный год, справка из налоговой инспекции за прошедший календарный год об отсутствие задолженности в бюджеты всех уровней.

Заявка действительна до момента  подписания  муниципального контракта с победителем конкурса.

Требования к участникам размещения заказа:

При размещении заказа путем проведения конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов:

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Требования к техническим характеристикам работ:

| № п/п | # Перечень основных требований | # Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стадийность проектирования | 1.Одностадийное 2.Рабочий проект с разработкой чертежей КМД |
| 2 | Особые условия строительства | 1.Реконструкция должна происходить при непрерывном обеспечении теплоснабжения потребителей. |
| 3 | Основные технико-экономические показатели объекта: в том числе мощность, производительность, производственная программа | 1.Замена существующих угольных котлов на два низкотемпературных водогрейных трехходовых котла типа «Vitoplex 300» мощностью 225 кВт каждый с двухступенчатыми газовыми горелками с поддувом типа Vitoflame 100. 2.Суммарная тепловая нагрузка потребителей составляет 0,21907 Гкал/час |
| 4 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям | Проектом предусмотреть: 1.На время реконструкции существующий угольный склад уменьшить по длине до размера 4-5 метров с устройством глухой торцевой стены. 2.Подачу угля в уменьшенный склад осуществлять через новые ворота, которые расположить сбоку здания. 3.Освободившуюся часть угольного склада демонтировать. 4.На освободившемся месте от части угольного склада разместить отдельно стоящую новую автоматизированную газовую котельную. 5.В помещении новой котельной предусмотреть туалет с умывальником. 6.При необходимости габариты здания газовой котельной могут быть увеличены за пределы габаритов существующего угольного склада в свободные от застройки стороны, но не более 1,5 метра. 7.Новую котельную оградить от доступа посторонних лиц забором высотой 2,5-3 м с входной запирающейся калиткой. 8.Остальные требования согласно действующих норм и правил |
| 5 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | 1.Для выполнения условий п.2 при необходимости выделить пусковые комплексы или очереди |
| 6 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | 1.Разработать раздел «Охрана окружающей среды» 2.Согласно, действующих норм и правил |
| 7 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Согласно действующих норм и правил |
| 8 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | # Разработать раздел «ИТМ по ГО и ЧС» |
| 9 | Сроки строительства | 2007-2008 годы |
| 10 | Другие требования | 1.Разработать проект организации строительства. 2.Разработать проект производства работ. 3.В сметной документации предусмотреть затраты на пуско-наладочные работы и демонтаж оборудования существующей котельной включая систему отвода уходящих газов. |
| 11 | Требования по разработке внешних инженерных сетей | Согласно соответствующим техническим условиям на инженерное обеспечение |

Технические условия:

- Суммарная тепловая нагрузка потребителей Qот.=0,21907 Гкал/час в том числе: ул. 2-я Ягодная, д. 31 (Школа № 10) Qот=0,13457 Гкал/час, ул. 5-я Сусанина, д.3 (детский сад № 5) Qот=0,0845 Гкал/час.

- Тип и характеристика котлоагрегатов:

В настоящее время на котельной № 39 установлено четыре водогрейных котла марки «Универсал – 6 М», общая производительность которых составляет 0,86 Гкал/час.

- В проекте предусмотреть монтаж нового оборудования на месте демонтируемой части существующего помещения угольного склада. Использовать блочно – модульную котельную, сборку которой производит завод – изготовитель  на монтажной платформе.

- Предусмотреть при реконструкции котельной № 39 замену существующего оборудования на современное. При проектировании использовать котлы марки «Vitoplex 300» (225), оборудовать «погодозависимыми» горелками плавного регулирования, с автономной автоматикой регулирования и безопасности. Запроектировать работу котельной в автоматическом режиме, без присутствия операторов.

- Запроектировать и выполнить прокладку газопровода, согласно технических условий ОАО «Ивановооблгаз».

- Запроектировать и выполнить индивидуальное присоединение к наружным коммуникациям, независимо от существующей котельной. Рассчитать необходимость замены инженерных коммуникаций котельной № 39 МП «Ивгортеплоэнерго» (водопровод, газопровод, электрический кабель) с учетом установки нового оборудования.

- Продолжительность работы котельной: в течение отопительного периода, круглосуточно.

- При разработке проекта предусмотреть обработку подпиточной и добавочной воды, обеспечивающую работу теплоэнергетического и сетевого оборудования без накипи и коррозии, согласовать с ХС МП «Ивгортеплоэнерго».

- Запроектировать и смонтировать АВР электропитания котельной и электрооборудования котельной.

- В проекте предусмотреть:

- установку электронного узла учета газа на базе RVG с вычислителем ВКГ-2;

- установку водомера с импульсным выходом на границе раздела балансовой принадлежности МП «Ивгортеплоэнерго» и «Управления образования администрации г. Иваново»;

- установку электронного электрического счетчика, с возможностью передачи данных на компьютер ОДС;

- установку системы диспетчеризации всех систем учета с помощью GSM – модема для передачи данных на компьютер СИНИ и ОДС;

- предусмотреть диспетчеризацию следующих параметров (с учетом вывода текущих параметров на компьютер ОДС): давление в подающем и обратном трубопроводе отопления; температура в подающем и обратном трубопроводе отопления; расход в подающем и обратном трубопроводе отопления; расход подпиточной воды в линии отопления; выработка тепловой энергии; давление газа на вводе в котельную; расход газа; температура наружного воздуха; расход электроэнергии; сигнализация о пожаре в котельной; повышение содержания СО в помещении котельной; повышение загазованности (СН4) в помещении; прекращение подачи электроэнергии; исчезновение напряжения в цепях защиты и управления; давление газа перед горелками (min, max); погасание факела горелок; минимальное давление воздуха перед горелками; состояние котлов (в работе, в резерве); АВР (автоматическое включение резерва) электропитания котельной; АВР сетевых насосов; АВР циркуляционных насосов; АВР подпиточных насосов; несанкционированный доступ в котельную.

- Запроектировать и смонтировать пожарную и охранную сигнализацию, с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны и в ОДС МП «Ивгортеплоэнерго».

- Смонтировать вводно – распределительное устройство на 2 взаимно резервируемых ввода.

- На источнике запроектировать и смонтировать узел учета тепловой энергии и теплоносителя.

- Существующее оборудование котельной № 39 демонтировать и сдать на склад в установленном порядке.

- Проект выполнить в соответствии с действующей нормативно – технической документацией и согласовать с МП «Ивгортеплоэнерго» в установленном порядке.

- Срок действия технических условий март 2008 г. По истечении срока действия настоящих технических условий вопрос о продлении их или выдачи новых решается МП «Ивгортеплоэнерго» по дополнительному запросу.

- Настоящие технические условия могут быть откорректированы в рабочем порядке.

Место  выполнения работ: г. Иваново, м. Горино, ул.2-я Ягодная, д.,31

Условия выполнения работ:

1. ПСД выполнить согласно действующих нормам и правил и технических условий МП «ИвГТЭ» №83 от 27.03.2006г.

2. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями.

3. Получить положительные заключения по ПСД во всех государственных надзорных организациях.

4. Провести экспертизу промышленной безопасности ПСД и утвердить её в Ростехнадзоре.

5. Провести экологическую экспертизу ПСД.

6. Провести государственную вневедомственную экспертизу ПСД.

Сроки (периоды) выполнения работ: с момента заключения контракта до 15.11.2006г.

Порядок формирования цены муниципального контракта:

Цена контракта формируется с учетом налогов и других обязательных платежей.

Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ:

Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

Валюта, в которой выражены цены: рубль

Порядок применения курса иностранной валюты:

- При возникновении необходимости, оплата заключенного муниципального контракта осуществляется по официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации на день заключения соответствующего контракта.

- Место представления заявок: 153000, г. Иваново, Администрация г. Иванова, отдел муниципального заказа, к.505 тел:/факс (4932) 32-51-85.

- Дата начала подачи заявок:

- 10ч00мин. 10.05.06г.

- Окончательный срок подачи заявок:

10ч00мин  30.05.06г.

Порядок подачи заявок:

Участник размещения заказа подает заявку в письменной форме (согласно составу заявки) в запечатанном конверте в соответствии с требованиями к содержанию и форме заявки. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

Заявки регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации Заявок с присвоением порядкового номера каждой заявке.

Изменения в заявках и их отзыв:

Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с Конкурсными заявками.

Внесение поправок в Конкурсную документацию:

Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в Конкурсную документацию, не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию, такие изменения опубликовываются Уполномоченным органом, в течение двух дней размещаются на официальном сайте  муниципального образования и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения открытого конкурса  не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается на официальном сайте  муниципального образования уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

Разъяснение положений Конкурсной документации:

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

- Время и дата вскрытия конвертов с заявками

- 10ч.00мин  30.05.06г.

- Место вскрытия конвертов с заявками:

- 153000 г. Иваново,  пл. Революции, 6 к.416

Порядок вскрытия конвертов с заявками:

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с Конкурсными заявками.

- Критерии оценки заявок и порядок их оценки:

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими  критериями – цена контракта.

Порядок оценки и сопоставления заявок:

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наименьшую цену контракта.

Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта: 10 дней

Подписание контракта:

- Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

В срок, предусмотренный настоящей Конкурсной документацией, победитель конкурса представляет заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

Если победитель конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Форма 1

Сопроводительное письмо

от «__»_________200_г

Кому: Уполномоченному органу

Изучив Конкурсную документацию, №22, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, обязуемся в случае принятия нашей заявки выполнять условия, указанные в конкурсной документации и в проекте контракта, прилагаемого к Конкурсной документации №22.

Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки до момента, пока не подписан контракт.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

| Справки по общим вопросам и вопросам управления |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Телефон: |
| Ф.И.О. | Телефон: |
| Справки по финансовым вопросам |  |
| Ф.И.О. | Телефон: |
| Ф.И.О. | Телефон: |

Руководитель организации _____________________________________________

М.П.

Форма 2

от «__»_________200_г

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Участники размещения заказа заполняют соответствующую форму сведений, приведенную ниже.

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) участника (для юридического лица) ФИО (для физического лица) |  |
| 2. | ФИО полностью, должность руководителя организации |  |
| 3. | Паспортные данные (для физического лица) |  |
| 4. | Организационно-правовая форма (для юридического лица) |  |
| 5. | Юридический адрес |  |
| 6. | Фактическое местонахождение |  |
| 7. | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |
| 8. | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
| 9. | Адрес электронной почты |  |

Руководитель организации _____________________________________________

М.П.

Форма 3

от «__»_________200_г

Предложение о цене  контракта

Наименование участника_____________________________________________________

| Предмет контракта | Наименование | Цена Участника, С учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Разработка пректно-сметной документации на строительство объекта «Реконструкция котельной №39, расположенной в м. Горино по ул. 2-я Ягодная, д.31 г. Иваново» | ### Стоимость выполнения ПСД |  |

Примечание:  Предлагаемая цена контракта должна подтверждаться сметным расчетом.

Руководитель организации _____________________________________________

М.П.

П Р О Е К Т

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ  для муниципальных нужд

г. Иваново                                                                                                   «    »                   2006г.

Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Чужбинкина А.Н., действующего на основании Положения, с одной стороны, муниципальное предприятие "Ивгортеплоэнерго", именуемое в дальнейшем "Заказчик-Застройщик", в лице директора Саванова С.В., действующего на основании Устава, со второй стороны, и                                                                        , именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице                                                                   , действующего на основании                                      , с третьей стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.   Предмет контракта.

  - Предметом настоящего контракта являются правоотношения сторон, возникающие в результате участия в работах по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта: «Реконструкция котельной №39, расположенной в м. Горино по ул. 2-я Ягодная, 31 в г. Иваново» в соответствии с заданием на проектирование, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение №1).

  - Научные, технические, экономические и другие требования к работе, являющиеся предметом контракта, определены заданием на проектирование .

  - Заказчик участвует в финансировании работ и является бюджетополучателем денежных средств.

  - Заказчик передает, а Заказчик-Застройщик принимает на себя функции заказчика по капитальному строительству, ремонту и реконструкции объектов в соответствии с муниципальной адресной инвестиционной программой на 2006 год, утвержденной Решением Ивановской Городской Думы № 29 от  27.12.2005г.

  - Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями контракта, заданием на проектирование и техническими условиями работы по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта: «Реконструкция котельной №39, расположенной в м. Горино по ул. 2-я Ягодная, 31 в г. Иваново», а Заказчик-Застройщик принять выполненные работы.

2.   Стоимость работ по контракту.

2.1. Ориентировочная стоимость поручаемых Исполнителю работ определяется в соответствии с решением конкурсной комиссии, протокол №                  от     «___»__________2006г. в размере                   (                                                                   ) руб., в том числе НДС 18%                          рублей, НДС не облагается (нужное подчеркнуть).

В случае если произведенные работы превысили сумму бюджетного финансирования по настоящему контракту, данную разницу оплачивает Заказчик-Застройщик.

2.2. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Приложение №2 – Расчет стоимости (смета №___,____,____).

3.   Сроки выполнения работ.

3.1. Принятыми на себя обязательствами по контракту стороны определяют сроки выполнения работ:

- начало:        с момента подписания контракта

- окончание: 15 ноября 2006 года.

- Порядок и условия расчетов и платежей.

4.1. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком на основании предъявленных и утвержденных Заказчиком-Застройщиком актов выполненных работ в течение 10-ти банковских дней со дня предоставления выше указанной документации.

4.2. Заказчик-застройщик рассматривает предъявленные Исполнителем результаты работ с актами выполненных работ в течение 10 банковских дней, утверждает их или предоставляет Исполнителю мотивированный отказ.

4.3. Заказчик авансирует Исполнителя в размере до 30% от суммы договора. Аванс перечисляется в течение 10-ти банковских дней со дня подписания настоящего контракта.

4.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком после полного завершения работ, включая устранение выявленных замечаний, по письменному уведомлению Заказчика-Застройщика.

4.5. Перечисление денежных средств осуществляется Заказчиком с лицевого счета, открытого в финансово-казначейском управлении, на расчетный счет Исполнителя на условиях, предусмотренных  в пунктах 4.1. -4.5. настоящего договора.

5.   Права и обязанности сторон.

5.1.1. При исполнении настоящего контракта Заказчик вправе:

- осуществлять контроль за надлежащим исполнением Заказчиком-Застройщиком своих функций;

- контролировать целевое использование выделенных средств для финансирования работ;

- на основании письма Заказчика-Застройщика приостановить перечисление денежных средств Исполнителю при невыполнении по вине Исполнителя объема работ в установленные сроки;

- уточнять сроки и стоимость работ.

    - Заказчик обязуется:

- производить оплату работ в течение 10-ти банковских дней с момента предоставления утвержденных Заказчиком-Застройщиком актов выполненных работ;

- окончательный расчет произвести в  месячный срок после принятия результата работ в соответствие с п.4.4. настоящего контракта.

5.2. Права и обязанности Заказчика-Застройщика:

- осуществляет контроль за выполнением проектно-изыскательских работ, соответствием объема, стоимости и качества работ договорным обязательствам, заданию и техническим условиям на проектирование, принимает от Исполнителя законченные работы в соответствии с условиями настоящего контракта;

- организует приемку работ или отдельных этапов;

- оперативно представляет Заказчику информацию о ходе работ.

5.3. Права и обязанности Исполнителя:

- выполнить проектно-изыскательские работы в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями на проектирование и действующими нормами и правилами качественно и в сроки, установленные в разделе 3.1. настоящего контракта;

В случае некачественного выполнения работ по замечаниям государственных экспертных и надзорных организаций Исполнитель своими силами без увеличения стоимости обязан в недельный срок переделать эти работы.

6.   Ответственность сторон.

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных настоящим контрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством РФ и условиями настоящего контракта.

6.2. Заказчик не несет ответственности и не компенсирует произошедшие не по вине Заказчика затраты Заказчика-Застройщика на выплаты за неисполнение последним своих обязательств перед третьими лицами.

6.3. Заказчик-Застройщик несет ответственность за не целевое или неправомерное использование материальных и финансовых ресурсов Заказчика, предоставленных в его распоряжение для целей проектирования, предусмотренного настоящим контрактом объекта.

6.4. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего контракта, им уплачивается неустойка в размере 0,01 % от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего контракта за каждый день до устранения нарушения.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства предусмотренного настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Срок действия контракта.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами всех предусмотренных настоящим документом обязательств.

7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут сторонами до его завершения в перечисленных ниже случаях:

- по соглашению сторон;

- по решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством.

7.3. Расторжение настоящего контракта вступает в силу со дня подписания соответствующего соглашения, или с даты вынесения решения судом.

7.4.  Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон: Заказчик:

Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации г.Иваново

Почтовый адрес:153000 г.Иваново пл.Революции д.6 офис 811, тел.32-80-65

Л/С 009013423

Р/С 40204810700000000002 в банке РКЦ № 2 г.Иваново

ИНН 3728012617    КПП 370201001 БИК 042435000.

Начальник управления                                        			Чужбинкин А.Н.

Заказчик-Застройщик:

Муниципальное предприятие «Ивгортеплоэнерго», ИНН 3731023432;  КПП 370201001;

тел. ОКС 33-53-09, бух. 33-98-91,

юр. адрес:153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1;

банковские реквизиты:

р/с 40702810800000001700 в ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»,

к/с 30101810800000000701, БИК 042406701

директор                                          					Саванов С.В.

Исполнитель:

(генеральный) директор

# Приложение №1

Согласовано:

Начальник управления жилищной

политики и ипотечного кредитования

администрации г.Иваново

_________________    А.Чужбинкин

«_____»  _________________2006 г.

Задание на проектирование

Объект: «Реконструкция котельной №39, расположенной в м. Горино

по ул. 2-я Ягодная,31 в г. Иваново»

## Заказчик- застройщик: МП «Ивгортеплоэнерго»

| № п/п | # Перечень основных требований | # Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Распоряжение администрации города Иванова от 26.01.2006г. №21р |
| 2. | Вид строительства | Реконструкция |
| 3. | Место строительства | г. Иваново, ул. 2-я Ягодная, 31 |
| 4. | Стадийность проектирования | 1.Одностадийное 2.Рабочий проект с разработкой чертежей КМД |
| 5. | Проектная организация | По результатам торгов |
| 6. | Особые условия строительства | 1.Реконструкция должна происходить при непрерывном обеспечении теплоснабжения потребителей. |
| 7. | Основные технико-экономические показатели объекта: в том числе мощность, производительность, производственная программа | 1.Замена существующих угольных котлов на два низкотемпературных водогрейных трехходовых котла типа «Vitoplex 300» мощностью 225 кВт каждый с двухступеньчатыми газовыми горелками с поддувом типа Vitoflame 100. 2.Суммарная тепловая нагрузка потребителей составляет 0,21907 Гкал/час |
| 8 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям | Проектом предусмотреть: 1.На время реконструкции существующий угольный склад уменьшить по длине до размера 4-5 метров с устройством глухой торцевой стены. 2.Подачу угля в уменьшенный склад осуществлять через новые ворота, которые расположить сбоку здания. 3.Освободившуюся часть угольного склада демонтировать. 4.На освободившемся месте от части угольного склада разместить отдельно стоящую новую автоматизированную газовую котельную. 5.В помещении новой котельной предусмотреть туалет с умывальником. 6.При необходимости габариты здания газовой котельной могут быть увеличены за пределы габаритов существующего угольного склада в свободные от застройки стороны, но не более 1,5 метра. 7.Новую котельную оградить от доступа посторонних лиц забором высотой 2,5-3 м с входной запирающейся калиткой. 8.Остальные требования согласно действующих норм и правил |
| 9. | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | 1.Для выполнения условий п.6 при необходимости выделить пусковые комплексы или очереди |
| 10. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | 1.Разработать раздел «Охрана окружающей среды» 2.Согласно действующих норм и правил |
| 11. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Согласно действующих норм и правил |
| 12. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработать раздел «ИТМ по ГО и ЧС» |
| 13 | Основные требования к разработке проектно-сметной документации | 1.ПСД выполнить согласно действующих норм и правил и технических условий МП «ИвГТЭ» №83 от 27.03.2006г. 2.Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями. 3.Получить положительные заключения по ПСД во всех государственных надзорных организациях. 4.Провести экспертизу промышленной безопасности ПСД и утвердить её в Ростехнадзоре. 5.Провести экологическую экспертизу ПСД. 6.Провести государственную вневедомственную экспертизу ПСД. |
| 14. | Сроки строительства | 2007-2008 годы |
| 15 | Другие требования | 1.Разработать проект организации строительства. 2.Разработать проект производства работ. 3.В сметной документации предусмотреть затраты на пуско-наладочные работы и демонтаж оборудования существующей котельной включая систему отвода уходящих газов. |
| 16 | Требования по разработке внешних инженерных сетей | Согласно соответствующим техническим условиям на инженерное обеспечение |

Зам. начальника управления                                                                        Бачериков Н.И.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО»

Рабфаковская ул., д.2/1, г. Иваново, 153021

тел. 41-60-03, факс 38-45-41, E-mail: igte@tpi.ru

ОКПО10719413, ОГРН 1023700556880,

ИНН/КПП 3731023432/370201001

# Технические условия

# на проектирование объекта: «Реконструкция

# котельной № 39, расположенной в м. Горино

# по ул. 2-я Ягодная, 31 в г. Иваново»

1. Наименование: «Реконструкция котельной № 39, расположенной в м. Горино по ул. 2-я Ягодная, 31 в г. Иваново».

- Адрес объекта: г. Иваново, ул. 2-я Ягодная, 31.

3.   Суммарная тепловая нагрузка потребителей Qот.=0,21907 Гкал/час в том числе: ул. 2-я Ягодная, д. 31 (Школа № 10) Qот=0,13457 Гкал/час, ул. 5-я Сусанина, д.3 (детский сад № 5) Qот=0,0845 Гкал/час.

4.Тип и характеристика котлоагрегатов:

В настоящее время на котельной № 39 установлено четыре водогрейных котла марки «Универсал – 6 М», общая производительность которых составляет 0,86 Гкал/час.

5.В проекте предусмотреть монтаж нового оборудования на месте демонтируемой части существующего помещения угольного склада. Использовать блочно – модульную котельную, сборку которой производит завод – изготовитель  на монтажной платформе.

6.Предусмотреть при реконструкции котельной № 39 замену существующего оборудования на современное. При проектировании использовать котлы марки «Vitoplex 300» (225), оборудовать «погодозависимыми» горелками плавного регулирования, с автономной автоматикой регулирования и безопасности. Запроектировать работу котельной в автоматическом режиме, без присутствия операторов.

7.Запроектировать и выполнить прокладку газопровода, согласно технических условий ОАО «Ивановооблгаз».

8.Запроектировать и выполнить индивидуальное присоединение к наружным коммуникациям, независимо от существующей котельной. Рассчитать необходимость замены инженерных коммуникаций котельной № 39 МП «Ивгортеплоэнерго» (водопровод, газопровод, электрический кабель) с учетом установки нового оборудования.

9.Продолжительность работы котельной: в течение отопительного периода, круглосуточно.

10. При разработке проекта предусмотреть обработку подпиточной и добавочной воды, обеспечивающую работу теплоэнергетического и сетевого оборудования без накипи и коррозии, согласовать с ХС МП «Ивгортеплоэнерго».

11. Запроектировать и смонтировать АВР электропитания котельной и электрооборудования котельной.

12. В проекте предусмотреть:

- установку электронного узла учета газа на базе RVG с вычислителем ВКГ-2;

- установку водомера с импульсным выходом на границе раздела балансовой принадлежности МП «Ивгортеплоэнерго» и «Управления образования администрации г. Иваново»;

- установку электронного электрического счетчика, с возможностью передачи данных на компьютер ОДС;

- установку системы диспетчеризации всех систем учета с помощью GSM – модема для передачи данных на компьютер СИНИ и ОДС;

- предусмотреть диспетчеризацию следующих параметров (с учетом вывода текущих параметров на компьютер ОДС): давление в подающем и обратном трубопроводе отопления; температура в подающем и обратном трубопроводе отопления; расход в подающем и обратном трубопроводе отопления; расход подпиточной воды в линии отопления; выработка тепловой энергии; давление газа на вводе в котельную; расход газа; температура наружного воздуха; расход электроэнергии; сигнализация о пожаре в котельной; повышение содержания СО в помещении котельной; повышение загазованности (СН4) в помещении; прекращение подачи электроэнергии; исчезновение напряжения в цепях защиты и управления; давление газа перед горелками (min, max); погасание факела горелок; минимальное давление воздуха перед горелками; состояние котлов (в работе, в резерве); АВР (автоматическое включение резерва) электропитания котельной; АВР сетевых насосов; АВР циркуляционных насосов; АВР подпиточных насосов; несанкционированный доступ в котельную.

13. Запроектировать и смонтировать пожарную и охранную сигнализацию, с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны и в ОДС МП «Ивгортеплоэнерго».

14.Смонтировать вводно – распределительное устройство на 2 взаимно резервируемых ввода.

15. На источнике запроектировать и смонтировать узел учета тепловой энергии и теплоносителя.

16. Существующее оборудование котельной № 39 демонтировать и сдать на склад в установленном порядке.

17. Проект выполнить в соответствии с действующей нормативно – технической документацией и согласовать с МП «Ивгортеплоэнерго» в установленном порядке.

18 Срок действия технических условий март 2008 г. По истечении срока действия настоящих технических условий вопрос о продлении их или выдачи новых решается МП «Ивгортеплоэнерго» по дополнительному запросу.

19  Настоящие технические условия могут быть откорректированы в рабочем порядке.

Директор									       С.В. Саванов

| Открытое Акционерное Общество «ИВАНОВООБЛГАЗ»  Россия, 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 Р/с 40702810500000000105 КБ «Севергазбанк» к/с 30101810100000000773, ИНН 3730006498, ОКПО 03267353,ОКОНХ 90214, БИК 042406733.  8 (4932)33-08-62 Fax 8 (4932) 33-06-09 e – mail: oblgaz@interline.ivanovo.ru | ### Технические условия № 54 Муниципальное предприятие «Ивгортеплоэнерго» (г. Иваново, ул. Рабфаковская, 2/1) |
| --- | --- |

До начала монтажа назначить и обучить ответственных лиц  для обеспечения технического надзора за качеством работ по газификации, на разработанную  проектно-сметную  документацию получить заключение экспертизы промышленной  безопасности  и  предоставить  для  рассмотрения и  утверждения в Ивановское Управление  Ростехнадзора России.

Вам разрешен отпуск газа для устанавливаемых газовых приборов:

котлы «Vitoplex-300» – 2 шт.                         .                                                                                                                                                    по адресу: г. Иваново, м. Горино, ул. 2 Ягодная, д. 31.                                                                         .                                                                                             место присоединения:  существующий  подземный газопровод  природного газа высокого давления   I категории  Æ 159 х 4,5 мм (сталь 10), в районе ул. Шишкина.                                             .

Согласовать установку узла учета расхода газа с метрологической службой  ООО «Иваново-регионгаз».                                                                                                                                                       . .На месте врезки предусмотреть отключающее устройство.                                                 .                                                                                    Для понижения давления газа предусмотреть строительство ГРУ.                                                        .                                                Предусмотреть перспективу газификации.                                           .                                                                                     Предусмотреть в смете стоимость врезки и пусконаладочных работ.                                                       .

Лимит на отпуск газа устанавливается в количестве:                                 0,145 тыс. т.у.т. / год

Поставка газа будет осуществляться из ресурсов независимого производителя газа.                             .

Проект должен быть согласован с филиалом ОАО «Ивановооблгаз» «Ивановомежрайгаз».  Проект без согласования не действителен. Срок действия технических условий  2  года со дня выдачи. Начало работ по строительству подземных газопроводов и внутреннего газооборудования должно быть санкционировано филиалом ОАО «Ивановооблгаз» «Ивановомежрайгаз». Приемку газопроводов и внутреннего газооборудования, врезку и пуск газа производит филиал ОАО «Ивановооблгаз» «Ивановомежрайгаз» в соответствии с действующими техническими условиями. До пуска газа оформить право  собственности  на  вновь возводимый объект газового хозяйства.

Основание на выдачу: письмо  «Ивгортеплоэнерго» от 22.03.2006 г.

Письмо  ОАО «Газпром»  № 06/1440-521   от   16.02.2006 г.                                                    .

Главный  инженер ОАО «Ивановооблгаз» ________________ Кандалов В.Г.