Разъяснения к конкурсной документации №22

Вопрос  №1. Входит ли в указанную стоимость оплата проведения экспертиз.

Ответ №1. Да.

Вопрос №2.  Просим указать мощность котельной и марку котлов.

Ответ №2. Все необходимые данные указаны в п.3 «Задание на проектирование».

Вопрос №3. Для выполнения проекта в указанные сроки просим уточнить наличие технических условий и разрешительных документов на начало проектирования.

Ответ №3. Технические условия №54 МП «Ивгортеплоэнерго».