| Стройка: | КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ПО УЛ.КУКОНКОВЫХ-ЛЕЖНЕВСКОЙ В Г.ИВАНОВЕ (1V этап) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | НАРУЖНЫЕ СЕТИ |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| на временный демонтаж линии освещения |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 0.558 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 0.558 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.018 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 0.130 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е33-04-040-1 Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 3-х проводов, шт. | 1 | 44.49 | 35.87 | 44.49 | 8.62 | 35.87 | 1.27 | 1.27 |
|  |  |  | 8.62 | 3.29 |  |  | 3.29 | 0.35 | 0.35 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =33.84*1.06-3.29; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е33-04-008-2 Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ вручную, км | 0.66 | 452.00 | 97.51 | 298.32 | 118.31 | 64.36 | 24.4 | 16.104 |
|  |  |  | 179.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =91.99*1.06; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 342.81 | 126.93 | 100.23 |  | 17.374 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.29 |  | 0.35 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 342.81 | 126.93 | 100.23 |  | 17.374 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.29 |  | 0.35 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105) |  |  |  | 136.73 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60) |  |  |  | 78.13 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 557.67 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 557.67 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 136.73 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 78.13 |  |  |  |  |

| Составил: |  | В.В.ПЕТРУХИНА |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |