| Стройка: | КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ПО УЛ.КУКОНКОВЫХ-ЛЕЖНЕВСКОЙ В Г.ИВАНОВЕ (1V этап) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | НАРУЖНЫЕ СЕТИ |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6 |  |  |  |
| на реконструкцию линии связи |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 8.705 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 8.514 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.089 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 0.646 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-02-058-2 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2, 100 м3 | 0.036 | 1 769.04 |  | 63.69 | 63.69 |  | 280 | 10.08 |
|  |  |  | 1 769.04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 | 0.036 | 588.92 |  | 21.20 | 21.20 |  | 97.2 | 3.4992 |
|  |  |  | 588.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 84.89 | 84.89 |  |  | 13.5792 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 84.89 | 84.89 |  |  | 13.5792 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80) |  |  |  | 67.91 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45) |  |  |  | 38.20 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 191.00 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 191.00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 67.91 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 38.20 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е34-02-024-2 Установка средствами малой механизации опор деревянных одинарных, высотой, м до 8,5, шт. | 3 | 47.28 | 15.84 | 141.83 | 86.75 | 47.53 | 3.98 | 11.94 |
|  |  |  | 28.92 | 1.98 |  |  | 5.93 | 0.18 | 0.54 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =14.95*1.06-1.98; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е34-02-027-1 Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных: одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м, шт. | 3 | 57.41 | 14.73 | 172.24 | 38.86 | 44.19 | 1.83 | 5.49 |
|  |  |  | 12.95 | 1.98 |  |  | 5.93 | 0.18 | 0.54 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =13.9*1.06-1.98; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е33-04-042-4 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных, шт. | 2 | 166.64 | 157.53 | 333.28 | 18.23 | 315.05 | 1.24 | 2.48 |
|  |  |  | 9.11 | 9.77 |  |  | 19.54 | 1.04 | 2.08 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =148.61*1.06-9.77; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ц10-06-035-1 Кабель на столбовой линии, масса 1 м, кг, до: 2, 100 м | 1.8 | 1 207.30 | 253.83 | 2 173.14 | 219.36 | 456.89 | 17 | 30.6 |
|  |  |  | 121.86 | 20.30 |  |  | 36.54 | 2.16 | 3.888 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =239.46*1.06-20.3; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ц10-06-035-1 Демонтаж кабеля на столбовой линии, масса 1 м, кг, до: 2, 100 м | 1.8 | 1 019.46 | 126.91 | 1 835.02 | 109.68 | 228.44 | 8.5 | 15.3 |
|  |  |  | 60.93 | 10.15 |  |  | 18.27 | 1.08 | 1.944 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =239.46*1.06-20.3; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3=0.5, Н4=0.5, Н5=0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ц10-06-032-1 Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства, 100 пар | 0.02 | 106.14 |  | 2.12 | 2.03 |  | 13 | 0.26 |
|  |  |  | 101.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | П1. Изолятор ТФ-16, шт. | 6 | 5.03 |  | 30.18 |  |  |  |  |
| 10. | П2. Крюк КН16, шт. | 6 | 9.69 |  | 58.14 |  |  |  |  |
| 11. | П3. Кабель ПРППМ-2*1,2, м | 180 | 1.12 |  | 201.60 |  |  |  |  |
| 12. | П4. Опора деревянная с ж/б приставкой, шт. | 3 | 880.05 |  | 2 640.15 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 7 587.70 | 474.91 | 1 092.10 |  | 66.07 |
|  |  |  |  |  |  |  | 86.21 |  | 8.992 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7 587.70 | 474.91 | 1 092.10 |  | 66.07 |
|  |  |  |  |  |  |  | 86.21 |  | 8.992 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 2 930.07 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 4, 6-8; %=105 - по стр. 5) |  |  |  | 563.01 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3, 4, 6-8; %=60 - по стр. 5) |  |  |  | 362.84 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 513.55 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 8 513.55 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 563.01 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 362.84 |  |  |  |  |
|  | Ст-ть ненормир.(вспомогат.) материалов (%=2 - по стр. 6-8) |  |  |  | 58.70 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 7 672.59 | 559.80 | 1 092.10 |  | 79.6492 |
|  |  |  |  |  |  |  | 86.21 |  | 8.992 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7 587.70 | 474.91 | 1 092.10 |  | 66.07 |
|  |  |  |  |  |  |  | 86.21 |  | 8.992 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 2 930.07 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 4, 6-8; %=105 - по стр. 5) |  |  |  | 563.01 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3, 4, 6-8; %=60 - по стр. 5) |  |  |  | 362.84 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 513.55 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 84.89 | 84.89 |  |  | 13.5792 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2) |  |  |  | 67.91 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 2) |  |  |  | 38.20 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 191.00 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 8 704.55 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 630.92 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 401.04 |  |  |  |  |
|  | Ст-ть ненормир.(вспомогат.) материалов (%=2 - по стр. 6-8) |  |  |  | 58.70 |  |  |  |  |

| Составил: |  | В.В.ПЕТРУХИНА |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |