# Заказчик:

Утвержден: «             «                                          2005г.

Сводный сметный расчет в сумме             6668,74/25454,96   тыс.руб.

В том числе возвратных сумм                            13,01/42,15      тыс.руб.

«              «                                              2006г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ  СТРОИТЕЛЬСТВА

### канализационного коллектора по ул. Куконковых - Лежневская в г. Иванове – 4й этап строительства

### наименование строительства

Составлен в базисных ценах на 01.2001г с пересчетом в текущие цены на 1-й квартал 2006г.

| № п-п |  | Номера смет | Наименование глав объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость (в тыс.руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | строит. работы | монтаж. работы | оборуд. приспос. мебели и инвентаря | прочих затрат | общая сметная стоимос. |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1 – Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сб. на пр.раб-ты | Отвод участка под трассу |  |  |  |  | 0,50 | 0,50 |
| 2 |  | МДС81-35.2004г. | Сбор исходных данных |  |  |  |  | 5,92 | 5,92 |
| 3 |  | 1 | Временный демонтаж линии освещения |  |  | 0,56 |  |  | 0,56 |
| 4 |  | 2 | Временный демонтаж троллейбусной линии |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |
| 5 |  | АКТ | Компенсация за закрытие движения по ул. Лежневской (53,214т.рб:3,587) |  |  |  |  | 14,83 | 14,83 |
| 6 |  | 3 | Снос строений (413000+55000):3,587:1,18 |  | 15,10 |  |  | 110,57 | 125,67 |
| 7 |  | 4 | Снос зеленых насаждений |  | 22,06 |  |  | 8,12 | 30,18 |
|  |  |  | Итого по главе 1 |  | 37,16 | 4,08 |  | 139,94 | 181,18 |
| Глава 2- Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 5 | Канализационный коллектор 4К1 |  | 5004,78 |  |  |  | 5004,78 |
|  |  |  | Итого по главе 2 |  | 5004,78 |  |  |  | 5004,78 |
| Глава 5 – Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 |  | 6 |  | Реконструкция линии связи | 0,19 | 8,52 |  |  | 8,71 |
|  |  |  |  | Итого по главе 5 | 0,19 | 8,52 |  |  | 8,71 |
| Глава 7 –Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 7 | Восстановительные работы |  | 729,43 |  |  |  | 729,43 |
|  |  |  | Итого по главе 7 |  | 729,43 |  |  |  | 729,43 |
|  |  |  | Итого по главе 1-7 |  | 5771,56 | 12,60 |  | 139,94 | 5924,10 |
| Глава 8 –Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Временное электроснабжение |  | 0,05 | 23,66 |  |  | 23,71 |
| 11 |  | ГСН81-05-01-2000г.п.4.5 | Временные здания – 1,5% |  | 86,57 | 0,19 |  |  | 86,76 |
|  |  |  | Итого по главе 8 |  | 86,62 | 23,85 |  |  | 110,47 |
| Глава 9 – Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ГСН81-05-02-2000г.п.13.2 | Удорожание в зимнее время – 2,5%*1,1=2,75% |  | 161,10 | 1,00 |  |  | 162,10 |
| 13 | Пост.прав. РФ от 31.05.2000г. №420 |  | Затраты по страховым платежам - 1% |  |  |  |  | 60,35 | 60,35 |
| 14 | Пост. Госстроя №1336-ВК/1-Д от10.10.91г.п.32.12 |  | Затраты, связанные с премированием за ввод в эксплуатацию объектов – 1,20% |  |  |  |  | 74,13 | 74,13 |
| 15 | 9 |  | Пуско-наладочные работы (9988:3,587)*0,8 |  |  |  |  | 2,23 | 2,23 |
|  |  |  | Итого по главе 9 |  | 161,10 | 1,00 |  | 136,71 | 298,81 |
|  |  |  | Итого по главам 1-9 |  | 6019,28 | 37,45 |  | 276,65 | 6333,38 |
| Глава 10 – Содержание технадзора и авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пост.№36 от 15.02.05г. |  |  | Содержание технадзора-1,4% |  |  |  | 88,67 | 88,67 |
|  |  |  |  | Итого по главе 10 |  |  |  | 88,67 | 88,67 |
| Глава 12 – Проектно – изыскательские расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Договор496/05 | Проектно работы зак.(100,786:1,81) |  |  |  |  | 55,68 | 55,68 |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 |  | Дог.1056/05 | Проектно работы (70,847:1,87) |  |  |  |  | 37,89 | 37,89 |
| 19 |  | Дог.534/05 | Проектные работы (3,088:1,87) |  |  |  |  | 1,65 | 1,65 |
| 20 |  | АКТ | Проектные работы на временное электроснабжение(11,20:1,93) |  |  |  |  | 5,80 | 5,80 |
| 21 |  | Договор | Экспертиза проекта (4,45:1,99) |  |  |  |  | 2,24 | 2,24 |
| 22 |  | Пост от 18.08.97г. | Авторский надзор – 0,2% |  |  |  |  | 12,67 | 12,67 |
|  |  |  | Итого по главе 12 |  |  |  |  | 115,93 | 115,93 |
|  |  |  | Итого по главам 1-12 |  | 6019,28 | 37,45 |  | 481,25 | 6537,98 |
| 23 |  | МДС81-35.2004г | Непредвиденные затраты - 2% |  | 120,38 | 0,75 |  | 9,63 | 130,76 |
|  |  |  | Итого в ценах 2001г. |  | 6139,66 | 38,20 |  | 490,88 | 6668,74 |
|  |  |  | Итого в текущих ценах на 1-й квартал 2006г. |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ССЦ №2(2) 2006г. | 1.СМР к=3,24 |  | 19892,50 | 123,77 |  |  | 20016,27 |
| 25 |  | КО ИНВЕСТ №53 | 3. Прочие к=3,587 (481,25-115,93)*3,587*1,02+55,68*1,81*1,02+ 39,54*1,87*1,02+12,67*1,93*1,02+5,80*1,93*1,02+2,24*1,99*1,02 |  |  |  |  | 1555,73 | 1555,73 |
|  |  |  | Итого |  | 19892,50 | 123,77 |  | 1555,73 | 21572,00 |
|  |  |  | НДС 18% |  | 3580,65 | 22,28 |  | 280,03 | 3882,96 |
|  |  |  | Всего в текущих ценах на 1й кв.2006г. |  | 23473,15 | 146,05 |  | 1835,76 | 25454,96 |
| 26 |  |  | Возврат материалов от разборки временных зданий – 15% |  |  |  |  | 13,01/42,15 | 13,01/42,15 |

Директор института                                                                                                                      В. А. Сапожников

Почетный архитектор России

Главный инженер проекта                                                                                                            Н. В. Пономарева

Начальник сметного отдела                                                                                                          Н. В. Пономарева

Заказчик