| Стройка: | КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ПО УЛ.КУКОНКОВЫХ-ЛЕЖНЕВСКОЙ В Г.ИВАНОВЕ (1V этап) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | НАРУЖНЫЕ СЕТИ |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |
| на снос строений |  |  |  |
| Основание: АКТ |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 125.665 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.482 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 3.267 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-06-001-1 Разборка надземной части с сохранением годных материалов деревянных зданий любой этажности, 10 м3 | 21 | 112.10 | 21.85 | 2 354 | 1 895 | 459 | 13.97 | 293.37 |
|  |  |  | 90.25 | 1.55 |  |  | 33 | 0.15 | 3.15 |
| 2. | Е46-04-001-4 Разборка кирпичных фундаментов, м3 | 19.8 | 194.93 | 136.18 | 3 860 | 1 163 | 2 696 | 8.24 | 163.152 |
|  |  |  | 58.75 | 8.87 |  |  | 176 | 1.15 | 22.77 |
| 3. | ССц. Погрузка и разгрузка мусора, тн | 82.4 | 16.85 | 16.85 | 1 388 |  | 1 388 |  |  |
| 4. | С310-10 Отвозка мусора на 10км, тн | 82.4 | 19.57 | 19.57 | 1 613 |  | 1 613 |  |  |
| 5. | Письмоот 18.01 Компенсация за сносимые домовладения и зеленые насаждения (413000+55000):1,18:3,587, руб. | 1 | 110 569.00 |  | 110 569 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 119 784 | 3 058 | 6 156 |  | 456.522 |
|  |  |  |  |  |  |  | 209 |  | 25.92 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 9 215 | 3 058 | 6 156 |  | 456.522 |
|  |  |  |  |  |  |  | 209 |  | 25.92 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 2) |  |  |  | 3 594 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2) |  |  |  | 2 287 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 15 096 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 110 569 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 125 665 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 594 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 287 |  |  |  |  |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |