УТВЕРЖДАЮ:	СОГЛАСОВАНО:

Председатель ПК  "Профилактика"	Главный врач  МУЗ "1-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Козлов Н.В.		Альпер И.А.

"_____"	200__г.	"_____"	200__г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
на монтаж охранно-пожарной сигнализации в кабинете №7 МУЗ "1-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА " по адресу: ул. Красных Зорь, 17/15

Сметная стоимость -	66,483 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость -	294,08 чел-ч

Сметная заработная плата -	13,804 тыс.руб.

Составлена в ценах Января 2001 г. Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1й квартал 2006 г (без НДС) к базе 2001 года. "Строительный вестник" 1(26): по оплате труда 0.81*5.49=4.45; на механизмы 1.06*2.92=3.1; на материалы 0.99*2.76=2.73

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  |  | Наименование работ и затрат |  |  | Количество |  |  | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы |  |  | Всего |  |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм 10-08-001-01 (0) |  |  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования |  |  | 1 |  |  | 249,05 |  |  | 0,31 |  |  | 7,3 |  |  | 249 |  |  | 241 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 241,44 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРм 08-01-081-02 (0) |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 6 (RX-150) Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 1 |  |  | 25 |  |  | 9,21 |  |  | 4,91 |  |  | 25 |  |  | 11 |  |  | 9 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 10,88 |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРм 10-08-001-1 1 (0) |  |  | Устройства промежуточные на количество лучей 10 (КДУ, TR-100, EXP) Монтаж оборудования |  |  | 3 |  |  | 150,5 |  |  | 0,25 |  |  | 5,35 |  |  | 452 |  |  | 435 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 144,9 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРм 10-08-003-01 (0) |  |  | Прибор сигнализирующий емкостной (Шорох) Монтаж оборудования |  |  | 4 |  |  | 111,67 |  |  | 0,25 |  |  | 3,95 |  |  | 447 |  |  | 430 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 107,47 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРм 10-08-003-02 (0) |  |  | Устройства ультразвуковые, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении (Окно-6) Монтаж оборудования |  |  | 2 |  |  | 53,36 |  |  | 0,18 |  |  | 2,13 |  |  | 107 |  |  | 102 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 51,05 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРм 10- 08-003-05 (0) |  |  | Устройства оптико-(фото) электрические прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении Монтаж оборудования |  |  | 1 |  |  | 80,6 |  |  | 0,25 |  |  | 3,39 |  |  | 81 |  |  | 77 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 76,96 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
| 7 |  |  | ФЕРм 10-08-002-04 (0) |  |  | Извещатели ОС автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей Монтаж оборудования |  | 30 |  |  | 11.38 |  |  | 0 |  |  | 1.76 |  |  | 341 |  |  | 289 |  |  | 0 |  |  | 53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 9,62 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ФБР м 08-03-538-05 (0) |  |  | Выключатель путевой или конечный бесконтактный, устанавливаемый на металлическом основании Электромонтажные работы на других объектах |  | 2 |  |  | 23,78 |  |  | 2,11 |  |  | 10,1 |  |  | 48 |  |  | 23 |  |  | 4 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 11.57 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ФЕРм 08-02-364-02 (0) |  |  | Кронштейн на стене (Диполь) Электромонтажные работы на других объектах |  | 1 |  |  | 21,89 |  |  | 9,21 |  |  | 2.26 |  |  | 22 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 10,42 |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ФЕРм 08-01-081-01 (0) |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 Электромонтажные работы на других объектах |  | 3 |  |  | 22,11 |  |  | 9,21 |  |  | 2,02 |  |  | 66 |  |  | 33 |  |  | 28 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 10,88 |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ФЕРм 08-02-399-01 (0) |  |  | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 Электромонтажные работы на других объектах |  | 1,6 |  |  | 139.2 |  |  | 50.89 |  |  | 55,19 |  |  | 223 |  |  | 53 |  |  | 81 |  |  | 88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100м |  |  | 33,12 |  |  | 18,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | ФЕРм 10-08-004-01 (0) |  |  | Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой Монтаж оборудования |  | 0,5 |  |  | 592,73 |  |  | 0 |  |  | 153,08 |  |  | 296 |  |  | 220 |  |  | 0 |  |  | 77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100м |  |  | 439,65 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | ФЕРм 10-08-002-02 (0) |  |  | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Монтаж оборудования |  | 2 |  |  | 22,02 |  |  | 0,31 |  |  | 2,47 |  |  | 44 |  |  | 38 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 19,24 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ФЕРм 08-03-531-02 (0) |  |  | Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне Электромонтажные работы на других объектах |  | I |  |  | 103 |  |  | 2,74 |  |  | 80,12 |  |  | 103 |  |  | 20 |  |  | 3 |  |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 20,14 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | ФЕРм 10-04-066-06 (0) |  |  | Аппаратура настенного типа. Табло сигнальное студийное или коридорное Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  | 1 |  |  | 68,27 |  |  | 0 |  |  | 15,17 |  |  | 68 |  |  | 53 |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 53,1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | ФЕРм 08-01-081-02 (0) |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 6 (УШК) Электромонтажные работы на других объектах |  | 1 |  |  | 25 |  |  | 9,21 |  |  | 4,91 |  |  | 25 |  |  | 11 |  |  | 9 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 10,88 |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | ФЕРм 08-02-407-01 (0) |  |  | Труба по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 Электромонтажные работы на других объектах |  | 0,42 |  |  | 2795,56 |  |  | 837,19 |  |  | 1668,54 |  |  | 1174 |  |  | 122 |  |  | 352 |  |  | 701 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100м |  |  | 289,83 |  |  | 238,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| 18 |  | ФЕРм 10-02-041-03 (0) |  |  | Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства. Канал ввода-вывода информации Монтаж оборудования |  |  |  | 4 |  |  | 200,11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Канал |  |  | 200,11 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4571 |  |  | 2968 |  |  | 498 |  |  | 1103 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |

| Наименование и значение множителей |  | Значение | Прямые |
| --- | --- | --- | --- |
| Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (15) |  |  |  |
| Накладные расходы | (53+0)*0,8648 | 0,8648 | 45,83 |
| Сметная прибыль | (53+0)*0,65 | 0,65 | 34,45 |
| Монтаж оборудования (1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 18) |  |  |  |
| Накладные расходы | (2632+0)*0,752 | 0,752 | 1979,26 |
| Сметная прибыль | (2632+0)*0,б | 0,6 | 1579,2 |
| Электромонтажные работы на других объектах (2, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17) |  |  |  |
| Накладные расходы | (283+134)*0,893 | 0,893 | 372,38 |
| Сметная прибыль | (283+134)*0,65 | 0,65 | 271,05 |
| Итого |  |  | 8853,17 |

| № п/п | № по кат-гу, Шифр |  | Наименование |  | Ед. Изм. |  |  | Количество |  |  | Цена за ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 Материалы неучтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
| 1 |  |  | Провод КСПВ 4x0,12 |  | м |  |  | 50 |  |  | 2,81 |  |  | 141 |  |  |  |
| 2 |  |  | Провод КСПВ 2x0,12 |  | м |  |  | 50 |  |  | 1,53 |  |  | 77 |  |  |  |
| 3 |  |  | Провод КСПВ 12x0,12 |  | м |  |  | 100 |  |  | 7,88 |  |  | 788 |  |  |  |
| 4 |  |  | Провод ШВВП 2x0,75 |  | м |  |  | 10 |  |  | 5,08 |  |  | 51 |  |  |  |
| 5 |  |  | Светодиод импульсный |  | шт |  |  | 1 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  |
| 6 |  |  | Короб винипластовый 10x15 |  | м |  |  | 40 |  |  | 11,86 |  |  | 474 |  |  |  |
| 7 |  |  | Короб винипластовый 20x12 |  | м |  |  | 2 |  |  | 10,17 |  |  | 20 |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1599 |  |  |  |
| № п/п |  | № по кат-гу, Шифр |  | Наименование |  | Ед. Изм. |  |  |  | Количество |  |  | Цена за ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |
| №3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| 1 |  |  |  | ПКПОП "Hunter-Pro" |  | шт |  |  |  | 1 |  |  | 3127,12 |  |  | 3127 |  |
| 2 |  |  |  | Клавиатура "RX-150" |  | шт |  |  |  | 1 |  |  | 2389,83 |  |  | 2390 |  |
| 3 |  |  |  | КДУ-ТМ |  | шт |  |  |  | 1 |  |  | 1144,07 |  |  | 1144 |  |
| 4 |  |  |  | Аккумулятор АКБ-7 Ач |  | шт |  |  |  | 1 |  |  | 228.81 |  |  | 229 |  |
| 5 |  |  |  | Извещатель охранный поверхностный вибрационный "Шорох-2" |  | шт |  |  |  | 4 |  |  | 686.44 |  |  | 2746 |  |
| 6 |  |  |  | Извещатель охранный поверхностный ударно- контактны и Окно-6 |  | к-т |  |  |  | 2 |  |  | 728,81 |  |  | 1458 |  |
| 7 |  |  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "SRP-600" |  | шт |  |  |  | 1 |  |  | 559,32 |  |  | 559 |  |
| 8 |  |  |  | Извещатель магнитоконтактный ИО-102-16 |  | шт |  |  |  | 30 |  |  | 11,36 |  |  | 341 |  |
| 9 |  |  |  | Извещатель магнитоконтактный ИО-102-26 |  | шт |  |  |  | 2 |  |  | 72,03 |  |  | 144 |  |
| 10 |  |  |  | Антенна "Диполь" |  | шт |  |  |  | 1 |  |  | 466.1 |  |  | 466 |  |
| 11 |  |  |  | Светозвуковой оповещатель "Астра-10М" |  | шт |  |  |  | 1 |  |  | 97,46 |  |  | 97 |  |
| 12 |  |  |  | Звуковой оповещатель "АС-10" |  | шт |  |  |  | 1 |  |  | 108,47 |  |  | 108 |  |
| 13 |  |  |  | TR-100 |  | шт |  |  |  | 1 |  |  | 3389,83 |  |  | 3390 |  |
| 14 |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.2 НЗ |  | шт |  |  |  | 2 |  |  | 211,86 |  |  | 424 |  |
| 15 |  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ |  | шт |  |  |  | 1 |  |  | 173,73 |  |  | 174 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| 16 |  |  | Табло Блик-С-12 "Выход" |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 209,32 |  |  | 209 |  |  |
| 17 |  |  | Устройство шлейфовое контрольное УШК-04 |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 104,24 |  |  | 104 |  |  |
| 18 |  |  | Расширитель на 8 зон ЕХР- 1001 |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 813,56 |  |  | 814 |  |  |
| Итого по неучтенному оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17924 |  |  |

| Наименование и значение множителей |  | Значение |  | Прямые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость учтенных материалов | 1103*2,73 | 2,73 |  | 3011,19 |
| Стоимость неучтенных материалов и оборудования |  |  |  | 19523 |
| Стоимость материалов |  |  |  | 22534,19 |
| Зарплата | 2968*4,45 | 4,45 |  | 13207,60 |
| Машины и механизмы | 498*3,1 | 3,1 |  | 1543,80 |
| Итого |  |  |  | 37285,59 |
| Накладные расходы | 2397,47*4,45 | 4,45 |  | 10668,74 |
| Сметная прибыль | 1884,7*4,45 | 4,45 |  | 8386,92 |
| Итого |  |  |  | 56341,25 |
| НДС | 56341,25 | 18% |  | 10141,42 |
| Итого |  |  | 66482,67 |  |

СОСТАВИЛ:	Ермолаев О.В.

ПРОВЕРИЛ: