ООО РСУ

«Тройка -95»

Заказчик: МУЗ «Больница № 8»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ
                  БОЛЬНИЦЫ №8 ПО УЛ. СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ, 4

В Г.ИВАНОВО.

Стадия: рабочая документация.

Директор                                                    В.А.Самойлов

2006г.

Локальная смета

на капитальный ремонт

основание: ведомость объемов работ

составлена в ценах 2000-2006г.

| № пп | Шифр И номер позиции нормати ва | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли чество | Стоим. ед., руб |  | Общая стоим.,руб |  |  | Затраты труда рабо Чих, чел.-ч не занят.обслуж.машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Эксплаутац. машин | всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Обслуживающ. машины |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

КРОВЛЯ

1        е58-7-6       -Смена существую-    10,37        3797,14       53,09            39385     11743           551           154,87           1606

ГСНр-2001 щих кровель на по-                      ----------------------                                              ----------------------------------------

58 ТЕР        крытия из наплавля                      1132,1           4,02                                                 42              0,45                 5

емых материалов: в

два слоя         100м2

2     101-9121     -Наплавляемый мате-  1701,07      10,54              -                17936          -                 -                 -                     -

риал для нижнего                         -----------------------                                            ----------------------------------------

слоя (линокром) м2                             -                -                                                      -                 -                      -

3  101-9122       -Наплавляемый мате-   1182,45      14,42             -                 17051          -                -                  -                     -

риал для верхнего                        -------------------------                                         ------------------------------------------

слоя (линокром) м2                            -                   -                                                      -                  -                     -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7   Руб.                             74372        11743         551                              1606

----------                                                       ----------------                 --------------

Руб.                                                                     42                                5

Стоимость общестроительных работ                     Руб.                             74372             -              -                                    -

Материалы-                                                              Руб.                              27092             -              -                                    -

Всего заработная плата -                                         Руб.                                  -            11784          -                                     -

Стоимость материалов и конструкций -                Руб.                              34987             -              -                                     -

накладные расходы 83.0,94                           Руб.                                9194             -              -                                     -

сметная прибыль 65                                       Руб.                               7660              -              -                                     -

Всего стоимость общестроительных работ            Руб.                             91226              -              -                                     -

нормативная трудоемкость -                        Чел.-ч                                -                  -              -                                  1611

сметная заработная плата                               Руб.                                  -             11784           -                                    -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ             7                             Руб.                                91226              -              -                                    -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ                  Чел.-ч                                  -                   -              -                                 1611

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                     Руб.                                     -             11784           -                                    -

Пересчет в цены 1 кв.2006г.:

Заработная плата   11784. 5,49                                   Руб.                                 64694

Эксплуатация машин (551-42).2,92                            Руб.                                   1486

Материалы (27092 + 34987).2,76                               Руб.                                171338

Накладные расходы   9194.5,49                                 Руб.                                  50475

Сметная прибыль 7660.5,49                                      Руб.                                  42053

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ В ЦЕНАХ 2006Г. Руб.                               330046