Утверждаю:

Главный врач  _______________ И.В. Фролов

ФОРМА № 4

Наименование стройки- МУЗ " Городская клиническая больница  № 3 Поликлиника №13 " г. Иваново Объект - капитальный ремонт оконных блоков в поликлинике №13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на капитальный ремонт оконных в поликлинике №13

Сметная стоимость -   291,395 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость  - 299, 71 чел-к

Сметная заработная плата – 14, 940 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2007 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количеств 0 | Стоимость на единицу, руб |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты тру да рабочих, чел.-ч. не занят, обсл. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материалы | обслуживают машины |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной | В т.ч. |  |  |  | В т.ч. |  | На един. | Всего |
|  |  |  |  | зарплаты | зарплаты |  |  |  | зарплаты |  |  |  |
| 1 | 2 | •} 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| 1 | ТЕРр56-2-02 | Снятие оконных переплетов | 0,663 | 329,82 | 31,95 | 0 | 218,67 | 197,49 | 21,18 | 0 | 46,11 | 30,57093 |
|  | (0) | остекленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 м2 | 297,87 | 8,3 |  |  |  | 5,5 |  | 0,93 | 0,61659 |
|  |  |  | оконных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | переплетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 2,26746 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр56-1-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой | 0,18 | 2175,55 | 171,07 | 0 | 391,6 | 360,81 | 30,79 | 0 | 288 | 51,84 |
|  | (0) | штукатурки в откосах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 коробок | 2004,48 | 15,18 |  |  |  | 2,73 |  | 1,7 | 0,306 |
| 3 | ТЕРр56-3-02 | Снятие подоконных досок | 0,176 | 613,51 | 0 | 0 | 107,98 | 107,98 | 0 | 0 | 94,97 | 16,71472 |
|  |  | деревянных в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | каменных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 м2 | 613,51 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,616 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ЕР 10-01-034-04 | Монтаж окон из ПВХ- | 0,663 | 4510,2668 | 599,165 | 3087,203 | 2990.31 | 546,24 | 397,25 | 2046,82 | 67,58826 | 44,81102 |
|  |  | профилей поворотных |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (откидных, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поворотно-откидных) с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площадью проема более 2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одностворчатых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) сб.46 п.28. |  | 100 м2 | 823,89881 | 61,75875 |  |  |  | 40,95 |  | 5,06325 | 3,35693 |
|  |  | ЗП- 11 10,75*0,645* 1,15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭММ=342,38*1,4*1,25; | проемов | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗПм= 76,6*0,645* 1,25; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мат=44 10,29*0,7; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗТ=91, 12*0,645*1, 15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗТм=6,28*0,645*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 203-9095 | Блоки оконные | 66,3 |  |  | 716 |  |  |  | 47470,8 |  |  |
|  |  | поливинилхлоридные (ПВХ) | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЕР 10-01-033-06 | Установка подоконников из | 0,663 | 322,97999 | 15,6975 | 225,015 | 214,14 | 54,54 | 10,41 | 149,18 | 7,499092 | 4,9719 |
|  |  | подоконного профиля ПВХ |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с заведением в паз оконного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | блока и с высотой проема: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | более 2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) сб.46 п.28. | ЗП=110,91*0,645*1,15; | 100 м2 | 82,267493 | 1,765687 |  |  |  | 1,17 |  | 0,145125 | 0,09622 |
|  |  | ЭММ=8,97* 1,4* 1,25; | проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗПм=2, 19*0,645* 1,25; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мат=32 1,45*0,7; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗТ=10,1 1*0,645* 1,1 5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗТм=0, 18*0,645* 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 203-9055 | Подоконники из | 29,835 |  |  | 90 |  |  |  | 2685,15 |  |  |
|  |  | подоконного профиля ПВХ | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ЕР10-01-035-03 | Установка водоотливов из | 0,663 | 209,36487 | 16,135 | 123,179 | 138,81 | 46,44 | 10,7 | 81,67 | 6,238117 | 4,13587 |
|  |  | оцинкованной стали с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | полимерным покрытием с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | высотой проема: более 2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) сб.46 п.28. |  | 100м2 | 70,05087 | 1,677 |  |  |  | 1,11 |  | 0,137063 | 0,09087 |
|  |  | ЗП=94,44*0,645*1,15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭММ=9,22*1,4*1,25; | проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗПм=2,08*0,645*1,25; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мат= 175,97*0,7; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 737=8,41*0,645*1,15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 737м=0,17*0,645*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 201-0382 | Водоотлив из оцинкованной | 35,802 |  |  | 31 |  |  |  | 1109.86 |  |  |
|  |  | стали с полимерным | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | -> 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ТЕР 15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов | 0,37 | 11474,599 | 63,7875 | 9994,15 | 4245,6 | 524,16 | 23,6 | 3697,84 | 191,4405 | 70,83299 |
|  |  | пенополистиролом на клее |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (прим.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ОП— 1О71 С0*1 1 ^> | 100м2 | 1416,662 | 11,05 |  |  |  | 4,09 |  | 0,725 | 0,26825 |
|  |  | о11~1^-->1,оо1,О, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭММ=5 1,03* 1,25; | облицовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗПм=8,84*1,25; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗТ= 166,47* 1,1 5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗТм=0,58*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 15-01-050-04 | Облицовка оконных и | 0,37 | 11474,599 | 63,7875 | 9994,15 | 4245,6 | 524,16 | 23,6 | 3697,84 | 191,4405 | 70,83299 |
|  |  | дверных откосов |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | декоративным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бу мажно-слоистым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пластиком или листами из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | синтетических материалов на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | клее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=1231,88*1,15; | 100 м2 | 1416,662 | 11,05 |  |  |  | 4,09 |  | 0,725 | 0,26825 |
|  |  | ЭММ=5 1,03* 1,25; | облицовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗПм=8,84*1,25; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗТ= 166,47* 1,1 5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗТм=0,58*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: 63818,52 2361,82 517,53 60939,16 294,71042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59,64 5,00311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей ¦ Значение ¦ Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата 2361,82*6,17 6,17 14572,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы 517,53*3,11 3,11 1609,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы . 60939,16*3,58 3,58 218162,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого 234344,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Деревянные конструкции. Ремонт (4, 5, 6)

(647,22+43,23)*6,17* 1,062*0,7 (647,22+43,23)*6,17*0,5355*0,9

(1048,32+8,18)*6,17*0,945*0,7 (1048,32+8,18)*6,17*0,4675*0,9

(666,28+8,23)*6,17*0,82*0,7

(666,28+8,23)*6,17*0,62*0.9

9867.83

7118,08

Накладные расходы

1,062

0,5355

0,945

0,4675

0,82

0,62

3166,94

2053,14

4312,06

2742,7

2388,83

2322,24

9867.83

7118.08

Сметная прибыль

Отделочные работы. Ремонт (7, 8)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Проемы при капитальном ремонте. Ремонт (1,2, 3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого Накладные расходы

Итого Сметная прибыль

251330,05

Итого                                                                                                                                                                                                   251330,05*0                                       0                                 0

251330,05

Зимнее удорожание                                                                                                                                                                            251330,05*0                                      0                                 0

Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                     251330,05

Непредвиденные расходы                                                                                                                                                                 251330,05*0                                                                         0

Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                     251330,05

Машины и механизмы                                                                                                                                                                        517,53*3,11                                    1                          1609,52

ФОТ машинистов                                                                                                                                                                                   59,64* (-1)                                  -1                            -59,64

Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                         1549,88

Компенсация НДС на машины и механизмы                                                                                                                                 1549,88*0,18                                 18%                          278,98

Компенсация НДС на материалы                                                                                                                                                    218162,19*0,18                             18%                      39269,19

Компенсация НДС на накладные расходы                                                                                                                             9867,83*0,18*0,183                              18%                          325,05

Компенсация НДС на Сметную прибыль                                                                                                                                 7118,08*0,18*0,15                              18%                          192,19

Итого по Компенсации НДС                                                                                                                                                                                                                                                40065,41

Итого по смете                                                                                                                                                                                                                                                                     291395,45

СОСТАВИЛ                                                                     Инженер сметного отдела                                                                       Срывкова Л.Г.

ПРОВЕРИЛ                                                                      Директор ООО «ВЕСТА»                                                                        Исаев И.А.