Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, телефон: (4932) 59-45-33 тел./факс: (4932) 59-46-07 E-mail: mzakaz@ivgoradm.ru

_______________№_________

Утверждено:

| МУЗ «Родильный дом № 4» | _________________ __________ Ф.И.О. м.п. подпись |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 141

Категория. Товары

| Предмет контракта. | Поставка нового медицинского оборудования: |
| --- | --- |
|  | Лот № 1 Инкубатор для новорожденных в комплектации с лампой фототерапии и монитором пациента – 1 шт. |
|  | Лот №2 Открытое реанимационное место в комплектации со шприцевым насосом – 1 шт. |

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | КОНКУРС | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в конкурсе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения конкурсов | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта конкурса | 20 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками | 25 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 45 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 49 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | 59 |

- КОНКУРС

  - ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова (далее уполномоченный орган), не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

  - Общие условия проведения конкурса

Содержание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик, уполномоченный орган

  - Предмет конкурса. Место и сроки поставки

  - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

  - Источник финансирования и порядок оплаты

  - Требования к участникам размещения заказа

  - Привлечение субпоставщиков

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

  - Преимущества

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

  - Разъяснение положений конкурсной документации

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

  - Отказ от проведения конкурса

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Цена и валюта конкурсной заявки

  - Требования к описанию поставляемых товаров

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ и рассмотрение заявок на участие в конкурсе

  - Порядок вскрытия конвертов

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

  - Порядок принятия решения о присуждения контракта

  - Публикация результатов конкурса

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Права и обязанности победителя конкурса

  - Права и обязанности заказчика

8.   РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Законодательное регулирование

    - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

  - Заказчик, уполномоченный орган

    - Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

  - Предмет конкурса. Место и сроки поставки товаров

    - Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II).

    - Победивший участник конкурса должен будет поставить товары, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что  поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

  - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

    - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

  - Источник финансирования и порядок оплаты

    - Финансирование муниципального контракта на поставку товаров, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

    - Порядок оплаты за поставленные товары определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

  - Требования к участникам размещения заказа

    - В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

    - Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса, а именно:

а) наличие действующих лицензий на поставку товара, являющихся предметом конкурса (если деятельность лицензируется);

б) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридического лица – определенных на основании его учредительных документов);

1.6.2.2. требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3. требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3. При размещении заказа путем проведения конкурса заказчик, уполномоченный орган вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса.

  - Привлечение субпоставщиков

    - Участник размещения заказа может для поставки товаров по предмету конкурса привлечь субпоставщиков в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

    - Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Уполномоченный орган не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

  - Преимущества

## В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержаться в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с разделом 2.3. настоящей Инструкции

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурсов |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
| Форма № 1 | Опись документов, представляемых для участия в конкурсе |
| Форма № 2 | Сопроводительное письмо |
| Форма № 3 | Анкета участника размещения заказа |
| Форма № 4 | Предложение о цене контракта и сроке поставки товара |
| Форма № 5 | Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара |
| Форма № 6 | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа |
| Форма №7 | Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту |
| Часть II | Проекты муниципальных контрактов |
| Часть III | Техническая часть конкурсной документации |
|  | Приложение 1 |

    - Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

    - Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям уполномоченного органа, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

2.3.1. Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

2.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

2.3.3. Срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации с извещением о проведении конкурса публикуется и размещается на официальной сайте уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом вскрываются, в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2.4.4. В случае, если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Цена и валюта конкурсной заявки

## Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка отклоняется конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта (цены лота) в соответствии с требованиями Технической части конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по форме № 4, приведенной в Разделе 1.4.

3.4.3. Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям  пунктам работ, по объектам, описанным в Техническом задании, или снижение в процентах от начальной цены контракта, в зависимости от того, что установлено в Информационной карте конкурса. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, включаются в муниципальный контракт, но не подлежат оплате заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом задании.

3.4.4. В случае если снижение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), предлагаемое участником размещения заказа, превышает размер снижения, если он указан в Информационной карте конкурса, участник должен представить обоснование снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3.4.5. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6. Цена контракта (лота), содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.

  - Требования к описанию поставляемого товара

    - Описание поставляемого товара производится по форме № 5, приведенной в разделе 1.4.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.6.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.6.6. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе подаются до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе по требованию данного лица.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6.настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки, уполномоченный орган обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

    - В том случае, если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта  уполномоченным органом по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить, или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3,6 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В открытом КОНКУРСЕ № __» и отправляться по адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки. К письму необходимо приложить копию уведомления, выданного уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, при регистрации заявки на участие в конкурсе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие до заключения муниципального контракта либо с участником размещения заказа, признанным единственным участником конкурса, либо с победителем конкурса, либо с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса. Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на расчетный счет и в срок, указанные в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

## а) в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть оригинальное платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.

4.6.3. Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на расчетный счет и в срок, указанные в Информационной карте конкурса.

4.6.4. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7. настоящего раздела.

4.6.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего раздела, участникам размещения заказа, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

ж) победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.6. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) отзыв заявки участником конкурса после вскрытия конвертов;

б) уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

в) уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта;

г) непредставления победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ

В КОНКУРСЕ и рассмотрение заявок на участие

в конкурсе

  - Порядок вскрытия конвертов

    - Публично в день, во время и в месте, указанных в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия конвертов. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

    - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть предоставлена доверенность на представление интересов соответствующего участника размещения заказа по форме № 6, прилагаемой в разделе 1.4.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола.

    - Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе разъяснения предложений и изменения заявок на участие в конкурсе не допускается.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются те:

## а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемых работ;

## б)	которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурсной документации;

в)	исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно разделу 5.4. настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

-  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если конкурсной документацией установлено требование обеспечения заявки;

д) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота);

- заявка не соответствует форме конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- документы не подписаны должным образом.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктами 1.6.2 и 3.3 настоящего раздела, (установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника), уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе в отношении каждого лота и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

    - В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.11 настоящего раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом муниципальный контракт заключается с учетом части 7 настоящего раздела на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

    - В процессе рассмотрений заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

6.1.2. Срок оценки и сопоставления так их заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.10 настоящего раздела.

6.1.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

6.1.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

6.1.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта, не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.2. Порядок принятия решения о присуждения контракта

6.2.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

6.2.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержаться одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.2.3. В случае если после объявления победителя конкурса уполномоченному органу станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам размещения заказа, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок.

6.3. Публикация результатов конкурса

  - 6.3.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.3.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте на следующий день после его подписания и публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

7.1. Срок заключения муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты передачи проекта контракта заказчиком победителю конкурса в соответствии с п. 6.2.1 настоящего раздела.

7.1.2. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а так же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

7.1.3. В случае, если заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

7.1.4. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.2.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.5. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которыми муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

7.3. Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если в конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.3.2. В случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для муниципальных нужд победитель конкурса не может исполнить заказ в полном объеме и в конкурсной документации предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа, заказчик вправе заключить контракт с участниками конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, предусмотренных пунктом 7.3.1 настоящего раздела, в объеме, который предложен в таких заявках на участие в конкурсе. Такие участники размещения заказа не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При этом цена контракта не может превышать сумму, пропорциональную цене такого контракта в зависимости от количества поставляемого товара, объема услуг, на поставку, оказание которых заключен контракт. Общая цена контрактов, заключенных по итогам размещения заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для государственных или муниципальных нужд, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в конкурсной документации.

7.3.3. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.4. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

7.4. Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4.2. В том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.1 настоящего раздела, заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 5.3 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1.1. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником.

8.1.2. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.1.3. Включение сведений об участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра, может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.1.4. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.1.5. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае признания конкурса несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, Конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.1.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.1.7. Участник размещения заказа вправе подать жалобу в письменной форме, в том числе в форме электронного документа или посредством использования факсимильной связи на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.1.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

- РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта конкурса

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурсов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | Лоты №№ 1, 2 МУЗ «Родильный дом №4» Место нахождения, почтовый адрес: 153020, г. Иваново, ул.5-й Проезд, д.18/56 Номер контактного телефона /факса: (4932) 33-09-75; 33-09-28; 33-09-55 - Адрес электронной почты: roddom4@rambler.ru |
| 2 | Пункт 1.2.1. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | - Управление муниципального заказа администрации города Иванова Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 505. Номер контактного телефона /факса: (4932) 59-46-07. - Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. - Ответственный исполнитель: Балденкова Ольга Ярославна |
| 4 | Пункт 1.3.1. | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на поставку нового медицинского оборудования: Лот № 1 Инкубатор для новорожденных в комплектации с лампой фототерапии и монитором пациента – 1 шт.. Лот № 2 Открытое реанимационное место в комплектации со шприцевым насосом – 1 шт.. |
| 5 | Пункт 1.3.2. | Место и срок поставки | Место поставки: Ивановский район, в районе деревни Бухарово, д.1 Срок поставки: в течение 60 календарных дней после подписания контракта |
| 6 | Пункт 1.4.1. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | Лот № 1 - 1 165 000 руб.; Лот № 2 - 647 000 руб. |
| 7 | Пункт 1.5.1. | Источник финансирования | Бюджет города Иванова (родовые сертификаты) |
|  | Пункт 1.5.2. | Порядок оплаты | Оплата по безналичному расчету. Аванс в размере 100% стоимости контракта в течение 10 банковских дней с момента заключения муниципального контракта |
| 8 | Пункт 1.6. | Требования к участникам конкурса | Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов |
|  | Пункт 1.6.3. | Дополнительные требования, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 9 | Пункт 1.7.2. | Привлечение субпоставщиков | Не предусмотрено |
| 10 | Пункт 1.9.1. | Преимущества | Не предусмотрены |
| 11 | Пункт 3.3.1. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта и сроке поставки товара (Форма № 4). 5.Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (Форма № 5). 6. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 7. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал платежного поручения). 8. Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту (Форма №7) 9. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная (форма № 6)) свидетельствующий о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа. 10. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1,2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки из инспекции Федеральной налоговой службы за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы К заявке необходимо приложить Форму № 5 на магнитном носителе (дискета, диск) в формате Word или Excel |
| 12 | Пункт 3.4.2. | Требования к предложениям о цене контракта | Цена контракта включает стоимость товара с учетом НДС, доставку до грузополучателя, страхование груза, транспортные, накладные расходы, работы по установке и пуско-наладке, обучение специалистов Заказчика, налоги, сборы и иные расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных муниципальным контрактом. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное контрактом количество товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку, которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров. |
| 13 | Пункт 3.6.5. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе, подготовленную в соответствии с пунктом 11 настоящего раздела, в письменной форме в запечатанном конверте, маркированном согласно приложению №1 к конкурсной документации. Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и прошиты (скреплены) между собой надлежащим образом. В случае подачи одним участником размещения заказа заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов, такие заявки подаются по каждому лоту отдельно. При этом заявка по каждому лоту помещается в отдельный запечатанный конверт, маркированный в соответствии с приложением №1 к конкурсной документации. |
| 14 | Пункт 4.1.1. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 25.11.2007 9 часов 00 минут. Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 25.12.2007 10 часов 00 минут |
|  | Пункт 4.1.2. | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.30 ежедневно кроме субботы и воскресенья |
| 15 | Пункт 4.1.3. | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | Лот № 1 – 50 000 руб.; Лот № 2 – 30 000 руб. |
|  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Администрация города Иваново ИНН 3728012487 КПП 370201001 р/счет 40302810600000000004 БИК 042406001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области, г. Иваново Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет до 17.00 20.12.2007. В платежном поручении необходимо указать номер конкурсной документации и номер лота |
| 16 | Пункт 5.1.1 | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 25.12.2007 10 часов 00 минут. Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416 |
| 17 | Пункт 5.4.3 | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1. Цена контракта; 2.Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара. 3. Срок поставки товара. В основе методики определения победителя конкурса лежит балльная система оценки заявок. Максимально возможное количество баллов – 100. 1. Цена контракта – max 50 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Цх50, где Х – наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара (Бфх) – mах 20 баллов. При оценке данного критерия будет учитываться содержание критерия, указанное в форме № 5. Оценка заявок по данному критерию будет осуществляться экспертно-расчетным методом, на основании формы № 5 и документов, приложенных участником конкурса. При не соответствии товара техническим требованиям, указанным в Части III «Техническая часть» участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе. При превышении характеристик поставляемого товара технических требований, указанных в Части III «Техническая часть», начисляется до 20 баллов. Количество баллов, присвоенное всеми членами конкурсной комиссии по критерию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара», суммируется по заявке каждого рассматриваемого участника (СБфх i). Заявке, получившей максимальное количество баллов, присваивается максимальное количество баллов. Количество баллов по остальным заявкам рассчитываются по формуле: Бфх=СБфх iCБфх max×20, где СБфх i – суммарное количество баллов, присвоенное рассматриваемой заявке; СБфх mах – наибольшее суммарное количество баллов из всех сопоставляемых заявок. 3. Срок поставки товара (Бст) – max 30 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бст=П/С*30, где П – наименьший предлагаемый срок поставки товара из всех сопоставляемых заявок, С – срок поставки товара заявки каждого рассматриваемого участника; Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в конкурсе (ИБ) по всем критериям, рассчитываются по формуле: ИБ = Бцк + Бфх + Бст. По результатам расчета устанавливается порядковый номер каждой заявки. Присвоение порядковых номеров по степени выгодности для заказчика производится прямо пропорционально присужденным итоговым баллам. Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. В случае если две или несколько заявок набрали одинаковое количество баллов, предпочтение будет отдано ранее поступившей заявке |
| 18 | Пункт 7.1.1. | Срок заключения муниципального контракта | Не ранее чем через 10 дней с момента размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |
| 19 | Пункт 7.2.1. | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | 100 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) |

Раздел I.4.

Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Форма №1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом  конкурсе № 141

Настоящим ___________________________________________________ подтверждает, что

(наименование организации-участника размещения заказа)

для участия в конкурсе  нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сопроводительное письмо (Форма №2) |  |
| 2 | Анкета участника размещения заказа (Форма №3) |  |
| 3 | Предложение о цене контракта, сроке поставки товара. (Форма №4) |  |
| 4 | Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (Форма № 5) |  |
| 5 | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка/ нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 6 | Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал платежного поручения) |  |
| 7 | Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту |  |
| 8 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная (Форма № 6)) и свидетельствующий о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа. |  |
| 9 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса |  |

Форма №2

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

Администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на право заключения муниципального контракта по конкурсу № 141

1. Изучив конкурсную документацию № 141  на право заключения муниципального контракта, а также   применимые  к  данному  конкурсу  законодательство  и  нормативно-правовые акты ______________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить предусмотренные конкурсом товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в предложении о цене контракта.

3. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, входящих в поставку товаров по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________ _____________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 %  балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ______________________________________________

(наименование Заказчика)

на поставку _____________________________________________________в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с ________________________________________, мы обязуемся

(наименование Заказчика)

подписать данный контракт на поставку товара в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

9. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса  и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товаров, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

10. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен __________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

12. Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

# Подпись руководителя_________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ______________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

- Форма №3

На бланке организации

Дата, исх. номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации			___________________   _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер				___________________   _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

Лот № ______

На бланке организации

Дата, исх. номер

Предложение о цене контракта и СРОКЕ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Наименование  участника___________________________________________________

| Наименование медицинского оборудования | Производитель | Количество, ед. | Цена за единицу товара, руб. | Цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |

Цена муниципального контракта  __________________________________________ руб.

(сумма прописью)

Срок поставки товара, дни_______________________________________________

(не более 60 календарных дней)

Срок гарантии качества товара, установленный заводом-изготовителем 	мес.

Срок гарантии качества товара участника размещения заказа  _____________мес.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              	                  (подпись)

Форма № 5

Лот № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер	Начальнику

Управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с ________________________________________________________ контракта на поставку _________________________________________________________

в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и соответствующего следующим характеристикам:

Наименование оборудования, производитель:_____________________________________

Содержание критерия

| - № - п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение: |  |  |
| 1.1 | Предназначен для выхаживания новорожденных | соответствие |  |
| 2 | Технические требования |  |  |
| 2.1 | Сервоконтроль и ручной контроль температуры в инкубаторе. | наличие |  |
| 2.2 | Режим повышенной температуры, для установки повышенной температуры воздуха в инкубаторе и температуры кожи пациента. | наличие |  |
| 2.3 | Диапазон установки температуры кожи: | Автоматическое управление: 35,0-37,5°С, ручное - 37,6-39.0°С(шаг изменения 0.1°С) |  |
| 2.4 | Диапазон отображения температуры кожи: | 30,0-42,0°С(точность ±0,3°С) |  |
| 2.5 | Диапазон установки температуры воздуха в инкубаторе: | автоматическое управление - 23.0-37.0°С,ручное - 37.1-39.0°С (шаг изменения 0.1°С) |  |
| 2.6 | Диапазон отображения температуры воздуха в инкубаторе: | 20.0-42.0°С(точность ±0,3°С) |  |
| 2.7 | Двойные стенки панелей. | наличие |  |
| 2.8 | Система воздушного занавеса, препятствующего потере тепла, влажности и кислорода при открытии панелей. | наличие |  |
| 2.9 | Двойной механизм запирания передней панели доступа | наличие |  |
| 2.10 | Автоматическое защелкивание замков при закрытии | наличие |  |
| 2.11 | Сервоконтроль влажности. | наличие |  |
| 2.12 | Диапазон установки влажности: | 40-95% RH |  |
| 2.13 | Диапазон отображения влажности: | 15-99% RH(точность 5 %) |  |
| 2.14 | Максимальная влажность: | ≤90 % |  |
| 2.15 | Режим быстрого достижения заданной влажности. | наличие |  |
| 2.16 | Возможность полной дезинфекции емкости увлажнителя. | наличие |  |
| 2.17 | Модуль с регулятором кислорода | наличие |  |
| 2.18 | Диапазон установки концентрации кислорода | 22-65 %(с шагом 1 %) |  |
| 2.19 | Диапазон отображения концентрации кислорода | 15-105 % |  |
| 2.20 | Давление кислорода | 294-490 кПа |  |
| 2.21 | Диапазон измерения концентрации кислорода | 15-100 % |  |
| 2.22 | Стабильность измерений и цикл калибровки | 24 ч |  |
| 2.23 | Пульсоксиметрический блок | наличие |  |
| 2.24 | Калибровка | Функциональная сатурация |  |
| 2.25 | Отображаемый диапазон | 1-100% SpO2, Точность ±0,3 % |  |
| 2.26 | Время обновления значения: | 1 секунда |  |
| 2.27 | Диапазон тревог ЧСС: | Верхний предел:80-240 уд/мин, нижний предел:35-180 уд/мин |  |
| 2.28 | Длина волны: | 660 нм(кр) 905 нм(ик) |  |
| 2.29 | Мониторинг веса пациента | наличие |  |
| 2.30 | Диапазон отображаемого на дисплее веса | от 300 до 7000 грамм |  |
| 2.31 | Возможность сохранения измеряемых параметров в памяти прибора | Наличие |  |
| 2.32 | Внешний дисплей | наличие |  |
| 2.33 | Тип дисплея | ЖК (TFT - LCD) |  |
| 2.34 | Диагональ | 6,4 дюйма |  |
| 2.35 | Разрешение | 640х480 точек |  |
| 2.36 | Количество цветов | 256 |  |
| 2.37 | Управление всеми функциями инкубатора с сенсорной панели дисплея | Наличие |  |
| 2.38 | Электростатический фильтр. | наличие |  |
| 2.39 | 6 окошек для рук (1 с возможностью ввода контура пациента для ИВЛ) | наличие |  |
| 2.40 | Открывающиеся панели. | наличие |  |
| 2.41 | Наклон и вертикальное перемещение основания матраца. | наличие |  |
| 2.42 | Встроенная подставка для рентген-кассеты | наличие |  |
| 2.43 | Стойка переменной высоты с двухуровневым ящиком | наличие |  |
| 2.44 | Сигналы тревоги: | Высокая температура, заданная точка, отключение питания, дисфункция вентилятора, дисфункция датчика температуры кожи, дисфункция системы, камеры влажности, низкий уровень воды, заданная влажность, емкость для воды не установлена, Датчик кислорода, заданная концентрация кислорода |  |
| 2.45 | Уровень шума | не более 43 дб внутри кювеза, при отключенном увлажнителе |  |
| 3 | Габариты: |  |  |
| 3.1 | С подъемной стойкой: | 109(Ш)х61(Г)х130-150(В)см (без дисплея) |  |
| 3.2 | Внешний дисплей: | 216(Ш)х53(Г)х176(В) мм |  |
| 3.3 | Матрас: | 74(Д)х36(Ш)х2(Т) см |  |
| 3.4 | Вес: | С подъемной стойкой не более 107,5 кг |  |
| 4 | Комплект поставки: |  |  |
| 4.1 | Инкубатор с сервоконтролем температуры, влажности, блоком регулировки кислорода, пульсоксиметрическим блоком и монитрингом веса пациента | 1 шт. |  |
| 4.2 | Мобильное основание с ящиками | 1 шт. |  |
| 4.3 | Накожный датчик температуры | 1 шт. |  |
| 4.4 | Кислородный датчик | 1 шт. |  |
| 4.5 | Вставка для рентгеновских кассет | 1 шт. |  |
| 4.6 | Электростатический фильтр | 1 шт. |  |
| 4.7 | Крышка порта доступа | 2 шт. |  |
| 4.8 | Кронштейн для подвеса инфузионных растворов для стойки переменной высоты | 1 шт. |  |

Фототерапевтическая лампа

| № п/п | Параметры | Требования | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие характеристики реанимационного места: |  |  |
| 1.1 | Электронная защита от мерцания ламп | Наличие |  |
| 1.2 | Защитный экран перед лампами | Наличие |  |
| 1.3 | Система воздушного охлаждения, для предупреждения перегрева | Наличие |  |
| 1.4 | Счетчик времени работы для контроля терапии и времени использования ламп | Наличие |  |
| 1.5 | Спектр излучения (максимум) | Лампы голубого света: 450-500 нм Лампы зеленого света: 500-550 нм |  |
| 1.6 | Количество ламп | 5 |  |
| 1.7 | Мощность лампы | 20 Вт |  |
| 1.8 | Время непрерывной работы лампы | 3000 ч |  |
| 1.9 | Масса (со стендом) | 9,5 кг (24 кг) |  |
| 1.10 | Стенд переменной высоты с возможностью изменения наклона излучателя | Наличие |  |

Монитор пациента

| № п/п | Параметры | Требование по ТЗ | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические параметры |  |  |
| 1.1 | Дисплей |  |  |
| 1.2 | Размер экрана не менее: | 8,4 дюйм |  |
| 1.3 | Тип экрана: | Активная TFT матрица |  |
| 1.4 | Разрешение, не менее: | 800 x 600 точек |  |
| 1.5 | Кривые и цифровая индикация |  |  |
| 1.6 | Число кривых не менее: | 4, с отображением связанных числовых значений и автоматической оптимизацией режима отображения |  |
| 1.7 | Универсальное крепление с изменяемым углом наклона к каталке/кровати с ручкой для перености | Наличие |  |
| 1.8 | Интуитивное управление типа Navigator | Наличие |  |
| 1.9 | Тренды | 24 часа |  |
| 1.10 | Тревоги |  |  |
| 1.11 | Типы тревог: | Медицинские и технические |  |
| 1.12 | Звуковые тревоги с возможностью настройки типа сигнала и громкости | Наличие |  |
| 1.13 | Визуальные тревоги – мерцание соответствующей кривой или числового значения красным цветом и текстовые сообщения для технических тревог | Наличие |  |
| 1.14 | Режимы тревог: | Фиксированный и гибкий (X% от физиологических показателей пациента, как границы тревоги, где X = от 5 до 30%) |  |
| 1.15 | Режим отключения тревог: | 3 мин для звуковых тревог с сохранением визуальной сигнализации. |  |
| 2 | Витальные параметры |  |  |
| 2.1 | ЭКГ | Наличие |  |
| 2.2 | ЧСС | Наличие |  |
| 2.3 | Дыхание (импедансный метод) | Наличие |  |
| 2.4 | SpO2 | Наличие |  |
| 2.5 | НИАД | Наличие |  |
| 2.6 | ИАД | Опция |  |
| 2.7 | Температура | Наличие |  |
| 2.8 | ЭКГ |  |  |
| 2.9 | ЧСС: | 30-300 уд/мин |  |
| 2.10 | Отведения | Аутодетекция кабеля, 3 отведения: I, II или III 5 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF и V |  |
| 2.11 | Система фильтрации помех | Алгоритм ESU |  |
| 2.12 | Точность измерения, не хуже: | 3% или  3 уд/мин |  |
| 2.13 | Скорость развертки | 6,25, 12,5, 25, 50 мм/сек на выбор |  |
| 2.14 | Частотный ответ: Режим мониторинга Режим тестирования | 0.5 - 40 Гц 0.05 - 100 Гц |  |
| 2.15 | Определение ЧСС | ЭКГ, ИАД, SpO2 |  |
| 2.16 | Изоляция: | соответствует стандартам IEC 601–1 и UL 544 |  |
| 2.17 | Вход ЭКГ | через 3 или 5 жильный кабель пациента |  |
| 2.18 | Защита от дефибриляции: | до 360 Дж |  |
| 2.19 | Импульс синхронизации кардиоверсии | Наличие, не более 35 мс между QRS и импульсом |  |
| 2.20 | Тревоги ЭКГ |  |  |
| 2.21 | Диапазон тревог не хуже: | от 30 до 250 уд/мин |  |
| 2.22 | Дыхание |  |  |
| 2.23 | Диапазон частоты, не хуже: | от 4 до 200 дых/минуту |  |
| 2.24 | Метод: | Импедансная пневмография или через датчик ETCO2 (опция) |  |
| 2.25 | Чувствительность, не менее: | 0.25 до 3 Ом/см на выбор |  |
| 2.26 | Скорость кривой: | 1.56, 6,25, 12,5, 25 мм/с |  |
| 2.27 | Выбор электрода для импедансной пневмографии | Наличие |  |
| 2.28 | Пульсоксиметрия |  |  |
| 2.29 | Диапазон измерения пульса, не хуже: | от 30 до 235 уд/мин |  |
| 2.30 | Диапазон измерения сатурации, не хуже: | От 0 до 100%, точность в диапазоне 70-100% не менее +/- 2% |  |
| 2.31 | Тип измерения: | поглощение света красном и инфракрасном диапазоне |  |
| 2.32 | Алгоритмы и датчики: | Masimo, устойчивый к вибрации и движениям |  |
| 2.33 | НИАД |  |  |
| 2.34 | Диапазон измерения, не хуже: |  |  |
| 2.35 | Систолическое давление: Взрослый режим Педиатрический режим Неонатальный режим | 30 - 235 мм Hg 30 – 160 мм Hg 20 - 120 мм Hg |  |
| 2.36 | Диастолическое давление: Взрослый режим Педиатрический режим Неонатальный режим | 30 - 200 мм Hg 30 – 150 мм Hg 20 - 100 мм Hg |  |
| 2.37 | Режимы работы: | Автоматический, ручной |  |
| 2.38 | Среднее время измерения, не более | Не более 35 сек |  |
| 2.39 | Тревоги по НИАД |  |  |
| 2.40 | Систолическое давление, не хуже: Взрослый режим Педиатрический режим Неонатальный режим | 50 - 240 мм Hg 25 – 165 мм Hg 25 – 135 мм Hg |  |
| 2.41 | Среднее давление, не хуже: Взрослый режим Педиатрический режим Неонатальный режим | 40 - 200 мм Hg 15 – 135 мм Hg 15 – 105 мм Hg |  |
| 2.42 | Диастолическое давление, не хуже: Взрослый режим Педиатрический режим Неонатальный режим | 30 - 180 мм Hg 10 – 120 мм Hg 10 - 95 мм Hg |  |
| 2.43 | Температура |  |  |
| 2.44 | Диапазон измерения, не хуже: | от 15 до 45C |  |
| 2.45 | Точность, не хуже: |  0.1 C |  |
| 2.46 | Автономное питание |  |  |
| 2.47 | Тип батареи: | Литиевая |  |
| 2.48 | Время работы от батареи, не менее: | Не менее 180 мин |  |
| 2.49 | Режим зарядки: | Автоматически при подключении к сети |  |
| 3 | Размеры и вес |  |  |
| 3.1 | ВхШхГ | Не более 24,1 см х 30,2 см х 18,8 см |  |
| 3.2 | Вес, не более: | 5,2 кг (без батарей, 6,8 кг с батареями |  |
| 3.3 | Внешние условия |  |  |
| 3.4 | Потребляемый ток: | 115/230 В 48/62 Гц |  |
| 3.5 | Переменный ток: | 12 – 28 В, 3А мах |  |
| 3.6 | Потребляемая мощность: | 27 Вт |  |

Комплект поставки:

| № п/п | Комплектация и технические характеристики | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реанимационный монитор | 1 шт |  |
| 2 | Батарея литиевая | 1 шт |  |
| 3 | Манжеты неонатальные одноразовые, 10 шт. | 1 комплект |  |
| 4 | Трубка для неонатальных манжет | 1 шт |  |
| 5 | SpO2 кабель 3,7 м | 1 шт |  |
| 6 | Датчик SpO2 мультипозиционный (для пациентов от 1 кг) | 1 шт |  |
| 7 | Фиксаторы датчиков (100 шт.) | 1 набор |  |
| 8 | Кабель ЭКГ неонатальный, 3 м | 1 шт. |  |
| 9 | Отведения ЭКГ, 45 см | 1 комплект |  |
| 10 | Датчик температуры накожный | 1 шт. |  |
| 11 | Манжета многоразовая для детей младшего возраста | 1 шт. |  |

Примечание.

1. Участник конкурса может прикладывать информацию о характеристиках товара (в произвольной форме), а так же любые документы, положительно его характеризующие.

2. Все пункты, указанные в форме № 5, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

3. К заявке необходимо приложить Форму № 5 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    		                                                                        (подпись)

Форма № 5

Лот № 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с ________________________________________________________ контракта на поставку __________________________________________в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и соответствующего следующим характеристикам:

Наименование оборудования, производитель: _______________________________

Содержание критерия

| № п/п | Параметры | Требования | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие характеристики реанимационного места: |  |  |
| 1.1 | Инфракрасный обогреватель cверху | Наличие |  |
| 1.2 | Механизм вращения нагревающего элемента в вертикальной и горизонтальной плоскостях, позволяющий в процессе обогрева пациента избежать попадания инфракрасного излучения на медицинский персонал при манипуляциях и рентгеновское оборудование при съемке. | Наличие |  |
| 1.3 | Таймер с возможностью установки 4 временных точек и интервала обратного отсчета. Использование для подсчета баллов по шкале Апгар и необходимого времени обогрева. | Наличие |  |
| 1.4 | Сервоконтроль температуры (Режим автоматического регулирования мощности излучения по температуре кожи ребенка) | Наличие |  |
| 1.5 | Контроль температуры кожи ребенка | 34,0-38,0 С |  |
| 1.6 | Диапазон измеряемых и отображаемых на дисплее температур кожи | 30,0-42,0 С |  |
| 1.7 | Индикация мощности нагревателя на дисплее | 0-100 (10 уровней) |  |
| 1.8 | Возможность использования ручного режима управления мощностью | Наличие |  |
| 1.9 | Контроль мощности нагревателя | 0-100% (шаг 5%) |  |
| 1.10 | Температурные датчики, размещенные на коже ребёнка | Наличие |  |
| 1.11 | Столик для установки рентгеновской кассеты | Наличие |  |
| 1.12 | Сообщения тревоги: дисфункция накожного температурного датчика, состояние ребенка, системная ошибка, ошибка напряжения питания, ошибка позиции излучателя | Наличие |  |
| 1.13 | Мониторинг кожной температуры | Наличие |  |
| 1.14 | Керамические нагревательные элементы | Наличие |  |
| 1.15 | Диапазон углов наклона кроватки от –12 до + 12 град (плавная регулировка) с функцией клика для облегчения поиска горизонтального положения | Наличие |  |
| 1.16 | Боковые стенки ложа с механизмом опускания и возможностью служить опорой для персонала при проведении манипуляций | Наличие |  |
| 1.17 | Освещение ложа 2-мя галогенными лампами | Наличие |  |
| 1.18 | Легко заметная на расстоянии большая лампа тревоги на передней части излучателя. | Наличие |  |
| 1.19 | Тележка с переменной высотой | Наличие |  |
| 1.20 | Диапазон регулировки высоты ложа, не хуже | 80-100 см |  |
| 1.21 | Полка под монитор | Наличие |  |
| 1.22 | Возможность размещения систем для реанимации, подведение кислорода, отсоса | Наличие |  |
| 1.23 | Инфузионная стойка для бутылок (опция) | Наличие |  |
| 1.24 | Кислородный смеситель | 21-100% |  |
| 1.25 | Кислородный расходомер | 0-10 л/мин |  |
| 1.26 | Отсос | 0-200 ммHg |  |

Инфузионный шприцевой насос

| № п/п | Комплектация и технические характеристики | Требования/Диапазон | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классификация | CF, защита от дефибрилляции, класс 2 |  |
| 2 | Влагостойкость | Наличие |  |
| 3 | Задаваемый объем инфузии | 0,1 – 999,9 мл |  |
| 4 | Задаваемое время инфузии | 0 – 99 ч 59 мин |  |
| 5 | Скорость инфузии | 0,01 – 200,0 мл/час (значение максимальной скорости может быть увеличено до 1200 мл/час) |  |
| 6 | Скорость болюсной инфузии | 0,1 - 1200 мл/час |  |
| 7 | Уровень давления окклюзии в инфузионной системе | 3 уровня 0,3-0,6-1,2 бар |  |
| 8 | Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование) | Наличие |  |
| 9 | Функция паузы с сохранением введенных параметров | Наличие |  |
| 10 | Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени | Наличие |  |
| 11 | Автоматический расчет скорости введения через заданный объем и время | Наличие |  |
| 12 | Емкость используемых шприцев | 2/3, 5, 10, 20, 30 и 50/60 мл различных фирм производителей |  |
| 13 | Время работы в автономном режиме | > 80 часов при скорости введения 10 мл/ч |  |
| 14 | Режимы болюса | 1. «по требованию» при нажатой клавише 2. с предварительно заданным объемом |  |
| 15 | Объем болюса | 0,1-50 мл |  |
| 16 | Точность инфузии | ±2,5 % |  |
| 17 | Единица измерения задаваемого объема инфузии: мл | шаг 0,1 мл |  |
| 18 | Характеристики используемых батарей: | 4х1,5В (АА) |  |
| 19 | Основное электропитание | 220В |  |
| 20 | Автономное электропитание | Наличие |  |
| 21 | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента | Наличие |  |
| 22 | Блокировка клавиатуры | Наличие |  |
| 23 | Возможность присоединения друг к другу до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса). | Наличие |  |
| 24 | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему | Наличие |  |
| 25 | Размеры | 190х100х120 мм |  |
| 26 | Вес | 1,6 кг |  |

Примечание.

1. Участник конкурса может прикладывать информацию о характеристиках товара (в произвольной форме), а так же любые документы, положительно его характеризующие.

2. Все пункты, указанные в форме № 5, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

3. К заявке необходимо приложить Форму № 5 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    		 (подпись)

Форма № 6

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

______________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

_________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

доверяет _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии______№_________выдан________________________«____» ____________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

на конкурсах, проводимых управлением муниципального заказа администрации города Иванова.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации – доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                              (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200_ г.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись	 (подпись)

Форма №7

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

Лот № _____

В случае нашей победы на конкурсе [указать название конкурса], подтвержденной протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, мы

(полное наименование организации - Участника размещения)

в лице _________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)

обязуемся на момент подписания муниципального контракта с __________________________

___________________________________ представить заказчику (вид обеспечения победитель конкурса выбирает самостоятельно):

- либо безотзывную банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту с _________ (указать название Банка-гаранта, которым будет выдана гарантия) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо договор страхования ответственности по муниципальному контракту с _________ (указать название страховой организации, с которой будет заключен договор) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленные на расчетный счет муниципального заказчика в обеспечение исполнений обязательств по контракту в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Часть II

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНого КОНТРАКТа

ЛОТ _____

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на закупку медицинского оборудования

г. Иваново								    “____” __________ 200_ г.

МУЗ «Родильный дом №4», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Карнеева А. А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________________________________, действующего  на основании _________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _________________________  № ___ от ____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.	Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется передать  медицинское оборудование, в соответствии с приложением №1 (далее по тексту – Товар), установить и наладить данное оборудование, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

2.	Цена товара и порядок расчетов

2.1.	Цена Товара по настоящему Контракту составляет ___________________________  (_______________________________________) рублей, в том числе НДС, расходы на доставку до грузополучателя, страхование груза, транспортные, накладные расходы, работы по установке пуско – наладке поставленного оборудования, обучение персонала по работе с оборудованием, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика  авансовый платеж в размере 100 % стоимости Товара по контракту в течение 10 банковских дней с момента заключения контракта.

2.3. Оплата Товара по настоящему Контракту производится за счет средств городского бюджета (родовые сертификаты).

2.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, когда заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.	Порядок и условия пРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ товара

3.1.	Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в течение 60 календарных дней после подписания контракта.

Товар поставляется со всей  необходимой технической документацией. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством. Сертификаты качества предоставляется Поставщиком до подписания настоящего Контракта и является приложением к контракту.

3.2.	Обязательства Поставщика по доставке считаются выполненными с момента передачи Товара и подписания уполномоченным представителем Заказчика  товарно - транспортной накладной, счета - фактуры, акта приема-передачи оборудования.

3.3.	Товар должен  по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным. Риск порчи (утраты) Товара до момента передачи его Заказчику несет Поставщик.

3.4.	Поставщик обязуется передать Товар свободным от прав третьих лиц.

3.5.	При поставке Товара сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение  контроля и (или) испытаний Товара с целью  подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить Товар не надлежащего качества на качественный либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями за свой счет.

3.6.	Гарантийный срок на Товар должен быть не менее срока завода – изготовителя и составляет ___________ месяцев.

3.7. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, возвращаются Поставщиком при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту после подписания Заказчиком акта приема-передачи товаров в течение 5 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования о возврате денежных средств от Поставщика.

4. Качество товара

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует всем требованиям по качеству, предъявляемым к данному виду Товара.

4.2. В случае выявления неисправности Товара, которая не могла быть обнаружена в момент приемки Товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней направить представителя для составления Акта замены Товара. В случае если представитель Поставщика по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить Акт замены Товара в одностороннем порядке.

4.3. Поставщик обязуется заменить  некачественный товар на аналогичный товар надлежащего качества в течение 7 (семи) календарных дней с момента составления Акта для замены Товара.

5.	Ответственность сторон

5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.3.В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара,  Поставщик уплачивает неустойку в размере 0, 3% от стоимости Товара по настоящему Контракту за каждый день просрочки.

5.4.	 При поставке некачественного Товара, выявленного во время приемки, Поставщик производит его замену на товар надлежащего качества, соответствующего условиям настоящего Контракта о качестве.

5.5.	 Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частично неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон  и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,   немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное  уведомление  о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем   переговоров на основании действующего законодательства Российской Федерации,      возникшие договоренности  в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ.  Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязан дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных  дней с момента получения претензии.

7.2.Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Ивановской области.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они составлены  в письменном форме,  подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае изменения  реквизитов, местонахождения, постового адреса или иных обстоятельств, одна сторона извещает другую о таких изменениях.

8.3.Расторжение настоящего Контракта осуществляется согласно действующему законодательству РФ.

8.4.Односторонний отказ от принятых на себя обязательств по настоящему Контракту не допускается.

8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.	Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик: МУЗ «Родильный дом №4»

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поставщик: ________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Реквизиты: _________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Заказчик: ____________/ Карнеев А. А.

М. П.

Поставщик: ___________/________________

М. П.

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Структура технической части:

- Общие положения.

- Место, срок и условия поставки товара.

- Начальная (максимальная)  цена контракта (цена лота).

- Технические требования.

- Требования к срокам предоставляемых гарантий.

- Требование к безопасности и качеству поставляемых товаров.

- Общие положения

Открытый конкурс на поставку нового медицинского оборудования:

Лот № 1 Инкубатор для новорожденных в комплектации с лампой фототерапии и монитором пациента – 1 шт.

Лот № 2 Открытое реанимационное место в комплектации со шприцевым насосом – 1 шт.

- 2. Место, срок и условия поставки товара

1. Место поставки:

Ивановский район, в районе деревни Бухарово, д.1

2. Срок поставки:

В  течение 60 календарных дней после подписания контракта

3. Условия поставки товара

Поставка товара осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в проекте   муниципального контракта. Поставщик должен обеспечить установку оборудования и ввод в эксплуатацию, обучение на рабочем месте пользователя, сервисное обслуживание на территории России.

3. Начальная (максимальная)  цена контракта (цена лота)

Лот № 1.    -   1 165 000 руб.;

Лот № 2.   -    647 000 руб.

Цена контракта включает стоимость товара с учетом НДС, доставку до грузополучателя, страхование груза, транспортные, накладные  расходы, работы по установке и пуско-наладке, обучение специалистов Заказчика, налоги, сборы и иные расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных муниципальным контрактом.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное контрактом количество товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку, которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров.

  - Технические требования.

Лот № 1.

Инкубатор для новорожденных в комплектации с лампой фототерапии и  монитором пациента:

| - № - п/п | Параметры | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение: |  |
| 1.1 | Предназначен для выхаживания новорожденных | соответствие |
| 2 | Технические требования |  |
| 2.1 | Сервоконтроль и ручной контроль температуры в инкубаторе. | наличие |
| 2.2 | Режим повышенной температуры, для установки повышенной температуры воздуха в инкубаторе и температуры кожи пациента. | наличие |
| 2.3 | Диапазон установки температуры кожи: | Автоматическое управление: 35,0-37,5°С, ручное - 37,6-39.0°С(шаг изменения 0.1°С) |
| 2.4 | Диапазон отображения температуры кожи: | 30,0-42,0°С(точность ±0,3°С) |
| 2.5 | Диапазон установки температуры воздуха в инкубаторе: | автоматическое управление - 23.0-37.0°С,ручное - 37.1-39.0°С (шаг изменения 0.1°С) |
| 2.6 | Диапазон отображения температуры воздуха в инкубаторе: | 20.0-42.0°С(точность ±0,3°С) |
| 2.7 | Двойные стенки панелей. | наличие |
| 2.8 | Система воздушного занавеса, препятствующего потере тепла, влажности и кислорода при открытии панелей. | наличие |
| 2.9 | Двойной механизм запирания передней панели доступа | наличие |
| 2.10 | Автоматическое защелкивание замков при закрытии | наличие |
| 2.11 | Сервоконтроль влажности. | наличие |
| 2.12 | Диапазон установки влажности: | 40-95% RH |
| 2.13 | Диапазон отображения влажности: | 15-99% RH(точность 5 %) |
| 2.14 | Максимальная влажность: | ≤90 % |
| 2.15 | Режим быстрого достижения заданной влажности. | наличие |
| 2.16 | Возможность полной дезинфекции емкости увлажнителя. | наличие |
| 2.17 | Модуль с регулятором кислорода | наличие |
| 2.18 | Диапазон установки концентрации кислорода | 22-65 %(с шагом 1 %) |
| 2.19 | Диапазон отображения концентрации кислорода | 15-105 % |
| 2.20 | Давление кислорода | 294-490 кПа |
| 2.21 | Диапазон измерения концентрации кислорода | 15-100 % |
| 2.22 | Стабильность измерений и цикл калибровки | 24 ч |
| 2.23 | Пульсоксиметрический блок | наличие |
| 2.24 | Калибровка | Функциональная сатурация |
| 2.25 | Отображаемый диапазон | 1-100% SpO2, Точность ±0,3 % |
| 2.26 | Время обновления значения: | 1 секунда |
| 2.27 | Диапазон тревог ЧСС: | Верхний предел:80-240 уд/мин, нижний предел:35-180 уд/мин |
| 2.28 | Длина волны: | 660 нм(кр) 905 нм(ик) |
| 2.29 | Мониторинг веса пациента | наличие |
| 2.30 | Диапазон отображаемого на дисплее веса | от 300 до 7000 грамм |
| 2.31 | Возможность сохранения измеряемых параметров в памяти прибора | Наличие |
| 2.32 | Внешний дисплей | наличие |
| 2.33 | Тип дисплея | ЖК (TFT - LCD) |
| 2.34 | Диагональ | 6,4 дюйма |
| 2.35 | Разрешение | 640х480 точек |
| 2.36 | Количество цветов | 256 |
| 2.37 | Управление всеми функциями инкубатора с сенсорной панели дисплея | Наличие |
| 2.38 | Электростатический фильтр. | наличие |
| 2.39 | 6 окошек для рук (1 с возможностью ввода контура пациента для ИВЛ) | наличие |
| 2.40 | Открывающиеся панели. | наличие |
| 2.41 | Наклон и вертикальное перемещение основания матраца. | наличие |
| 2.42 | Встроенная подставка для рентген-кассеты | наличие |
| 2.43 | Стойка переменной высоты с двухуровневым ящиком | наличие |
| 2.44 | Сигналы тревоги: | Высокая температура, заданная точка, отключение питания, дисфункция вентилятора, дисфункция датчика температуры кожи, дисфункция системы, камеры влажности, низкий уровень воды, заданная влажность, емкость для воды не установлена, Датчик кислорода, заданная концентрация кислорода |
| 2.45 | Уровень шума | не более 43 дб внутри кювеза, при отключенном увлажнителе |
| 3 | Габариты: |  |
| 3.1 | С подъемной стойкой: | 109(Ш)х61(Г)х130-150(В)см (без дисплея) |
| 3.2 | Внешний дисплей: | 216(Ш)х53(Г)х176(В) мм |
| 3.3 | Матрас: | 74(Д)х36(Ш)х2(Т) см |
| 3.4 | Вес: | С подъемной стойкой не более 107,5 кг |
| 4 | Комплект поставки: |  |
| 4.1 | Инкубатор с сервоконтролем температуры, влажности, блоком регулировки кислорода, пульсоксиметрическим блоком и монитрингом веса пациента | 1 шт. |
| 4.2 | Мобильное основание с ящиками | 1 шт. |
| 4.3 | Накожный датчик температуры | 1 шт. |
| 4.4 | Кислородный датчик | 1 шт. |
| 4.5 | Вставка для рентгеновских кассет | 1 шт. |
| 4.6 | Электростатический фильтр | 1 шт. |
| 4.7 | Крышка порта доступа | 2 шт. |
| 4.8 | Кронштейн для подвеса инфузионных растворов для стойки переменной высоты | 1 шт. |

Фототерапевтическая лампа

| № п/п | Параметры | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие характеристики реанимационного места: |  |
| 1.1 | Электронная защита от мерцания ламп | Наличие |
| 1.2 | Защитный экран перед лампами | Наличие |
| 1.3 | Система воздушного охлаждения, для предупреждения перегрева | Наличие |
| 1.4 | Счетчик времени работы для контроля терапии и времени использования ламп | Наличие |
| 1.5 | Спектр излучения (максимум) | Лампы голубого света: 450-500 нм Лампы зеленого света: 500-550 нм |
| 1.6 | Количество ламп | 5 |
| 1.7 | Мощность лампы | 20 Вт |
| 1.8 | Время непрерывной работы лампы | 3000 ч |
| 1.9 | Масса (со стендом) | 9,5 кг (24 кг) |
| 1.10 | Стенд переменной высоты с возможностью изменения наклона излучателя | Наличие |

Монитор пациента

| № п/п | Параметры | Требование по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические параметры |  |
| 1.1 | Дисплей |  |
| 1.2 | Размер экрана не менее: | 8,4 дюйм |
| 1.3 | Тип экрана: | Активная TFT матрица |
| 1.4 | Разрешение, не менее: | 800 x 600 точек |
| 1.5 | Кривые и цифровая индикация |  |
| 1.6 | Число кривых не менее: | 4, с отображением связанных числовых значений и автоматической оптимизацией режима отображения |
| 1.7 | Универсальное крепление с изменяемым углом наклона к каталке/кровати с ручкой для перености | Наличие |
| 1.8 | Интуитивное управление типа Navigator | Наличие |
| 1.9 | Тренды | 24 часа |
| 1.10 | Тревоги |  |
| 1.11 | Типы тревог: | Медицинские и технические |
| 1.12 | Звуковые тревоги с возможностью настройки типа сигнала и громкости | Наличие |
| 1.13 | Визуальные тревоги – мерцание соответствующей кривой или числового значения красным цветом и текстовые сообщения для технических тревог | Наличие |
| 1.14 | Режимы тревог: | Фиксированный и гибкий (X% от физиологических показателей пациента, как границы тревоги, где X = от 5 до 30%) |
| 1.15 | Режим отключения тревог: | 3 мин для звуковых тревог с сохранением визуальной сигнализации. |
| 2 | Витальные параметры |  |
| 2.1 | ЭКГ | Наличие |
| 2.2 | ЧСС | Наличие |
| 2.3 | Дыхание (импедансный метод) | Наличие |
| 2.4 | SpO2 | Наличие |
| 2.5 | НИАД | Наличие |
| 2.6 | ИАД | Опция |
| 2.7 | Температура | Наличие |
| 2.8 | ЭКГ |  |
| 2.9 | ЧСС: | 30-300 уд/мин |
| 2.10 | Отведения | Аутодетекция кабеля, 3 отведения: I, II или III 5 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF и V |
| 2.11 | Система фильтрации помех | Алгоритм ESU |
| 2.12 | Точность измерения, не хуже: | 3% или  3 уд/мин |
| 2.13 | Скорость развертки | 6,25, 12,5, 25, 50 мм/сек на выбор |
| 2.14 | Частотный ответ: Режим мониторинга Режим тестирования | 0.5 - 40 Гц 0.05 - 100 Гц |
| 2.15 | Определение ЧСС | ЭКГ, ИАД, SpO2 |
| 2.16 | Изоляция: | соответствует стандартам IEC 601–1 и UL 544 |
| 2.17 | Вход ЭКГ | через 3 или 5 жильный кабель пациента |
| 2.18 | Защита от дефибриляции: | до 360 Дж |
| 2.19 | Импульс синхронизации кардиоверсии | Наличие, не более 35 мс между QRS и импульсом |
| 2.20 | Тревоги ЭКГ |  |
| 2.21 | Диапазон тревог не хуже: | от 30 до 250 уд/мин |
| 2.22 | Дыхание |  |
| 2.23 | Диапазон частоты, не хуже: | от 4 до 200 дых/минуту |
| 2.24 | Метод: | Импедансная пневмография или через датчик ETCO2 (опция) |
| 2.25 | Чувствительность, не менее: | 0.25 до 3 Ом/см на выбор |
| 2.26 | Скорость кривой: | 1.56, 6,25, 12,5, 25 мм/с |
| 2.27 | Выбор электрода для импедансной пневмографии | Наличие |
| 2.28 | Пульсоксиметрия |  |
| 2.29 | Диапазон измерения пульса, не хуже: | от 30 до 235 уд/мин |
| 2.30 | Диапазон измерения сатурации, не хуже: | От 0 до 100%, точность в диапазоне 70-100% не менее +/- 2% |
| 2.31 | Тип измерения: | поглощение света красном и инфракрасном диапазоне |
| 2.32 | Алгоритмы и датчики: | Masimo, устойчивый к вибрации и движениям |
| 2.33 | НИАД |  |
| 2.34 | Диапазон измерения, не хуже: |  |
| 2.35 | Систолическое давление: Взрослый режим Педиатрический режим Неонатальный режим | 30 - 235 мм Hg 30 – 160 мм Hg 20 - 120 мм Hg |
| 2.36 | Диастолическое давление: Взрослый режим Педиатрический режим Неонатальный режим | 30 - 200 мм Hg 30 – 150 мм Hg 20 - 100 мм Hg |
| 2.37 | Режимы работы: | Автоматический, ручной |
| 2.38 | Среднее время измерения, не более | Не более 35 сек |
| 2.39 | Тревоги по НИАД |  |
| 2.40 | Систолическое давление, не хуже: Взрослый режим Педиатрический режим Неонатальный режим | 50 - 240 мм Hg 25 – 165 мм Hg 25 – 135 мм Hg |
| 2.41 | Среднее давление, не хуже: Взрослый режим Педиатрический режим Неонатальный режим | 40 - 200 мм Hg 15 – 135 мм Hg 15 – 105 мм Hg |
| 2.42 | Диастолическое давление, не хуже: Взрослый режим Педиатрический режим Неонатальный режим | 30 - 180 мм Hg 10 – 120 мм Hg 10 - 95 мм Hg |
| 2.43 | Температура |  |
| 2.44 | Диапазон измерения, не хуже: | от 15 до 45C |
| 2.45 | Точность, не хуже: |  0.1 C |
| 2.46 | Автономное питание |  |
| 2.47 | Тип батареи: | Литиевая |
| 2.48 | Время работы от батареи, не менее: | Не менее 180 мин |
| 2.49 | Режим зарядки: | Автоматически при подключении к сети |
| 3 | Размеры и вес |  |
| 3.1 | ВхШхГ | Не более 24,1 см х 30,2 см х 18,8 см |
| 3.2 | Вес, не более: | 5,2 кг (без батарей, 6,8 кг с батареями |
| 3.3 | Внешние условия |  |
| 3.4 | Потребляемый ток: | 115/230 В 48/62 Гц |
| 3.5 | Переменный ток: | 12 – 28 В, 3А мах |
| 3.6 | Потребляемая мощность: | 27 Вт |

Комплект поставки

| № п/п | Комплектация и технические характеристики | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реанимационный монитор | 1 шт |
| 2 | Батарея литиевая | 1 шт |
| 3 | Манжеты неонатальные одноразовые, 10 шт. | 1 комплект |
| 4 | Трубка для неонатальных манжет | 1 шт |
| 5 | SpO2 кабель 3,7 м | 1 шт |
| 6 | Датчик SpO2 мультипозиционный (для пациентов от 1 кг) | 1 шт |
| 7 | Фиксаторы датчиков (100 шт.) | 1 набор |
| 8 | Кабель ЭКГ неонатальный, 3 м | 1 шт. |
| 9 | Отведения ЭКГ, 45 см | 1 комплект |
| 10 | Датчик температуры накожный | 1 шт. |
| 11 | Манжета многоразовая для детей младшего возраста | 1 шт. |

Лот №2

Открытое реанимационное место в комплектации  со  шприцевым  насосом

| № п/п | Параметры | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие характеристики реанимационного места: |  |
| 1.1 | Инфракрасный обогреватель cверху | Наличие |
| 1.2 | Механизм вращения нагревающего элемента в вертикальной и горизонтальной плоскостях, позволяющий в процессе обогрева пациента избежать попадания инфракрасного излучения на медицинский персонал при манипуляциях и рентгеновское оборудование при съемке. | Наличие |
| 1.3 | Таймер с возможностью установки 4 временных точек и интервала обратного отсчета. Использование для подсчета баллов по шкале Апгар и необходимого времени обогрева. | Наличие |
| 1.4 | Сервоконтроль температуры (Режим автоматического регулирования мощности излучения по температуре кожи ребенка) | Наличие |
| 1.5 | Контроль температуры кожи ребенка | 34,0-38,0 С |
| 1.6 | Диапазон измеряемых и отображаемых на дисплее температур кожи | 30,0-42,0 С |
| 1.7 | Индикация мощности нагревателя на дисплее | 0-100 (10 уровней) |
| 1.8 | Возможность использования ручного режима управления мощностью | Наличие |
| 1.9 | Контроль мощности нагревателя | 0-100% (шаг 5%) |
| 1.10 | Температурные датчики, размещенные на коже ребёнка | Наличие |
| 1.11 | Столик для установки рентгеновской кассеты | Наличие |
| 1.12 | Сообщения тревоги: дисфункция накожного температурного датчика, состояние ребенка, системная ошибка, ошибка напряжения питания, ошибка позиции излучателя | Наличие |
| 1.13 | Мониторинг кожной температуры | Наличие |
| 1.14 | Керамические нагревательные элементы | Наличие |
| 1.15 | Диапазон углов наклона кроватки от –12 до + 12 град (плавная регулировка) с функцией клика для облегчения поиска горизонтального положения | Наличие |
| 1.16 | Боковые стенки ложа с механизмом опускания и возможностью служить опорой для персонала при проведении манипуляций | Наличие |
| 1.17 | Освещение ложа 2-мя галогенными лампами | Наличие |
| 1.18 | Легко заметная на расстоянии большая лампа тревоги на передней части излучателя. | Наличие |
| 1.19 | Тележка с переменной высотой | Наличие |
| 1.20 | Диапазон регулировки высоты ложа, не хуже | 80-100 см |
| 1.21 | Полка под монитор | Наличие |
| 1.22 | Возможность размещения систем для реанимации, подведение кислорода, отсоса | Наличие |
| 1.23 | Инфузионная стойка для бутылок (опция) | Наличие |
| 1.24 | Кислородный смеситель | 21-100% |
| 1.25 | Кислородный расходомер | 0-10 л/мин |
| 1.26 | Отсос | 0-200 ммHg |

Инфузионный шприцевой насос

| № п/п | Комплектация и технические характеристики | Требования/Диапазон |
| --- | --- | --- |
| 1 | Классификация | CF, защита от дефибрилляции, класс 2 |
| 2 | Влагостойкость | Наличие |
| 3 | Задаваемый объем инфузии | 0,1 – 999,9 мл |
| 4 | Задаваемое время инфузии | 0 – 99 ч 59 мин |
| 5 | Скорость инфузии | 0,01 – 200,0 мл/час (значение максимальной скорости может быть увеличено до 1200 мл/час) |
| 6 | Скорость болюсной инфузии | 0,1 - 1200 мл/час |
| 7 | Уровень давления окклюзии в инфузионной системе | 3 уровня 0,3-0,6-1,2 бар |
| 8 | Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование) | Наличие |
| 9 | Функция паузы с сохранением введенных параметров | Наличие |
| 10 | Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени | Наличие |
| 11 | Автоматический расчет скорости введения через заданный объем и время | Наличие |
| 12 | Емкость используемых шприцев | 2/3, 5, 10, 20, 30 и 50/60 мл различных фирм производителей |
| 13 | Время работы в автономном режиме | > 80 часов при скорости введения 10 мл/ч |
| 14 | Режимы болюса | 1. «по требованию» при нажатой клавише 2. с предварительно заданным объемом |
| 15 | Объем болюса | 0,1-50 мл |
| 16 | Точность инфузии | ±2,5 % |
| 17 | Единица измерения задаваемого объема инфузии: мл | шаг 0,1 мл |
| 18 | Характеристики используемых батарей: | 4х1,5В (АА) |
| 19 | Основное электропитание | 220В |
| 20 | Автономное электропитание | Наличие |
| 21 | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента | Наличие |
| 22 | Блокировка клавиатуры | Наличие |
| 23 | Возможность присоединения друг к другу до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса). | Наличие |
| 24 | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему | Наличие |
| 25 | Размеры | 190х100х120 мм |
| 26 | Вес | 1,6 кг |

5. Требования к срокам предоставляемых гарантий

Лот № 1,2 Срок предоставления гарантии качества товара не может быть меньше срока, установленного заводом-изготовителем.

6. Требование к безопасности и качеству поставляемых товаров

1. Поставляемый Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории РФ. Качество должно подтверждаться  следующими документами:

- копии сертификатов соответствия Госстандарта РФ;

- копии регистрационных удостоверений Минздрава России;

2. Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован.

3. Поставляемый товар и комплектующие должны быть новыми, поставка товара и комплектующих, бывших в употреблении не допускается.

4. Поставляемый товар должен содержать инструкцию по эксплуатации на русском языке.

Приложение  № 1

к конкурсной документации

Заявка на участие в открытом конкурсе № 141

Наименование открытого конкурса (лота)     __________________________________________

__________________________________________

Номер лота: _______

Регистрационный номер заявки:  _______________________________

(заполняется уполномоченным органом)

Наименование участника

размещения заказа:           __________________________________________________________

(вправе не указывать)

Не вскрывать до:  ____ ч ____ мин. _____________2007