| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач _________________________Глик М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - МУЗ"2-Я Городская клиническая больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект - ремонт помещений клинико-диагностической лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт помещений клинико-диагностической лаборатории больницы,здание поликлинники №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по адресу ул. Мальцева д.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 816,176 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 1995,68 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 93,369 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ТЕРр57-2-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 1,057 |  | 76 | 4,47 |  | 0 | 80,33 |  | 75,61 |  |  | 4,72 |  |  | 0 | 11,39 |  | 12,03923 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий |  | 71,53 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  | 0,13 |  | 0,13741 |
| 1.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,49679 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр57-2-05 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | 0,052 |  | 106,7 | 5,15 |  | 0 | 5,55 |  | 5,28 |  |  | 0,27 |  |  | 0 | 16,17 |  | 0,84084 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий |  | 101,55 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,15 |  | 0,0078 |
| 2.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,065 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр57-3-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 2,128 |  | 23,68 | 0 |  | 0 | 50,39 |  | 50,39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3,77 |  | 8,02256 |
|  | (0) |  | 100 м плинтусов |  | 23,68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,23408 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр57-2-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,49 |  | 529,49 | 49,48 |  | 0 | 259,45 |  | 235,2 |  |  | 24,25 |  |  | 0 | 69,87 |  | 34,2363 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий |  | 480,01 | 12,86 |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 1,44 |  | 0,7056 |
| 4.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 2,548 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр53-1-04 | Разборка каркаса из брусьев | 0,044 |  | 665,1 | 358,41 |  | 0 | 29,26 |  | 13,49 |  |  | 15,77 |  |  | 0 | 51,2 |  | 2,2528 |
|  | (0) |  | 100 м2 стен |  | 306,69 | 25,63 |  |  |  |  |  |  |  | 1,13 |  |  |  | 2,87 |  | 0,12628 |
| 5.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,12056 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр53-1-01 | Разборка обшивки неоштукатуренной | 0,044 |  | 131,11 | 56,2 |  | 0 | 5,77 |  | 3,3 |  |  | 2,47 |  |  | 0 | 12,3 |  | 0,5412 |
|  | (0) |  | 100 м2 стен |  | 74,91 | 4,02 |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,45 |  | 0,0198 |
| 6.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,04136 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр59-1-01 | Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками | 0,05 |  | 818,37 | 14,72 |  | 0 | 40,92 |  | 40,18 |  |  | 0,74 |  |  | 0 | 125,57 |  | 6,2785 |
|  | (0) |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  | 803,65 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 7.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,891 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр56-9-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,14 |  | 1620,88 | 462,6 |  | 0 | 226,92 |  | 162,16 |  |  | 64,76 |  |  | 0 | 179,3 |  | 25,102 |
|  | (0) |  | 100 коробок |  | 1158,28 | 35,45 |  |  |  |  |  |  |  | 4,96 |  |  |  | 3,97 |  | 0,5558 |
| 8.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 1,47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 0,26 |  | 232,19 | 0 |  | 0 | 60,37 |  | 60,37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36,28 |  | 9,4328 |
|  | (0) |  | 100 м2 дверных полотен |  | 232,19 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 9.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,3068 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр56-11-01 | Снятие наличников | 1,43 |  | 26,94 | 0 |  | 0 | 38,52 |  | 38,52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4,21 |  | 6,0203 |
|  | (0) |  | 100 м наличников |  | 26,94 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 10.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,572 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр63-7-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 0,31 |  | 674,32 | 203,26 |  | 0 | 209,04 |  | 146,03 |  |  | 63,01 |  |  | 0 | 74,3 |  | 23,033 |
|  | (0) |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 471,06 | 17,77 |  |  |  |  |  |  |  | 5,51 |  |  |  | 1,99 |  | 0,6169 |
| 12 | ТЕР10-01-052-02 | Устройство лестниц внутриквартирных без подшивки | 0,05 |  | 385,773 | 7,2 |  | 342,21 | 19,29 |  | 1,82 |  |  | 0,36 |  |  | 17,11 | 4,692 |  | 0,2346 |
|  | (0) | ЗП=31,62*1,15; ЭММ=5,76*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,08*1,15; ТЗТм=0,06*1,25 | 1 м2 горизонтальной проекции |  | 36,363 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,075 |  | 0,00375 |
| 13 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 1,057 |  | 2548,3455 | 125,1 |  | 2040,33 | 2693,6 |  | 404,74 |  |  | 132,23 |  |  | 2156,63 | 55,016 |  | 58,15191 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=332,97*1,15; ЭММ=100,08*1,25; ЗПм=4,91*1,25; ТЗТ=47,84*1,15; ТЗТм=1,41*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 382,9155 | 6,1375 |  |  |  |  |  |  |  | 6,49 |  |  |  | 1,7625 |  | 1,86296 |
| 14 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 1,057 |  | 7002,2345 | 83,275 |  | 6677,31 | 7401,36 |  | 255,42 |  |  | 88,02 |  |  | 7057,92 | 36,1215 |  | 38,18043 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=210,13*1,15; ЭММ=66,62*1,25; ЗПм=2,88*1,25; ТЗТ=31,41*1,15; ТЗТм=0,82*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 241,6495 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  | 3,81 |  |  |  | 1,025 |  | 1,08343 |
| 15 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 2,1276 |  | 532,1725 | 3,6 |  | 447,21 | 1132,25 |  | 173,11 |  |  | 7,66 |  |  | 951,48 | 10,3385 |  | 21,99619 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=70,75*1,15; ЭММ=2,88*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,99*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 | 100 м плинтусов |  | 81,3625 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,0375 |  | 0,07979 |
| 16 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 0,49 |  | 12177,6775 | 174,6 |  | 11031,96 | 5967,06 |  | 475,85 |  |  | 85,55 |  |  | 5405,66 | 137,747 |  | 67,49603 |
|  | (0) | ЗП=844,45*1,15; ЭММ=139,68*1,25; ЗПм=22,24*1,25; ТЗТ=119,78*1,15; ТЗТм=2,94*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 971,1175 | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  | 13,62 |  |  |  | 3,675 |  | 1,80075 |
| 17 | ТЕР10-04-011-02 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя без изоляции | 0,026 |  | 6933,8115 | 501,975 |  | 4122,74 | 180,28 |  | 60,04 |  |  | 13,05 |  |  | 107,19 | 315,882 |  | 8,21293 |
|  | (0) | ЗП=2007,91*1,15; ЭММ=401,58*1,25; ЗПм=9,72*1,25; ТЗТ=274,68*1,15; ТЗТм=2,34*1,25 | 100 м2 перегородок за вычетом проемов |  | 2309,0965 | 12,15 |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  | 2,925 |  | 0,07605 |
| 17.1 | 101-9165 | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм | 10,92 |  |  |  |  | 78,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,5 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР10-04-012-03 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий | 0,01 |  | 4747,01 | 134,4 |  | 4042,59 | 47,47 |  | 5,7 |  |  | 1,34 |  |  | 40,43 | 75,3 |  | 0,753 |
|  | (0) |  | 100 шт. проемов |  | 570,02 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,08 |  | 0,0008 |
| 19 | ЕР15-01-051-01 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического :стен без изоляциии | 0,63 |  | 3344,842435 | 91,21 |  | 1910,16 | 2107,25 |  | 846,39 |  |  | 57,46 |  |  | 1203,4 | 114,533617 |  | 72,15618 |
|  | (0) сб.46 п.28. | ЗП=1811,22*0,645*1,15; ЭММ=52,12*1,4*1,25; ЗПм=12,2*0,645*1,25; Мат=2728,8*0,7; ТЗТ=154,41*0,645*1,15; ТЗТм=1*0,645*1,25 | 100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов |  | 1343,472435 | 9,83625 |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  | 0,80625 |  | 0,50794 |
| 19.1 | 101-9154 | Листы гипсокартонные ГКЛ (с антивандальным покрытием) | 66,15 |  |  |  |  | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50274 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | 201-9009-051 | Профиль направляющий ПН | 46,305 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1065,02 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | 201-9009-052 | Профиль стоечный ПС | 138,6 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6514,2 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр61-1-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 3,8 |  | 730,99 | 34,8 |  | 115,38 | 2777,76 |  | 2207,08 |  |  | 132,24 |  |  | 438,44 | 73,8 |  | 280,44 |
|  | (0) |  | 100 м2 поверхности |  | 580,81 | 4,11 |  |  |  |  |  |  |  | 15,62 |  |  |  | 0,46 |  | 1,748 |
| 20.1 | 101-9541 | Сухая растворная смесь ""Ветонит-5 | 3,648 |  |  |  |  | 16700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60921,6 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР15-06-002-02 | Оклейка стен моющимися обоями обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону | 0,98 |  | 5242,7415 | 1,625 |  | 4476,24 | 5137,89 |  | 749,58 |  |  | 1,59 |  |  | 4386,72 | 102,12 |  | 100,0776 |
|  | (0) | ЗП=665,11*1,15; ЭММ=1,3*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=88,8*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 | 100 м2 оклеиваемой поверхности |  | 764,8765 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  | 0,025 |  | 0,0245 |
| 22 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 0,98 |  | 1225,894 | 12,425 |  | 1002,49 | 1201,38 |  | 206,76 |  |  | 12,18 |  |  | 982,44 | 29,2215 |  | 28,63707 |
|  | (0) | ЗП=183,46*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=1,71*1,25; ТЗТ=25,41*1,15; ТЗТм=0,11*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 210,979 | 2,1375 |  |  |  |  |  |  |  | 2,09 |  |  |  | 0,1375 |  | 0,13475 |
| 23 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 2,32 |  | 1372,837 | 13,625 |  | 930,4 | 3184,98 |  | 994,84 |  |  | 31,61 |  |  | 2158,53 | 58,6615 |  | 136,09468 |
|  | (0) | ЗП=372,88*1,15; ЭММ=10,9*1,25; ЗПм=1,87*1,25; ТЗТ=51,01*1,15; ТЗТм=0,12*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 428,812 | 2,3375 |  |  |  |  |  |  |  | 5,42 |  |  |  | 0,15 |  | 0,348 |
| 24 | ТЕР15-01-016-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен | 0,72 |  | 11827,05 | 64,8625 |  | 9082,63 | 8515,48 |  | 1929,28 |  |  | 46,7 |  |  | 6539,49 | 353,97 |  | 254,8584 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=2330,05*1,15; ЭММ=51,89*1,25; ЗПм=11,09*1,25; ТЗТ=307,8*1,15; ТЗТм=1,32*1,25 | 100 м2 облицованной поверхности |  | 2679,5575 | 13,8625 |  |  |  |  |  |  |  | 9,98 |  |  |  | 1,65 |  | 1,188 |
| 25 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,252 |  | 5852,5605 | 2151,35 |  | 2813,79 | 1474,85 |  | 223,63 |  |  | 542,14 |  |  | 709,08 | 119,922 |  | 30,22034 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=771,67*1,15; ЭММ=1721,08*1,25; ЗПм=117,35*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=13,34*1,25 | 100 м2 проемов |  | 887,4205 | 146,6875 |  |  |  |  |  |  |  | 36,97 |  |  |  | 16,675 |  | 4,2021 |
| 26 | 101-9411 | Скобяные изделия | 14 |  |  | 14 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5600 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 203-9057 | Блоки дверные | 14 |  |  | 14 |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37800 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр61-7-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 0,33 |  | 5610,7 | 39,86 |  | 2805,15 | 1851,53 |  | 912,68 |  |  | 13,15 |  |  | 925,7 | 383,06 |  | 126,4098 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 2765,69 | 10,36 |  |  |  |  |  |  |  | 3,42 |  |  |  | 1,16 |  | 0,3828 |
| 28.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 2,673 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРр62-9-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 1,22 |  | 1054,11 | 9,2 |  | 330,12 | 1286,01 |  | 872,04 |  |  | 11,22 |  |  | 402,75 | 102,7 |  | 125,294 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 714,79 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |  | 0,16 |  | 0,1952 |
| 29.1 | 101-9840 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,026962 |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022,15 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности ранее окрашенных потолков | 1,443 |  | 56,54 | 0 |  | 7,64 | 81,59 |  | 70,56 |  |  | 0 |  |  | 11,02 | 7,64 |  | 11,02452 |
|  | (0) |  | 100 м2 промытой поверхности |  | 48,9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 31 | ТЕРр61-4-03 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,335 |  | 2687,08 | 24,74 |  | 1249,02 | 900,17 |  | 473,46 |  |  | 8,29 |  |  | 418,42 | 195,75 |  | 65,57625 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1413,32 | 6,43 |  |  |  |  |  |  |  | 2,15 |  |  |  | 0,72 |  | 0,2412 |
| 31.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 1,1323 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 1,443 |  | 1042,4 | 8,98 |  | 911,11 | 1504,18 |  | 176,49 |  |  | 12,96 |  |  | 1314,73 | 16,94 |  | 24,44442 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 122,31 | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  | 2,24 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1443 |
| 33 | ЕР15-01-053-01 | Устройство подвесных потолков: плиточных модульных с использованием подвеса с зажимом без тяги | 0,238 |  | 6085,838625 | 69,9825 |  | 5123,16 | 1448,43 |  | 212,46 |  |  | 16,66 |  |  | 1219,31 | 76,10355 |  | 18,11264 |
|  | (0) сб.46 п.28. | ЗП=1203,5*0,645*1,15; ЭММ=39,99*1,4*1,25; ЗПм=9,52*0,645*1,25; Мат=7318,8*0,7; ТЗТ=102,6*0,645*1,15; ТЗТм=0,78*0,645*1,25 | 100 м2 поверхности облицовки |  | 892,696125 | 7,6755 |  |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  |  | 0,628875 |  | 0,14967 |
| 33.1 | 101-9155 | Плиты потолочные | 24,276 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6505,97 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр65-6-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок | 0,24 |  | 2443,56 | 6,52 |  | 2054 | 586,45 |  | 91,93 |  |  | 1,56 |  |  | 492,96 | 52,4 |  | 12,576 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 383,04 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,1 |  | 0,024 |
| 35 | ТЕРр65-6-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт# | 0,01 |  | 3509,9 | 97,79 |  | 395,27 | 35,1 |  | 30,17 |  |  | 0,98 |  |  | 3,95 | 412,7 |  | 4,127 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 3016,84 | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1,5 |  | 0,015 |
| 35.1 | 300-9400 | Санитарные приборы | 1 |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРр65-6-15 | Смена санитарных приборов моек на одно отделение | 0,05 |  | 2845,32 | 91,26 |  | 360,77 | 142,27 |  | 119,66 |  |  | 4,56 |  |  | 18,04 | 327,4 |  | 16,37 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 2393,29 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  | 1,4 |  | 0,07 |
| 36.1 | 300-9400 | Санитарные приборы | 5 |  |  |  |  | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3350 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр65-6-19 | Смена санитарных приборов раковин | 0,07 |  | 1987,62 | 91,26 |  | 497,96 | 139,13 |  | 97,89 |  |  | 6,39 |  |  | 34,86 | 191,3 |  | 13,391 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 1398,4 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  | 1,4 |  | 0,098 |
| 37.1 | 300-9400 | Санитарные приборы | 7 |  |  |  |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13300 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРр65-5-07 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 0,12 |  | 1629,98 | 8,64 |  | 159,34 | 195,6 |  | 175,44 |  |  | 1,04 |  |  | 19,12 | 200 |  | 24 |
|  | (0) |  | 100 шт. |  | 1462 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,09 |  | 0,0108 |
| 38.1 | 300-9450 | Смесители | 12 |  |  |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6720 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.2 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0276 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРр65-6-08 | Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам | 0,12 |  | 1179,33 | 6,52 |  | 865,79 | 141,52 |  | 36,84 |  |  | 0,78 |  |  | 103,89 | 42 |  | 5,04 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 307,02 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,1 |  | 0,012 |
| 40 | ТЕРр65-2-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 0,14 |  | 591,89 | 11 |  | 0 | 82,86 |  | 81,32 |  |  | 1,54 |  |  | 0 | 85,3 |  | 11,942 |
|  | (0) |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 580,89 | 2,86 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,32 |  | 0,0448 |
| 40.1 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,1876 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРр65-2-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 0,25 |  | 474,03 | 5,5 |  | 0 | 118,51 |  | 117,13 |  |  | 1,38 |  |  | 0 | 68,8 |  | 17,2 |
|  | (0) |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 468,53 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  | 0,16 |  | 0,04 |
| 41.1 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,1475 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,14 |  | 7999,952 | 36,075 |  | 7397,87 | 1119,99 |  | 79,24 |  |  | 5,05 |  |  | 1035,7 | 70,84 |  | 9,9176 |
|  | (0) | ЗП=492,18*1,15; ЭММ=28,86*1,25; ЗПм=0,62*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,28*1,25 | 100 м трубопровода |  | 566,007 | 0,775 |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,35 |  | 0,049 |
| 42.1 | 300-9120 | Задвижки | -0,14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.2 | 300-9240 | Крепления | 1,4 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1260 |  |  |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 0,32 |  | 4719,352 | 16,4 |  | 4112,68 | 1510,19 |  | 188,89 |  |  | 5,25 |  |  | 1316,06 | 73,876 |  | 23,64032 |
|  | (0) | ЗП=513,28*1,15; ЭММ=13,12*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=64,24*1,15; ТЗТм=0,13*1,25 | 100 м трубопровода |  | 590,272 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,1625 |  | 0,052 |
| 43.1 | 300-9120 | Задвижки | -0,32 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.2 | 300-9240 | Крепления | 3,2 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2880 |  |  |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРр65-1-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 0,25 |  | 467,9 | 13,65 |  | 55,39 | 116,98 |  | 99,72 |  |  | 3,41 |  |  | 13,85 | 59,62 |  | 14,905 |
|  | (0) |  | 100 м трубопроводов |  | 398,86 | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  | 0,17 |  | 0,0425 |
| 44.1 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,085 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 300-9240 | Крепления | 7 |  |  | 7 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 300-9120 | Задвижки | 2 |  |  | 2 |  | 35,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,6 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 0,5 |  | 7439,389 | 165,0875 |  | 6342,1 | 3719,69 |  | 466,1 |  |  | 82,54 |  |  | 3171,05 | 118,45 |  | 59,225 |
|  | (0) | ЗП=810,61*1,15; ЭММ=132,07*1,25; ЗПм=0,72*1,25; ТЗТ=103*1,15; ТЗТм=0,44*1,25 | 100 м трубопровода |  | 932,2015 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  | 0,55 |  | 0,275 |
| 47.1 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | 100 |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16700 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.2 | 300-9240 | Крепления | 2,5 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.3 | 300-9912 | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | 50 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4200 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРр67-8-02 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 0,33 |  | 1268,33 | 2,75 |  | 0 | 418,55 |  | 417,64 |  |  | 0,91 |  |  | 0 | 163,3 |  | 53,889 |
|  | (0) |  | 100 шт. |  | 1265,58 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,08 |  | 0,0264 |
| 48.1 | 503-9042 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | 26 |  |  |  |  | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29900 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Облучатели бактерицидные | 7 |  |  | 0 |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14700 |  |  |  |
| 50 | ТЕРр67-5-01 | Смена ламп накаливания | 0,05 |  | 48,78 | 0 |  | 0 | 2,44 |  | 2,44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7,1 |  | 0,355 |
|  | (0) |  | 100 шт. |  | 48,78 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 50.1 | 500-9006 | Лампы накаливания | 5 |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕРр67-9-01 | Смена выключателей | 0,16 |  | 176,17 | 0 |  | 0 | 28,19 |  | 28,19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24,1 |  | 3,856 |
|  | (0) |  | 100 шт. |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 51.1 | 500-9011 | Выключатели | 16 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 688 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРр67-9-02 | Смена розеток | 0,44 |  | 176,17 | 0 |  | 0 | 77,51 |  | 77,51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24,1 |  | 10,604 |
|  | (0) |  | 100 шт. |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 52.1 | 500-9013 | Штепсельные розетки | 44 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2508 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕРр67-1-02 | Демонтаж электропроводки шнур на роликах | 0,3 |  | 17,4 | 0 |  | 0 | 5,22 |  | 5,22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2,77 |  | 0,831 |
|  | (0) |  | 100 м |  | 17,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 53.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,0021 |  |  |  |  | 33,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ФЕРм08-02-396-06 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 3 | 2,2 |  | 1879,38 | 552,4 |  | 1050,33 | 3398,7 |  | 492,99 |  |  | 1288,2 |  |  | 1617,51 | 29,4 |  | 64,68 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,7 | 100 м |  | 276,65 | 120,51 |  |  |  |  |  |  |  | 214,75 |  |  |  | 11,2 |  | 24,64 |
| 55 |  | кабель-канал | 220 |  |  | 1 |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3190 |  |  |  |
| 56 | ФЕРм08-02-399-01 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 | 2,2 |  | 139,2 | 50,89 |  | 55,19 | 262,69 |  | 59,02 |  |  | 118,68 |  |  | 84,99 | 3,52 |  | 7,744 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,7 | 100 м |  | 33,12 | 18,24 |  |  |  |  |  |  |  | 32,5 |  |  |  | 1,58 |  | 3,476 |
| 57 |  | провод ПУГНП 3*2,5 | 220 |  |  | 1 |  | 28,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6358 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 62020,92 |  | 14749,8 |  |  | 2912,67 |  |  | 44358,43 | 1950,46344 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,89 |  |  |  | 45,21908 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 14749,8*6,17 |  |  |  |  |  |  |  | 6,17 |  |  |  | 91006,27 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 2912,67*3,11 |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  |  |  | 9058,4 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 44358,43*3,58 |  |  |  |  |  |  |  | 3,58 |  |  |  | 158803,18 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284047,11 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  | 284047,11*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542914,96 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (12, 17, 18, 25, 26, 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (291,19+37,29)*6,17*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  | 2023,24 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (291,19+37,29)*6,17*0,5355 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  | 1085,31 |  |
| Полы. Ремонт (13, 14, 15, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (1309,12+23,92)*6,17*1,107*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  | 8558,62 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (1309,12+23,92)*6,17*0,6375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  | 5243,35 |  |
| Отделочные работы. Ремонт (19, 21, 22, 23, 24, 32, 33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (5115,8+28,05)*6,17*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 28192,47 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (5115,8+28,05)*6,17*0,4675 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  | 14837,31 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (42, 43, 45, 46, 47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (734,23+0,64)*6,17*1,152*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,152 |  |  |  | 4909,94 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (734,23+0,64)*6,17*0,7055 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7055 |  |  |  | 3198,84 |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Ремонт (54, 55, 56, 57) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (552,01+247,25)*6,17*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  | 4403,77 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (552,01+247,25)*6,17*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 3205,43 |  |
| Стены при капитальном ремонте. Ремонт (5, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (16,79+1,31)*6,17*0,86*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  | 90,28 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (16,79+1,31)*6,17*0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 78,17 |  |
| Проемы при капитальном ремонте. Ремонт (8, 9, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (261,05+4,96)*6,17*0,82*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  | 1265,1 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (261,05+4,96)*6,17*0,62 |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  | 1017,59 |  |
| Полы при капитальном ремонте. Ремонт (1, 2, 3, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (366,48+7,6)*6,17*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 1735,67 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (366,48+7,6)*6,17*0,68 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 1569,49 |  |
| Лестницы, крыльца при капитальном ремонте. Ремонт (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (40,18+0)*6,17*0,76*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  | 177,11 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (40,18+0)*6,17*0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 148,75 |  |
| Штукатурные работы при капитальном ремонте. Ремонт (20, 28, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (3593,22+21,19)*6,17*0,79*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  | 16560,66 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (3593,22+21,19)*6,17*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 11150,45 |  |
| Малярные работы при капитальном ремонте. Ремонт (29, 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (942,6+1,74)*6,17*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 4381,59 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (942,6+1,74)*6,17*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 2913,29 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при капитальном ремонте. Ремонт (11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (146,03+5,51)*6,17*0,77*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  | 676,75 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (146,03+5,51)*6,17*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 467,5 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка труб при капитальном ремонте. Ремонт (40, 41, 44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (298,17+1,14)*6,17*0,74*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 1284,59 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (298,17+1,14)*6,17*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 923,37 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при капитальном ремонте. Ремонт (34, 35, 36, 37, 38, 39) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (551,93+2,06)*6,17*1,03*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  | 3309,42 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (551,93+2,06)*6,17*0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 2050,87 |  |
| Электромонтажные работы при капитальном ремонте. Ремонт (48, 49, 50, 51, 52, 53) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (531+0,23)*6,17*0,85*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 2618,87 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (531+0,23)*6,17*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 2130,5 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 80188,08 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 80188,08 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 50020,22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 50020,22 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673123,26 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  | 673123,26*0,0025 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25% |  |  |  | 1682,81 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674806,07 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  | 674806,07*0,0049 |  |  |  |  |  |  |  | 0,49% |  |  |  | 3306,55 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678112,62 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  | 678112,62*0,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 13562,25 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691674,87 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 691674,87*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 124501,48 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816176,35 |  |
| СОСТАВИЛ |  | Инженер сметного отдела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конева Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный врач_______________________Глик М.В. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки - МУЗ"2-Я Городская клиническая больница" |  |  |  |  |
| Объект - ремонт помещений клинико-диагностической лаборатории |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт помещений клинико-диагностической лаборатории больницы,здание поликлинники №2 |  |  |  |  |
| по адресу ул. Мальцева д.45 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Количество |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  | 100 м2 покрытий |
|  | 1/1,057 |  |  | 1,057 |
| 2 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой |  |  | 100 м2 покрытий |
|  | 2/0,052 |  |  | 0,052 |
| 3 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтусов |
|  | 3/2,128 |  |  | 2,128 |
| 4 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  | 100 м2 покрытий |
|  | 4/0,49 |  |  | 0,49 |
| 5 | Разборка каркаса из брусьев |  |  | 100 м2 стен |
|  | 5/0,044 |  |  | 0,044 |
| 6 | Разборка обшивки неоштукатуренной |  |  | 100 м2 стен |
|  | 6/0,044 |  |  | 0,044 |
| 7 | Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками |  |  | 100 м2 горизонтальной проекции |
|  | 7/0,05 |  |  | 0,05 |
| 8 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 100 коробок |
|  | 8/0,14 |  |  | 0,14 |
| 9 | Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 дверных полотен |
|  | 9/0,26 |  |  | 0,26 |
| 10 | Снятие наличников |  |  | 100 м наличников |
|  | 10/1,43 |  |  | 1,43 |
| 11 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 11/0,31 |  |  | 0,31 |
| 12 | Устройство лестниц внутриквартирных без подшивки |  |  | 1 м2 горизонтальной проекции |
|  | 12/0,05 |  |  | 0,05 |
| 13 | Устройство покрытий из плит древесностружечных |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 13/1,057 |  |  | 1,057 |
| 14 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 14/1,057 |  |  | 1,057 |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  |  | 100 м плинтусов |
|  | 15/2,1276 |  |  | 2,1276 |
| 16 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 16/0,49 |  |  | 0,49 |
| 17 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя без изоляции |  |  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов |
|  | 17/0,026 |  |  | 0,026 |
| 18 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий |  |  | 100 шт. проемов |
|  | 18/0,01 |  |  | 0,01 |
| 19 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического :стен без изоляциии |  |  | 100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов |
|  | 19/0,63 |  |  | 0,63 |
| 20 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  |  | 100 м2 поверхности |
|  | 20/3,8 |  |  | 3,8 |
| 21 | Оклейка стен моющимися обоями обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону |  |  | 100 м2 оклеиваемой поверхности |
|  | 21/0,98 |  |  | 0,98 |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 22/0,98 |  |  | 0,98 |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 23/2,32 |  |  | 2,32 |
| 24 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен |  |  | 100 м2 облицованной поверхности |
|  | 24/0,72 |  |  | 0,72 |
| 25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов |
|  | 25/0,252 |  |  | 0,252 |
| 26 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 28/0,33 |  |  | 0,33 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 29/1,22 |  |  | 1,22 |
| 28 | Промывка поверхности ранее окрашенных потолков |  |  | 100 м2 промытой поверхности |
|  | 30/1,443 |  |  | 1,443 |
| 29 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 31/0,335 |  |  | 0,335 |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 32/1,443 |  |  | 1,443 |
| 31 | Устройство подвесных потолков: плиточных модульных с использованием подвеса с зажимом без тяги |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 33/0,238 |  |  | 0,238 |
| 32 | Смена санитарных приборов гибких подводок |  |  | 100 приборов |
|  | 34/0,24 |  |  | 0,24 |
| 33 | Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт# |  |  | 100 приборов |
|  | 35/0,01 |  |  | 0,01 |
| 34 | Смена санитарных приборов моек на одно отделение |  |  | 100 приборов |
|  | 36/0,05 |  |  | 0,05 |
| 35 | Смена санитарных приборов раковин |  |  | 100 приборов |
|  | 37/0,07 |  |  | 0,07 |
| 36 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки |  |  | 100 шт. |
|  | 38/0,12 |  |  | 0,12 |
| 37 | Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам |  |  | 100 приборов |
|  | 39/0,12 |  |  | 0,12 |
| 38 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |
|  | 40/0,14 |  |  | 0,14 |
| 39 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |
|  | 41/0,25 |  |  | 0,25 |
| 40 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  | 100 м трубопровода |
|  | 42/0,14 |  |  | 0,14 |
| 41 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |
|  | 43/0,32 |  |  | 0,32 |
| 42 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм |  |  | 100 м трубопроводов |
|  | 44/0,25 |  |  | 0,25 |
| 43 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм |  |  | 100 м трубопровода |
|  | 47/0,5 |  |  | 0,5 |
| 44 | Смена светильников с люминесцентными лампами |  |  | 100 шт. |
|  | 48/0,33 |  |  | 0,33 |
| 45 | Смена ламп накаливания |  |  | 100 шт. |
|  | 50/0,05 |  |  | 0,05 |
| 46 | Смена выключателей |  |  | 100 шт. |
|  | 51/0,16 |  |  | 0,16 |
| 47 | Смена розеток |  |  | 100 шт. |
|  | 52/0,44 |  |  | 0,44 |
| 48 | Демонтаж электропроводки шнур на роликах |  |  | 100 м |
|  | 53/0,3 |  |  | 0,3 |
| 49 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 3 |  |  | 100 м |
|  | 54/2,2 |  |  | 2,2 |
| 50 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 |  |  | 100 м |
|  | 56/2,2 |  |  | 2,2 |
| СОСТАВИЛ: |  |  |  |  |